### Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật căn cứ theo các tiêu chí đạt/không đạt quy định tại Bảng dưới đây.

Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi tất cả nội dung dưới đây được đánh giá là “đạt”, nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có từ một nội dung trở lên được đánh giá là “không đạt”. Đối với tiêu chí đánh giá tại Mục 1.2 Chương V về đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu: Nhà thầu được kết luận là ĐẠT khi tất cả các nội dung về đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật được yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V được đánh giá là “đạt”, nhà thầu được kết luận là KHÔNG ĐẠT khi có từ một nội dung trở lên được đánh giá là “không đạt”.

| Nội dung đánh giá |  | Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt |
| --- | --- | --- |
| - Tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu |  |  |
| 1.1. Tính hợp lệ của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V. | - Tất cả hàng hóa có đề xuất đủ: model/ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, xuất xứ. - Có đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa và nội dung tài liệu đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V. | Đạt |
|  | - Có 01 loại hàng hóa không nêu một trong những nội dung: model/ký mã hiệu, nhãn hiệu sản phẩm theo quy định của nhà sản xuất, tên nhà sản xuất, xuất xứ; Và/hoặc: - Không có đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo yêu cầu tại Mục 1.3.2 Chương V hoặc có nhưng nội dung tài liệu không đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
| 1.2. Cam kết theo yêu cầu tại Mục 1.3.3 Chương V. | Nhà thầu có cam kết đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 1.3.3 Chương V. | Đạt |
|  | Nhà thầu không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ hoặc không đáp ứng theo yêu cầu tại Mục 1.3.3 Chương V. | Không đạt |
| 1.3. Công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế (trong trường hợp hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế) | Nhà thầu có số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành. | Đạt |
|  | Nhà thầu không có số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành. | Không đạt |
| - Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa |  |  |
| Đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V. (Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa được xét trên nội dung kê khai tại Bảng chào đáp ứng kỹ thuật theo mẫu tại Mục 1.3.1 Chương V và catalogue, tài liệu kỹ thuật do nhà thầu cung cấp). | - Tất cả hàng hóa có đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật hoàn toàn đáp ứng yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V. | Đạt |
|  | - Có (ít nhất) 01 loại hàng hóa có đặc tính, cấu hình, thông số kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu tại Mục 1.2 Chương V. | Không đạt |
| - Kế hoạch tổ chức thực hiện, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa và tiến độ cung cấp |  |  |
| 3.1. Tiến độ cung cấp | Tiến độ cung cấp hàng hóa đáp ứng đầy đủ nội dung theo yêu cầu của E-HSMT tại Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp. | Đạt |
|  | Tiến độ cung cấp hàng hóa không đáp ứng nội dung theo yêu cầu của E-HSMT tại Mẫu số 01A. Phạm vi cung cấp. | Không đạt |
| 3.2. Kế hoạch thực hiện và biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa gồm các nội dung chủ yếu sau: nội dung công việc; cách thức tiến hành. | Có đề xuất cụ thể, nội dung công việc, cách thức tiến hành phù hợp với tiến độ thực hiện. | Đạt |
|  | - Không có đề xuất. Hoặc: - Có đề xuất nhưng không cụ thể hoặc nội dung đề xuất hoàn toàn không phù hợp với tiến độ thực hiện. | Không đạt |
| - Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện gói thầu |  |  |
| Biện pháp an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường (bao gồm: nội dung và cách thức thực hiện). | Có đề xuất cụ thể và hợp lý. | Đạt |
|  | - Không có đề xuất. Hoặc: - Có đề xuất nhưng không cụ thể, không hợp lý. | Không đạt |
| - Kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng |  |  |
| Kế hoạch đào tạo, chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng gồm các nội dung chủ yếu sau: nội dung công việc; cách thức tiến hành. | Có đề xuất cụ thể và hợp lý. | Đạt |
|  | - Không có đề xuất. Hoặc: - Có đề xuất nhưng không cụ thể, không hợp lý. | Không đạt |
| - Bảo hành, bảo trì, vật tư, phụ tùng thay thế |  |  |
| Thời gian Bảo hành, bảo trì; khả năng cung cấp các dịch vụ sau bán hàng, cung cấp vật tư phụ tùng thay thế | Có Bản kế hoạch cung cấp dịch vụ Bảo hành, bảo trì; Có bản chào giá cung cấp các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế (nếu thiết bị có linh phụ kiện thay thế). | Đạt |
|  | Không có bản kế hoạch cung cấp dịch vụ Bảo hành, bảo trì; Không có bản chào giá cung cấp các dịch vụ bảo hành bảo dưỡng, linh phụ kiện thay thế (nếu thiết bị có linh phụ kiện thay thế). | Không đạt |
| Kết luận: Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 được đánh giá là Đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4, 5, 6 thì được đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. |  |  |

Ghi chú: Đối với các tài liệu tại các tiêu chí đánh giá 1.2, 3.2, 4, 5, 6 nói trên: trường hợp nhà thầu thiếu tài liệu thì được bổ sung trong quá trình đánh giá E-HSDT. Trường hợp nhà thầu không bổ sung tài liệu trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Chủ đầu tư hoặc có bổ sung nhưng nội dung tài liệu không đáp ứng yêu cầu thì E-HSDT của nhà thầu được coi là không đáp ứng các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật và bị loại.