[bookmark: _Hlk179810443]Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk154349315][bookmark: _Hlk202140181]Áp dụng phương pháp đánh giá theo tiêu chí đạt, không đạt. Nhà thầu “đạt” tất cả những nội dung dưới đây được đánh giá đáp ứng yêu cầu và được đánh giá bước tiếp theo.  Nhà thầu “ không đạt” một trong những nội dung dưới đây được coi là không đáp ứng được nhu cầu và bị loại.
1. Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Các vật tư, vật liệu theo Bảng danh mục Vật tư, vật liệu nêu tại Chương V của E-HSMT; 
	- Có bảng kê đầy đủ các vật tư, vật liệu theo Bảng danh mục Vật tư, vật liệu nêu tại Chương V của E-HSMT, nêu rõ chủng loại, nguồn gốc xuất xứ của các vật tư, vật liệu.
- Có hợp đồng nguyên tắc cung cấp các vật tư, vật liệu theo Bảng danh mục Vật tư, vật liệu nêu tại Chương V của E-HSMT  với đơn vị cung cấp phục vụ cho gói thầu đang xét (kèm theo tài liệu pháp lý chứng minh) 
	Đạt

	
	Không đáp ứng các yêu cầu nêu trên
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


2. Giải pháp kỹ thuật:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	2.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc ... trong quá trình thi công 
	Có giải pháp bố trí mặt bằng công trường hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, tiến độ huy động máy và hiện trạng công trình xây dựng, có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng thi công kèm theo.
Có bản vẽ mặt bằng mặt bằng (lán trại, khu tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị thi công) phục vụ thi công công trình có kích thước chi tiết, hợp lý, khả thi.
	Đạt

	
	Không có Giải pháp bố trí mặt bằng công trường hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng, không có bản vẽ bố trí tổng mặt bằng thi công phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng kèm theo.
Không có bản vẽ mặt bằng mặt bằng (lán trại, khu tập kết vật tư, vật liệu, thiết bị thi công) phục vụ thi công công trình có kích thước chi tiết, hợp lý, khả thi..
	Không đạt

	2.2. Tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường
	Có sơ đồ và giải pháp bố trí nhân sự, thiết bị máy móc hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng 
	Đạt

	
	Không có sơ đồ và giải pháp bố trí nhân sự, thiết bị máy móc hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	2.3. Giải pháp thi công tổng thể các hạng mục như:
+ Sửa chữa nhà truyền nhiễm nhà D;
+ Sửa chữa tường rào và khu vực phía sau nhà dinh dưỡng;

	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, phù hợp với phương án bố trí máy móc, nhân công và hiện trạng công trình xây dựng.
Có giải pháp kỹ thuật thi công hợp lý, khả thi đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục của Trung tâm y tế huyện Tiên Yên.
	Đạt

	
	Không có Giải pháp kỹ thuật hoặc có nhưng không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, không phù hợp với tiến độ thi công, không phù hợp với phương án bố trí máy móc, nhân công và không phù hợp với hiện trạng công trình xây dựng.
Không có giải pháp kỹ thuật thi công đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục của Trung tâm y tế huyện Tiên Yên hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


3. Biện pháp tổ chức thi công:
	[bookmark: _Hlk163656232]Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Biện pháp thi công đầy đủ từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét


	Có thuyết minh và bản vẽ Biện pháp thi công đầy đủ từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT)) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét, rõ ràng, hợp lý, khả thi và phù hợp với hiện trạng công trình.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh và bản vẽ Biện pháp thi công đầy đủ từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT)) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét, rõ ràng, hợp lý và khả thi;
[bookmark: _GoBack]Hoặc có nhưng không đầy đủ thuyết minh và bản vẽ  Biện pháp thi công đầy đủ từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT)) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét hoặc có nhưng không hợp lý, khả thi hoặc có nhưng không phù hợp với hiện trạng công trình
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


4. Tiến độ thi công:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1 Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 40 ngày có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công 
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 40 ngày. 
	Đạt

	
	Đề xuất về thời gian thi công vượt quá 40 ngày.
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp: 
a) Giữa huy động thiết bị (bao gồm các thiết bị chủ yếu theo yêu cầu của E-HSMT và các thiết bị khác theo đề xuất trong Biện pháp thi công của Nhà thầu) và tiến độ thi công 
b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.
c) Giữa huy động vật tư, vật liệu và tiến độ thi công
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 3 nội dung a, b, c.
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 3 nội dung a, b, c hoặc Đề xuất đầy đủ cho cả 3 nội dung a, b, c nhưng không hợp lý và khả thi
	Không đạt

	4.3 Biểu tiến độ thi công đầy đủ, chi tiết cho từng công việc của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT
	Có Biểu tiến độ thi công đầy đủ, chi tiết cho từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét, hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công đầy đủ, chi tiết cho từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không đầy đủ cho từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét, chi tiết hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	5.1 Biện pháp bảo đảm chất lượng thi công chi tiết, đầy đủ cho từng công việc của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng thi công chi tiết, đầy đủ cho từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng thi công chi tiết, đầy đủ cho từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không đầy đủ cho từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT) của từng hạng mục thuộc Gói thầu đang xét, không chi tiết, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Không đạt

	5.2 Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công.
	Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công.
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	6.1 An toàn lao động
	Có biện pháp an toàn lao động chi tiết, đầy đủ cho từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT) cho từng công việc của từng hạng mục thuộc gói thầu đang xét, đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, hiện trạng của công trình và đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp biện pháp an toàn lao động nhưng không chi tiết, không đầy đủ cho từng công việc (theo danh mục công việc tại Mẫu 01B (cột số 2 – Mô tả công việc mời thầu) của E-HSMT) cho từng công việc của từng hạng mục thuộc gói thầu đang xét, không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không phù hợp với hiện trạng của công trình và không đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước
	Không đạt

	6.2 Phòng cháy, chữa cháy
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và không đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước
	Không đạt

	6.3 Vệ sinh môi trường
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và không đúng theo qui định hiện hành của Nhà nước
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt


7. Bảo hành và uy tín của nhà thầu:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	7.1 Bảo hành
	Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. 
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng.
	Không đạt

	7.2 Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu
	Nhà thầu có cam kết: Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tất cả hợp đồng trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện.
	Đạt

	
	Nhà thầu không có cam kết: Nhà thầu không bị đánh giá về uy tín trong việc tham dự thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Tất cả hợp đồng trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất lượng, tiến độ thực hiện hoặc Có cam kết nhưng vẫn có thông tin về vi phạm của nhà thầu, thông tin về uy tin của nhà thầu trong vệc tham dự thầu, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu không đảm bảo yêu cầu của Chủ đầu tư.
	Không đạt

	Kết luận
	Các tiêu chuẩn chi tiết được xác định là đạt.
	Đạt

	
	Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt.
	Không đạt




