# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp linh kiện theo máy lần 8 năm 2025 (sử dụng cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T).

- Tên dự toán: Cung cấp linh kiện theo máy lần 8 năm 2025 (sử dụng cho hệ thống chụp cộng hưởng từ 1.5T).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Hàng hóa dự thầu phải đáp ứng các đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, số lượng

| STT | Tên danh mục | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Board điều khiển và giám sát khối từ | - Nguồn: 36 VDC. - Tương thích với hệ thống chụp cộng hưởng từ, hãng: Siemens, model: Magnetom Avanto, đang sử dụng tại bệnh viện. - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. - Thời gian bảo hành: ≥ 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu. |

1.3. Các yêu cầu khác: Không có

Mục 2. Bản vẽ

Không yêu cầu

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Theo quy định tại mục E-ĐKC 21.1, chương VII, E-HSMT.

- Địa điểm thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: theo quy định tại mục E-ĐKC 21.2, chương VII, E-HSMT.