# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau

I. Giới thiệu:

1.	Cơ sở pháp lý:

- Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội.

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội.

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14.

- Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1509/QĐ-BCT ngày 30/05/2025 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 điều chỉnh.

- Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

- Căn cứ văn bản số 5021/EVNNPT-KH ngày 17 tháng 9 năm 2025 của EVNNPT về việc nghiên cứu triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư các dự án đấu nối, giải tỏa nguồn điện khu vực Tây Bắc và nguồn LNG;

- Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-EVNNPT ngày 06/10/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí tư vấn khảo sát, Tư vấn hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư & Tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư của dự án: Trạm biến áp 500 kV Yên Bái và các đường dây 500 - 220 kV đấu nối (Sau đây viết tắt là Dự án);

2. Tóm tắt dự án:

2.1. Tên dự án: Trạm biến áp 500 kV Yên Bái và đường dây 500 kV – 220 kV đấu nối

2.2. Địa điểm xây dựng:

TBA 500 kV Yên Bái và tuyến đường dây đấu nối dự kiến xây dựng tại khu vực đồi, thuộc địa phận xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

2.3. Mục tiêu đầu tư:

Tăng cường độ ổn định lưới điện khu vực, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2.4. Quy mô đầu tư xây dựng:

2.4.1 Phần Trạm biến áp 500 kV Yên Bái

Xây dựng mới TBA 500/220 kV với quy mô:

- MBA 500/220/35kV – 900 MVA: Quy mô 02 MBA (mỗi MBA 900 MVA được đấu nối tổ hợp từ 03 MBA 01 pha, công suất 300 MVA).

- Phía 500 kV: Quy mô 14 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn (2 ngăn MBA, 8 ngăn đường dây và 2 ngăn phân đoạn); dự phòng 2 ngăn.

- Phía 220 kV: Quy mô 19 ngăn; giai đoạn này lắp đặt thiết bị cho 12 ngăn (04 ngăn đường dây 220 kV, 02 ngăn MBA 500 kV, 02 ngăn liên lạc, 02 ngăn vòng và 02 ngăn phân đoạn); dự phòng 7 ngăn.

- Phía 35kV, 22kV: Thiết bị ngoài trời bố trí theo sơ đồ khối.

- Hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, đo đếm, thông tin liên lạc và
SCADA: được trang bị phù hợp quy định của EVN, EVNNPT; tuân thủ quy phạm
và các quy định hiện hành

2.4.2. Đường dây 500 kV đấu nối.

- Xây dựng mới tuyến đường dây 500 kV 4 mạch (bao gồm 2 nhánh 2 mạch), chiều dài khoảng 1km/nhánh, đấu nối vào 2 mạch ĐD 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

- Tháo dỡ, thu hồi đoạn tuyến từ VT265 đến VT267 đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên, chiều dài khoảng 1km.

a) Nhánh 500 kV số 1

- Số mạch: 02 mạch

- Chiều dài: Khoảng 1km

- Điểm đầu: SPP 500 kV TBA 500 kV Yên Bái.

- Điểm cuối: Cột VT265 (G57.25) trên tuyến ĐD 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên

- Dây dẫn: Phân pha 4xACSR 400/51.

- Dây cáp quang: Cáp quang OPGW.

- Dây chống sét: Dây hợp kim nhôm lõi thép.

- Cách điện: cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

- Cột: cột tháp thép tổ hợp thép hình, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông, hàn điện.

- Móng: Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ.

b) Nhánh 500 kV số 2

- Số mạch : 02 mạch

- Chiều dài: Khoảng 1km

- Điểm đầu: SPP 500 kV TBA 500 kV Yên Bái.

- Điểm cuối: Cột VT267 (G57.26) trên tuyến ĐD 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên.

- Dây dẫn: Phân pha 4xACSR 400/51.

- Dây cáp quang: Cáp quang OPGW.

- Dây chống sét: Dây hợp kim nhôm lõi thép.

- Cách điện: cách điện treo chế tạo theo tiêu chuẩn IEC.

- Cột: cột tháp thép tổ hợp thép hình, thép ống mạ kẽm nhúng nóng, liên kết bằng bu lông, hàn điện.

- Móng: Bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ

2.4.3. Đường dây 220 kV đấu nối

Xây dựng mới tuyến đường dây 220 kV 4 mạch, chiều dài khoảng 4km, đấu nối vào 2 mạch ĐD 220 kV Yên Bái – Tuyên Quang

3. Tóm tắt gói thầu

- Gói thầu số 2: Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Nguồn vốn: Vốn EVNNPT.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

# II. Phạm vi công việc:

-	 Giám sát công tác khảo sát giai đoạn lập BCNCKT

-	 Thẩm tra BCNCKT.

-	 Các nội dung khác có liên quan (nếu có).

1. Giám sát khảo sát:

  - Nội dung công việc:

- Nội dung công việc công tác tư vấn giám sát khảo sát xây dựng của dự án.

- Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn giám sát khảo sát theo Điều 32 và các điều khoản liên quan của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; và Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 10/6/2025 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong EVNNPT;

1.2  Khối lượng công việc chủ yếu của Tư vấn giám sát khảo sát:

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH |  |  |
| 1 | Trạm biến áp 500kV - Yên Bái 2 |  |  |
| 1.1 | Thuỷ chuẩn hạng IV_ Địa hình cấp V | km | 10 |
| 1.2 | Xác định cao, toạ độ hố khoan - Địa hình cấp III_ Địa hình cấp V | Điểm | 5 |
| 2 | Đường dây 35kV |  |  |
| 2.1 | Đo vẽ mặt cắt dọc_ Địa hình cấp V | km | 1 |
| 3 | Đường dây 500kV đấu nối |  |  |
| 3.1 | Thủy chuẩn hạng IV_ Địa hình cấp V | km | 1 |
| 3.2 | Thuỷ chuẩn kỹ thuật_Địa hình cấp V | km | 1 |
| 3.3 | Đo bình đồ đấu nối 1/1000, ĐM 1m đấu nối vào cột hiện có và TBA. Phạm vi (200mx80m)*4VT_Địa hình cấp V | ha | 6.4 |
| 4 | Đường dây 220kV đấu nối |  |  |
| 4.1 | Thủy chuẩn hạng IV_ Địa hình cấp V | km | 1 |
| 4.2 | Đo thủy chuẩn kỹ thuật_Địa hình cấp V | km | 2 |
| 4.3 | Đo bình đồ đấu nối 1/1000 - Địa hình cấp V_ Đấu nối TBA Yên Bái 2 và đấu nối transit đường dây hiện có. Phạm vi (200mx60m) | ha | 2.4 |
| 4.4 | Đo bình đồ tỉ lệ 1/1000 vượt Quốc Lộ 37. Phạm vi 1VT x (400mx60m) | ha | 2.4 |
| B | KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT |  |  |
| 1 | Trạm 500 kV Yên Bái |  |  |
| 1.1 | Khoan máy trên cạn và bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 3HK x20m)_ Đất cấp I-III | mét | 60 |
| 1.2 | Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 3HK x20m)_ Đất cấp IV-VI | mét | 30 |
| 1.3 | Khoan máy trên cạn, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 3HK x20m)_ Đất cấp VII-VIII | mét | 30 |
| 1.4 | Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 3HK x20m)_ Đất cấp I-III | mét | 60 |
| 1.5 | Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 3HK x20m)_ Đất cấp IV-VI | mét | 30 |
| 1.6 | Bơm nước phục vụ khoan máy, độ sâu đến 30m - (2HK x30m + 3HK x20m)_ Đất cấp VII-VIII | mét | 30 |
| 1.7 | Thí nghiệm mẫu_ Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu | Mẫu | 15 |
| 1.8 | Thí nghiệm mẫu_ Mẫu đất không nguyên dạng | Mẫu | 5 |
| 1.9 | Thí nghiệm mẫu_Thí nghiệm mẫu_ Mẫu nén cố kết 1 trục | Mẫu | 10 |
| 1.10 | Thí nghiệm mẫu_Mẫu cơ lí đá | Mẫu | 6 |
| 1.11 | Thí nghiệm mẫu_Mẫu nước ăn mòn bê tông | Mẫu | 2 |
| 4.12 | Thí nghiệm mẫu_Mẫu VLXD đất đắp | Mẫu | 1 |
| 1.13 | Đo điện trở suất | Điểm | 5 |
| 2 | Đường dây 35/22kV cấp điện tự dùng |  |  |
| 2.1 | Khoan thủ công, độ sâu đến 10m - (4HK x6m)_ Đất cấp I-III không chống ống | mét | 24 |
| 2.2 | Thí nghiệm mẫu_ Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu | Mẫu | 4 |
| 2.3 | Đo điện trở suất | Điểm | 4 |
| 3 | Đường dây 500 kV (Nhánh 1, Nhánh 2) |  |  |
| 3.1 | Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (5HK x12m)_ Đất cấp I-III | mét | 30 |
| 3.2 | Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (5HK x12m)_ Đất cấp IV-V | mét | 30 |
| 3.3 | Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu | Mẫu | 5 |
| 3.4 | Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất không nguyên dạng | Mẫu | 5 |
| 3.5 | Thí nghiệm mẫu_Mẫu cơ lí đá | Mẫu | 2 |
| 3.6 | Đo điện trở suất | Điểm | 5 |
| 4 | Đường dây 220 kV |  |  |
| 4.1 | Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (9HK x12m)_ Đất cấp I-III | mét | 54 |
| 4.2 | Khoan thủ công trên cạn, độ sâu đến 12m - (9HK x12m)_ Đất cấp IV-V | mét | 54 |
| 4.3 | Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất nguyên dạng xác định 17 chỉ tiêu | Mẫu | 9 |
| 4.4 | Thí nghiệm mẫu_Mẫu đất không nguyên dạng | Mẫu | 9 |
| 4.5 | Thí nghiệm mẫu_Mẫu cơ lí đá | Mẫu | 2 |
| 4.6 | Đo điện trở suất | Điểm | 9 |
| 5 | Khảo sát khí tượng thủy văn | trọn bộ | 1 |
| C | Khảo sát bay chụp |  |  |
| 1 | Trạm biến áp 500kV - Yên Bái 2 |  |  |
| 1.1 | Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (Chiều dọc 800m, chiều ngang 800m), thành lập DEM, DSM và bình đồ ảnh trực giao (64ha)_ KK5 | km | 3.2 |
| 1.2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không_ Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m_ KK5 | mảnh | 0.51 |
| 1.3 | Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa,vật kiến trúc, đường dây điện lực, thông tin giao chéo…) từ thực địa vào bình đồ_ Địa hình cấp V | ha | 64.0 |
| 1.4 | Chuẩn hóa dự liệu địa lý gốc_ KK5 | mảnh | 0.51 |
| 1.5 | Tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý_ KK5 | mảnh | 0.51 |
| 1.6 | Biên tập bản đồ địa hình gốc số_ KK5 | mảnh | 0.51 |
| 2 | Đường dây 500kV đấu nối |  |  |
| 2.1 | Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 300), thành lập DEM, DSM và bình đồ ảnh trực giao theo MCD đường dây_KK5 | km | 2 |
| 2.2 | Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không_Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m_KK5 | mảnh | 0.32 |
| 2.3 | Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây điện lực, thông tin giao chéo…) từ thực địa vào mặt cắt đường dây_Địa hình cấp V | km | 2.00 |
| 2.4 | Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc_KK5 | mảnh | 0.32 |
| 2.5 | Tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý_ KK5 | mảnh | 0.32 |
| 2.6 | Biên tập bản đồ địa hình gốc số_ KK5 | mảnh | 0.32 |
| 3 | Đường dây 220kV đấu nối |  |  |
| 3.1 | Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200), thành lập DEM, DSM và bình đồ ảnh trực giao theo MCD đường dây_KK5 | km | 4.0 |
| 3.2 | Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không_Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m_KK5 | mảnh | 0.64 |
| 3.3 | Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây điện lực, thông tin giao chéo…) từ thực địa vào mặt cắt đường dây_Địa hình cấp V | km | 4.00 |
| 3.4 | Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc_KK5 | mảnh | 0.64 |
| 3.5 | Tích hợp cơ sở dữ liệu nền địa lý_ KK5 | mảnh | 0.64 |
| 3.6 | Biên tập bản đồ địa hình gốc số_ KK5 | mảnh | 0.64 |
| 4 | Khảo sát khí tượng thủy văn | trọn bộ | 1 |

1.3. Trách nhiệm công việc cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

Đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định tại Điều 32. Quản lý công tác khảo sát xây dựng của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về quản lý dự án đầu tư xây dựng:

a) Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng;

b) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; công tác thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; công tác bảo đảm an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.

2. Thẩm tra BCNCKT:

- Thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng theo quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 và luật số 62/2020/QH14 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Điều 83 Luật Xây dựng 2014; Điều 13 Nghị định 10/2021/ND-CP; Điều 7 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 đối với Thẩm tra Tổng mức đầu tư Xây dựng, Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024; Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; Quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 về việc ban hành Quy định về nội dung, trình tự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng lưới điện từ 220 kV đến 500 kV áp dụng trong EVN và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Nhà thầu tuân thủ các qui định, qui trình trong quá trình thực hiện dịch vụ tư vấn thẩm tra như quyết định số 63/QĐ-EVN ngày 14/01/2021 của EVN.

2.1. Các tài liệu xuất bản giao nộp

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy khi được các cơ quan chức năng thẩm duyệt, Bên B phải giao cho Bên A ít nhất 01 bản gốc, 02 bản sao và 01 đĩa USB để lưu trữ.

Yêu cầu về định dạng Hồ sơ như sau:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

- File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

- Đối với Hồ sơ thẩm tra Thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng công trình, file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018.

- Nhà thầu trúng thầu cung cấp bộ hồ sơ điện tử (scan thành file pdf: Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm khối lượng hoàn thành, …..) kèm theo bộ hồ sơ giấy”.

        - Hồ sơ giao nộp:

- Lần 1: để Khách hàng góp ý: 08 bộ.

- Lần 2: hiệu chỉnh để trình duyệt: 05 bộ..

3.  Báo cáo và thời gian thực hiện:

3.1. Tư vấn thực hiện công việc thẩm tra BCNCKT phải đệ trình cho bên A báo cáo chi tiết nội dung, tiến độ công việc theo qui định.

3.2. TVGS phải đệ trình cho bên A các báo cáo tiến độ công việc hàng ngày như sau:

- Chậm nhất vào 14h thứ 3 hàng ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, TVGS phải nộp cho bên A báo cáo tình hình thực hiện công việc trong ngày bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung;

- Các hoạt động, công việc đã được thực hiện và hoàn thành trong ngày trước các hoạt động sẽ được thực hiện và hoàn thành trong ngày của Báo cáo;

- Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả công việc trong ngày trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...;

- Nhật ký giám sát hàng ngày bằng các hình ảnh trên công trường và cập nhật vào địa chỉ e-QLĐTXD do Bên mời thầu cung cấp;

- Xem xét nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, các tiêu chuẩn về khảo sát xây dựng do tư vấn khảo sát lập và đệ trình Chủ đầu tư phê duyệt;

- Các vấn đề khác mà bên A yêu cầu TVGS phải báo cáo;

3.3. TVGS phải nộp các báo cáo tuần cho bên A chậm nhất vào thứ 3 hàng tuần thực hiện. Báo cáo tuần của TVGS phải bao gồm các nội dung sau:

- Mô tả tóm tắt tình trạng thực hiện công việc cùng các chi tiết hạng mục công việc được thực hiện, chỉ rõ tiến độ đã đạt được và các vấn đề khó khăn phát sinh (nếu có) và các biện pháp và tình hình khắc phục;

- Các biểu đồ tiến độ cộng dồn hàng ngày, chỉ rõ việc hoàn thành thực tế so với kế hoạch đã lập ra, mô tả tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc đạt được;

- Các giấy tờ, công văn giao dịch, các kết quả của việc thực hiện công việc trong ngày trước như kết quả điều tra, khảo sát, thí nghiệm...;

- Tình hình thực hiện các hạng mục công việc cơ bản và quan trọng;

- Các báo cáo sự cố, an toàn;

- Mô tả các khiếm khuyết chưa được khắc phục;

- Các vấn đề khác mà bên A yêu cầu TVGS phải báo cáo.

3.4 Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu

- Nhà thầu đề xuất nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí theo yêu cầu tại Chương III của E-HSMT

- Thực hiện cập nhật đầy đủ nhật ký thi công điện tử và hồ sơ nghiệm thu điện tử trên phần mềm đầu tư xây dựng IMIS 2.0 (https://imis.evn.com.vn) theo quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/04/2022 và Văn bản hướng dẫn số 1446/EVNNPT-QLXD ngày 25/04/2022.

3.4 Số lượng báo cáo và thời gian giao nộp:

Tiến độ thực hiện gói thầu là 30 ngày:

- Giám sát khảo sát giai đoạn BCNCKT: 10 ngày (phù hợp với tiến độ khảo sát lập BCNCKT);

- Thẩm tra BCNCKT: 20 ngày kể từ ngày tư vấn thẩm tra nhận đầy đủ hồ sơ BCNCKT

- Tư vấn phải lập bảng tiến độ thực hiện chi tiết cho gói thầu bằng phần mềm Microsoft Project kèm trong HSDT;

- Tài liệu giao nộp là các hồ sơ bản giấy và kèm USB dữ liệu cho Bên mời thầu.

### III.	TRÁCH NHIỆM ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ:

- Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho Tư vấn giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng;

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có);

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ;

- Tổ chức kiểm tra thẩm tra, nghiệm thu, thanh toán chi phí tư vấn tư vấn đầy đủ, kịp thời;

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU

- Nhà thầu Tư vấn thẩm tra dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

- Tuân thủ quy định về quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 71 và Điều 87 của Luật Xây dựng;

- Tư vấn thẩm tra phải chịu trách nhiệm liên quan đến chất lượng của hồ sơ do Tư vấn thiết kế lập.

- Tư vấn thẩm tra phải chịu trách nhiệm nếu trong quá trình triển khai dự án xảy ra các vướng mắc đối với việc lựa chọn VTTB, các phát sinh do lỗi thiết kế gây ra ảnh hưởng đến kinh phí và tiến độ. Những sai sót, vướng mắc, do các đơn vị tư vấn, tùy theo từng tính chất đơn vị tư vấn sẽ bị xử lý theo các điều khoản hợp đồng tư vấn đã ký kết, theo quy định của EVN, EVNNPT và các qui định của pháp luật hiện hành.

- Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thực hiện bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức… sẽ sử dụng cho việc thực hiện dự án;

- Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự để thực hiện dịch vụ;

- Chịu trách nhiệm trước Bên mời thầu/Chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn thẩm định, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện

- Lập bảng tổng hợp so sánh giữa các khối lượng chính trong thiết kế do đơn vị tư vấn thiết kế lập và khối lượng do tư vấn thẩm tra kiến nghị làm cơ sở cho CĐT xem xét quyết định.

- Yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ BCNCKT theo ý kiến thẩm định tại báo cáo thẩm tra và được các bên thống nhất, trước khi ban hành báo cáo thẩm định.

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc tư vấn của Hợp đồng, khi có văn bản yêu cầu của Bên mời thầu, Nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên mời thầu được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn thẩm tra trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan, các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán, v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư/ Bên mời thầu; Tạo điều kiện để Bên mời thầu kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Bên mời thầu

- Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định.