| Nội dung đánh giá |  | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| - Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư thay thế | - Nhà thầu có bảng kê chi tiết vật tư vật liệu thay thế đáp ứng yêu cầu tại mục 3.1 chương V | Đạt |
|  | - Nhà thầu không bảng kê chi tiết vật tư vật liệu thay thế đáp ứng yêu cầu tại mục 3.1 chương V - Nhà thầu có bảng kê nhưng không nêu đầy đủ các vật tư vật liệu thay thế tại mục 3.1 chương V - Nhà thầu có bảng kê nhưng không nêu rõ model, xuất xứ | Không đạt |
| - Giải pháp kỹ thuật | Có giải pháp kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu đầu ra tại mục 3.2 Chương V trong đó nêu chi tiết: - Nhà thầu nêu quy trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống RO trung tâm; hệ thống RO cho trung tâm giải phẫu bệnh và sinh học phân tử | Đạt |
|  | - Không có quy trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống RO trung tâm; hệ thống RO cho trung tâm giải phẫu bệnh và sinh học phân tử - Có quy trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống RO trung tâm; hệ thống RO cho trung tâm giải phẫu bệnh và sinh học phân tử nhưng không đáp ứng được các nội dung tại mục 3.2 chương V | Không đạt |
| 3. Biện pháp tổ chức thi công | Nhà thầu nêu biện pháp tổ chức thi trong môi trường bệnh viện đảm bảo: - Hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của khoa phòng, bệnh nhân và người nhà người bệnh. - Có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thành viên tham gia thi công tại Bệnh viện | Đạt |
|  | - Nhà thầu không có biện pháp tổ chức thi công trong môi trường bệnh viện - Nhà thầu có biện pháp tổ chức thi công trong môi trường bệnh viện nhưng ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của khoa phòng, bệnh nhân và người nhà người bệnh. - Không có sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thành viên tham gia thi công tại Bệnh viện | Không đạt |
| 4. Bảo đảm điều kiện an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường | Có biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công đảm bảo các nội dung tại mục 3.4. chương V của E-HSMT bao gồm: - Biện pháp an toàn lao động - Biện pháp phòng cháy chữa cháy - Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường | Đạt |
|  | - Không có biện pháp hoặc có biện pháp nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công - Thiếu một trong các biện pháp được nêu trên | Không đạt |
| 4. Biện pháp bảo đảm chất lượng | Nhà thầu thuyết minh đảm bảo các nội dung tại mục 3.5 chương V của E-HSMT | Đạt |
|  | Nhà thầu không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đảm bảo các nội dung tại mục 3.5 chương V của E-HSMT | Không đạt |
| 5. Tiến độ thực hiện | Đáp ứng theo yêu cầu tại mục 3.6 Chương V của E-HSMT | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu tại mục 3.6 Chương V của E-HSMT | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chí được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có tối thiểu tiêu chí được xác định là không đạt | Không đạt |