Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư, hóa chất phục vụ giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Vinh năm học: 2025 - 2026.

- Tên dự toán: Cung cấp vật tư, hóa chất phục vụ giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa Vinh năm học: 2025 - 2026.

- Bên mời thầu: Trường Đại học Y khoa Vinh.

- Nguồn vốn: Nguồn thu học phí .

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm bàn giao: tại Trường Đại học Y khoa Vinh - Số 161, đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Trường Vinh, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

a) Yêu cầu chung:

- Hàng hóa chào thầu phải đáp ứng tính hợp lệ theo yêu cầu tại Mục 3 Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT của E-HSMT. Nhà thầu cung cấp các tài liệu chứng minh cụ thể như sau:

+ Bảng liệt kê đặc tính kỹ thuật chi tiết của hàng hóa để chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa so với yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT. Có nêu rõ model, nhãn mác sản phẩm (nếu có), tên hãng sản xuất, hãng chủ sở hữu, năm sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ. Nhà thầu chào nhiều hơn 01 xuất xứ; ký mã hiệu, hãng sản xuất cho một chủng loại hàng hóa được xem là không rõ ràng. Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm làm rõ, bổsung trong quá trình đánh giá E-HSDT để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.

+ Các tài liệu nêu ở trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn hiệu lực. Các tài liệu trong nước chỉ cần bản sao có đóng dấu xác nhận của nhà thầu/ đơn vị phân phối/ đại diện của hãng sản xuất tại Việt Nam, riêng các bản dịch ra Tiếng Việt từ tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải được công chứng bởi đơn vị có chức năng hoặc dấu xác nhận của nhà thầu/ đơn vị phân phối/ nhà sản xuất/ đại diện của nhà sản xuất tại Việt Nam. Trường hợp phát hiện ra bản dịch có sự thiếu trung thực nhà thầu sẽ được coi là gian lận khi tham dự thầu và phải chịu trách nhiệm trước Chủ đầu tư và pháp luật theo đúng quy định.

- Hàng hóa cần đảm bảo được đóng gói, bảo quản, vận chuyển theo khuyến cáo của nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng hàng hóa khi bàn giao.

b) Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu nhà thầu có bảng tuyên bố hàng hóa chào thầu đáp ứng các thông số kỹ thuật so với yêu cầu của Chủ đầu tư đưa ra dưới đây. Nhà thầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đưa ra tại bảng tuyên bố. Trường hợp hàng hóa sau khi bàn giao không đúng với thông số nhà thầu đưa ra khi tham dự thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Luật đấu thầu

Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu nào (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ “tương đương” hoặc tốt hơn so với các yêu cầu cụ thể ở dưới và cung cấp tài liệu chứng minh sự đáp ứng tốt hơn của hàng hóa chào thầu so với yêu cầu của E-HSMT.

BẢNG YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Stt | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng | Tiêu chí kỹ thuật | Quy cách |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yêu cầu chung |  | - Ký mã hiệu: Nhà thầu tự đề xuất - Hãng/ nước sản xuất: Nhà thầu tự đề xuất |  |  |  |
| 1 | MicroPipette 100 microlit | Cái | 2 | Pipet 1 kênh Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1 bar. Thể tích cố định: 100µl | hộp 1 cái |
| 2 | MicroPipette 200 microlit | Cái | 2 | Pipet 1 kênh Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1 bar. Thể tích cố định: 200µl | hộp 1 cái |
| 3 | MicroPipette 450 microlit | Cái | 2 | Pipet 1 kênh Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1 bar. Thể tích cố định: 500µl | hộp 1 cái |
| 4 | MicroPipette 50 microlit | Cái | 2 | Pipet 1 kênh Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1 bar. Thể tích cố định: 50µl | hộp 1 cái |
| 5 | 2-Naphtol | Gam | 210 | Độ tinh khiết ≥ 98% Đạt tiêu chuẩn phân tích Màu sắc: Màu tím nhạt đến nâu rám nắng Khối lượng phân tử: 144.17g/mol Điểm nóng chảy ≥ 120◦C | lọ 500g |
| 6 | Acetamid | Gam | 300 | Độ tinh khiết ≥ 99% Đạt tiêu chuẩn phân tích Màu sắc: trắng Khối lượng phân tử: 59.07g/mol Điểm nóng chảy ≥ 78◦C | lọ 500g |
| 7 | Acetol | chai 500ml | 9 | Chemical Formula: CH₃COCH₃; Điểm nóng chảy: -94.6°C; Công thức: C3H6O; Điểm sôi: 56.5 °C; Khối lượng phân tử: 58,08 g/mol; Bề ngoài: Chất lỏng trong suốt | Chai 500ml |
| 8 | Aceton | chai 500ml | 4 | Chemical Formula: CH₃COCH₃; Điểm nóng chảy: -94.6°C; Công thức: C3H6O; Điểm sôi: 56.5 °C; Khối lượng phân tử: 58,08 g/mol; Bề ngoài: Chất lỏng trong suốt | Chai 500ml |
| 9 | Acid acetic | ml | 3000 | Bề ngoài Lỏng không màu Khối lượng riêng 1,05 g/cm³, Điểm nóng chảy 16,7 °C, Điểm sôi 118,1 °C Sulfate (SO4) ≤0.0001% Iron (Fe) ≤0.00005% Heavy metals (as Pb) ≤0.00005% Độ hòa tan trong nước Có thể hòa tan hoàn toàn | Chai 500ml |
| 10 | Acid benzoic | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥99.5% Công thức hóa học: C6H5COOH Khối lượng mol 122.12 g/mol Điểm nóng chảy: 121.7°C Điểm sôi: 249.2°C | lọ 500g |
| 11 | Acid fomic | ml | 1000 | Công thức: CH₂O₂ Điểm nóng chảy: 8,2 °C Điểm sôi: 100,8 °C ID IUPAC: Formic acid Mật độ: 1,23 g/cm³ Khối lượng phân tử: 46,03 g/mol Biểu hiện: Chất lỏng không màu, dễ bốc khói | chai 500ml |
| 12 | Acid Hydroclorid | lít | 0,5 | Công thức hóa học: HCl Khối lượng mol 36,45 g/mol Bề ngoài Chất lỏng, trong suốt Điểm nóng chảy: -114.2°C Điểm sôi: -85.0°C Khối lượng riêng 1,19 g/cm³ (đa giá trị, đây là tỷ trọng của dung dịch 36-38%) | chai 500ml |
| 13 | Acid lactic | lít | 1 | Công thức hóa học: C3H6O3 Khối lượng phân tử: 90.03 g/mol Điểm nóng chày: 16.8°C Điểm sôi: 122°C Màu sắc: không màu hoặc màu vàng nhạt | chai 500ml |
| 14 | Acid picric | Gam | 300 | Công thức: C6H3N3O7 Khối lượng phân tử: 229.11g/mol Điểm nóng chảy: 121.8°C | lọ 25g |
| 15 | Acid salicylic | Lọ/250g | 2 | Công thức: C₇H₆O₃ Khối lượng phân tử: 138,12 g/mol Điểm sôi: 211 °C Phân loại: Beta hydroxy axit Điểm nóng chảy: 158,6 °C (431,8 K; 317,5 °F) Báo hiệu GHS: Danger Chiết suất (nD): 1,565 (20 °C) | Lọ 250g |
| 16 | acid silicovolframic | Gam | 300 | Bột hoặc tinh thể màu trắng đến vàng nhạt Đạt tiêu chuẩn phân tích Khối lượng phân tử: 2878.17 g/mol Hao tổn trên ngọn lửa 14-16.2（%） Độ hòa tan 100mg/ml | lọ 100g |
| 17 | Acid stearic | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥ 97% Khối lượng phân tử: 284.4 g/mol Màu sắc: bột màu trắng Điển nóng chảy 68-70（℃） | lọ 500g |
| 18 | Acid sulfuric đặc | Ml | 500 | Độ tinh khiết 95- 98% Công thức: H₂SO₄ Đạt tiêu chuẩn phân tích Điểm nóng chảy: 10.5 °C Mật độ: 1,83 g/cm³ Điểm sôi: 330 °C Khối lượng phân tử: 98,08 g/mol | Chai 500ml |
| 19 | Acid uric | Gam | 300 | Khối lượng phân tử: 168.11 g/mol Độ tinh khiết ≥ 99% Hao tổn khi sấy ( 105℃, 3h): 0-1（%） Màu sắc: Bột màu trắng đến trắng ngà Độ hòa tan trong NaOH 1 N, 50 mg/mL | lọ 100g |
| 20 | Al2(SO4)3 | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥99.0% Khối lượng phân tử: 342.20 g/mol Công thức hóa học : Al2(SO4)3.18H2O Điểm nóng chảy: 770°C Hàm lượng kim loại nặng (như Pb) ≤0.001% | lọ 500g |
| 21 | Amoniac | lít | 2 | Công thức: NH3 Độ tinh khiết 25- 28% Điểm nóng chảy: -77 °C Mật độ: 0,91 kg/m³ Khối lượng phân tử: 17,03 g/mol | Chai 500ml |
| 22 | Amoniac đặc | ml | 3000 | Công thức: NH3 Độ tinh khiết 25- 28% Điểm nóng chảy: -77 °C Mật độ: 0,91 kg/m³ Khối lượng phân tử: 17,03 g/mol | Chai 500ml |
| 23 | Amoniacetat | Gam | 500 | Công thức: C₂H₇NO₂ Độ tinh khiết ≥98.0% Điểm nóng chảy: 114 °C Khối lượng phân tử: 77,08 g/mol Mật độ: 1,17 g/cm³ | Lọ 500g |
| 24 | Amonisulfocyanid | Gam | 300 | Độ tinh khiết ≥ 98% Khối lượng phân tử: 76.12 g/mol Giá trị pH 25°C: 4,5-6 | lọ 500g |
| 25 | Amoxicilin | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥89% Khối lượng phân tử: 387.39 g/mol Màu sắc: Bột màu trắng đến trắng ngà | lọ 500g |
| 26 | Ampicilin | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥96.0% Nhiệt độ nóng chảy: 202°C Nhiệt độ sôi: 40°C Độ hòa tan trong nước: 0.1-1 g/100 mL at 21 °C | lọ 500g |
| 27 | Anilin | ml | 2000 | Công thức: C6H5NH2 Độ tinh khiết ≥ 99,5% Khối lượng phân tử: 93.13 g/mol | chai 500ml |
| 28 | Antipyrin | Gam | 300 | Độ tinh khiết ≥99% Màu sắc: Bột tinh thể màu trắng Khối lượng phân tử: 188.23 g/mol | lọ 100g |
| 29 | Anhydrid acetic | Lít | 3 | Công thức: C₄H₆O₃ Độ tinh khiết ≥97% Phân loại: Axit anhydrit hữu cơ Điểm nóng chảy: -73,°C Mật độ: 1,087 g/cm³ Khối lượng phân tử: 102,09 g/mol Điểm sôi: 139,5 °C | Chai 1kg |
| 30 | Anhydrid phtalic | Gam | 500 | Khối lượng phân tử: 148.12 g/mol Độ tinh khiết ≥99% Màu sắc: Bột màu trắng Điểm nóng chảy 129-133（℃） | lọ 500g |
| 31 | Băng cuộn vải KT 5cm X 3m | Cuộn | 60 | Làm từ 100% sợi cotton, Chất liệu: Vải thô trắng may viền xanh, đỏ... Kích thước 5cm x3m | bịch 5 cuộn |
| 32 | Băng cuộn vải KT 5cm X 5m | Cuộn | 80 | Làm từ 100% sợi cotton, Chất liệu: Vải thô trắng may viền xanh, đỏ... Kích thước 5cm x5m | bịch 5 cuộn |
| 33 | Băng dán y tế | Cuộn | 10 | Chất liệu phần nền bằng vải lụa, phần keo là oxyd kẽm không dùng dung môi. | hộp 1 cuộn |
| 34 | Băng dính cá nhân các loại | Hộp | 10 | Băng: Polyethylene, lỗ thông lớn Gạc: Màu trắng phủ bởi lớp lưới polyethylene không gây dính giúp thay băng không đau Keo: Acrylic Được đựng trong từng bao riêng Quy cách: Hộp 20 miếng gồm 4 kích cỡ: 2 miếng 3.8 cm x 7.2 cm 6 miếng 2.0 cm x 7.2 cm 4 miếng 1.2 cm x 3.8 cm 8 miếng 2.3 cm | hộp 20 miếng |
| 35 | Băng dính vải ngoại (cuộn 5cm x5 m) xịn | Cuộn | 140 | Chất liệu phần nền bằng vải lụa, phần keo là oxyd kẽm không dùng dung môi. | hộp 1 cuộn |
| 36 | Bấc đèn cồn | mét | 20 | Chất liệu: Sợi Đường kính ≥ 5mm Chiều dài: 15cm | mét |
| 37 | Benzal dehyd | ml | 1000 | Độ tinh khiết ≥98% Khối lượng phân tử: 106.13 g/mol Công thức: C6H5CHO Điểm nóng chảy: -26℃ Điểm sôi: 179℃ | chai 500ml |
| 38 | Bình cầu 100ml | Cái | 10 | Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: Trắng Dung tích 100ml | hộp 2 cái |
| 39 | Bình cầu 250ml | Cái | 10 | Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: Trắng Dung tích 250ml | hộp 2 cái |
| 40 | Bình gạn 60ml | Bình | 10 | Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate Chất liệu khóa: Nhựa PTFE và khóa thủy tinh Màu sắc: Trắng Dung tích 60ml | hộp 2 cái |
| 41 | Bình lắng gạn 250ml | Cái | 20 | Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate Chất liệu khóa: Nhựa PTFE và khóa thủy tinh Màu sắc: Trắng Dung tích 250ml | hộp 2 cái |
| 42 | Bình nón nút mài 250ml | Cái | 20 | Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate Nút mài thuỷ tinh có nhám khít với cổ bình, giúp hạn chế mẫu bay hơi. - Màu sắc: Trắng | 6 cái/hộp |
| 43 | Bóng ambu | Cái | 12 | Vật liệu: nhựa PVC cao cấp dùng trong y tế. Bề mặt có kết cấu giúp bám chắc và thông gió hiệu quả. Được trang bị van giới hạn áp suất để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân | 1 cái/ hộp |
| 44 | Bộ dụng cụ cất kéo hơi nước | Cái | 1 | Bộ dụng cụ bao gồm: Bình cầu đày tròn, cổ nối, ống sinh hàn ngưng tụ, Tam giác, ống sừng bò, dây dẫn silicon, bộ giá đỡ, bếp đun bình cầu | 1 bộ/hộp |
| 45 | Bộ đo Huyết áp | Bộ | 4 | Đồng hồ chuẩn có vạch chia từ 20 ~300mmHg Độ chính xác ± 3mmHg Hệ thống ống dẫn khí, quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hoá có độ bền cao Vòng bít làm bằng chất liệu vải có độ bền cao Hệ thống dây dẫn khí bằng cao su cao cấp chống oxy hoá. | 1 bộ/hộp |
| 46 | Bộ huyết sắc kế shali | Bộ | 6 | Bộ bao gồm: Giá đỡ polystyrene với 2 que màu và tấm kính opal. Ống so sánh. Pipet hemoglobin 20 μl theo tiêu chuẩn Sahli. Ống silicone dài khoảng 16 cm. Đầu ngậm màu trắng. Pipet nhỏ giọt có núm cao su. Thanh khuấy. Lọ axit. Chổi vệ sinh | 1 bộ/hộp |
| 47 | Bộ huyết thanh mẫu (anti A, anti B, anti AB, anti D) | Bộ | 6 | - Sử dụng kháng thể đơn dòng - Chẩn đoán hệ thống nhóm máu ABO và yếu tố Rhesus | Bộ 10ml x 4 |
| 48 | Bộ kit ASLO | Bộ (100 test) | 4 | Xét nghiệm phiến ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng in- vitro của các bệnh liên cầu khuẩn | 100 test/Bộ |
| 49 | Bộ kit TPHA | Bộ (100 test) | 8 | Xét nghiệm nhanh chẩn đoán giang mai TPHA Syphilis trên mẫu huyết thanh định lượng hoặc bán định lượng đạt chứng nhận CE, ISO. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8°C. Thời gian ủ 45 -60 phút ở nhiệt độ phòng Độ nhạy: 99,86% ; Độ đặc hiệu: 99.85%. Thành phần kit gồm: 8,5 ml TPHA test cells. 8,5ml TPHA control cells. 20ml TPHA diluent. 0.5ml TPHA positive control. 0.5ml TPHA negative control | Hộp 100 test |
| 50 | Bộ sinh hàn hồi lưu | Cái | 2 | Chất liệu: Thủy tinh trong suốt Ống ngưng tụ bên trong ở dạng tràng hạt hay xoắn ruột gà Dùng làm lạnh trong thí nghiệm chưng cất Chiều dài 30cm, nhám 29/32 | 2 cái/hộp |
| 51 | Bộ sinh hàn thẳng | Cái | 2 | Chất liệu: Thủy tinh trong suốt Ống sinh hàn có cấu tạo là một ống thủy tinh dài có một đầu rộn Dùng làm lạnh trong thí nghiệm chưng cất Chiều dài 30cm, nhám 29/32 | 2 cái/hộp |
| 52 | Bộ thuốc nhuộm Gram MELAB | Bộ | 4 | Bộ hóa chất sử dụng để nhuộm Gram Bộ gồm 4 chai 250ml: Crystal Violet, Lugol, Decolor và Safranin Bảo quản: 15-25°C | bộ 4 chai |
| 53 | Bộ thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen MELAB | Bộ | 5 | Bộ hóa chất sử dụng để nhuộm Ziehl Neelsen Bộ gồm 3 chai 250ml: Carbon Fuchsin ( Dung dịch màu đỏ), Hydrochloric acid in ethanol ( Dung dịch trong suốt không màu), Methylene Bue ( Dung dịch màu xanh Blue). | bộ 3 chai |
| 54 | Bông bạch tuyết | Kg | 22 | Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên, an toàn, có khả năng tự huỷ, hạn chế ô nhiễm môi trường, Công nghệ Spunlace xử lý màng bông bằng tia nước áp lực cao giúp bông mịn, dai, không xơ bông trên bề mặt Tốc độ hút nước ≤ 10 giây, Quy cách: 1kg/cuộn. Tiêu chuẩn Iso 13485 | 1kg/cuộn |
| 55 | Bột đá vôi | Gam | 500 | Công thức: CaO Khối lượng phân tử: 56.08 g/mol Điểm nóng chảy 2580°C Điểm sôi: 2850°C Không tan trong cồn, tan trong axit và glycerin | hộp 500g |
| 56 | Bột Fe | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥98.0% Công thức: Fe Khối lượng phân tử: 55.85 g/mol Điểm nóng chảy 1536°C Điểm sôi: 3000°C Tỷ trọng: 7.14 g/cm3 (20 °C) | hộp 500g |
| 57 | Bột kẽm | Gam | 500 | Công thức: Zn Khối lượng phân tử: 65.37 g/mol | hộp 500g |
| 58 | Bột Muller-Hinton | Lọ 500g | 2 | Để xác định tính nhạy cảm của vi sinh vật đối với tác nhân kháng vi khuẩn được phân lập từ các mẫu lâm sàng. Thành phần: HM infusion solids B 2000 g/l Acicase 17500 g/l Starch 1500 g/l Agar 17000 g/l Final pH ( at 25°C) 7,3 ± 0,1 | Hộp 500g |
| 59 | Bột sắt | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥98.0% Công thức: Fe Khối lượng phân tử: 55.85 g/mol Điểm nóng chảy 1536°C Điểm sôi: 3000°C Tỷ trọng: 7.14 g/cm3 (20 °C) | hộp 500g |
| 60 | Bơm kim tiêm 5ml | Hộp (100 cái) | 11 | Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế Chất liệu làm thân kim tiêm: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí va không bị oxy hóa Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng Kích cỡ kim: 25G x 1", 25G x 5/8", 23G x 1" Dung tích bơm tiêm: 5ml | hộp 100 cái |
| 61 | Bơm tiêm nhựa 50ml (đốc to cho ăn) | Cái | 170 | Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml, đốc to lắp vừa dây cho ăn Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng | hộp 25 cái |
| 62 | Bơm tiêm nhựa 5ml (loại tiêm đốc kim vàng) | Cái | 3200 | Vật liệu làm đốc kim, nắp đậy đầu kim: là nhựa PP nguyên sinh dùng trong y tế Chất liệu làm thân kim tiêm: thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí va không bị oxy hóa Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng Kích cỡ kim: 25G x 1", 25G x 5/8", 23G x 1" Dung tích bơm tiêm: 5ml | hộp 100 cái |
| 63 | Buồng đếm Neubauer | Cái | 1 | Được làm bằng kính quang học đặc biệt Độ sâu buồng đếm 0,1mm Dung sai độ sâu của buồng tối đa 2% Đạt tiêu chuẩn DIN 12847 | hộp 1 cái |
| 64 | Ca(NO3)2 | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥99% Khối lượng phân tử: 236.15 g/mol Gía trị pH: 4-6 Kim loại nặng ( nhưa Pb) ≤0.0005 % Chất không hòa tan trong H2O ≤0.003% | hộp 500g |
| 65 | CaCl2 | Gam | 500 | Công thức: CaCl2 Khối lượng phân tử: 110.99 g/mol Gía trị pH: 8-10 Tỷ trọng: 2.15 g/cm3 Điểm nóng chảy: 772°C Điểm sôi > 1600°C | hộp 500g |
| 66 | Cafein | Gam | 250 | Công thức: C8H10N4O2 Độ tinh khiết ≥98.5% Gía trị pH: 5,5- 6,5 Khối lượng phân tử: 194.19 g/mol Bột tinh thể màu trắng | hộp 100g |
| 67 | Calci glycero phosphat | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥95% Khối lượng phân tử: 210.13 g/mol Hao tổn khi sấy 0-15% | hộp 500g |
| 68 | Camuyn thụt tháo | Bộ | 45 | Được sử dụng trong thủ thuật tháo thụt đại tràng Canuyn bốc thụt thường được làm bằng nhựa, được thiết kế để bôi trơn và đưa nhẹ nhàng vào trực tràng | bộ 2 cái |
| 69 | Cassetts ( Khuôn đúc bệnh phẩm): 28x40x6mm | cái | 500 | Chất liệu: Nhựa POM Kích thước: 28x40x6mm Bề mặt: 45° Màu sắc: Trắng Nắp có thể tháo rời. Có thể mở và đóng nhiều lần tùy thích | túi 500 cái |
| 70 | Cloral hydrat | Kg | 0,5 | Công thức: C2H3Cl3O2 Độ tinh khiết ≥99.5% Điểm nóng chảy: -57.5°C Điểm sôi: 97.7°C Chloride (Cl) ≤0.005% Khối lượng phân tử: 165.40 g/mol | lọ 250g |
| 71 | Cloramin-T | Gam | 300 | Độ tinh khiết ≥98% Khối lượng phân tử: 227.65 g/mol Bảo quản: 2-8°C | lọ 100g |
| 72 | Cloramphenicol | Gam | 300 | Công thức: C11H12Cl2N2O5 Độ tinh khiết ≥98% Khối lượng phân tử: 323.13 g/mol Điểm nóng chảy: 149-153（℃） Hao tổn khi sấy khô, 105 °C: 0-0.5（%） Tinh thể màu trắng đến trắng ngà | lọ 100g |
| 73 | Co(NO3)2 | Gam | 200 | Độ tinh khiết ≥98% Công thức: Co(NO3)2.6H2O Khối lượng phân tử: 291.03 g/mol Độ hòa tan: tan trong nước, axit | lọ 100g |
| 74 | CoCl2 | Gam | 200 | Độ tinh khiết ≥97% Khối lượng phân tử: 237.93 g/mol Các chất không bị kết tủa bởi amoni sunfua (dưới dạng sunfat) ≤ 0.3% Iron(Fe) ≤ 0,005% Bảo quản: Nhiệt độ phòng | lọ 100g |
| 75 | Cotton Blue (Aniline Blue) | gam | 100 | Lamda max: 594-610 (nm) Tỷ lệ hấp thụ: 0.96-1.09 Khối lượng phân tử: 737.72 g/mol Bột màu nâu đến tím Bảo quản: Nhiệt độ phòng | lọ 100g |
| 76 | Cốc cỏ mỏ 100 ml | Cái | 16 | Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốc Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao Dung tích: 100ml | hộp 10 cái |
| 77 | Cốc cỏ mỏ 250 ml | Cái | 16 | Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốc Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao Dung tích: 250ml | Hộp 10 cái |
| 78 | Cốc cỏ mỏ 50 ml | Cái | 15 | Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốc Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao Dung tích: 50ml | Hộp 10 cái |
| 79 | Cốc chân | Cái | 20 | Màu sắc: Thủy tinh trắng trong suốt, không có bong bóng Vật liệu: Thủy tinh Borosilicate thiết kế với cấu trúc với độ bền cơ học ổn định, chịu nhiệt cao, chống lại các cuộc tấn công hóa học rất tốt. Bề mặt nhẵn chống thấm và giảm tối đa sự bám dính dung dịch, hóa học Dung tích: 500ml | Hộp 10 cái |
| 80 | Cốc mỏ 1000ml | Cái | 5 | Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốc Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao Dung tích: 1000ml | Hộp 10 cái |
| 81 | Cốc mỏ thuỷ tinh 500ml | cái | 14 | Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốc Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao Dung tích: 500ml | Hộp 10 cái |
| 82 | Cốc thuỷ tinh (200ml) | Cái | 10 | Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốc Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao Dung tích: 200ml | Hộp 10 cái |
| 83 | Cốc thủy tinh (cao 12cm) | Cái | 6 | Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốc Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao Dung tích: 500ml | Hộp 10 cái |
| 84 | Cốc thủy tinh(1000ml) | Cái | 5 | Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốc Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao Dung tích: 1000ml | Hộp 10 cái |
| 85 | Cốc thủy tinh(500ml) | Cái | 10 | Thủy tinh Borosilicate 3.3 Thang chia vạch rất chính xác, dễ đọc Dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao Cốc có mỏ thuận tiện cho việc rót, triết dung dịch trong cốc Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao Dung tích: 500ml | Hộp 10 cái |
| 86 | Cối chày sứ | Bộ | 20 | Chất liệu: sứ trắng Đường kính cối: 10cm Mặt trong cối nhám mịn, giúp tăng ma sát khi sử dụng, tuy nhiên không tạo ra bột sứ | hộp 1 cái |
| 87 | Cồn 70 100ml | Lọ | 34 | Công thức: C2H6O hay C2H5OH Màu sắc: Trong suốt không màu Ứng dụng: trong lĩnh vực y tế để sát trùng, vệ sinh diệt khuẩn các dụng cụ y tế Nồng độ 70% Quy cách: chai 60ml | lọ 500ml |
| 88 | Cồn 70 độ | Lít | 119 | Công thức: C2H6O hay C2H5OH Màu sắc: Trong suốt không màu Ứng dụng: trong lĩnh vực y tế để sát trùng, vệ sinh diệt khuẩn các dụng cụ y tế Nồng độ 70% Quy cách: can 20 lít | can 20 lít |
| 89 | Cồn 90 độ | lít | 10 | Công thức: C2H6O hay C2H5OH Màu sắc: Trong suốt không màu Ứng dụng: trong lĩnh vực y tế để sát trùng, vệ sinh diệt khuẩn các dụng cụ y tế Nồng độ 90% Quy cách: chai 1 lít | chai 1 lít |
| 90 | Cồn 96 độ | lít | 20 | Công thức: C2H6O hay C2H5OH Màu sắc: Trong suốt không màu Ứng dụng: trong lĩnh vực y tế để sát trùng, vệ sinh diệt khuẩn các dụng cụ y tế Nồng độ 96% Quy cách: chai 1 lít | Chai 1 lít |
| 91 | Cồn cao độ (can 10 lít) | Lít | 35 | Alcohol tinh khiết. Nồng độ ≥ 99.7%, là một hợp chất hữu cơ nằm trong dãy đồng đẳng của rượu methylic, là chất lỏng dễ bay hơi, dễ cháy, không màu. Quy cách: can 10 lít | can 10 lít |
| 92 | Cồn tuyệt đối | Lít | 71 | Alcohol tinh khiết. Nồng độ ≥ 99.7%, là một hợp chất hữu cơ nằm trong dãy đồng đẳng của rượu methylic, là chất lỏng dễ bay hơi, dễ cháy, không màu. Quy cách: chai 1 lít | Chai 1 lít |
| 93 | Cụm oxy | Cái | 12 | Đồng hồ Oxy Áp lực đầu vào: 15 MPa Áp lực đầu ra: 0,2-0 0,3 MPa Van an toàn: 0,35 ± 0,05 MPa Lưu lượng : 1-10 lít/phút, Nhiệt độ tối đa 121oC Áp suất 0.142MPa | hộp 1 cái |
| 94 | CuO | Gam | 500 | Công thức: CuO Độ tinh khiết ≥ 99% Khối lượng phân tử: 79.55 g/mol Nitơ tổng (N) ≤0.002% Gía trị pH: ~7 (50 g/l H2O, 20 °C) | lọ 500g |
| 95 | CuSO4 | Gam | 500 | Công thức: CuSO4 Độ tinh khiết ≥ 99% Khối lượng phân tử: 159,61 g/mol Mật độ: 2.284 g/cm³ Có thể hòa tan trong: Nước | lọ 500g |
| 96 | Cyclo hexan | ml | 1000 | Công thức: C6H12 Độ tinh khiết ≥ 99% Khối lượng phân tử: 84.16 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: 6.5℃ Nhiệt độ sôi: 80.7℃ | chai 500ml |
| 97 | Chai đựng hóa chất thủy tinh có nắp 100ml trong suốt | Chai | 30 | Màu sắc: Trắng Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Cổ mài có độ chính xác cao, nắp thủy tinh đầu bằng Dung tích: 100ml | hộp 10 chai |
| 98 | Chai đựng hóa chất thủy tinh có nắp 500ml trong suốt | Chai | 20 | Màu sắc: Trắng Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Cổ mài có độ chính xác cao, nắp thủy tinh đầu bằng Dung tích: 500ml | hộp 10 chai |
| 99 | Chai thủy tinh có nắp vặn loại 1000ml | cái | 5 | Màu sắc: Trắng Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Nắp vặn xanh nhựa PP Chai được thiết kế với độ dày đồng nhất nên khả năng chịu nhiệt rất tốt, trên bề mặt thành chai có chia thang đo rõ nét, trên vùng nhãn rộng bằng men trắng giúp định lượng 1 cách dễ dàng Dung tích: 1000ml | hộp 10 chai |
| 100 | Chai thủy tinh có nắp vặn loại 500ml | cái | 5 | Màu sắc: Trắng Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Nắp vặn xanh nhựa PP Chai được thiết kế với độ dày đồng nhất nên khả năng chịu nhiệt rất tốt, trên bề mặt thành chai có chia thang đo rõ nét, trên vùng nhãn rộng bằng men trắng giúp định lượng 1 cách dễ dàng Dung tích: 500ml | hộp 10 chai |
| 101 | Chai thủy tinh nắp vặn Scott Duran 250ml | Cái | 5 | Vạch chia dễ đọc và vùng nhãn lớn giúp dễ dàng đánh dấu, bằng gốm sứ trắng chống dính, độ bền cao Nắp vặn màu xanh chất liệu PP Vòng rót chất liệu PP Nhiệt độ làm việc của nắp vặn và vòng rót: + 140°C Dung tích 250ml | hộp 10 chai |
| 102 | Chai thủy tinh nắp vặn Scott Duran 500ml | Cái | 5 | Vạch chia dễ đọc và vùng nhãn lớn giúp dễ dàng đánh dấu, bằng gốm sứ trắng chống dính, độ bền cao Nắp vặn màu xanh chất liệu PP Vòng rót chất liệu PP Nhiệt độ làm việc của nắp vặn và vòng rót: + 140°C Dung tích 500ml | hộp 10 chai |
| 103 | Chai thủy tinh nhỏ giọt (màu nâu) | Chai (125ml) | 20 | Màu sắc: màu nâu Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Chai được thiết kế hình trụ tròn, có nắp đậy kèm theo công tơ hút tiện dụng. Núm cao su màu đỏ Dung tích: 125ml | hộp 10 chai |
| 104 | Chai thủy tinh nhỏ giọt (màu trắng) | Chai (60ml) | 20 | Màu sắc: màu trắng Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Chai được thiết kế hình trụ tròn, có nắp đậy kèm theo công tơ hút tiện dụng. Núm cao su màu đỏ Dung tích: 60ml | hộp 10 chai |
| 105 | Chày sứ | Cái | 20 | Chất liệu: Sứ Chiều dài 135mm Có khả năng chịu nhiệt độ cao và khả năng kháng hóa chất tốt |  |
| 106 | Chất chuẩn amoxicilin | lọ | 10 | Chất chuẩn đối chiếu thứ cấp Amoxicilin trihydrat được sử dụng cho các phép thử định tính và định lượng bằng phương pháp phân tích hóa lý Định lượng (HPLC): 86.9% C16H19N3O5S Nước (KF): 13.3% Bảo quản: 2-8°C Quy cách: lọ 200mg | Lọ 200mg |
| 107 | Chất chuẩn Berberin | lọ | 5 | Chất chuẩn đối chiếu thứ cấp Berberine chloride được sử dụng cho các phép thử định tính và định lượng bằng phương pháp phân tích hóa lý Định lượng (HPLC): 84.2% C20H18ClNO4 Nước (KF): 11.54% Bảo quản: 2-8°C Quy cách: lọ 200mg | Lọ 200mg |
| 108 | Chất chuẩn Vitamin B12 | lọ | 10 | Chất chuẩn đối chiếu thứ cấp Cyanocobalamin được sử dụng cho các phép thử định tính và định lượng bằng phương pháp phân tích hóa lý Định lượng (UV-VIS): 96.6% C63H88CoN14O14P Hao tổn khi sấy: 2,6% Bảo quản: 2-8°C Quy cách: lọ 100mg | Lọ 100mg |
| 109 | Chất chuẩn Vitamin B2 | lọ | 5 | Chất chuẩn đối chiếu thứ cấp Riboflavin được sử dụng cho các phép thử định tính và định lượng bằng phương pháp phân tích hóa lý Định lượng (UV-VIS): 99.8% C17H20N4O6 Hao tổn khi sấy: 0,2% Bảo quản: 2-8°C Quy cách: lọ 200mg | Lọ 200mg |
| 110 | Chén sứ 10ml | Cái | 10 | Chất liệu: Sứ cao cấp chịu nhiệt Nắp: Bằng sứ Dung tích: 10ml | Cái |
| 111 | Chloroform | lít | 34 | Độ tinh khiết ≥ 99% Công thức: CHCl₃ Khối lượng phân tử: 119,38 g/mol | Lít |
| 112 | Chổi rửa ống nghiệm (kích thước 30cm) | Cái | 20 | Thành phần: cước trắng. Độ dài lông chổi phù hợp để rửa các loại ốngnghiệm có đường kính nhỏ đến trung bình, dễ dàng vệ sinh các loại ốngnghiệm có nhiều kích thước khác nhau. Thân chổi không rỉ sét. Phần cuốiđuôi chổi thiết kế dạng móc treo giúp dễ dàng bảo quản, treo chổi. | Cái |
| 113 | Chổi rửa ống nghiệm (loại nhỏ rửa ống nghiệm ĐK 1cm) | Cái | 10 | Thành phần: cước trắng. Độ dài lông chổi phù hợp để rửa các loại ốngnghiệm có đường kính nhỏ đến trung bình, dễ dàng vệ sinh các loại ốngnghiệm có nhiều kích thước khác nhau. Thân chổi không rỉ sét. Phần cuốiđuôi chổi thiết kế dạng móc treo giúp dễ dàng bảo quản, treo chổi. | Cái |
| 114 | Chủng chuẩn quốc tế Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1705™ | Lọ | 1 | Một bộ bao gồm 2 que Mỗi que bao gồm một viên chủng vi sinh đông khô, khoang dung dịch hoàn nguyên và que cấy tăm bông kết hợp trong một thiết kế * Bảo quản: 2 - 8°C * Chủng vi sinh có số đời cấy chuyền bằng hoặc nhỏ hơn 3 | lọ |
| 115 | Chủng chuẩn quốc tế Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-1706™ | Lọ | 1 | Một bộ bao gồm 2 que Mỗi que bao gồm một viên chủng vi sinh đông khô, khoang dung dịch hoàn nguyên và que cấy tăm bông kết hợp trong một thiết kế * Bảo quản: 2 - 8°C * Chủng vi sinh có số đời cấy chuyền bằng hoặc nhỏ hơn 3 | lọ |
| 116 | Chủng chuẩn quốc tế Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2146™ | Lọ | 1 | Một bộ bao gồm 2 que Mỗi que bao gồm một viên chủng vi sinh đông khô, khoang dung dịch hoàn nguyên và que cấy tăm bông kết hợp trong một thiết kế * Bảo quản: 2 - 8°C * Chủng vi sinh có số đời cấy chuyền bằng hoặc nhỏ hơn 3 | lọ |
| 117 | Dầu bôi trơn (dạng tuýp 50g) | Tuýp | 73 | Có thành phần gần giống nhờn tự nhiên trong cơ thể, tan trong nước, không màu, không mùi, không dính, đã được tiệt trùng. | tuýp 82g |
| 118 | Dầu đậu nành | ml | 1000 | 100% dầu đậu nành nguyên chất tinh luyện, vitamin A. Chỉ số Iot (Wijs): 124 - 139 Chai PET: 400ml, 1 lít, 2 lít, 5 lít | chai 1 lít |
| 119 | Dầu parafin (Thể lỏng) | ml | 2500 | Chất lỏng không màu, trong suốt, không mùi, không vị và là chất lỏng dưới dạng dầu, nó có thể được hòa tan trong ether, chloroform, xăng và benzen nhưng không thể hòa tan trong nước và ethanol ứng dụng rộng rãi trong sản xuất nến, đèn cầy, dầu thắp sáng, y tế, mỹ phẩm, thực phẩm, sản xuất cao su và một số ngành nghề khác | Lọ 500ml |
| 120 | Dầu soi | Lọ | 5 | Loại dầu trong suốt có chiết suất cao. Ở độ phóng đại lớn, vật kính cần phải được sử dụng kết hợp với dầu soi kính hiển vi, loại vật kính này được gọi là vật kính ngâm dầu. Việc ngâm dầu có tác dụng làm giảm đáng kể sự tán xạ ánh sáng do đó làm tăng độ phân giải của hình | Lọ 25ml |
| 121 | Dầu soi kính hiển vi Merck – Immersion oil | ml | 200 | Chỉ số khúc xạ: 1,515-1,517 Tỷ trọng (d 20°C/ 4°C): 1.0245 - 1.0265 g/cm3 Truyền quang (380 nm; 1 cm): ≥ 65 % Độ nhớt (20°C): 100 - 120 mPa∙s Bảo quản: 15-25°C | lọ 100ml |
| 122 | Dây thở oxy gọng kính | Cái | 100 | Chất liệu: PVC Chiều dài: 2 m Kích thước: L (người lớn) | thùng 100 cái |
| 123 | Dây truyền dịch (dây xịn, kim cánh bướm 2 cánh) | Bộ | 1030 | - Dây dẫn: làm từ nhựa PVC hoặc nhựa nguyên sinh khác đạt tiêu chuẩn, tráng silicone, mềm, dẻo, dai và có độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. - Chiều dài dây 1500mm, 1550mm, 1650mm, 1700mm, 1800mm, 1950mm (sai số ± 10%) hoặc có độ dài khác theo yêu cầu của khách hàng. - Đường kính trong của dây 3mm (sai số ± 10%), đường kính ngoài của dây 4,1mm (sai số ± 10%); hoặc đường kính khác theo yêu cầu của khách hàng - Kim làm bằng thép không gỉ. Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ. Thân kim nhẵn, tròn đều, không cong vênh, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone - Nắp chụp kim khít bảo vệ đầu kim tốt | 25 bộ/bịch |
| 124 | DD đỏ son phèn | ML | 500 | Thành phần: Carmine pha trong phèn chua Dùng để nhuộm kép trong giải phẫu và làm tiêu bản hiển vi thực vật Quy cách: chai 100ml | lọ 100ml |
| 125 | Dd histamine dihydrochloride 1mg/1ml | Chai | 1 | Độ tinh khiết ≥ 97.5% Kim loại nặng như Pb ≤ 10% Hao tổn khi sấy ≤ 0.05% Điểm nóng chảy: 244-250°C Bột hoặc tinh thể màu trắng đến trắng ngà | chai 5g |
| 126 | dd HNO3 đậm đặc | ML | 500 | Điểm nóng chảy: -42 °C Công thức: HNO₃ Mật độ: 1,50 g/cm³ Khối lượng phân tử: 63,01 g/mol ID IUPAC: Nitric acid Điểm sôi: 86°C | Chai 500ml |
| 127 | Dịch truyền Nacl 0.9% 500ml | Chai | 40 | Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% Thành phần: Natri clorid 4.5g; Nước cất pha tiêm vừa đủ 500ml Bảo quản: Nhiệt độ phòng | chai 500ml |
| 128 | Dịch truyền Ringer Lactat 500ml | Chai | 128 | Thành phần: Sodium Chloride: Hàm lượng 3 Kali clorid: Hàm lượng 0.2g. Sodium lactate: Hàm lượng 1.6g. Calcium Chloride: Hàm lượng 0.135g | chai 500ml |
| 129 | Di-Potassium Hydrogen Orthophosphate (K2HP04) | Lọ (500g) | 1 | Công thức: K2HPO4 Khối lượng phân tử: 174.18 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: 340℃ Tỷ trọng: 2.44 g/cm3 (20℃) Độ hòa tan: Nước (20℃) 1600 g/L | lọ 500g |
| 130 | Dung dịch Albumin bò 22% | ml | 10 | Là thành phần protein chính trong huyết thanh. BSA có độ tinh khiết cao là Phần V của máu bò Chỉ dùng cho chẩn đoán in vitro Bảo quản: 2-8℃ | Lọ 10ml |
| 131 | Dung dịch Betadin 100ml | Lọ | 117 | Hoạt chất: Povidon-Iod 10% kl/tt, để diệt mầm bệnh ở da, vết thương vàniêm mạc. Sát khuẩn da và niêm mạc trước khi mổ. Ngăn ngừa nhiễmkhuẩn vết thương sau khi phẫu thuật. | Chai 100ml |
| 132 | Dung dịch Dầu bôi trơn | Chai | 10 | Thành phân: Aloe vera, Sodium hydroxide, Acid benzoic, Propylene glycol, Nước tinh khiết, Glycerin, Citric Acid, Hydroxyethyl cellulose, Xanthan gum | chai 50ml |
| 133 | Dung dịch microsel rửa tay | Chai | 90 | Chlorhexidine Digluconate 0.5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol 7.2% (v/v) và các chất phụ gia vừa đủ 100%. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485 | Chai 500ml |
| 134 | Dung dịch pha loãng Bạch cầu (Dd Lazarus) | Lít | 1 | Thành phần: Axit Acetic, Methylen Blue 1% và Nước cất vừa đủ. Dung dịch Lazarus có tác dụng pha loãng bạch cầu | Chai 500ml |
| 135 | Dung dịch pha loãng hồng cầu (Dd Marcano) | Lít | 1 | Thành phần: Natri Sulfate, Formol, Nước cất vừa đủ Dung dịc Marcano có tác dụng pha loãng hồng cầu | Chai 500ml |
| 136 | Đá vôi cục nhỏ (hạt gạo) | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥ 98% Tỷ trọng: 2.65 - 2.7g/cm3 Độ sáng ≥ 97% | túi 500g |
| 137 | Đầu lọc filter | Cái | 5 | Thể tích : (ml) 150-15000 - Độ ẩm thất thoát * (mgH2O/L không khí) 10,0 (Vt 500mL} - Áp lực (pa) 105 ở 30L / phút - Hiệu suất lọc vi khuẩn * (%) 99,99 - Độ đàn hồi lọc virut * (%) 99,99 | túi 1 cái |
| 138 | Đèn cồn | Cái | 20 | Chất liệu: Thủy tinh Dung tích: 250ml Nắp chụp bằng: Nhựa Đèn cồn gồm các bộ phận như: Bầu đựng cồn, bấc đèn, nút vặn dây bấc, nắp chụp | hộp 10 cái |
| 139 | Đồng hồ bấm giây | Cái | 6 | Thiết kế bắt mắt với dây treo chắc chắn Chất liệu vỏ: Nhựa ABS cao cấp Màn hình lớn hiển thị thông số rõ ràng Hiển thị: Số điện tử | hộp 1 cái |
| 140 | Đồng(II) sunfat khan | Gam | 500 | Công thức: CuSO4 Khối lượng phân tử: 159.61 g/mol Độ tinh khiết ≥99.0% Chất không tan trong nước ≤0.01% | lọ 500g |
| 141 | Đũa thủy tinh ( loại mài tròn đầu) | Cái | 50 | Sản xuất bằng thuỷ tinh chất lượng, trơn bóng, không trầy xước, chịu nhiệt và kháng hóa chất tốt | Cái |
| 142 | Đũa thủy tinh dài 40cm | Chiếc | 20 | Dùng trong thí nghiệm được ứng dụng dùng để khuấy dung dịch, hóa chất,dung môi. Chịu nhiệt và kháng hóa chất tốt. | cái |
| 143 | Eosin (35.6gm) | hộp | 1 | Ổn định và không có kết tủa; không cần lọc Điều chỉnh độ pH để hấp thụ thuốc nhuộm tối đa Tương thích với tất cả các thuốc nhuộm Hematoxylin phèn | hộp ( 6 x 35.6gam) |
| 144 | Ethanol | L | 30 | Công thức: C2H5OH Khối lượng phân tử: 46.07 g/mol Độ tinh khiết ≥ 99.7% | chai 500ml |
| 145 | Ether | Lít | 5,5 | Công thức: C4H10O 'Là một chất lỏng không màu, dễ bay hơi, có vị ngọt và cay, có mùi hăng đặc trưng. Là một chất dễ bắt cháy. Khối lượng riêng: 74.12 g/mol. Tỷ trọng hơi ở nhiệt độ áp suất tiêu chuẩn: 1,9 g/cm3 ở 20 độ C. Nhiệt độ nóng chảy: -116,3 độ C. Nhiệt độ sôi: 34,6 độ C | chai 500ml |
| 146 | FeCl3 | Gam | 500 | Điểm nóng chảy: 306 °C Công thức: FeCl3 Có thể hòa tan trong: Nước, Ethanol, Methanol, Aceton, Diethyl ether Mật độ: 2,9 g/cm³ Khối lượng phân tử: 162,21 g/mol | Lọ 500g |
| 147 | Filter lọc khuẩn Ningbo | Cái | 5 | Filter lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp được thiết kế có đầu ngậm. Hiệu quả lọc tối đa 0,027 μm Lọc khuẩn BEF 99,9999% Lọc virut VFE 99,9999% Chất liệu màn lọc: Electrostatic | hộp 50 cái |
| 148 | Formon | ml | 1000 | Nồng độ: 37-40% Công thức: HCHO Khối lượng phân tử: 30.01 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: -92°C Nhiệt độ sôi: -19.4°C | chai 500ml |
| 149 | Forrmon 10% | can | 1 | Được điều chế để có độ đặc và được đệm ở độ pH trung tính 7.0. Một chất cố định đa năng cho mọi loại mô | can 3.8 lít |
| 150 | Fructose | Gam | 500 | Công thức: C6H12O6 Khối lượng phân tử: 180.16 g/mol Độ tinh khiết ≥99.0% Hao tổn khi sấy ≤0.2% Kim loại nặng như Pb ≤5ppm | lọ 500g |
| 151 | Gạc (loại xịn, dày) | Mét | 2125 | Gạc hút nước chỉ có sợi bông, 100% cotton. Mỗi cm2 có 10 sợi dọc, 8 sợi ngang. Giới hạn tạp chất : Clorid ≤ 0,01%; Sulfat : ≤ 0,02%; Calci ≤ 0,06%; Tro : không quá 0,3%; chất béo và chất nhựa hòa tan trong ether ≤ 0,3%; giảm khối lượng do sấy khô ≤ 8,5% . Đạt tiêu chuẩn ISO 9001; 13485 | Mét |
| 152 | Gạc cuộn y tế 0,07mx2m | Bịch | 10 | Thành phần: 100% sợi cotton tự nhiên, thân thiện với môi trường Khả năng thấm hút tốt | bịch 5 cuộn |
| 153 | Gạc miếng đắp vết thương | Cái | 300 | Thành phần: 100% sợi cotton tự nhiên, thân thiện với môi trường Khả năng thấm hút tốt | túi 10 cái |
| 154 | Gạc tiệt trùng (có lõi bông ở giữa) | Cái | 150 | 1 lớp bông được bọc ngoài bởi 1 lớp gạc hoặc vải không dệt. Tiệt trùng bởi khí Ethylene Oxide, Kích thước: 8cm x 17cm, Khả năng thấm hút cao và nhanh, Mịn màng, mềm mại, không gây kích ứng da | túi 10 cái |
| 155 | Gạc y tế 10x10 | Gói | 20 | Thành phần: 100% sợi cotton tự nhiên, thân thiện với môi trường Khả năng thấm hút tốt Kích thước: 10x10cm |  |
| 156 | Gạc tẩm cồn 6x6 | hộp | 5 | Thành phần: Vải không dệt, Cồn Isopropyl 70% Quy cách: 60*60 mm/miếng | hộp 100 miếng |
| 157 | Garo cao su y tế (Esmarch) KT 4cm x100 cm | Cái | 100 | Chất liệu cao su Kích thước: 4x100cm | cái |
| 158 | Găng tay kiểm tra các cỡ (găng sạch) | Hộp | 183 | Chất liệu: cao su tự nhiên chất lượng cao Loại có bột: dùng cho cả 2 tay; bề mặt trơn hoặc nhám; xe viền cổ tay; màu trắng tự nhiên, sử dụng bột bắp biến tính Chiều dài: 240mm, Chiều rộng: 105 ± 5 mm | hộp 50 đôi |
| 159 | Găng tay kiểm tra cỡ M (găng sạch) | Hộp | 86 | Chất liệu: cao su tự nhiên chất lượng cao Loại có bột: dùng cho cả 2 tay; bề mặt trơn hoặc nhám; xe viền cổ tay; màu trắng tự nhiên, sử dụng bột bắp biến tính Chiều dài: 240mm, Chiều rộng: 95 ± 5mm | hộp 50 đôi |
| 160 | Găng tay vô khuẩn cỡ 7,0 và 7,5 | Hộp | 32 | Được tiệt trùng bằng khí E.O, có độ đàn hồi vượt trội, cảm giác cầm nắm chính xác. Sản phẩm được thiết kế bề mặt trơn láng tạo cảm giác tự nhiên, dễ chịu và thao tác dễ dàng hơn. | hộp 50 đôi |
| 161 | Găng tay y tế cỡ S | hộp | 3 | Sản xuất từ cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính, không gây kích ứng. Thuận cho cả tay trái và tay phải, dài 240mm.Độ dày tối thiểu 1 lớp:Vùng ngón tay: 0,11 mm đến 0,13mm, Lòng bàn tay: 0.10 mm đến 0,12mm. Lực kéo đứt tối thiểu: Trước già hóa: ≥7,0 N;Sau già hóa: ≥ 6,0 N. Độ giãn dài tối thiểu khi đứt : Trước già hóa: 650%; Sau già hóa: 500%. Lượng bột bôi trơn (nằm ở mặt trong chiếc găng): ≤ 10mg/dm2. Hàm lượng Protein dưới 200 µg/dm2. TCVN ISO 13485: 2017/ ISO 13485/2016, ISO 9001: 2015, CE, FDA. | hộp 50 đôi |
| 162 | Găng tay y tế không bột size M, S | Thùng (10 hộp) | 20 | Chất liệu: cao su tự nhiên chất lượng cao Loại không bột – phủ Polymer hoặc Clorin: dùng cho cả 2 tay; màu trăng hoặc ngà vàng. Kích thước: Extra-small; Small; Medium; Large; Extra-large | thùng 10 hộp |
| 163 | Gelatin | Kg | 0,5 | Giá trị pH: 4-7 Mật độ: 300-700 kg/m3 Nhiệt độ sôi: 100℃ Kim loại nặng như Pb ≤0.005% Tổn thất khi sấy ≤16 % | lọ 500g |
| 164 | Glucose | Kg | 8 | Điểm nóng chảy: 146 °C Có thể hòa tan trong: Nước Mật độ: 1,562 g/cm³ Khối lượng phân tử: 180,16 g/mol | lọ 500g |
| 165 | Glycerin | Lít | 3 | Công thức: C3H8O3 Khối lượng phân tử: 92.09 g/mol Độ tinh khiết ≥99.0% Kim loại nặng như Pb ≤0.0001% | chai 500ml |
| 166 | Glycerin (Glycerol) | ml | 500 | Công thức: C3H8O3 Khối lượng phân tử: 92.09 g/mol Độ tinh khiết ≥99.0% Kim loại nặng như Pb ≤0.0001% | chai 500ml |
| 167 | Giá để bình lắng gạn | Cái | 10 | - Bộ giá đỡ bao gồm: + 1 vòng tròn nhỏ: đường kính 5cm + 1 vòng tròn lớn: đường kính 7.3cm + Kẹp cổ phễu rộng tối đa: 4.5cm + Thân trụ làm bằng thép không gỉ + Chân đế kim loại sơn màu đen | cái |
| 168 | Giá để đèn cồn | Cái | 10 | Chất liệu được làm bằng thép không gỉ, bền, bên ngoài được bọc lớp cách nhiệt, màu đen, sáng mịn với thời gian Gồm 3 chân, vững chắc trên mặt phẳng nằm ngang | cái |
| 169 | Giá để ống nghiệm (loại lỗ nhỏ) | Cái | 5 | Giá để ống nghiệm bằng nhựa sử dụng chất liệu nhựa | cái |
| 170 | Giá đựng pipet | Cái | 5 | Chất liệu bằng nhựa | cái |
| 171 | Giá gác lam kính | Cái | 15 | Chất liệu inox | cái |
| 172 | Giá lọc | Bộ | 5 | - Bộ giá đỡ bao gồm: + 1 vòng tròn nhỏ: đường kính 5cm + 1 vòng tròn lớn: đường kính 7.3cm + Kẹp cổ phễu rộng tối đa: 4.5cm + Thân trụ làm bằng thép không gỉ + Chân đế kim loại sơn màu đen | bộ |
| 173 | Giá ống nghiệm nhỏ | Cái | 6 | Chất liệu inox, 2 tầng Kích thước lỗ 16mm | cái |
| 174 | Giá ống nghiệm to | Cái | 6 | Chất liệu inox, 2 tầng Kích thước lỗ 20mm | cái |
| 175 | Giá Pachenkop | Cái | 2 | Dùng trong xét nghiệm đo tốc độ máu lắng Chất liệu: thép không gỉ | cái |
| 176 | Giá phơi dụng cụ thí nghiệm | Cái | 2 | Chất liệu: thép không gỉ Kích thước: 60x80cm | cái |
| 177 | Giá phơi lam kính | Cái | 15 | Chất liệu inox | cái |
| 178 | Giấy cân 10x10 | Hộp | 47 | - Chất liệu bột bông, bột gỗ và sợi tự nhiên khác, bề mặt giấy da mịn màng và trong suốt, phạm vi kích thước tấm để dễ sử dụng. - Giấy cân mẫu 10 x 10 cm không chứa nitơ mà không cần bất kỳ chất keo hay phụ gia nào - Giấy cân mẫu thí nghiệm bằng cellulose dễ dàng chuyển các mẫu bột hoặc bột sền sệt từ thiết bị cân này đến thiết bị khác - Bề mặt có độ dày cao (độ bóng không được xử lý) đến độ mịn giúp giữ mẫu hoặc hấp thụ độ ẩm - Giấy cân mẫu 10 x 10 cm có kết cấu bề mặt không thấm nitơ và không có nitơ chống rách trong quá trình gấp hoặc bao bọc góc phần tư và tăng độ bền mài mòn trong quá trình cạo thìa | Hộp |
| 179 | Giấy đo độ PH | Hộp | 5 | Thang đo ngắn, chính xác. Bảng màu sẽ chia theo độ đậm nhạt của thang đo | Hộp |
| 180 | Giấy ghi kết quả máy đo chức năng hô hấp 11cm | Cuộn | 1 | Dùng đo chức năng hô hấp và test phục hồi phế quản. | Cuộn |
| 181 | Giấy lau kính hiển vi | tệp | 20 | Thành phần: giấy Kích thước 10x15cm | tệp 100 tờ |
| 182 | Giấy lọc | Hộp | 65 | Loại: Qualitative Filter Paper Chất liệu: được làm từ 100% cotton Màu sắc: Trắng Trọng lượng: 80±4 gam/m2 Ứng dụng: Lọc Đường kính 11cm | Hộp 100 tờ |
| 183 | Giấy quỳ đỏ | Hộp | 10 | Dùng để kiểm tra tính acid, bazo của dung dịch Dạng tép Quy cách: 100 test/hộp | hộp 100 test |
| 184 | Giấy quỳ tím | Hộp | 10 | Dùng để kiểm tra tính acid, bazo của dung dịch Dạng tép Quy cách: 100 test/hộp | hộp 100 test |
| 185 | Giấy quỳ xanh | Hộp | 10 | Dùng để kiểm tra tính acid, bazo của dung dịch Dạng tép Quy cách: 100 test/hộp | hộp 100 test |
| 186 | Giấy thấm (Giấy lọc định tính) | Hộp | 30 | Loại: Qualitative Filter Paper Chất liệu: được làm từ 100% cotton Màu sắc: Trắng Trọng lượng: 80±4 gam/m2 Ứng dụng: Lọc Đường kính 11cm | Hộp 100 tờ |
| 187 | Giấy thấm cuộn | Bịch | 50 | Thành phần chính: 100% bột giấy nguyên sinh Trọng lượng: 1,5 kg /10 cuộn Kích thước tờ: 10.5x11cm Định lượng: 13g/m2 Đóng gói: 10 cuộn x 3 lớp Đặc tính: Giấy lụa, dai, mềm, mịn Độ dài: 32m/1 cuộn | Bịch 10 cuộn |
| 188 | H2SO4 đặc | ml | 2000 | Công thức: H2SO4 Khối lượng phân tử: 98.08 g/mol Độ tinh khiết 95-98% | chai 500ml |
| 189 | HCl đặc | ml | 2000 | Công thức: HCl Khối lượng phân tử: 36.45 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: -114.2℃ Nhiệt độ sôi: -85.0℃ | chai 500ml |
| 190 | Heliantin | Gam | 50 | Công thức: C14H14N3NaO3S Khối lượng phân tử: 327.34 g/mol Phạm vi thay đổi màu pH 3.0 (đỏ) ~ 4.4 (vàng) | lọ 25g |
| 191 | Hematoxylin (53.6gm) | hộp | 1 | Có thể được sử dụng thay thế cho Harris hoặc Gill Thuốc nhuộm từ xanh đen đến xanh nhạt tùy thuộc vào cách chuẩn bị Phần A và Phần B được pha lại để tạo thành một lít hematoxylin | Hộp (6 lọ A+ 6 lọ B) |
| 192 | Hexan | ml | 1000 | Công thức: CH3(CH2)4CH3 Khối lượng phân tử: 86.18 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: -95.6℃ Nhiệt độ sôi: 68.7℃ Tỷ trọng: 0.66 g/cm³ | chai 500ml |
| 193 | Hydroxylamin HCl | Gam | 500 | Công thức: HONH2·HCl Khối lượng phân tử: 69.50 g/mol Độ tinh khiết ≥98.5% Kim loại nặng (tính theo Pb) ≤0.0003% Giá trị pH (50g/L, 25℃) 2.5～3.5 | lọ 100g |
| 194 | HNO3 đặc | ml | 1500 | Công thức: HNO3 Khối lượng phân tử: 63.01 g/mol Quy cách: chai 500ml | chai 500ml |
| 195 | Hóa chất D(-)-Fructose C6H12O6 – Merck | lọ | 2 | Công thức: C6H12O6 Độ tinh khiết ≥99% Kim loại nặng (như Pb) ≤0.001% Bảo quản: 15-25°C | lọ 250g |
| 196 | Hóa chất L-tryptophan | lọ | 2 | Độ tinh khiết ≥ 98.5% Bột màu trắng đến vàng nhạt hoặc màu be Hao tổn khi sấy khô (105°C): 0-0.5%） | lọ 100g |
| 197 | Hồng cầu chứng | ml | 10 | Sử dụng để định nhóm máu ABO theo phương pháp ống nghiệm thủ công Đối chiếu kết quả định nhóm máu bằng kháng huyết thanh Thành phần: bao gồm 3 lọ hồng cầu mẫu của 3 nhóm máu: nhóm A, nhóm B, nhóm O Thể tích mỗi lọ 10ml | hộp 3 lọ 10ml |
| 198 | Hộp an toàn đựng bơn kim tiêm đã sử dụng | Cái | 1 | Chất liệu: Giấy Duplex kháng thủng Màu sắc: Màu Vàng Y tế Kích thước: 150 x 120 x 270mm Dung tích: 5L | hộp 50 cái |
| 199 | Hộp nhựa lưu mẫu 100 vị trí (10x10) | Hộp | 10 | Được làm bằng polycarbonate Phạm vi nhiệt độ: ổn định từ -196°C đến 121°C Kích thước: 133 x 133 x 52 mm | túi 5 hộp |
| 200 | Ibuprofen | Gam | 100 | Công thức: C13H18O2 ID IUPAC: (RS)-2-(4-(2-methylpropyl)phenyl)propanoic acid Độ tinh khiết ≥ 98% Tỷ trọng: 1.18 g/cm³ Nhiệt độ nóng chảy: 75 - 77 °C Nhiệt độ sôi: 54 - 157°C | lọ 100g |
| 201 | Indoform | Gam | 300 | Độ tinh khiết ≥99% Khối lượng phân tử: 393.73 g/mol Hao tổn khi sấy: 0 - 0.5% Nhiệt độ nóng chảy: 119-122°C | lọ 100g |
| 202 | Izo niazid | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥98% Hao tổn khi sấy: 0 - 0.5% Nhiệt độ nóng chảy: 169-173°C Bột màu trắng đến trắng ngà | lọ 500g |
| 203 | Izo propin alcol | ml | 1000 | Công thức: CH3CH(OH)CH3 Khối lượng phân tử: 60.10 g/mol Độ tinh khiết ≥ 99.7% Nhiệt độ nóng chảy: -88.5°C Nhiệt độ sôi: 80.3°C | chai 500ml |
| 204 | K2CO3 | Gam | 500 | Công thức: K2CO3 Khối lượng phân tử: 138.21 g/mol Độ tinh khiết ≥ 99.0% Nito tổng ≤0.001% Hao tổn khi sấy ≤1.0% | lọ 500g |
| 205 | K3Fe(CN)6 | Gam | 500 | Công thức: K3Fe(CN)6 Khối lượng phân tử: 329.26 g/mol Độ tinh khiết ≥ 99.5% Chloride(Cl) ≤0.005% Sulfate(SO4) ≤0.005% | lọ 500g |
| 206 | K4Fe(CN)6 | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥ 97.5% Khối lượng phân tử: 422.39 g/mol Bột hoặc tinh thể hoặc khối màu trắng đến vàng nhạt đến vàng đậm | lọ 500g |
| 207 | Kali Iodid | Gam | 1000 | Công thức: KI Độ tinh khiết ≥ 99.0% Khối lượng phân tử: 166,01 g/mol Điểm sôi: 1330 °C Giá trị pH: ~6.9 (50 g/L H2O, 20°C) Có thể hòa tan trong: Nước | lọ 500g |
| 208 | Kali natri tartrat | Gam | 500 | Công thức: C4H4KNaO6·4H2O Khối lượng phân tử: 282.22 g/mol Độ tinh khiết ≥ 99.0% | lọ 500g |
| 209 | KBr | Gam | 500 | Công thức: KBr Độ tinh khiết ≥ 99.0% Khối lượng phân tử: 119.01 g/mol | lọ 500g |
| 210 | Keo dán lam kính Mountinh Medium | lọ | 1 | Hóa chất dùng để gắn phủ lên mô bệnh phẩm; dạng chất lỏng, không màu, mùi thơm Qui cách: lọ 118 ml | lọ 118ml |
| 211 | Kéo y tế (inox) thẳng 2 đầu nhọn 16cm | Cái | 3 | Chất liệu thép không gỉ Kích thước 16cm Hai đầu thắng nhọn | cái |
| 212 | Kéo y tế (inox) thẳng 2 đầu tù 16cm | Cái | 5 | Chất liệu thép không gỉ Kích thước 16cm Hai đầu tù | cái |
| 213 | Kéo y tế thẳng | cái | 3 | Chất liệu thép không gỉ Kích thước 10cm | cái |
| 214 | Kẹp gỗ | Cái | 20 | Chất liệu gỗ, chốt bằng thép không gỉ | cái |
| 215 | Kẹp ống nghiệm | Cái | 40 | Chất liệu gỗ, chốt bằng thép không gỉ | cái |
| 216 | Kim bút BD ultra - Fine pro | Hộp | 2 | Kích cỡ 4mm x 32G (0.23 mm) Kim có thành mỏng được thiết kế để cải thiện tốc độ dòng chảy, đầu kim được thiết kế 5 góc vát, xuyên qua da dễ dàng hơn để tiêm mượt mà, thoải mái hơn, không gây đau đớn khi tiêm | hộp 100 cái |
| 217 | Kim chích máu acucher | Hộp | 5 | Thân kim được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ ISO 15197:2013 có thể sử dụng được cho các dòng máy đo đường huyết. Kim vô trùng và chỉ được sử dụng 1 lần cho duy nhất 1 người nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh và tránh các bệnh truyền nhiễm. | Hộp 25 cái |
| 218 | Kim lẩy da Lancet | Hộp | 4 | Có thân kim nhỏ, đầu nhọn sắc để lấy máu dễ dàng. Kim được tiệt trùng 100%. Thiết kế phù hợp với hầu hết các thiết bị. | Hộp 100c |
| 219 | Kim lấy thuốc số 18 | Cái | 2500 | - Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken. - Đầu kim vát 3 cạnh, sắc nhọn, không gờ, thân kim nhẵn, tròn đều, không tạp chất bên trong, được phủ Silicone. - Sản phẩm đóng gói trong túi riêng, không có độc tố và chất gây sốt (có phiếu phân tích chất lượng) được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt chứng nhận EN ISO 13485: 2016; | Hộp 100 cái |
| 220 | Kim loại Na | Gam | 250 | Công thức hóa học: Na Phân tử khối: 23 g/mol Khối lượng riêng: 0,968 g/cm3 Điểm nóng chảy: 370,87 K ​(97,72 °C, ​207,9 °F) Nhiệt độ sôi: 1156 K ​(883 °C, ​1621 °F) Màu sắc: Ánh kim sáng bạc Trạng thái: Chất rắn | lọ 250g |
| 221 | KNO3 | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥ 97% Giá trị pH của dung dịch 5% trong nước: 5-8 Hàm lượng SO42- ≤ 0.002 % | lọ 500g |
| 222 | KOH | Gam | 500 | Điểm nóng chảy: 360.4 °C Công thức: KOH Khối lượng phân tử: 56,11 g/mol ID IUPAC: Potassium hydroxide Mật độ: 2,04 g/cm³ Điểm sôi: 1320°C | Hộp 500g |
| 223 | Khay tráng men (40 x30) | Cái | 10 | Chất liệu sắt tráng men chống mài mòn, độ cứng cao Kích thước: 30x40cm | cái |
| 224 | Khăn tay | Cái | 5 | 100% sợi Cotton Kích thước: 34x34cm | cái |
| 225 | Khẩu trang chống độc 3M 9541 | hộp | 5 | Thanh kim loại điều chỉnh độ kín khít có sự chắc chắn và bền bỉ Lớp than hoạt tính giúp giảm mùi khó chịu của hơi hữu cơ Thiết kế dạng gấp, dễ mang theo Sản phẩm này không chứa thành phần làm từ mủ cao su tự nhiên | Hộp (10 cái) |
| 226 | Khẩu trang sợi hoạt tính Kissy | Cái | 20 | Sợi hoạt tính được xử lý bằng công nghệ hoạt hóa đặc biệt, có khả năng lọc sạch hơi xăng dầu, khí ô nhiễm…và bụi mịn PM 2,5 | Hộp 1 cái |
| 227 | Khẩu trang y tế 1 lần (Loại không mùi) | Hộp | 30 | Có cấu trúc 3 lớp, mang lại hiệu quả lọc khuẩn >99%, chống dị ứng da, ngăn ngừa bụi bẩn và các bệnh qua đường hô hấp. | Hộp 50c |
| 228 | Khoanh giấy Bacitracin 0,04units | Type (5x50 khoanh) | 3 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 229 | Khoanh giấy Ceftriaxone 30µg | Type (5x50 khoanh) | 5 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI, DIN, EUCAST guidelines Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 230 | Khoanh giấy Ciprofloxacin 5µg | Type (5x50 khoanh) | 5 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI, DIN, BSAC, EUCAST guidelines Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 231 | Khoanh giấy Doxycycline 30µg | Type (5x50 khoanh) | 5 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI, DIN, BSAC guidelines Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 232 | Khoanh giấy Fosfomycin 200µg | Type (5x50 khoanh) | 5 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 233 | Khoanh giấy Levofloxacin 5µg | Type (5x50 khoanh) | 5 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI, BSAC, EUCAST, SFM guidelines Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 234 | Khoanh giấy Nitrofurantoin 300µg | Type (5x50 khoanh) | 5 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI, SFM guidelines Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 235 | Khoanh giấy Novobiocin 5µg | Type (5x50 khoanh) | 2 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 236 | Khoanh giấy Penicillin 10 units | Type (5x50 khoanh) | 5 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế LSI, DIN, SFM guidelines Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 237 | Khoanh giấy Tetracycline 30µg | Type (5x50 khoanh) | 5 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI, DIN, EUCAST Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 238 | Khoanh giấy Trimethoprimsulfamethoxazole 1:19.75 µg | Type (5x50 khoanh) | 3 | Dạng đĩa giấy đã được tẩm kháng sinh với nồng độ tương ứng phù hợp với phương pháp thử nghiệm kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn quốc tế CLSI, DIN, SFM Các đĩa kháng sinh được đóng trong các tuýp (cartridge) bao kín trong bao bì bằng giấy kim loại | Type (5x50 khoanh) |
| 239 | Lá kính(dài 5cm) | hộp | 1 | Chất liệu: thủy tinh soda lime Đạt tiêu chuẩn: DIN ISO 8037-1 Kích thước khoảng: 76 x 26 mm Độ dày: khoảng 1 mm (độ lệch ± 0,05 mm) | hộp 50 cái |
| 240 | Lá men | hộp | 1 | Chất liệu: thủy tinh borosilicate Hoàn toàn không màu, trong suốt hoàn hảo, thích hợp cho kính hiển vi huỳnh quang Độ dày số 1 (0,13-0,16 mm) Đạt tiêu chuẩn: DIN ISO 8255 Kích thước 22x22mm | hộp 1000 chiếc |
| 241 | Lactose | Kg | 1 | Công thức: C12H22O11.H2O Khối lượng phân tử: 360.31 g/mol Bột tinh thể màu trắng Chất không hòa tan ≤ 0.005% Kim loại nặng như Pb ≤ 0.0005% | lọ 500g |
| 242 | Lam kính (Đức) | Hộp | 34 | Chất liệu: thủy tinh soda lime Đạt tiêu chuẩn: DIN ISO 8037-1 Kích thước khoảng: 76 x 26 mm Độ dày: khoảng 1 mm (độ lệch ± 0,05 mm) | hộp 50 cái |
| 243 | Lamen 22x22 | Hộp | 4 | Chất liệu: thủy tinh borosilicate Hoàn toàn không màu, trong suốt hoàn hảo, thích hợp cho kính hiển vi huỳnh quang Độ dày số 1 (0,13-0,16 mm) Đạt tiêu chuẩn: DIN ISO 8255 Kích thước 22x22mm | hộp 1000 chiếc |
| 244 | Lancet (dùng cho nguời lớn) | Hộp | 8 | Công dụng: Kim chích lấy máu bệnh nhân. Được sản xuất từ thép carbon, đầu mũi kim được vát nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. Tiệt trùng từng cây | hộp 200 cái |
| 245 | Lidocain | Gam | 500 | Bột màu trắng đến hơi vàng Độ tinh khiết ≥ 98% | túi 500g |
| 246 | Lọ đựng congtogut màu nâu 60ml | Lọ | 30 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: Nâu Dung tích 60ml | lọ |
| 247 | Lọ đựng congtogut màu trắng 60ml | Lọ | 30 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: Trắng Dung tích 60ml | lọ |
| 248 | Lọ đựng thuốc kháng sinh có nắp dập | Cái | 100 | Chất liệu: Thủy tinh borosilicate Nút: Nút cao su, nút nhôm giật xé Màu sắc: trắng | cái |
| 249 | Lọ thuỷ tinh màu nâu 1L | Lọ | 10 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: Nâu Nắp mài thủy tinh đầu bằng Dung tích 1000ml | lọ |
| 250 | Lọ thuỷ tinh màu nâu 500ml | Lọ | 10 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: Nâu Nắp mài thủy tinh đầu bằng Dung tích 500ml | lọ |
| 251 | Lọ thuỷ tinh màu trắng 1L | Lọ | 10 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: trắng Nắp mài thủy tinh đầu bằng Dung tích 1000ml | lọ |
| 252 | Lọ thuỷ tinh màu trắng 500ml | Lọ | 10 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: trắng Nắp mài thủy tinh đầu bằng Dung tích 500ml | lọ |
| 253 | Lọ thủy tinh trắng nắp mài 250ml | cái | 20 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: trắng Nắp mài thủy tinh đầu bằng Dung tích 250ml | cái |
| 254 | Lugol | ml | 500 | Thaành phần: Iodine, Kali Iodua và nước cất tinh khiết Dạng lỏng, trong, màu nâu Dung tích: 500ml | chai 500ml |
| 255 | Lưới Amiang 22x22cm | Cái | 30 | Vật liệu: Lưới thép vật liệu Amiang chịu nhiệt Kích thước : 220x220mm | cái |
| 256 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | hộp | 1 | Vật liệu: thép không rỉ - Độ dài: 80mm - Chiều cao: 8mm - Góc nghiêng 350 - Đóng gói: hộp 50 cái | hộp 50 cái |
| 257 | Màng lọc Sensor cho máy đo chức năng hô hấp | Cái | 5 | Filter lọc khuẩn cho máy đo chức năng hô hấp được thiết kế có đầu ngậm. Hiệu quả lọc tối đa 0,027 μm Lọc khuẩn BEF 99,9999% Lọc virut VFE 99,9999% Chất liệu màn lọc: Electrostatic | cái |
| 258 | Màng parafilm | Cuộn | 5 | Kích thước: 10cm x 38m Độ dày: 127 µm Tỷ trọng: 0.922 g/cm3 | cuộn |
| 259 | Mao quản 1µl | Lọ | 6 | Ống mao quản chấm sắc ký với kích thước 1 µl dùng để lấy mẫu Sử dụng một lần và không tráng heparinize Chiều dài 30-32mm. | lọ 100 que |
| 260 | Mask thở oxy | Cái | 100 | Được làm từ nhựa PVC không độc hại Dây dài 2m Size: L ( người lớn) | túi 100 cái |
| 261 | Mặt kính đồng hồ Ჶ100mm | Cái | 20 | Chất liệu: Thủy tinh Đường kính 10cm Được dùng để nung mẫu, làm bay hơi dung dịch mẫu | hộp 10 cái |
| 262 | Metyl da cam | Gam | 50 | Công thức: C14H14N3NaO3S Khối lượng phân tử: 327.34 g/mol Phạm vi thay đổi màu pH 3.0 (đỏ) ~ 4.4 (vàng) | lọ 25g |
| 263 | Methanol | L | 4 | Điểm nóng chảy: -97,6 °C Điểm sôi: 64,7 °C Mật độ: 792 kg/m³ Khối lượng phân tử: 32,04 g/mol Áp suất hơi: 13,02 kPa | Lít |
| 264 | Metronidazol | Gam | 500 | Công thức: C6H9N3O3 Bột tinh thể trắng hoặc vàng Độ tinh khiết ≥ 98% | túi 500g |
| 265 | Micropiped 10µl | Cái | 1 | Pipet 1 kênh Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1 bar. Thể tích cố định: 10µl | hộp 1 cái |
| 266 | Micropiped 100µl | Cái | 1 | Pipet 1 kênh Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1 bar. Thể tích cố định: 100µl | hộp 1 cái |
| 267 | Micropiped 1000µl | Cái | 1 | Pipet 1 kênh Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1 bar. Thể tích cố định: 1000µl | hộp 1 cái |
| 268 | Micropiped 100-1000µl | Cái | 1 | Pipet 1 kênh Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1 bar. Dải thể tích: 100 - 1000µl | hộp 1 cái |
| 269 | Micropiped 10-100µl | Cái | 1 | Pipet 1 kênh Có thể hấp tiệt trùng toàn bộ pipet tại 121°C, 1 bar. Dải thể tích: 10 - 100µl | hộp 1 cái |
| 270 | MnO2 | Gam | 1000 | Công thức: MnO2 Khối lượng phân tử: 86.94 g/mol Độ tinh khiết ≥85% | lọ 500g |
| 271 | Muller-Hinton broth | lọ | 1 | Thành phần: HM infusion B : 2000 g/l Acicase: 17500 g/l Starch: 1500 g/l Độ hoà tan: 21g/l Giá trị pH ( at 25°C): 7.3±0.1 | lọ 500g |
| 272 | Muối Natri clorua tinh khiết (Sodium chloride) dạng bột | Kg | 3 | Công thức: NaCl Khối lượng phân tử: 58.44 g/l Độ tinh khiết ≥99.5% Kim loại nặng như Pb ≤0.0005% Nito tổng ≤0.001% | lọ 500g |
| 273 | Na | Gam | 500 | Công thức hóa học: Na Phân tử khối: 23 g/mol Khối lượng riêng: 0,968 g/cm3 Điểm nóng chảy: 370,87 K ​(97,72 °C, ​207,9 °F) Nhiệt độ sôi: 1156 K ​(883 °C, ​1621 °F) Màu sắc: Ánh kim sáng bạc Trạng thái: Chất rắn | gam |
| 274 | Na2CO3 | Gam | 500 | Công thức: Na2CO3 Khối lượng phân tử: 105.99 g/mol Độ tinh khiết ≥99.8% Kim loại nặng như Pb ≤0.0005% Nito tổng ≤0.001% | lọ 500g |
| 275 | NaHCO3 gói 5g | Gói | 220 | Natri bicarbonat 5g. Tá dược vừa đủ 1 gói. Pha 1 gói trong 0,5 lít nước | Hộp 10 gói x 5g |
| 276 | NaNO2 | Gam | 500 | Công thức: NaNO2 Khối lượng phân tử: 69.01 g/l Độ tinh khiết ≥99.0% Nhiệt độ nóng chảy: 271℃ Kim loại nặng như Pb ≤0.0002% | lọ 500g |
| 277 | NaOH | Lọ (500g) | 3 | Công thức: NaOH Khối lượng phân tử: 40.01 g/l Độ tinh khiết ≥96.0% Kim loại nặng như Pb ≤0.003% Nhiệt độ nóng chảy 318.4℃ | lọ 500g |
| 278 | Naphtalen | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥98.0% Khối lượng phân tử: 128.17 g/mol Vảy, bột hoặc tinh thể màu trắng đến trắng ngà Chất cặn cháy (dưới dạng sunfat) 0-0.025% Nhiệt độ nóng chảy 79-83℃ | lọ 250g |
| 279 | Natri carbonat | kg | 2 | Công thức: Na2CO3 Khối lượng phân tử: 105.99 g/mol Độ tinh khiết ≥99.8% Kim loại nặng như Pb ≤0.0005% Nito tổng ≤0.001% | lọ 500g |
| 280 | Natri Clorid | Gam | 1000 | Công thức: NaCl Khối lượng phân tử: 58.44 g/l Độ tinh khiết ≥99.5% Kim loại nặng như Pb ≤0.0005% Nito tổng ≤0.001% | lọ 500g |
| 281 | Natri Clorid 0,9% 100ml | Chai | 5 | Thành phần: Natri clorid 0.9g Nước cất vừa đủ 100ml Quy cách: chai 100ml | chai 100ml |
| 282 | Natri edetat | Gam | 500 | Công thức: C10H14N2O8Na2·2H2O Khối lượng phân tử: 372.24 g/l Độ tinh khiết ≥ 99.0% | lọ 500g |
| 283 | Natricitrat 3.8% | lít | 2 | Nồng độ 3.8% Dung tích 500ml | chai 500ml |
| 284 | Ninhydrin | gam | 10 | Độ tinh khiết ≥ 98.0% Bột, tinh thể hoặc khối màu trắng đến vàng đến nâu Chất cặn cháy (dưới dạng sunfat) 0-0.2% Carbon bằng Phân tích Nguyên tố 59.5-61.9% | lọ 10g |
| 285 | Nồi hấp 2 tầng cao 28cm | Cái | 2 | Chất liệu thép không gỉ Nắp nồi thuỷ tinh chịu nhiệt Được thiết kế 2 tầng Chiều cao 28cm | cái |
| 286 | Nồi inox loại cao 10cm | Cái | 2 | Cấu tạo đáy 3 lớp: truyền nhiệt nhanh, tỏa nhiệt đều, hạn chế cháy khét thực phẩm Thân inox bền đẹp, tránh bị oxi hóa, an toàn cho sức khỏe Vung kính cường lực viền inox siêu bền, tay cầm và núm vung inox chống bỏng Phù hợp với mọi loại bếp Đường kính lòng nồi: 20 cm Chiều cao thân nồi: 11,5 cm | cái |
| 287 | Nút cao su (kích thước khoảng bằng đốt ngón tay cái) | Cái | 20 | Chất liệu làm bằng cao su, nút đặc, có tính đàn hồi, co dãn, làm cho nút kín, đảm bảo khi lưu trữ hóa chất | cái |
| 288 | Nước cất | Lít | 85 | Không màu, không mùi đạt độ tinh khiết theo TCVN 4851-89 (ISO 3696-1987) | Can >= 5 lít |
| 289 | Nước cất 5ml (lọ nhựa) | Lọ | 1030 | Thành phần chính là nước cất pha tiêm được dùng để hòa tan các thuốc tiêm dạng bột hay pha loãng chế phẩm thuốc tiêm trước khi sử dụng. Nước cất tiêm 5 ml được bào chế dưới dạng dung môi pha tiêm. Hộp 10 vỉ x 5 lọ. Dạng lọ nhựa | Hộp 10 vỉ x 5 lọ |
| 290 | Nước cất 5ml (lọ thủy tinh) | Lọ | 1030 | Thành phần chính là nước cất pha tiêm được dùng để hòa tan các thuốc tiêm dạng bột hay pha loãng chế phẩm thuốc tiêm trước khi sử dụng. Nước cất tiêm 5 ml được bào chế dưới dạng dung môi pha tiêm. Hộp 10 vỉ x 5 lọ. Dạng lọ thủy tinh | Hộp 10 vỉ x 5 lọ |
| 291 | Nước muối nhỏ mắt | Lọ | 30 | Thành phần: Natri clorid 90mg Quy cách: lọ 10ml | lọ 10ml |
| 292 | Nước muối sinh lí (loại để tiêm truyền) | Chai (500ml) | 83 | Dịch truyền tĩnh mạch Natri Clorid 0,9% Thành phần: Natri clorid 4.5g; Nước cất pha tiêm vừa đủ 500ml Bảo quản: Nhiệt độ phòng | chai 500ml |
| 293 | Nước sát khuẩn | Chai | 40 | Thành phần: Chlorhexidine Digluconate 0.5% (v/v); Ethanol 80% (v/v); Isopropyl alcohol 7.2% (v/v) và các chất phụ gia vừa đủ 100% Quy cách: chai 500ml | chai 500ml |
| 294 | NH4Cl | Gam | 500 | Độ tinh khiết ≥99.5% Công thức: NH4Cl Mật độ: 1,53 g/cm³ Khối lượng phân tử: 53,49 g/mol | Hộp 500g |
| 295 | Nhệt kế điện tử | Cái | 2 | Loại: Nhiệt kế dự đoán nhiệt độ tối đa 32,0°C đến 42,9°C Khoảng đo: Nhiệt độ <32,0°C hiển thị «-■» (quá thấp) Nhiệt độ >42,9°C hiển thị «H» (quá cao) Cấp chính xác: ±0,1°C trong khoảng 34°C và 42°C Loại pin: 1,5V/1,55V; LR41 | hộp 1 cái |
| 296 | Nhệt lượng kế | Cái | 2 |  | hộp 1 cái |
| 297 | Nhíp y tế thẳng không mấu | Cái | 15 | Chất liệu: thép không gỉ Chiều dài 16cm | túi 1 cái |
| 298 | OC AgNO3 0,1N | Ống | 5 | - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn AgNO3 0,1N - Pha với 1000 ml nước cất | hộp 1 ống |
| 299 | OC EDTA 0,1N | Ống | 5 | - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn EDTA 0,1N - Pha với 1000 ml nước cất | hộp 1 ống |
| 300 | OC HCl 0,1N | Ống | 10 | - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn HCl 0.1N - Pha với 1000 ml nước cất | hộp 1 ống |
| 301 | OC HCl 1N | Ống | 6 | - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn HCl 1N - Pha với 1000 ml nước cất Giá trị pH <1 (20°C in H2O) Tỷ trọng: 1.09 g/cm3 at 20 °C Bảo quản: 15-25°C | hộp 1 ống |
| 302 | OC KMnO4 0,1N | Ống | 5 | - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn KMnO4 0,1N - Pha với 1000 ml nước cất | hộp 1 ống |
| 303 | OC KSCN 0,1N | Ống | 5 | Ông chuẩn độ pha sẵn KSCN SKS: CD.071016.02 dựng một lượng dung dịch KSCN không màu, trong suốt, sau khi thêm nước cất vừa đủ 1000,0 ml có nồng độ 0,1 N được sử dụng làm dung dịch chuẩn độ trong phân tích định lượng theo thể tích | hộp 1 ống |
| 304 | OC Na2CO3 0,1N | Ống | 5 | - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn Na2CO3 0,1N - Pha với 1000 ml nước cất | hộp 1 ống |
| 305 | OC Na2S2O3 0,1N | Ống | 5 | - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn Na2S2O3 0,1N - Pha với 1000 ml nước cất | hộp 1 ống |
| 306 | OC NaOH 0,1N | Ống | 10 | - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn NaOH 0,1N - Pha với 1000 ml nước cất | hộp 1 ống |
| 307 | OC NaOH 1N | Ống | 10 | - Dùng để pha chế dung dịch chuẩn NaOH 1N - Pha với 1000 ml nước cất Gía trị pH: 14 (20°C in H2O) Tỷ trọng: 1.030 g/cm3 at 20 °C Bảo quản: 15-25°C | hộp 1 ống |
| 308 | Ống bóp cao su | Cái | 20 | Chất liệu: Cao su Màu sắc: Đỏ | cái |
| 309 | Ống cryotube giữ chủng vô trùng 2ml (Biologix) | Gói 50 ống | 20 | Ống Cryotube 2ml nắp vặn, màu tự nhiên. Chất liệu Polypropylene. Giữ chủng, pha kháng Sinh đồ Có thể khử trùng ở nhiệt độ 121℃ và đông lạnh ở nhiệt độ -86℃ | Gói 50 ống |
| 310 | Ống đo độ nóng chảy (loại lọ 100 que) | Lọ | 3 | Ống mao quản chấm sắc ký với kích thước 1 µl dùng để lấy mẫu Sử dụng một lần và không tráng heparinize Chiều dài 30-32mm. | lọ 100 ống |
| 311 | Ống đong 100ml | Cái | 30 | Chất liệu: thủy tinh. Có chia vạch. Thể tích: 100 ml. Dùng để đong thể tích dung dịch | hộp 2 cái |
| 312 | Ống đong 50ml | Cái | 11 | Chất liệu: thủy tinh. Có chia vạch. Thể tích: 50 ml. Dùng để đong thể tích dung dịch | hộp 2 cái |
| 313 | Ống mao quản | Hộp | 5 | Ống mao quản chấm sắc ký với kích thước 75 µl dùng để lấy mẫu Sử dụng một lần và không tráng heparinize Chiều dài 75mm. | hộp 100 que |
| 314 | Ống nghiệm 20ml | Ống | 150 | Chất liệu: Thủy tinh Borosilicate Màu sắc: Trắng Kích thước: 16x160mm | hộp 100 ống |
| 315 | Ống nghiệm có chất chống đông EDTA | Hộp (100 cái) | 4 | Ống nghiệm nhựa PP 5ml. Dùng để xét nghiệm huyết học | Khay 100 ống |
| 316 | Ống nghiệm Natricitrat 3,8% | Ống | 100 | Ống nghiệm nhựa PP 5ml (12 x 75mm) trung tính, nhãn và nắp màu xanh lá cây. Công dụng: Dùng để làm các xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu (TQ, TCK, Fibrinogen) và tốc độ lắng máu. | Khay 100 ống |
| 317 | Ống nghiệm nhỏ (phi 1,2cm,dài 7cm) | Cái | 100 | Được cấu tạo bằng thủy tinh Borosilicate với cấu trúc rất ổn định, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn của các loại hóa chất Kích thước: đường kính 12mm, dài 70mm | cái |
| 318 | Ống nghiệm nhựa 5ml | Ống | 100 | Chất liệu: nhựa PP Kích thước: 12x75mm, dung tích 5ml | ống |
| 319 | Ống nghiệm to (phi 1,5cm,dài 15cm) | Cái | 150 | Được cấu tạo bằng thủy tinh Borosilicate với cấu trúc rất ổn định, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn của các loại hóa chất Kích thước: đường kính 15mm, dài 150mm | cái |
| 320 | Ống nghiệm to (phi 2cm,dài 20cm) | Cái | 150 | Được cấu tạo bằng thủy tinh Borosilicate với cấu trúc rất ổn định, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn của các loại hóa chất Kích thước: đường kính 20mm, dài 200mm | cái |
| 321 | Ống nghiệm thủy tinh (kt 6cm x 1cm) | Ống | 100 | Được cấu tạo bằng thủy tinh Borosilicate với cấu trúc rất ổn định, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn của các loại hóa chất Kích thước: đường kính 10mm, dài 60mm | ống |
| 322 | Ống nghiệm thủy tinh 75 x 9.5mm | Ống | 200 | Được cấu tạo bằng thủy tinh Borosilicate với cấu trúc rất ổn định, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn của các loại hóa chất Kích thước: đường kính 75mm, dài 95mm | ống |
| 323 | Ống nghiệm thủy tinh có nắp vặn size 10cm | Cái | 100 | Được cấu tạo bằng thủy tinh Borosilicate với cấu trúc rất ổn định, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn của các loại hóa chất Nắp vặn nhựa PP đen Kích thước: đường kính 10mm, dài 100mm | cái |
| 324 | Ống nghiệm thủy tinh có nắp vặn size 15cm | cái | 100 | Được cấu tạo bằng thủy tinh Borosilicate với cấu trúc rất ổn định, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn của các loại hóa chất Nắp vặn nhựa PP đen Kích thước: đường kính 15mm, dài 150mm | cái |
| 325 | Ống nghiệm thủy tinh dài 12 cm (Đk 10mm) | Ống | 200 | Được cấu tạo bằng thủy tinh Borosilicate với cấu trúc rất ổn định, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn của các loại hóa chất Kích thước: đường kính 10mm, dài 120mm | ống |
| 326 | Ống nghiệm thủy tinh loại to, dài 15mmx15cm | Ống | 200 | Được cấu tạo bằng thủy tinh Borosilicate với cấu trúc rất ổn định, độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn của các loại hóa chất Kích thước: đường kính 15mm, dài 150mm | ống |
| 327 | Ống Pachenkop | Cái | 40 | Ống đo tốc độ máu lắng Chất liệu: bằng thuỷ tinh có chia vạch rõ ràng dễ sử dụng, Chiều dài ống 25cm | cái |
| 328 | Ống pha loãng bạch cầu | Ống | 10 | Đối với bạch cầu (bạch cầu, tỷ lệ pha loãng 1:10) Đạt tiêu chuẩn DIN 12750 Vạch chia màu xanh da trời Sai số: ± 3% | hộp 10 ống |
| 329 | Ống pha loãng hồng cầu | Ống | 10 | Đối với hồng cầu (hồng cầu, tỷ lệ pha loãng 1:100) Đạt tiêu chuẩn DIN 12750 Vạch chia màu xanh da trời Sai số: ± 3% | hộp 10 ống |
| 330 | Ống thông cho ăn levin số 14 | Cái | 105 | Chất liệu: Được làm từ PVC mềm không độc hại, không gây kích ứng Kích thước: Số 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | hộp 10 cái |
| 331 | Ống thông tiểu foley 2 nhánh cỡ 14 | Cái | 60 | Làm từ chất liệu cao su thiên nhiên được phủ 1 lớp silicone, bề mặt và đầu nhẵn, mềm, đóng gói tiệt trùng riêng. Van nhựa hoặc van cao su Kích thước: Số 8, 10, 12, 14, 16, 18 | hộp 10 cái |
| 332 | Ống thông tiểu foley 3 nhánh cỡ 14 | Cái | 20 | Làm từ chất liệu cao su thiên nhiên được phủ 1 lớp silicone, bề mặt và đầu nhẵn, mềm, đóng gói tiệt trùng riêng. Van nhựa hoặc van cao su Kích thước: Số 14, 16, 18, 20, 22, 24 | hộp 10 cái |
| 333 | Ống thông tiểu Nelaton cỡ 10 | Cái | 105 | Làm từ chất liệu cao su thiên nhiên được phủ 1 lớp silicone, bề mặt và đầu nhẵn, mềm, đóng gói tiệt trùng riêng. Van nhựa hoặc van cao su Kích thước: Số 8, 10, 12, 14, 16, 18 | hộp 10 cái |
| 334 | Papaverin. HCl | Gam | 5 | Khối lượng phân tử: 375.86 g/mol Độ tinh khiết ≥ 95% Bảo quản ở nhiệt độ -20°C | Lọ 5g |
| 335 | Pb(CH3COO)2 | Gam | 500 | Công thức: (CH3COO)2Pb.3H2O Độ tinh khiết ≥ 99.5% Khối lượng phân tử: 379.34 g/mol Giá trị pH: 5.5-6.5 (50g/l H2O at 20°C) | lọ 500g |
| 336 | Pepton | lọ | 4 | Giá trị pH: pH: 6-7 (100 g/l H2O, 20 °C) Độ hòa tan: Nước ~ 800 g/l (20 °C) Hầu như không hòa tan trong etanol | lọ 250g |
| 337 | Pipet nhựa (bịch 100 cái) | bịch | 1 | Được làm từ nhựa LDPE dùng trong y tế Dung tích 3ml | bịch 100 cái |
| 338 | Pipet nhựa có chia vạch | Cái | 400 | Được làm từ nhựa LDPE dùng trong y tế Dung tích 3ml | Túi 500c |
| 339 | Pipet thẳng 10ml | Cái | 20 | Chất liệu: Thủy tinh Vạch chia rõ ràng Dung tích: 10ml | hộp 10 cái |
| 340 | Pipet thẳng 25ml | Cái | 20 | Chất liệu: Thủy tinh Vạch chia rõ ràng Dung tích: 25ml | hộp 10 cái |
| 341 | Pipet thẳng 5ml | Cái | 20 | Chất liệu: Thủy tinh Vạch chia rõ ràng Dung tích: 5ml | hộp 10 cái |
| 342 | Procain | Gam | 300 | Công thức: C13H20N2O2 Khối lượng phân tử: 236.31 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: 61°C | túi 300g |
| 343 | Pyridin | ml | 500 | Độ tinh khiết ≥99.5% Công thức: C5H5N Khối lượng phân tử: 79.10 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: -42°C Nhiệt độ sôi: 115.3°C | chai 500ml |
| 344 | Pyridoxin. HCl | Gam | 5 | Độ tinh khiết ≥ 98% Bột màu trắng đến trắng ngà Khối lượng phân tử: 205.64 g/mol | lọ 5g |
| 345 | Phenol | Gam | 2000 | Độ tinh khiết ≥ 99% Khối lượng phân tử: 94.11 g/mol Bột tinh thể màu trắng | lọ 500g |
| 346 | Phenolphtalein | Gam | 50 | Công thức: C20H14O4 Khối lượng phân tử: 318.33 g/mol Bột tinh thể màu trắng hoặc hơi vàng | lọ 25g |
| 347 | Phenyl hydrazin | Gam | 1000 | Độ tinh khiết ≥ 98% Tỷ trọng (20°C): 1.098-1.102 Chỉ số khúc xạ n20/D: 1.606-1.61 Khối lượng phân tử: 108.14 g.mol Không màu hoặc màu trắng đến vàng | lọ 500g |
| 348 | Phễu lọc Ჶ80mm | Cái | 10 | Chất liệu thủy tinh Đường kính 8cm | cái |
| 349 | Phụ kiệm máy khí dung omron | Cái | 7 | Bao gồm: Mặt nạ, bầu xông, dây xông, ống ngậm, miếng lọc khí | bộ |
| 350 | Quả bóp cao su | Quả | 40 | Chất liệu: Cao su Màu sắc: Đỏ | cái |
| 351 | Que cấy vi khuẩn bằng inox | cái | 50 | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 25cm | cái |
| 352 | Que cấy vi sinh đầu platin | Cái | 10 | Được làm từ hợp kim chịu nhiệt tốt, không bị oxy hóa trong quá trình khử trùng bằng ngọn lửa - Vòng cấy được làm bằng dây bạch kim này sẽ chống lại sự tiếp xúc liên tục với axit và ngọn lửa so với vòng cấy dây nichrome. | cái |
| 353 | Que cấy vi sinh bằng inox | Cái | 80 | Vật liệu: Thép không gỉ Chiều dài: 25cm | cái |
| 354 | Que thử acucher | Hộp | 5 | Sản phẩm chính hãng, miệng lọ có nắp nhựa bảo hiểm đặc biệt hút ẩm, hạn chế tối đa việc hỏng que thử. Que thử rời và lớn dễ dàng cầm và bỏ vào máy, cũng như tháo bỏ, rất tiện dụng. | Hộp 25 que |
| 355 | Rây số 1250 (loại Inox không rỉ, chắc chắn) | Cái | 3 | Chất liệu: Inox 304 | cái |
| 356 | Rây số 2000 (loại Inox không rỉ, chắc chắn) | Cái | 1 | Chất liệu: Inox 304 | cái |
| 357 | Rây số 500(loại Inox không rỉ, chắc chắn) | Cái | 3 | Chất liệu: Inox 304 | cái |
| 358 | Sabouraud Chloramphenicol Agar | hộp | 1 | Thaành phần: Tryptone 5.000 g/l Peptone 5.000 g/l Dextrose (Glucose) 40.000 g/l Chloramphenicol 0.050 g/l Agar 15.000 g/l Final pH ( at 25°C) 5.6±0.2 Độ hòa tan: 65.05 g/l | hộp 500g |
| 359 | Saccarose | Kg | 5,5 | Công thức: C12H22O11 Khối lượng phân tử: 342.30 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: 186°C Hao tổn khi sấy ≤0.03% | hộp 500g |
| 360 | Săng không lỗ kích thước 60x80cm | cái | 6 | Chất liệu vải dày, thấm hút tốt, theo tiêu chuẩn vải của bệnh viện Màu sắc: xanh Kích thước: 60x80cm không lỗ | cái |
| 361 | Span 80 | ml | 1000 | Công thức: C24H44O6 Khối lượng phân tử: 428.6 g/mol Giá trị hydroxyl: 190-210 Chất lỏng màu vàng nâu, nhớt Không hòa tan trong nước | chai 500ml |
| 362 | Sulfanilamin | Gam | 300 | Độ tinh khiết ≥ 99% Khối lượng phân tử: 172.21 g/mol Kim loại nặng như Pb ≤ 0.002 % Chất cặn cháy (dưới dạng sunfat) ≤ 0.1% Chất rắn màu trắng đến trắng ngà | lọ 100g |
| 363 | Tert-butylic | ml | 1000 | Độ tinh khiết ≥ 99% Công thức: (CH3)3COH Khối lượng phân tử: 74.12 g/mol Cặn bay hơi ≤ 0.003% | chai 500ml |
| 364 | Test RPR Carbon Veda-Lab (test nhanh không đặc hiệu chẩn đoán giang mai) | Hộp | 1 | Độ nhạy chẩn đoán là 96% đối với bệnh giang mai sơ cấp và 100% đối với giang mai thứ phát. Độ đặc hiệu chẩn đoán là 98% Thành phần:. - Lọ kháng nguyên RPR CARBON: 2ml - Lọ kiểm soát dương tính RPR: 1ml - Lọ kiểm soát âm tính RPR: 1ml - Thẻ Test: 10 cái - 25 tấm khuấy 1 lần: 2 - Kim tiêm: 1 - Lọ rỗng: 1 - Tờ hướng dẫn sử dụng: 1 | hộp 100 test |
| 365 | Test thử thai (Quicktick) | Test | 175 | Độ chính xác lên tới 99% Bảo quản: Nhiệt độ 15-30°C | test |
| 366 | Tetracylin nhỏ mắt | Tuýp | 12 | Thành phần chính là Tetracylin, giúp điều trị các nhiễm khuẩn mắt do các vi khuẩn nhạy cảm với tetracyclin, chữa viêm kết mạc và giác mạc do nhiễm trùng, loét giác mạc có bội nhiễm, viêm mí mắt, lẹo. Thuốc được bào chế dưới dạng thuốc mỡ tra mắt, quy cách đóng gói hộp 1 tuýp 5 g | tuýp 5g |
| 367 | Tinh dầu chanh | ml | 500 | Chiết xuất tự nhiên từ vỏ quả chanh Chai 500ml | chai 500ml |
| 368 | Toluen | ml | 1000 | Độ tinh khiết ≥99.5% Công thức: C₆H₅CH₃ Điểm nóng chảy: -95 °C Mật độ: 0.87 g/cm³ Điểm sôi: 110,6 °C Khối lượng phân tử: 92,14 g/mol | Chai 500ml |
| 369 | TT Bouchardat | ML | 500 | Thành phần: Iod, Kali iodid, và nước cất Thuốc thử Bouchardat được dùng để nhận biết chung alkaloid | Chai 500ml |
| 370 | TT Diazonium | ML | 500 | Thuốc thử diazonium là các hợp chất chứa nhóm -N₂⁺, được dùng làm thuốc thử linh hoạt trong tổng hợp hữu cơ, đặc biệt là để sản xuất các dẫn xuất aryl, thuốc nhuộm azo và dược phẩm | Chai 500ml |
| 371 | TT Dragendorf | ML | 500 | Thuốc thử Dragendorff là thuốc thử màu để phát hiện ancaloit trong mẫu thử hoặc làm thuốc nhuộm cho các tấm sắc ký | Chai 500ml |
| 372 | Túi nilon PE 0.5 kg | kg | 2 | Chất liệu: Nhựa PE nguyên sinh, có độ dai, dẻo, co giãn, chịu lực và chịu nhiệt tốt. Màu sắc: trong suốt | Cuộn 1kg |
| 373 | Túi nilon PE 1 kg | kg | 2 | Chất liệu: Nhựa PE nguyên sinh, có độ dai, dẻo, co giãn, chịu lực và chịu nhiệt tốt. Màu sắc: trong suốt | Cuộn 1kg |
| 374 | Túi rác y tế | Kg | 2 | Màu sắc: Màu trắng, màu vàng, màu xanh, màu đen. Có in logo riêng của từng màu theo quy định Có in nhãn riêng từng màu theo quy định Có vạch giới hạn “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” | Cuộn 1kg |
| 375 | Twen 80 | ml | 1000 | Chất lỏng màu vàng nhớt, hòa tan trong nước Công thức: C64H124O26. Giá trị pH(1% in Water): 5.5-7.2 | Chai 500ml |
| 376 | Thạch Agar | gam | 1500 | Dùng cho nuôi cấy mô, nuôi cấy vi sinh | túi 500g |
| 377 | Thạch bột bắp(Corn Meal agar) | hộp | 1 | Thành phần: Corn meal, infusion from 50.000 g/l Agar 15.000 g/l Final pH ( at 25°C) 6.0±0.2 Độ hoà tan: 17 g/l | hộp 500g |
| 378 | Than hoạt | Gam | 500 | Khối lượng phân tử: 12.01 g/l Hao tổn khi sấy ≤ 10.0% Kim loại nặng như Pb ≤ 0.005% | túi 500g |
| 379 | Thanh định danh nấm men thủ công RapID YEAST Plus | hộp | 1 | Xác định hơn 40 loại men khác nhau chỉ trong bốn giờ bằng hệ thống nhận dạng nhanh dựa trên công nghệ enzyme Bảo quản: 2°C to 8°C | hộp 20 tấm |
| 380 | Thanh khuấy từ (kích thước 30-40mm) | Cái | 10 | Chất liệu: Nam châm bọc PTFE hoặc Teflon Màu sắc: Trắng Chiều dài: 40mm | cái |
| 381 | Theo Bromin | Gam | 300 | Bột màu trắng đến trắng ngà Độ tinh khiết ≥ 98.5% Hao tổn khi sấy ≤ 0.5% Khối lượng phân tử: 180.16 g/mol | lọ 100g |
| 382 | Theo Phynyl | Gam | 300 | Bột màu trắng đến vàng nhạt thành tinh thể Độ tinh khiết ≥ 97.5% Nhiệt độ nóng chảy: 123-127（℃） Khối lượng phân tử: 242.66 g/mol | lọ 100g |
| 383 | Theophyllin | Gam | 300 | Bột màu trắng đến vàng nhạt thành tinh thể Độ tinh khiết ≥ 97.5% Nhiệt độ nóng chảy: 123-127（℃） Khối lượng phân tử: 242.66 g/mol | lọ 100g |
| 384 | Thìa thủy tinh loại nhỏ | Cái | 30 | Chất liệu: thủy tinh borosilicate, có khả năng chống ăn mòn hóa học Thìa thuỷ tinh cán dài, có đầu múc tròn | cái |
| 385 | Thuốc thử AHG (Coombs) | lọ | 2 | Thuốc thử AHG (Coombs) là một loại thuốc thử miễn dịch học dùng trong xét nghiệm Coombs để phát hiện kháng thể trên bề mặt hồng cầu hoặc trong huyết thanh | lọ 10ml |
| 386 | Thuốc thử APTT (R1, R2) C.K Prest 5 6x5ml | Bộ | 1 | Thuốc thử xác định thời gian Thromboplastin một phần được hoạt hóa (APTT) (chất hoạt hóa Kaolin) Quy cách: 6x5ml | 6 x 5 ml |
| 387 | Thuốc thử Fibrinogen | Bộ | 1 | Thuốc thử dạng lỏng dùng để định lượng nồng độ fibrinogen dựa trên phương pháp đông máu Phạm vi hoạt động rộng: 0,4 - 12 g/L Bảo quản: 2-8°C Quy cách: 12x4ml | 12 x 4 mL |
| 388 | Thuốc thử PT (R1, R2) NeoPTimal 5, 6 x 5 ml | Bộ | 1 | Hóa chất xét nghiệm PT (thời gian prothrombin) Quy cách: 6x5ml | 6 x 5 ml |
| 389 | Tri calci phosphat | Kg | 1 | Công thức: Ca3(PO4)2 Khối lượng phân tử: 310.18 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: 1670°C | lọ 500g |
| 390 | Ure | Gam | 500 | Công thức: CH4N2O Khối lượng phân tử: 60.06 g/mol Độ tinh khiết ≥99.0% Kim loại nặng như Pb ≤0.0002% | lọ 500g |
| 391 | Urea Indole Broth, Modified (HiMedia- Đức) | hộp | 1 | Thành phần: L-Tryptophan 3.000 g/l Potassium dihydrogen phosphate 1.000 g/l Dipotassium hydrogen phosphate 1.000 g/l Sodium chloride 5.000 g/l Urea 20.000 g/l Phenol red 0.025 g/l Final pH ( at 25°C) 6.9±0.2 | lọ 500g |
| 392 | Urotropin | Gam | 300 | Độ tinh khiết ≥99.5% Khối lượng phân tử: 140.19 g/mol Bột hoặc tinh thể màu trắng | lọ 100g |
| 393 | Vaselin | Kg | 3 | Chất rắn màu trắng sáp | lọ 500g |
| 394 | Viên Presept | Hộp | 9 | Viên sủi khử khuẩn, thành phần 2,5g Troclosense Sodium Dạng viên sủi tan nhanh trong nước, dùng khử khuẩn bề mặt, đồ vải, diệt vi khuẩn gram âm & gram dương. Hoạt động hiệu quả kể cả khi có sự hiện diện chất hữu cơ. - 1 viên nặng 5g có thành phần: hoạt chất Troclosense Sodium 50% tương đương 2.5g/viên, Apidic acid 1,2g/viên tương đương 24%. trọng lượng 1 viên. | 100 viên / Hộp, 6 Hộp / thùng |
| 395 | Vôi bột | Gam | 500 | Công thức: CaO Khối lượng phân tử: 56.08 g/mol Nhiệt độ nóng chảy: 2580℃ Nhiệt độ sôi: 2850℃ | lọ 500g |
| 396 | Xylen | Chai 500ml | 4 | Công thức: C3H10 Khối lượng phân tử: 106.17 g/mol Độ tinh khiết ≥99.0% | chai 500ml |
| 397 | ZnO | Gam | 500 | Công thức: ZnO Khối lượng phân tử: 81.37 g/mol Độ tinh khiết ≥99.0% | lọ 500g |
| 398 | Đĩa kháng nấm voriconazole 1µg | Lọ | 3 | Được dùng để kiểm tra khả năng nhạy cảm của vi nấm với thuốc voriconazole trong môi trường phòng thí nghiệm | Lọ |
| 399 | Đĩa kháng nấm ketoconazole 10µg | Lọ | 3 | Được dùng để kiểm tra khả năng nhạy cảm của vi nấm với thuốc ketoconazole trong môi trường phòng thí nghiệm | Lọ |
| 400 | Đĩa kháng nấm miconazole 10µg | Lọ | 3 | Được dùng để kiểm tra khả năng nhạy cảm của vi nấm với thuốc miconazole trong môi trường phòng thí nghiệm | Lọ |
| 401 | Đĩa kháng nấm clotrimazole 50µg | Lọ | 3 | Được dùng để kiểm tra khả năng nhạy cảm của vi nấm với thuốc clotrimazole trong môi trường phòng thí nghiệm | Lọ |
| 402 | Đĩa kháng nấm itraconazole 50µg | Lọ | 3 | Được dùng để kiểm tra khả năng nhạy cảm của vi nấm với thuốc itraconazole trong môi trường phòng thí nghiệm | Lọ |
| 403 | Đĩa kháng nấm fluconazole 25µg | Lọ | 3 | Được dùng để kiểm tra khả năng nhạy cảm của vi nấm với thuốc fluconazole trong môi trường phòng thí nghiệm | Lọ |
| 404 | Đĩa kháng nấm griseofulvin 10µg | Lọ | 3 | Được dùng để kiểm tra khả năng nhạy cảm của vi nấm với thuốc griseofulvin trong môi trường phòng thí nghiệm | Lọ |

Mục 2. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Hàng hóa được bàn giao kèm theo đầy đủ các giấy tờ:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao chứng thực Giấy xác nhận xuất xứ (CO); Giấy chứng nhận chất lượng (CQ).

+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất;

+ Hồ sơ tài liệu chứng minh hàng hóa đủ điều kiện lưu hành tại Việt Nam theo

Điều 22 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ.

+ Hóa đơn giá trị gia tăng.

- Hàng hóa khi được bàn giao phải đảm bảo mới 100%, được đóng gói, dán tem nhãn theo đúng quy định của nhà sản xuất, còn hạn sử dụng theo đúng quy định. Trong quá trình kiểm tra thử nghiệm, nếu hàng hóa không đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng và có đầy đủ các giấy tờ bàn giao theo yêu cầu thì bên mời thầu có quyền từ chối nghiệm thu hàng hóa.