Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

## 1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế

- Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ.

- Địa chỉ: Số 400 Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, thành phố Cần Thơ.

- Nguồn vốn: Dự toán chi ngân sách năm 2025 và nguồn thu hợp pháp khác.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, qua mạng.

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III, Quý IV năm 2025.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

Hàng hóa dự thầu có nêu chủng loại/model/ký mã hiệu, Hãng sản xuất, Nước sản xuất, Năm sản xuất; Tình trạng mới 100%; Quy cách đóng gói, hạn sử dụng.

Cam kết về hạn sử dụng của hàng hóa phải được in trên bao bì của sản phẩm hoặc theo quy định của nhà sản xuất. Hàng hóa còn hạn khi giao hàng cho Chủ đầu tư và hạn sử dụng được Chủ đầu tư chấp nhận.

Tài liệu bản gốc phải kèm bản dịch sang tiếng Việt (Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản dịch):

+ Tài liệu kỹ thuật của Hãng sản xuất có ký mã hiệu, thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu. Hàng hóa nhập khẩu phải kèm tài liệu tiếng Anh của hãng sản xuất.

+ Nhà thầu phải đánh dấu (highlight) thông số cụ thể để chứng minh thông số kỹ thuật dự thầu. Đối với các tài liệu tra cứu được trên trang Web điện tử của Hãng sản xuất, Nhà thầu phải cung cấp kèm đường Link tra cứu. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có thể yêu cầu bổ sung Bản phát hành có xác nhận, đóng dấu của Hãng sản xuất hoặc Hãng chủ sở hữu kèm bản dịch thuật công chứng của cơ quan có thẩm quyền; Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc;

Đối với hàng hóa nhập khẩu: Nhà thầu phải cam kết cung cấp đầy đủ chứng từ nhập khẩu và các chứng từ liên quan khác theo quy định hiện hành; Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp;

Đối với các hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam: Nhà thầu cam kết cung cấp tài liệu lưu hành phù hợp.

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu về quy cách đóng gói, tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “ưu việt” hơn so với yêu cầu cơ bản, đồng thời phải phù hợp với trang thiết bị hiện có và khả năng sử dụng của đơn vị sử dụng. Tương đương được hiểu tương đương về chất liệu, tiêu chuẩn công nghệ, tính năng sử dụng (tùy theo chi tiết cụ thể trong cấu hình).

- Nhà thầu phải lập bảng kê khai các thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu với hàng hóa mời thầu, trong đó ghi chú rõ hàng hóa có thông số kỹ thuật “tương đương” hoặc “tốt hơn” yêu cầu của E-HSMT và đính kèm tài liệu chứng minh.

- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan (bản dịch ra tiếng Việt kèm theo các tài liệu bằng tiếng nước ngoài nếu có) như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng… cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Mã phần (lô) | Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| PP2500444980 | Acid acetic | Chai 1 lít hoặc 500 ml, nồng độ 5% |
| PP2500444981 | Bộ hóa chất trám răng GIC | Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp dùng để trám răng, dạng bột và nước kết hợp, mỗi bộ gồm: 1 hủ bột trọng lượng 15 gram; 1 chai nước trọng lượng 8 gram (6,4ml); Màu A3 hoặc A3.5 |
| PP2500444982 | Bộ kit chạy định lượng một bước RT-PCR thế hệ 3 | - Kỹ thuật: Realtime-PCR. - Thực hiện khuếch đại cho realtime RT-PCR từ RNA thành DNA trong cùng 1 phản ứng - Enzyme phiên mã ngược tổng hợp cDNA ở nhiệt độ từ 42oC – 60oC - Enzyme khuếch đại DNA sử dụng công nghệ "hot-start", ức chế phản ứng ở điều kiện nhiệt độ phòng - Phát hiện chính xác một lượng từ 10 bản sao RNA cho tới 1µg RNA tổng số - Thành phần bộ kit bao gồm Enzyme, Reaction Mix, Magnesium sulfate, Rox reference Dye. |
| PP2500444983 | Bộ kit Realtime PCR định tính và phân biệt cùng lúc 4 loại serotype của virus | Được sử dụng trong thử nghiệm định tính và phân biệt RNA của Dengue Virus (DENV) serotype 1, 2, 3 và 4 trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương, thành phần bao gồm: - Primer - probe cho định type Dengue 1, 2, 3, 4 và chứng nội; - Chứng dương: Chứa đoạn DNA mục tiêu; - Vùng gene mục tiêu để phát hiện 4 type của Dengue là NS5, prM và E; - Chứng âm: nuclease-free water; - Enzyme OneStep RT-qPCR; - Không bắt chéo với DNA/RNA của vi sinh vật khác. |
| PP2500444984 | Bộ kit Sốt xuất huyết (Dengue Virus IgM) | - Test định tính phát hiện kháng thể kháng virut Sốt xuất huyết (Dengue-IgM) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người bằng phương pháp Elisa; - Độ nhạy ≥96,2 %; Độ đặc hiệu > 99,3%; - Có IVD. |
| PP2500444985 | Bộ kit tách chiết DNA/RNA sử dụng cho hệ thống tự động | - Để tách chiết DNA/RNA của virus từ các mẫu người bằng máy tách chiết tự động. - Bộ kit phải tương thích với thiết bị tách chiết TANBEAD/Đài Loan. - Bộ kit phải bao gồm Proteinase K. |
| PP2500444986 | Bơm kim tiêm nhựa tự khóa (AD Syringes) loại 0.1 ml | A. CÁC TIÊU CHUẨN CHUNG. Gồm 6 tiêu chuẩn sau: 1. Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần để tiêm trong da vắc xin BCG cho trẻ sơ sinh. 2. Dung tích bơm tiêm là 0,1ml. 3. Cỡ kim là 27G 3/8” 4. Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: xy lanh, piston, kim tiêm (đốc kim, thân kim) ...là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế. 5. Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá (hay còn được gọi là tự hóc, tự hủy, thuật ngữ tiếng Anh là Auto-Disable) có nghĩa là sau khi vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền được hút đủ liều vào trong bơm tiêm rồi tiêm hết thì không thể kéo piston trở lại để hút vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền lần thứ 2 được nữa. 6. Tập hợp bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói, và sau đó được xử lý tiệt trùng theo quy trình tiệt trùng kín. B. TIÊU CHUẨN VỀ BƠM TIÊM. Gồm 7 tiêu chuẩn 1. Phải đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. 2. Không có chất gây sốt (pyrogene) và không có độc tố. 3. Không có các yếu tố ngoại lai tại bề mặt phía trong của bơm tiêm nơi tiếp xúc với dung dịch tiêm truyền. 4. Vạch chia dung tích phải rõ nét, đều, chạy dọc theo chiều dài của bơm tiêm. Vạch chia và chữ số phải bám chắc vào thành bơm tiêm, không được bong tróc khi chạm tay vào. 5. Khi trục piston ở tư thế lồng hoàn toàn vào trong xy lanh của bơm tiêm thì vạch chuẩn của piston phải khớp với vạch số 0 của thang chia. 6. Khi sử dụng khí và dung dịch tiêm không được lọt qua gioăng (đầu bịt piston). 7. Bơm tiêm và đốc kim tiêm là một khối. C. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KIM TIÊM: gồm 8 tiêu chuẩn 1. Không có chất gây sốt (pyrogene) và không có độc tố. 2. Bề mặt kim tiêm phải nhẵn bóng sạch sẽ không có tạp chất khi nhìn bằng mắt thường. 3. Thân kim tiêm làm bằng thép không rỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị gẫy, không bị quằn trong điều kiện sử dụng bình thường. 4. Thiết kế đầu kim với mặt vát 3 chiều. Đường kính độ dài kim tiêm phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế; chiều dài đầu vát của mũi kim tiêm ≤ 1,2mm để đảm bảo kỹ thuật tiêm trong da. 5. Đốc kim được nhuộm màu theo tiêu chuẩn quốc tế. 6. Bề mặt của đốc kim không có lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất. 7. Liên kết giữa đốc kim và thân kim chắc chắn không bị bẻ gẫy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim trong điều kiện sử dụng bình thường. 8. Có nắp đậy đầu kim. D. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐÓNG GÓI. Gồm 3 tiêu chuẩn 1. Đơn vị đóng gói phải được in đủ các thành phần sau: loại bơm kim tiêm, tên nhà sản xuất và địa chỉ đăng ký của nhà sản xuất, đã được tiệt trùng, dung tích, cỡ kim, chiều dài kim, lô sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng 2. Mỗi chiếc bơm kim tiêm được đóng gói riêng biệt. 3. Hạn sử dụng của sản phẩm hoàn thiện tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận hàng. E. TIÊU CHUẨN KHÁC 1. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, ISO 9001. 2. Sản phẩm bơm kim tiêm nhựa tự khóa phải đạt tiêu chuẩn PQS (Performance Quality Safety) mới nhất của WHO. |
| PP2500444987 | Bơm kim tiêm nhựa tự khóa (AD Syringes) loại 0.5 ml | A. CÁC TIÊU CHUẨN CHUNG. Gồm 6 tiêu chuẩn sau: 1. Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần. 2. Dung tích bơm tiêm là 0,5ml. 3. Cỡ kim là 25G1” (25G1 inch); 4. Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: xy lanh, piston, kim tiêm (đốc kim, thân kim...) là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế. 5. Bơm tiêm phải có tính năng tự khoá (hay còn được gọi là tự hóc, tự hủy, thuật ngữ tiếng Anh là Auto-Disable) có nghĩa là sau khi vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền được hút đủ liều vào trong bơm tiêm rồi tiêm hết thì không thể kéo piston trở lại để hút vắc xin hoặc dung dịch tiêm truyền lần thứ 2 được nữa. 6. Tập hợp bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói, sau đó được xử lý tiệt trùng theo quy trình tiệt trùng kín. B. TIÊU CHUẨN VỀ BƠM TIÊM. Gồm 7 tiêu chuẩn 1. Phải đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. 2. Không có chất gây sốt (pyrogene). 3. Không có các yếu tố ngoại lai tại bề mặt phía trong của bơm tiêm nơi tiếp xúc với dung dịch tiêm truyền. 4. Vạch chia dung tích phải rõ nét, đều, chạy dọc theo chiều dài của bơm tiêm. Ớ tư thế thẳng đứng, các đầu của các vạch chia có cùng một chiều dài, phải thẳng hàng từ trên xuống dưới. Các chữ số biểu thị dung tích phải vuông góc với thang chia tương ứng và được đặt sát cạnh thang chia nhưng không được chập vào vạch chia mà nó hiển thị. Vạch chia và chữ số phải bám chắc vào thành bơm tiêm, không được bong tróc khi chạm tay vào. 5. Khi trục piston ở tư thế lồng hoàn toàn vào trong xy lanh của bơm tiêm thì vạch chuẩn của piston phải khớp với vạch số 0 của thang chia. 6. Khi sử dụng khí và dung dịch tiêm không được lọt qua gioăng (đầu bịt piston). 7. Đầu cắm bơm tiêm (vòi bơm tiêm) có độ khít của côn cắm vào bơm tiêm, không được rò rỉ dung dịch tiêm hoặc bóng khí chỗ tiếp nối của đầu cắm bơm tiêm với đốc kim. C. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KIM TIÊM. Gồm 8 tiêu chuẩn 1. Không có chất gây sốt (pyrogene). 2. Bề mặt kim tiêm phải nhẵn bóng sạch sẽ không có tạp chất khi nhìn bằng mắt thường. 3. Thân kim tiêm làm bằng thép không rỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị gẫy, không bị quàn trong điều kiện sử dụng bình thường. 4. Độ vát đầu kim phải sắc, không có gờ và những lỗi khác. 5. Đốc kim được làm bàng vật liệu thích hợp với yêu cầu sử dụng. Nếu đốc kim làm bàng vật liệu chất dẻo thì được nhuộm màu theo tiêu chuẩn quốc tế .6. Bề mặt của đốc kim không có lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất. 7. Liên kết giữa đốc kim và thân kim chắc chắn không bị bẻ gẫy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim trong điều kiện sử dụng bình thường. 8. Có nắp đậy đầu kim. D. TIÊU CHUẢN KỸ THUẬT VỀ ĐÓNG GÓI. Gồm 2 tiêu chuẩn 1. Đơn vị đóng gói phải được in đủ các thành phần sau: bơm kim tiêm tự khoá, tên nhà sản xuất và địa chỉ đăng ký của nhà sản xuất, đã được tiệt trùng, dung tích, cỡ kim, chiều dài kim, lô sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Trên thùng carton, hộp để đựng sản phẩm và mỗi sản phẩm có dòng chữ “Hàng tiêm chủng mở rộng không được bán” 2. Hạn sử dụng của sản phẩm hoàn thiện tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận hàng. |
| PP2500444988 | Bơm tiêm nhựa dùng 1 lần loại 5ml | CÁC TIÊU CHUẨN CHUNG. Gồm 5 tiêu chuẩn sau: 1. Bơm tiêm làm bằng nhựa dùng một lần. 2. Dung tích bơm tiêm là 5ml. 3. Cỡ kim là 22G1½” (22 G1½” inch). 4. Các nguyên vật liệu để làm bơm tiêm: xy lanh, piston, kim tiêm (đốc kim, thân kim...) là những nguyên vật liệu được phép sử dụng trong y tế. 5. Tập hợp bơm tiêm, kim tiêm, nắp chụp bảo vệ được hàn kín trong một đơn vị đóng gói, sau đó được xử lý tiệt trùng theo quy trình tiệt trùng kín. TIÊU CHUẨN VỀ BƠM TIÊM. Gồm 7 tiêu chuẩn 1. Phải đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. 2. Không có chất gây sốt (pyrogene). 3. Không có các yếu tố ngoại lai tại bề mặt phía trong của bơm tiêm nơi tiếp xúc với dung dịch tiêm truyền. 4. Vạch chia dung tích phải rõ nét, đều, chạy dọc theo chiều dài của bơm tiêm. Ở tư thế thẳng đứng, các đầu của các vạch chia có cùng một chiều dài, phải thẳng hàng từ trên xuống dưới. Các chữ số biểu thị dung tích phải thẳng góc với thang chia tương ứng và được đặt sát cạnh thang chia nhưng không được chập vào vạch chia mà nó hiển thị. Vạch chia và chữ số phải bám chắc vào thành bơm tiêm, không được bong tróc khi chạm tay vào. 5. Khi trục piston ở tư thế lồng hoàn toàn vào trong xy lanh của bơm tiêm thì vạch chuẩn của piston phải khớp với vạch số 0 của thang chia. 6. Khi sử dụng khí và dung dịch tiêm không được lọt qua gioăng (đầu bịt piston). 7. Đầu cắm bơm tiêm (vòi bơm tiêm) có độ khít của côn cắm vào bơm tiêm, không được rò rỉ dung dịch tiêm hoặc bóng khí chỗ tiếp nối của đầu cắm bơm tiêm với đốc kim. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ KIM TIÊM: Gồm 8 tiêu chuẩn 1. Không có chất gây sốt (pyrogene). 2. Bề mặt kim tiêm phải nhẵn bóng sạch sẽ không có tạp chất khi nhìn bằng mắt thường. 3. Thân kim tiêm làm bằng thép không rỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị gẫy, không bị quằn trong điều kiện sử dụng bình thường. 4. Độ vát đầu kim phải sắc, không có gờ và những lỗi khác. 5. Đốc kim được làm bằng vật liệu thích hợp với yêu cầu sử dụng. Nếu đốc kim làm bằng vật liệu chất dẻo thì được nhuộm màu theo tiêu chuẩn quốc tế. 6. Bề mặt của đốc kim không có lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất. 7. Liên kết giữa đốc kim và thân kim chắc chắn không bị bẻ gẫy, thân kim không bị tuột khỏi đốc kim trong điều kiện sử dụng bình thường. 8. Có nắp đậy đầu kim. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT VỀ ĐÓNG GÓI. Gồm 2 tiêu chuẩn 1. Đơn vị đóng gói phải được in đủ các thành phần sau: bơm kim tiêm sử dụng một lần, tên nhà sản xuất và địa chỉ đăng ký của nhà sản xuất, đã được tiệt trùng, dung tích, cỡ kim, chiều dài kim, lô sản phẩm, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Trên thùng carton, hộp để đựng sản phẩm và mỗi sản phẩm có dòng chữ “Hàng tiêm chủng mở rộng không được bán” 2. Hạn sử dụng của sản phẩm hoàn thiện tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận hàng. |
| PP2500444989 | Bông gòn viên y tế | - Sản phẩm được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên, có độ thấm hút cao; - Bông dạng viên, tiệt trùng. Độ acid và độ kiềm: Trung tính; - Được đóng kín trong bao PE in đầy đủ thông tin về sản phẩm; - Đóng gói: 500 gram/gói. |
| PP2500444990 | Bột fluor pha dung dịch súc miệng | - Dạng bột, màu trắng, tan trong nước. - An toàn sử dụng trong hoạt động súc miệng cho học sinh. (Có hồ sơ, chứng nhận an toàn của sản phẩm theo quy định của pháp luật). - Quy cách: Đóng theo từng gói với trọng lượng mỗi gói từ 2g đến 20g. |
| PP2500444991 | Chỉ thị đông băng điện tử Freeze-tag | - Nhiệt độ tới hạn cảnh báo: ≤0°C / +32°F - Độ chính xác của phép đo nhiệt độ: ≤+/- 0.3°C hoặc ≤ +/- 0.6 °F - Có màn hình hiển thị 10 x 10mm - Có cảnh báo khi nhiệt độ dưới 0°C trong ≤ 60 phút - Chu kỳ ghi nhiệt độ: ≤ 2 phút - Lớp bảo vệ: ≥ IP67 - Thời hạn sử dụng: ≥ 5 năm kể từ ngày sản xuất. - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời hạn bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. |
| PP2500444992 | Chuỗi Primer NIID-H7 TMPrimer-F1 | - Trình tự các loại nu cung cấp theo yêu cầu, tối đa không quá 50nu: TGTGATGAYGAYTGYATGGCCAG - Nồng độ: 100-200nM, đóng gói 1 chuỗi/ống. |
| PP2500444993 | Chuỗi Primer NIID-H7 TMPrimer-R1 | - Trình tự: ACATGATGCCCCGAAGCTAAAC - Nồng độ: 100-200nM, đóng gói 1 chuỗi/ống. |
| PP2500444994 | Cloramin B | - Thành phần của Cloramin B: Sodium benzensulfochloramin; - Hàm lượng Clo hoạt tính thấp nhất là 25%; NaOH tối đa 0,8%; dạng bột; kim loại nặng (Chì Pb) <= 0,02%; hàm lượng Asen mg/l <=0,001 hoặc tương đương. - Nhãn mác ghi rõ ràng các thông số: tên hàng, xuất xứ, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hàm lượng hoạt chất, hướng dẫn bảo quản và sử dụng, hướng dẫn an toàn và cấp cứu ngộ độc. |
| PP2500444995 | Cồn 70 độ | - Cồn y tế 70°, dùng để sát khuẩn, tiệt trùng; - Quy cách đóng gói: can 1 lít hoặc can 5 lít. |
| PP2500444996 | Cồn 96 độ | - Cồn 96 độ; - Can 30 lít; - Trong suốt không màu. |
| PP2500444997 | Đầu dò gắn huỳnh quang cúm H5-2 | - Trình tự các loại nu cung cấp theo yêu cầu, tối đa không quá 50nu: 5'-(FAM)-AGCCAYCCAGCTACRCTACA-(MGB)-3' - Nồng độ: 100-200nM, đóng gói 1 chuỗi/ống. |
| PP2500444998 | Dầu soi kính hiển vi | - Dung dịch lỏng, trong suốt. - Dùng cho kính hiển vi được sản xuất từ thành phần tự nhiên và được phát triển, chứng nhận, đăng ký sản phẩm. - Chai 100ml/chai nhựa có nắp đậy. |
| PP2500444999 | Đĩa petri thủy tinh lớn | - Kích thước: 90mmx15mm - Chất liệu thủy tinh, chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng 121oC |
| PP2500445000 | Dụng cụ trám răng | - Dụng cụ trám răng hai đầu (1 đầu tròn, 1 đầu dẹp); - Chất liệu thép không gỉ, có thể hấp tiệt trùng. |
| PP2500445001 | Dung dịch Bovine serum Albumin Fraction V 7.5% | - Nồng độ 7,5 g/100 ml, được pha chế bằng Bovine Serum Albumin Phần V trong dung dịch đệm phosphate - Quy cách: 100 ml/chai. |
| PP2500445002 | Dung dịch EA50 dùng cho nhuộm Papanicolaou | - Dung dịch EA50 chuyên dùng cho nhuộm phiến đồ cổ tử cung và tế bào học khác; - Quy cách: Loại chai 500ml; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. |
| PP2500445003 | Dung dịch Giemsa mẹ | - Dung dịch lỏng, có màu; - Thành phần: Eosin, Xanh Methylen, Methanol, pH = 6,1 - 7,0 - Chai nhựa 500ml/chai, có nắp đậy. |
| PP2500445004 | Dung dịch Hematoxylin dùng cho nhuộm Papanicolaou | - Dung dịch Hematoxylin nhuộm nhân tế bào chuyên dùng cho nhuộm phiến đồ cổ tử cung và tế bào học khác; - Quy cách: Loại chai 500ml. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. |
| PP2500445005 | Dung dịch Hepes | - Là chất đệm hữu cơ được cho vào môi trường nuôi cấy tế bào. - Quy cách: 100 ml/chai. |
| PP2500445006 | Dung dịch khử khuẩn | - Nồng độ 2% Glutaraldehyde, pH=6 khử khuẩn mức độ cao dụng cụ nội soi và các dụng cụ không chịu nhiệt. - Dung dịch pha sẵn không cần hoạt hóa, pH = 6 - Diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 14561, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 14562, diệt virus theo tiêu chuẩn EN 14476 +A1 và diệt Mycobacteria theo tiêu chuẩn EN 14563 trong 10 phút. Có thể sử dụng dung dịch trong can đã mở nắp trong 75 ngày và dung dịch đã ngâm trong 14 ngày. - Quy cách: Can 05 lít. |
| PP2500445007 | Dung dịch Lugol | - Là thành phần của thuốc nhuộm Gram, nồng độ 3%; - Chai 1 lít hoặc 500 ml. |
| PP2500445008 | Dung dịch OG6 dùng cho nhuộm Papanicolaou | - Dung dịch OG6 - Orange G, chuyên dùng cho nhuộm phiến đồ cổ tử cung và tế bào học khác; - Quy cách: Loại chai 500ml; - Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485. |
| PP2500445009 | Dung dịch Penicillin-Streptomycin | - Kháng sinh chứa 10000 units/mL penicillin và 10000 units/mL streptomycin. - Quy cách: 100 ml/Chai. |
| PP2500445010 | Dung dịch sát khuẩn tay | - Dung dịch sát khuẩn chứa cồn. - Quy cách: Chai 500ml. |
| PP2500445011 | Găng tay cao su dày | - Chất liệu cao su tổng hợp. - Độ dài 35 cm. |
| PP2500445012 | Găng tay y tế có bột | - Găng tay cao su thiên nhiên có bột size S |
| PP2500445013 | Găng tay y tế không bột | - Găng tay cao su chất liệu thiên nhiên, không bột, chiều dài tối thiểu 240mm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. - Size M. |
| PP2500445014 | Giấy y tế | - Kích thước: Giấy y tế 40×25 cm. - Công dụng: Làm giấy lót cho trẻ em, cho sản phụ, dùng lau trong siêu âm hoặc dùng làm khăn choàng trong nha khoa. |
| PP2500445015 | Gòn viên | Gòn viên, size 2cm. - Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên. - Tiệt trùng. |
| PP2500445016 | Gòn y tế cắt sẵn 3x3cm | - Kích thước 3x3cm, thấm nước, màu trắng. - Làm từ 100% sợi Cotton. |
| PP2500445017 | Hóa chất diệt côn trùng | - Hoạt chất: Permethrin 50% - Hàm lượng: 50EC (50%) - Dạng hóa chất: nhũ dầu EC - Báo cáo của WHO: Hoá chất Permethrin có tiêu chuẩn kỹ thuật và đánh giá của WHO về thuốc diệt côn trùng đối với sức khỏe cộng đồng. Sử dụng theo hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế về độ nhạy cảm và kháng hóa chất của muỗi hàng năm. - Đăng ký lưu hành: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành sản phẩm tại Việt Nam do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực. - Nhãn mác ghi rõ ràng các thông số: tên hàng, thành phần, xuất xứ, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hàm lượng hoạt chất, hướng dẫn bảo quản và sử dụng, hướng dẫn an toàn và cấp cứu ngộ độc... |
| PP2500445018 | Hóa chất diệt lăng quăng | - Dùng diệt bọ gậy (lăng quăng) các loại muỗi. - Thành phần: Temephos 1%w/w hoặc tương đương. - Nhãn mác ghi rõ ràng các thông số: tên hàng, xuất xứ, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hàm lượng hoạt chất, hướng dẫn bảo quản và sử dụng, hướng dẫn an toàn sức khỏe và môi trường, hướng dẫn an toàn và cấp cứu ngộ độc… - Hàng mới 100%, hạn dùng đảm bảo ≥ 2/3 thời gian theo quy định. - Kết quả kiểm nghiệm thành phẩm và hàm lượng hoạt chất đúng với đăng kí lưu hành theo lô sản xuất còn hiệu lực. |
| PP2500445019 | Hộp an toàn giấy đựng bơm tiêm và kim tiêm đã sử dụng | A. CÁC TIÊU CHUẨN CHUNG: Gồm 3 tiêu chuẩn sau: 1. Chất liệu là carton ép. Mặt ngoài hộp không thấm nước. 2. Dung tích 5 lít. 3. Độ dầy của thành hộp ít nhất từ 1,4 mm. B. Các tiêu chuẩn khác: Gồm 5 tiêu chuẩn sau: 1. Kim không chọc thủng thành hộp. 2. Có một lỗ để nhét bơm kim tiêm. Lỗ này phải có nắp đậy. Khi nhét bơm kim tiêm vào trong hộp, nắp đậy vẫn giữ nguyên được để tránh việc thò tay vào bên trong. 3. Hộp phải có tay cầm để có thể xách bằng một tay. Tay cầm phải đảm bảo độ an toàn và độ bền cần thiết. 4. Dễ dàng dùng mồi lửa để thiêu huỷ mà không cần sử dụng đến nguồn năng lượng khác. 5. Hộp được gấp ở mức tối thiểu để thuận tiện cho vận chuyển ban đầu. Có các hướng dẫn bằng ảnh vẽ về cách gập hộp, cách sử dụng và huỷ bỏ hộp. Các hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu. |
| PP2500445020 | Keo dán lam | Sử dụng trong giải phẫu bệnh |
| PP2500445021 | Khăn choàng nha khoa | - Khăn choàng không thấm nước dùng để trải trong quá trình thăm khám nha khoa. - Loại dùng 1 lần. |
| PP2500445022 | Kim lấy mẫu | - Được làm từ thép không rỉ, dài 40mm. - Đóng gói riêng biệt từng cái trong vỉ. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. - Các thông số cố định có thể sai số ± 1% |
| PP2500445023 | Kit real-time PCR định lượng HBV | - Kỹ thuật: Realtime-PCR. - Phương pháp phân tích: Realtime-PCR định lượng. - Bộ kit bao gồm cả RT qPCR, primer, probe và chứng âm, chứng dương và ống đệm bù nước, có bộ đường chuẩn cho mỗi lần chạy. - Độ nhạy ≥95%, độ đặc hiệu ≥95%. - LoD trong khoảng 6 IU/ml, LoQ trong khoảng 15 IU/ml. - Có IVD (In Vitro Diagnostics) |
| PP2500445024 | Kit xét nghiệm Sởi IgM | - Test định tính phát hiện kháng thể kháng virut Sởi (Measles Virus IgM) trong huyết thanh hoặc huyết tương của người bằng phương pháp Elisa; - Độ nhạy ≥98,9%: Độ đặc hiệu ≥99%; - Có IVD (In Vitro Diagnostics). |
| PP2500445025 | Lam kính trơn | - Lam kính trơn, kích thước 25,4x 76,2mm. Độ dày của lame kính là 1-1,2mm, Lam kính này được sử dụng trong xét nghiệm. - Thành phần sản phẩm là thủy tinh. - Hộp ≥72 cái. |
| PP2500445026 | Lam nhám 7105 | - Nguyên vật liệu: Kính trung tính đạt chuẩn; - Độ dày: 1.0 - 1.2mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) ±1mm. Mài mờ 1 đầu. Bề mặt phẳng, không mốc. |
| PP2500445027 | Lamelle | - Kích thước: 22 x 22mm, độ dày: 0.13 - 0.16mm. - Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất. Trong suốt. |
| PP2500445028 | Màng lọc tiệt khuẩn 0.22µm | - Dùng lọc mẫu nước trong phân tích vi sinh, chất liệu Cellulose mixed ester, kích thước lỗ lọc 0,22µm, đường kính 47 mm. - Tiệt trùng từng cái. |
| PP2500445029 | Màng lọc tiệt khuẩn 0.45µm | - Dùng lọc mẫu nước trong phân tích vi sinh, chất liệu Cellulose mixed ester, kích thước lỗ lọc 0,45µm, đường kính 47 mm. - Tiệt trùng từng cái. |
| PP2500445030 | Miếng xốp giữ nhiệt của phích vắc xin | Phụ kiện trong Phích bảo quản Vắc xin, Model: Gio’Style VC 2.6L - Chất liệu xốp, mịn, màu xám. - Giữ nhiệt tốt, không thấm nước. - Độ bền cao. - Kích thước: 17.5 x 21.5 x 3.3cm |
| PP2500445031 | Môi trường nồng độ glucose cao | - Dung dịch nuôi cấy tế bào. - Glucose: 4.500 mg/lit, Phenol Red 15 mg/L, L - Glutamine 584 mg/L, Sodium bicarbonate 3,7 g/L - Không chứa: Sodium pyruvate, Hepes. - Quy cách 500 ml/chai. |
| PP2500445032 | Ống nhỏ giọt nhựa | - Thành phần: Nhựa - Dung tích: 3ml |
| PP2500445033 | Phích bảo quản vắc xin được sử dụng trong hệ thống tiêm chủng quốc gia | - Thể tích lưu trữ vắc xin: 2.6 lít - Trọng lượng có tải: 6.5 kg - Trọng lượng không tải: 1.8 kg - Kích thước bên ngoài (DxRxC): 29 x 24 x 32 cm - Kích thước bên trong (DxRxC): 22 x 18 x 24 cm - Kích thước bên trong khoang chứa vắc xin (DxRxC): 14.5 x 11.5 x 16 cm - Vật liệu: Polypropylene - Vật liệu cách nhiệt: Polyurethane - Bề dày cách nhiệt: 25-35 mm - Số bình tích lạnh: 8 x 0.4L - Miếng đệm xốp nhựa mềm, dày khoảng 3.4 cm, trên miếng đệm xốp có những đường rạch nhỏ để có thể cài tối đa 05 lọ vắc xin: 01 miếng - Kiểu nắp phích: Nắp có thể tháo rời, có thiết kế chốt khoá xoay thuận lợi khoá/mở nắp phích trong khi vận chuyển và trong quá trình sử dụng. - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời hạn bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng. |
| PP2500445034 | Que đè lưỡi | - Đè lưỡi gỗ tiệt trùng từng que. Làm bằng gỗ đã qua xử lý, 2 đầu bo tròn. - Kích thước que: 150mm x 20mm x 2mm, - Đã tiệt trùng, mỗi que đóng gói từng túi nylon. |
| PP2500445035 | Que lấy mẫu vô khuẩn | - Que gỗ phết tế bào cổ tử cung. - Bề mặt nhẫn bóng, tiệt trùng và đóng gói riêng từng que. |
| PP2500445036 | Que tỵ hầu | - Đóng gói từng que, tiệt trùng. - Cán nhựa có thể bẻ dễ dàng. - ISO 13485:2016/ ISO 9001. |
| PP2500445037 | Sinh phẩm Realtime RT-PCR cúm A. B. RSV | - Kỹ thuật: Realtime-PCR. - Phương pháp phân tích: Realtime-PCR định tính, có thể phát hiện và phân biệt cúm A (Flu A), cúm B (Flu B) và/hoặc vi rút hợp bào hô hấp ở người A/B (RSV) trong cùng 1 phản ứng Realtime-PCR duy nhất, thực hiện trên các mẫu bệnh phẩm lấy từ người. - Độ nhạy ≥95%. - Bộ kit bao gồm cả RT qPCR, primer, probe tích hợp chứng dương và chứng nội (IC). - Màu huỳnh quang: có khả năng phát hiện các chủng trong các màu huỳnh quang sau: FAM, VIC (HEX), ROX, Cy5. |
| PP2500445038 | Sinh phẩm Realtime RT-PCR SARS-CoV-2 | - Kỹ thuật: Realtime-PCR. - Phương pháp phân tích: Realtime-PCR định tính, có thể phát hiện và phân biệt ARN của vi rút SARS-CoV-2 trong các bệnh phẩm đường hô hấp lấy từ người. - Độ nhạy >95%, độ đặc hiệu >95%. - Vùng gen đích: gene N và ORF1A - Bộ kit bao gồm cả RT qPCR, primer, probe tích hợp chứng dương và chứng nội (IC). - Màu huỳnh quang: có khả năng phát hiện các chủng trong các màu huỳnh quang sau: FAM, VIC (HEX), ROX, Cy5. |
| PP2500445039 | Tăm bông ngoáy họng | - Đóng gói từng que, tiệt trùng - Cán nhựa có thể bẻ bỏ dễ dàng - ISO 13485:2016/ ISO 9001 |
| PP2500445040 | TBX (Tryptone Bile X-glucuronide) agar | - Phân tích vi sinh, môi trường nuôi cấy E.coli trong thực phẩm. - Trạng thái rắn. |
| PP2500445041 | Test ma túy 5 chỉ số | Que thử xét nghiệm định tính phát hiện các chất gây nghiện Morphine -MOP; Methylenedioxymethamphetamine (Ecstasy)- MDMA; Methamphetamine-MET; Ketamine- KET; Marijuana/Cần sa- THC trong mẫu nước tiểu |
| PP2500445042 | Thiết bị đo độ mặn | - Đo độ mặn theo đơn vị PSU, ppt (g/L), và SG (20/20). - Có bù nhiệt độ tự động. - Dãy phát hiện từ 0 đến ≥50 ppt |
| PP2500445043 | Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động | - Khoảng nhiệt độ cảnh báo: ≤-20°C và ≥+50°C / ≤-4°F và ≥+122°F, - Dải nhiệt độ hiển thị: ≤- 10°C đến +55°C/ +14°F đến +131°F - Độ phân giải: ≤ 0.1°C - Độ chính xác của phép đo nhiệt độ: ≤+/- 0.8°C từ -25°C đến -10°C ≤+/- 1.44°F từ -13°F đến +14°F ≤+/- 0.5°C từ -10°C đến +40°C ≤+/- 0.9°F từ +14°F đến +104°F ≤+/- 0.8°C từ +40°C đến +55°C ≤+/- 1.44°F từ +104°F đến +131°F - Giới hạn cảnh báo và báo động: ≥ 2 chương trình (cảnh báo trên và cảnh báo dưới) - Sai số phép đo thời gian: ≤ +/- 30 phút/năm - Có màn hình hiển thị LCD ≥ 95 x 25 mm - Thiết bị theo dõi có cổng USB kết nối với máy tính trích xuất dữ liệu - Không gian bộ nhớ: ≥ 30 ngày lưu giữ trên màn hình; Độ dài file báo cáo PDF ≥ 60 ngày. - Pin Lithium không thay thế - Lớp bảo vệ: ≥ IP64 - Không thể điều chỉnh, thiết lập lại dữ liệu hoặc tắt mà không phá hủy thiết bị. - Khoảng thời gian ghi dữ liệu tối thiểu: 1 phút - Thời hạn sử dụng: ≥ 5 năm kể từ ngày sản xuất. - Hàng mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. - Thời hạn bảo hành ≥ 12 tháng kể từ ngày giao hàng |
| PP2500445044 | TSC Agar (Tryptose Sulfite Cycloserine Agar) | - Phân tích vi sinh, môi trường nuôi cấy Clostridium perfringens trong nước và thực phẩm. - Trạng thái rắn. |
| PP2500445045 | TSC Supplement (Tryptose Sulfite Cycloserine Supplement) | - Phân tích vi sinh, bổ sung vào môi trường TSC agar. - Trạng thái: bột đông khô. - Màu sắc: màu trắng. |
| PP2500445046 | Ure Broth | - Phân tích vi sinh, môi trường định danh, thử khả năng tạo enzym urease của vi khuẩn. - Trạng thái rắn. |
| PP2500445047 | Vaseline | - Thành phần Vaseline tinh khiết. Sử dụng như chất cách ly trong nha khoa. - Quy cách: lọ 20g |
| PP2500445048 | Viên sủi sát khuẩn | Natri Dichlorosocyanurate khan 50% |
| PP2500445049 | Yếu tố khử thấp | - Được dùng để loại bỏ các yếu tố dạng thấp RF IgM trong huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tuỷ (CSF), là bước ban đầu trong việc xác định sự hiện diện của kháng thể IgM đặc hiệu trong các xét nghiệm miễn dịch gián tiếp. - Thành phần: Kháng thể IgG người được xử lý từ huyết thanh cừu hoặc dê, bảo quản trong Sodium Azide < 0,1% |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu kê khai hàng hóa dự thầu theo Phụ lục 01 và đính kèm file Excel trong E-HSDT;

- Nhà thầu trình bày thứ tự các file trong E-HSDT đăng tải trên hệ thống theo hướng dẫn ở Phụ lục 02;

-  Nhà thầu thực hiện các cam kết theo Phụ lục 03.

### Phụ lục 01.

### DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

Tên gói thầu:

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Email:

Mã định danh:

Mã số thuế:

Số điện thoại của người phụ trách chuẩn bị E-HSDT:

| STT | Thông tin mời thầu (tại E-HSMT) |  |  |  |  |  |  | Thông tin của hàng hóa dự thầu (tại E-HSDT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Mã SPMT | Tên hàng hóa mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Tên thương mại của hàng hóa dự thầu | Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa dự thầu | Model, ký mã hiệu/ chủng loại mã hàng | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Hãng – nước chủ sở hữu | Số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc GPNK | Quy cách đóng gói | Đơn vị tính | Hạn sử dụng (tuổi thọ) của hàng hóa |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |

|  | …….., ngày tháng năm Đại diện hợp pháp của nhà thầu (ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) |
| --- | --- |

* Ghi chú:

- Cột (1): Nhà thầu ghi số thứ tự sản phẩm mà nhà thầu tham dự. Ví dụ: nhà thầu tham dự 10 sản phẩm tại 10 MHH khác nhau thì đánh số liên tục từ 1 đến 10.

- Cột (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8): Ghi theo thông tin tại Yêu cầu kỹ thuật cụ thể, Chương V của E-HSMT.

- Cột (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16): Nhà thầu ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu phù hợp với tài liệu lưu hành

- Cột (17): Nhà thầu ghi rõ đơn vị tính của sản phẩm dự thầu. Trường hợp không tương đương với đơn vị tính trong thông tin mời thầu, đề nghị nhà thầu giải thích trong cột (19) hoặc cung cấp tài liệu giải thích để Chủ đầu tư có căn cứ đánh giá mức độ phù hợp về kỹ thuật và tính kinh tế của mặt hàng dự thầu.

- Cột (18) Nhà thầu ghi thông tin hạn dùng trên từng sản phẩm.

### Phụ lục 02.

### HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY CÁC FILE TRONG E-HSDT

Các file dữ liệu đính kèm trong E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. Folder 1: Tính hợp lệ và các tài liệu pháp lý của nhà thầu

- Bảo đảm dự thầu (nhà thầu gửi thư bảo lãnh dự thầu phải đính kèm các tài liệu chứng minh thẩm quyền ký thư bảo lãnh của cán bộ Ngân hàng/ chi nhánh ngân hàng (giấy ủy quyền, quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,...).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế (nếu có).

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế (trong trường hợp nhà thầu là nhà sản xuất).

- Giấy Ủy quyền cho người được phép ký các hồ sơ tham dự thầu trong E-HSDT của Nhà thầu trong trường hợp người ký này không phải là người đại diện theo Pháp luật của Nhà thầu.

- Các cam kết của nhà thầu.

- Các tài liệu khác (nếu có).

2. Folder 2: Về kỹ thuật

Ngoài Bảng danh mục hàng hóa dự thầu (Phụ lục 01), nhà thầu lập các folder riêng cho từng mặt hàng hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự mặt hàng theo E-HSMT.

Ví dụ:

- Folder 2.1: chứa mặt hàng có số thứ tự 1,2

- (File 1) Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối nếu có…)

- (File 2) Bảng kết quả phân loại TBYT ( đối với hàng hóa là TBYT hoặc giấy tờ tương tương đối với hàng hóa không phải TBYT)

- (File 3) Số lưu hành/giấy phép nhập khẩu theo yêu cầu của E-HSMT (bao gồm: Phiếu tiếp nhận/Phiếu thông tin hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu v.v…)

- (File 4) Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ISO 13485, ISO 9001, CE, FDA…)

- (File 5) Tài liệu kỹ thuật hàng hoá, Catalogue,…

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có)….

- Lưu ý: đề nghị nhà thầu tách riêng từng file tài liệu kỹ thuật (catalogue, datasheet…), không gộp chung tất cả tài liệu kỹ thuật vào 1 file.

- Folder 2.2: chứa mặt hàng có số thứ tự 3,4,5,6: Trình bày tương tự như trên

### Phụ lục 03.

### CAM KẾT CỦA NHÀ THẦU

____, ngày___ tháng ___ năm ___

Tên nhà thầu: _________________

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ

Chúng tôi xin cam kết với Chủ đầu tư các nội dung sau:

1. Nhà thầu cam kết kê khai thông tin của hàng hóa dự thầu theo Phụ lục 01 và đính kèm file Excel trong E-HSDT. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và minh bạch của các nội dung kê khai.

2. Nhà thầu Cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác, cụ thể mã vật tư y tế theo quy định của Thông tư 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế.

3. Hàng hóa do nhà thầu cung cấp hoàn toàn thích ứng và hoạt động ổn định tại điều kiện khí hậu của Việt Nam; và Hàng hóa không gây ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường (Trường hợp hàng hóa cung cấp có ảnh hưởng tác động đến môi trường, nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp giải quyết).

4. Cam kết hàng hóa được giao mới 100%, còn nguyên đai nguyên kiện và chưa qua sử dụng. Cam kết hàng hóa khi giao đảm bảo phẩm chất, chất lượng, được bao bì đóng gói, thông số kỹ thuật theo đúng tiêu chuẩn chế tạo của nhà sản xuất và theo yêu cầu của HSMT; đảm bảo không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.  Cam kết về vận chuyển hàng hóa: Vận chuyển đến Kho của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu.

5. Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao khi có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư. Hoặc Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên cho bệnh nhân và Chủ đầu tư; Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất khác đảm bảo chất lượng.

6. Cam kết giá chào thầu của hàng hóa đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

7. Cam kết về hàng hóa do nhà thầu cung cấp có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành hạn sử dụng của hàng hóa phải được in trên bao bì của sản phẩm hoặc theo quy định của nhà sản xuất. Hạn sử dụng còn lại của hàng hóa trúng thầu tính từ thời điểm cung ứng cho cơ sở y tế phải bảo đảm tối thiểu còn:

+ Ít nhất 2/3 hạn dùng so với hạn dùng của sản phẩm.

+ Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở đi.

8. Cung cấp các tài liệu:

- Nhà thầu cam kết xuất trình bản gốc hoặc bản sao có công chứng để Chủ đầu tư đối chiếu đối với tất cả các bản sao tài liệu khi có yêu cầu. Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu do nhà thầu kê khai và cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Cam kết cung cấp Tài liệu hướng dẫn sử dụng của hàng hóa bằng tiếng Việt theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Khi giao hàng:

+ Đối với hàng nhập khẩu: Bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của Nhà sản xuất; Bản sao tờ khai hải quan, Invoice, Packing List , vận đơn và các tài liệu chứng minh được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có);

+ Đối với hàng sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng hoặc hóa đơn bán hàng; Số đăng ký lưu hành (nếu có).

9. Cam kết cung cấp hàng hóa theo đúng chủng loại; giá đã trúng thầu và không thay đổi trong thời gian thực hiện hợp đồng. Hàng hóa được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu của Chủ đầu tư và dự kiến hoàn thành trong thời gian hợp đồng có hiệu lực. Trường hợp, Nhà thầu không đảm bảo một trong những yếu tố khi cung cấp hàng hóa như: Chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng… theo quy định tại hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu thì tối đa trong vòng 120 giờ, nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế; và nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

10. Cam kết tối đa trong vòng 120 giờ kể từ khi nhận được thông báo dự trù của Chủ đầu tư, Nhà thầu cung ứng đầy đủ vật tư hàng hóa tại Kho hoặc nơi chỉ định của Chủ đầu tư, đảm bảo về số lượng và chất lượng, đúng giá trúng thầu, mọi chi phí vận chuyển do nhà cung cấp chịu. Trong những trường hợp đột xuất hoặc trường hợp đặc biệt (thiên tai, dịch bệnh,…), nhà thầu cam kết trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ, nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa như thông báo đến địa điểm cung cấp nêu trong E-HSMT.

11. Cam kết hàng hóa dự thầu tương thích với các thiết bị hiện có tại Chủ đầu tư, đồng thời hỗ trợ về mặt kỹ thuật, hướng dẫn, chuẩn hóa, sử dụng hóa chất và hỗ trợ hướng dẫn đơn vị trong quá trình sử dụng hóa chất xét nghiệm, vật tư y tế liên quan đến các máy móc tại Chủ đầu tư (Cam kết này chỉ áp dụng đối với hàng hóa dự thầu cho máy đơn vị)

12. Cam kết sẽ lắp đặt và bảo trì miễn phí các trang thiết bị đi kèm để sử dụng hàng hóa trúng thầu (nếu có yêu cầu trong Bảng dữ liệu).

Chúng tôi cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về các nội dung đã cam kết nêu trên theo quy định của pháp luật.

|  | Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
| --- | --- |

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT không yêu cầu bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

+ Hàng hóa phải còn nguyên bao bì, không móp méo, rách nát, bể vỡ, thống nhất nội dung bao bì trong - ngoài.

+ Chủ đầu tư kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hóa tại thời điểm giao nhận. Trường hợp nhận hàng nguyên đai, nguyên kiện, sau khi nhập kho nếu phát hiện hàng hoá chưa đúng về số lượng, chất lượng, Chủ đầu tư sẽ lập biên bản và báo cho Nhà thầu để tiến hành kiểm tra và có biện pháp giải quyết.

+ Đảm bảo đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đúng xuất xứ theo đơn đặt hàng, phải có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.

- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm: trước khi nghiệm thu.

- Nội dung kiểm tra: Đơn vị sử dụng có quyền kiểm tra, thử nghiệm các hàng hóa để khẳng định tính phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo hợp đồng.

Chủ đầu tư không phải chịu các phí tổn phụ thêm. Đơn vị sử dụng có nhiệm vụ thông báo kịp thời cho nhà cung cấp về kết quả chạy thử để nhà cung cấp có biện pháp khắc phục (nếu có) trước khi chính thức bàn giao.

- Các cuộc kiểm tra, thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở tại Đơn vị sử dụng.

- Nếu các hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp với các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng (nhà cung cấp phải thay thế các hàng hóa khác hoặc đưa ra những sửa đổi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật và miễn phí hoàn toàn). Bên mua phải lập Biên bản trong trường hợp này và báo cáo về Chủ đầu tư để làm căn cứ xem xét trong việc đánh giá Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật đối với nhà thầu trong các kỳ đấu thầu tiếp theo.