## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Tên gói thầu: Điện cực dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể cho Khoa Ngoại tổng hợp thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025

- Dự toán mua sắm: Điện cực dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể cho Khoa Ngoại tổng hợp thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT để chứng minh các hạng mục hàng hóa của phần gói thầu do nhà thầu chào đầy đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu được quy định theo bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây:

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

| Nội dung yêu cầu của HSMT |  |  |  |  | Đáp ứng của HSDT (Nhà thầu ghi rõ khả năng đáp ứng của hàng hóa chào thầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Tên thương mại | Ký hiệu | Hãng SX/ xuất xứ | Liệt kê tài liệu về tính hợp lệ của hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói |  |
| 1 | Điện cực dùng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể | cái | 30 | - Kích thước (Dài x Rộng): 134 x 2,4 (mm) - Chất liệu thép không gỉ và sillicon - Cam kết sử dụng tương thích với Máy tán sỏi ngoài cơ thể, model: SDS-5000, Hãng sản xuất: M.I.Tech - Hàn Quốc đang có sẵn tại Bệnh viện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp các tài liệu (bản Scan):

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu tài liệu là tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác bản dịch của mình) theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại Mục E-CDNT 10.8, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu/E-HSMT.

- Bản cam kết:

+ Cung cấp hàng hóa đúng chất lượng và đảm bảo hạn sử dụng tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao hàng

+ Thời gian giao hàng: Giao hàng nhiều đợt theo yêu cầu của Bên mời thầu; thời gian giao hàng cho mỗi đợt tối đa không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của bên mua bằng văn bản. Riêng đối với hàng hóa trúng thầu dùng đột xuất cho cấp cứu, chống dịch .v.v. bắt buộc giao hàng tại kho bên mua không quá 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu qua Fax, E-mail.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Quan sát trực tiếp;

- Đối chiếu theo thông số kỹ thuật E-HSDT và E-HSMT;

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Quy cách đóng gói hàng hóa đúng theo quy định của nhà sản xuất.