## TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

## BĂNG KEO CÁCH ĐIỆN HẠ THẾ

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

| Stt | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Nêu rõ | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Nêu rõ | Không nêu rõ |
| 3 | Chất lượng | Mới 100% | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 4 | Băng keo cách điện hạ thế màu đen | Loại băng keo 01 mặt cách điện màu đen bằng nhựa PVC | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 4.1 | Chiều ngang | > 0,18mm | > 0,18mm | < 0,18mm |
| 4.2 | Chiều dài: - Loại 9 mét - Loại 20 mét | > 9 mét > 20 mét | > 9 mét > 20 mét | < 9 mét < 20 mét |