## TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

## NHÃN CÁP, NHÃN RUỘT CÁP

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

| Stt | Chỉ tiêu kỹ thuật | Yêu cầu kỹ thuật | Đánh giá tính đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đạt | Không đạt |
| I | Nhãn cáp |  | Nêu rõ | Không nêu rõ |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Nêu rõ | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 3 | Chất lượng | Mới 100% | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 4 | Loại | Loại nhãn cáp bằng nhựa dẻo sần, màu trắng sử dụng để đánh dấu tên cáp, bao gồm các hàng ghi: tên cáp (Cable) - từ (From) - đến (To). Có lỗ để luồn dây rút | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| II | Nhãn ruột cáp (chữ và số) |  |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Nêu rõ | Không nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất | Khai báo bởi nhà thầu | Nêu rõ | Không nêu rõ |
| 3 | Chất lượng | Mới 100% | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |
| 4 | Loại | Loại đánh số lỗi cáp, đánh dấu hàng kẹp đấu nối. | Như yêu cầu | Không như yêu cầu |