# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

### Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

### 1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên kế hoạch mua sắm: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Đợt 5-NS) SXKD điện năm 2025 - Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

- Tên gói thầu: 26HH-SXKD.NS-2025: Cung cấp vật tư thay thế cho các thiết bị hệ thống điều khiển

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Địa điểm cung cấp: Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn - Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1. Địa chỉ: Km11, đường 513, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu:

Gói thầu cung cấp vật tư thay thế cho các thiết bị hệ thống điều khiển thổi bụi lò hơi, nhiên liệu, xử lý nước, hệ thống giám sát, điều khiển trạm lắng, trạm hồi và hồ Đồng Chùa.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất Chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x)) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Mô đun CPU | - Mã hiệu CPU: 6ES7317-2AK14-0AB0 - Mã hiệu thẻ nhớ: 6ES7953-8LL31-0AA0 Hãng sản xuất: Siemens | X |
| 2 | Bộ điều khiển Logo | Mã hiệu: 6ED1052-1FB08-0BA2 Hãng sản xuất: Siemens | X |
| 3 | Battery | Mã hiệu: 1769-BA Hãng sản xuất: Allen-bradley | X |
| 4 | Battery | Mã hiệu: 1756-BA2 Hãng sản xuất: Allen-bradley | X |
| 5 | Mô đun đầu vào tương tự | Mã hiệu: 6ES7231-4HD32-0XB0 Hãng sản xuất: Siemens | X |
| 6 | License bổ sung tag | Mã hiệu: WA-P84-U150E Hãng sản xuất: Advantech | X |
| 7 | Thiết bị đo mức | Mã hiệu: FMR51-AAACCCBAA5RGJ+PB Hãng sản xuất: Endress+Hauser | X |
| 8 | Ống ruột gà lõi thép | Mã hiệu: OMB12CVL Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi |  |
| 9 | Đầu nối ống ruột gà lõi thép với hộp điện/thiết bị kín nước | Mã hiệu: DNCK12 Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi |  |
| 10 | Kẹp giữ ống Omega | Mã hiệu: PODN015 Hãng sản xuất: Cát Vạn Lợi |  |
| 11 | Vít và nở |  |  |
| 12 | Cáp điện | Mã hiệu: DVV/Sc-4×0.75-0.6/1KV Hãng sản xuất: Cadivi |  |
| 13 | Cáp điện | Mã hiệu: CVV-2×1.5-300/500V Hãng sản xuất: Cadivi |  |
| 14 | Tấm thép |  |  |
| 15 | Thép V |  |  |
| 16 | Sơn | Mã màu: RAL 9007 Hãng sản xuất: Jotun |  |
| 17 | Thiết bị đo lưu lượng | Mã hiệu: UFW-100-10A2340AS Hãng sản xuất: Tokyo-keiki | X |
| 18 | Van điện | Mã hiệu: E160 Hãng sản xuất: Ebro | X |
| 19 | Dây điện | Mã hiệu: VCm-1.5 Hãng sản xuất: Cadivi |  |
| 20 | Dây điện | Mã hiệu: VCm-1.5 Hãng sản xuất: Cadivi |  |
| 21 | Đầu cốt | Mã hiệu: SNB 1.25-3 |  |
| 22 | Hộp cầu chì | Mã hiệu: RT18M-32X Hãng sản xuất: Andeli | X |
| 23 | Cầu chì mạch lực 1A | Mã hiệu: FR10GG50V1 Hãng sản xuất: Ferraz Shawmut | X |
| 24 | Bộ chuyển đổi dòng điện | Mã hiệu: E-13-31333EEE2 Hãng sản xuất: RISHABH | X |
| 25 | Bộ chuyển đổi điện áp | Mã hiệu: CM23-V7VG555500000 Hãng sản xuất: RISHABH | X |
| 26 | Biến dòng điện | Mã hiệu: KBC-03S 200/5A Hãng sản xuất: Lighstar | X |
| 27 | Bộ chuyển đổi dòng điện | Mã hiệu: CM23-A62G555500000 Hãng sản xuất: RISHABH | X |

### 1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Yêu cầu về kỹ thuật chung

a.1. Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

a.2. Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

a.3. Hàng hóa phải đảm bảo đồng bộ, tương thích với thiết bị hiện hữu của Chủ đầu tư, cụ thể:

+ Đồng bộ tương thích với đặc tính làm việc của thiết bi: Khả năng chịu lực, làm kín, độ bền…; Đáp ứng, tương thích với quy trình vận hành hệ thống của nhà máy;

+ Không gây ảnh hưởng tới đặc tính vận hành của thiết bị: Công suất, hiệu suất, tuổi thọ (Không gián tiếp là nguyên nhân phát sinh làm hư hỏng các bộ phận còn lại của thiết bị).

a.4. Hỗ trợ chủ đầu tư dịch vụ kỹ thuật (bao gồm cử cán bộ kỹ thuật), khi có yêu cầu nhưng không phát sinh chi phí.

a.5. Nhà thầu điền thông tin mô tả ở Cột (3), (4), (5), (6), (7), (8) vào Mẫu số 10B (webform trên Hệ thống)

Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể một trong các nội dung sau: ký mã hiệu (Cột 3), nhãn hiệu (Cột 4), xuất xứ (Cột 6), hãng sản xuất (Cột 7) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Ví dụ: nhà thầu kê khai trong Mẫu này Ký mã hiệu: “theo đề xuất kỹ thuật”; nhãn hiệu: “theo E-HSDT”, xuất xứ: “theo đề xuất kỹ thuật”… thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Trường hợp hàng hóa không có ký mã hiệu thì nhà thầu ghi “không có” vào cột số (3). Trường hợp hãng sản xuất có ký mã hiệu nhưng nhà thầu ghi “không có” thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết

b.1. Đối với Hạng mục hàng hóa không được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V:

b.1.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.1.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác mã hiệu/model/Part number đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.1.3. Trường hợp nhà thầu chào khác mã hiệu/model/Part number/nhà sản xuất (nếu có) hoặc Chủ đầu tư không mô tả thông tin tại cột (3) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V: Nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu của hàng hóa nhà thầu chào để chứng minh thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn hàng hóa đáp ứng yêu cầu tại Khoản b.5 Mục 1.2 của Chương V.

b.2. Đối với Hạng mục hàng hóa được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V

b.2.1. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại mục giới thiệu hàng hóa thuộc gói thầu thì không yêu cầu cung cấp tài kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSMT. Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng.

b.2.2. Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại Mục 1.1 - Chương V: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

b.2.3. Trường hợp hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(i) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư gốc, bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:

- Tính năng sử dụng, tiêu chuẩn và đặc tính kỹ thuật, đồng bộ tương thích về công nghệ, công suất với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

- Các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa nhà thầu chào;

- Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(Ghi chú: khi nhà thầu cung cấp catalog hoặc tài liệu, thì đánh số của catalog hoặc tài liệu tương ứng với số thứ tự của hàng hóa trong danh mục chào thầu và chỉ rõ các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu E-HSMT được thể hiện trong catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa).

(ii) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào thầu đã được sử dụng ít nhất 12 tháng đáp ứng yêu cần vận hành ổn định.

(iii) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư, sản phẩm hàng hóa chào tương đương đã được kiểm tra, xác định sử dụng thay thế, bổ sung được cho sản phẩm Bên mời thầu đang sử dụng.

b.3. Tiến độ giao hàng theo yêu cầu tại Mẫu số 01A Chương IV.

b.4. Yêu cầu về thời gian bảo hành: Tất cả hàng hóa được bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất; thời gian bảo hành tối thiểu 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa (trong trường hợp phải sửa chữa khắc phục hoặc thay mới thì thời gian bảo hành được tính thêm bằng thời gian sửa chữa, thời gian cấp hàng).

b.5. Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó:

Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mô đun CPU | - Mã hiệu CPU: 6ES7317-2AK14-0AB0 - Mã hiệu thẻ nhớ: 6ES7953-8LL31-0AA0 Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Rated voltage value (DC): 24 V - Mains/voltage failure stored energy time: 5 ms - Current consumption (rated value): 870 mA - Power loss, typ: 4.5 W - Number of RS 485 interfaces: 2; Combined MPI / PROFIBUS DP and PROFIBUS DP - Thẻ nhớ đi kèm: Micro Memory Card 2MB |
| 2 | Bộ điều khiển Logo | Mã hiệu: 6ED1052-1FB08-0BA2 Hãng sản xuất: Siemens Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Supply: 115-240V DC/AC; 50/60Hz; 40mA - Number of digital inputs/ outputs: 8 DI/ 4 DO Relays - Relay outputs: Switching capacity of contacts (with inductive load, max/ resistive load, max: 3 A/ 10 A) - Memory: 400 blocks - Mounting: on 35 mm DIN rail, 4 spacing units wide |
| 3 | Battery | Mã hiệu: 1769-BA Hãng sản xuất: Allen-bradley Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Type: 3V battery assembly for PLC controllers - Temperature Rating: 0…60 °C (32…140 °F) |
| 4 | Battery | Mã hiệu: 1756-BA2 Hãng sản xuất: Allen-bradley Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Type: Lithium battery assembly for PLC controllers - Temperature Rating: 0…60 °C (32…140 °F) |
| 5 | Mô đun đầu vào tương tự | Mã hiệu: 6ES7231-4HD32-0XB0 Hãng sản xuất: Siemens Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Product type designation: analog input modules; AI 4x13 bit - Supply voltage: 24 VDC - Current consumption, typ: 45 mA - from backplane bus 5 V DC, typ: 80 mA - Number of analog inputs: 4: Current or voltage differential inputs - Input ranges: + Voltage Yes: ±10V, ±5V, ±2.5V + Current Yes: 4 to 20 mA, 0 to 20 mA |
| 6 | License bổ sung tag | Mã hiệu: WA-P84-U150E Hãng sản xuất: Advantech Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - WebAccess Professional, 150 Tags upgrade. - Tương thích với phần mềm WebAccess version 9.0.3 |
| 7 | Thiết bị đo mức | Mã hiệu: FMR51-AAACCCBAA5RGJ+PB Hãng sản xuất: Endress+Hauser Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Approval: Non-hazardous area - Power Supply; Output: 2-wire; 4-20mA HART - Display, Operation: SD02 4-line, push buttons + data backup function - Housing: GT20 dual compartment, Alu, coated - Electrical Connection: Thread G1/2, IP66/68 NEMA4X/6P - Antenna: Horn 40mm/1-1/2 inch - Process Connection: Thread ANSI MNPT1-1/2, 316L - Accessory Enclosed: Weather protection cover |
| 8 | Ống ruột gà lõi thép | - Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện - Vật liệu thép mạ kẽm - Kích thước (inch): 1/2 - Đường kính trong: 15.88 đến 16.38 mm - Đường kính ngoài: 19.8 đến 20.3 mm - Lớp vỏ nhựa PVC |
| 9 | Đầu nối ống ruột gà lõi thép với hộp điện/thiết bị kín nước | - Đầu nối ống ruột gà lõi thép với hộp điện/thiết bị kín nước - Kích thước (inch): 1/2 |
| 10 | Kẹp giữ ống Omega | - Kẹp giữ ống có đường kính 21mm - Vật liệu: thép mạ kẽm |
| 11 | Vít và nở | - Vít 6mm + nở 6mm - Vít dài 30mm |
| 12 | Cáp điện | - Số ruột dẫn: 4 ruột - Tiết diện mỗi ruột: 0.75 mm2 - Cấu tạo: Ruột đồng – cách điện PVC – màng chống nhiễu – vỏ PVC - Cấp điện áp U0/U: 0.6/1KV |
| 13 | Cáp điện | - Số ruột dẫn: 2 ruột - Tiết diện mỗi ruột: 1.5 mm2 - Cấu tạo: Ruột đồng – cách điện PVC – vỏ PVC - Cấp điện áp U0/U: 300/500 V |
| 14 | Tấm thép | - Vật liệu: thép mạ kẽm - Kích thước 200x200mm - Dày 3mm - Khoét sẵn lỗ ở tâm đường kính lỗ: 50mm |
| 15 | Thép V | - Vật liệu: thép mạ kẽm - Kích thước V50x50x4 - Có thể cắt thành 2 đoạn (mỗi đoạn dài 3m) |
| 16 | Sơn | - Sơn phủ 2 thành phần chịu axit. - Mã màu RAL 9007 (gray aluminium) - Kèm theo dung môi pha sơn tương ứng - Đóng hộp, 1lít/ hộp |
| 17 | Thiết bị đo lưu lượng | Mã hiệu: UFW-100-10A2340AS Hãng sản xuất: Tokyo-keiki Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Ultrasonic flowmeter - Connecting transducer: DN25mm to DN600mm - Power supply: AC90-240V,50/60Hz ±2 Hz - Extension length of coaxial cable: 20m - Diameter nominal of installing pipeline: 340mm - Setup software for window OS |
| 18 | Van điện | Mã hiệu: E160 Hãng sản xuất: Ebro Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Nguồn cấp 3 pha: U=400VAC, 50Hz - Công suất: P=0.22Kw; Dòng: I=1.0A - Duty class: C; IP67 - Momen: 1000Nm, t=24s/90 độ - FI: 10/14; Sq 22 - Limit switch CLOSED/OPEN - Additional limit switch CLOSED/OPEN - Thermal switch integrated - Shunt - Heater - Potentiometer - RM1 Current feedback 4-20mA |
| 19 | Dây điện | - Dây điện đơn màu đỏ - Tiết diện ruột: 1.5mm² - Cấu tạo: Ruột đồng – lớp cách điện PVC - Cấp điện áp U0/U: 450/750V |
| 20 | Dây điện | - Dây điện đơn màu đen - Tiết diện ruột: 1.5mm² - Cấu tạo: Ruột đồng – lớp cách điện PVC - Cấp điện áp U0/U: 450/750V |
| 21 | Đầu cốt | - Đầu cos chữ y. - Dùng cho dây điện với tiết diện từ 0.5~1.5 mm2 - Chất liệu đồng. Loại cos trần - Quy cách đóng gói: 100 cái/túi |
| 22 | Hộp cầu chì | Mã hiệu: RT18M-32X Hãng sản xuất: Andeli Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Hộp cầu chì 1 pha có đèn - 500VAC, 32A; 10x38mm - Vật liệu: nhựa PBT chống cháy |
| 23 | Cầu chì mạch lực 1A | Mã hiệu: FR10GG50V1 Hãng sản xuất: Ferraz Shawmut Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: Cầu chì mạch lực 1A Kích thước: 10 x 38mm |
| 24 | Bộ chuyển đổi dòng điện | Mã hiệu: E-13-31333EEE2 Hãng sản xuất: RISHABH Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Bộ chuyển đổi dòng điện 50/60Hz; - 3 Input 3 Output - Input 1: 0-5A; Output 1: 4-20mADC - Input 2: 0-5A; Output 2: 4-20mADC - Input 3: 0-5A; Output 3: 4-20mADC; - Nguồn nuôi: 230VAC 50/60Hz |
| 25 | Bộ chuyển đổi điện áp | Mã hiệu: CM23-V7VG555500000 Hãng sản xuất: RISHABH Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Bộ chuyển đổi điện áp; - Product type: RISH CON CV - Input: 0-500VAC; - Output 1: 4-20mADC; - Output 2: 4-20mADC; - Nguồn nuôi 60-300VAC/DC |
| 26 | Biến dòng điện | Mã hiệu: KBC-03S 200/5A Hãng sản xuất: Lighstar Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Biến dòng điện loại tháo rời tỷ số 200/5A; - Class (%): 1.0 - Dung lượng: 5VA, - Kích thước đường kính trong (Ø): 32 mm |
| 27 | Bộ chuyển đổi dòng điện | Mã hiệu: CM23-A62G555500000 Hãng sản xuất: RISHABH Hoặc tương đương. Thông số kỹ thuật chính: - Bộ chuyển đổi dòng điện; - Product type: RISH CON CA - Input 0-1A; Output 1: 4-20mADC; Output 2: 4-20mADC; - Nguồn nuôi 60-300VAC/DC |

### 1.3. Các yêu cầu khác

### Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các vật tư chính tham gia cung cấp vật tư trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới cách dịch vụ và vật tư nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

### Mục 2. Bản vẽ

### Không có.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

3.1. Kiểm tra

Việc kiểm tra về chất lượng được thực hiện theo các bước cụ thể như sau:

- Bên B cung cấp các chứng từ theo quy định của Hợp đồng;

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá nhập khẩu:

* Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) hợp lệ (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

* Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (bản chụp);

* Các tài liệu khác liên quan (nếu có).

+ Đối với hàng hoá chào thầu là hàng hoá sản xuất trong nước:

* Chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) hoặc các giấy tờ khác tương đương (giấy chứng nhận xuất xưởng) của nhà sản xuất/đại diện nhà sản xuất cấp (bản gốc hoặc bản chụp công chứng);

- Bên A Kiểm tra thông tin của các chứng từ trên;

- Bên B thông báo về kế hoạch bàn giao, nghiệm thu hàng;

- Bên B giao hàng tại Kho Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn;

- Kiểm tra nhãn mác, mã hiệu của hàng hóa; tài liệu kỹ thuật đi kèm hàng hóa.;

- Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên vẹn được đóng gói, bảo quản theo đúng quy cách và tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa mới, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau.

- Kiểm tra hạn sử dụng của hàng hóa: Đối với hàng hóa có hạn sử dụng thì hạn sử dụng đáp ứng tối thiểu đến ngày 31/12/2025.

- Kiểm tra quy cách đóng gói, bảo quản của hàng hóa;

- Kiểm tra thông tin xuất xứ hàng hóa với tài liệu đã cung cấp;

- Kiểm tra hình dạng bên ngoài toàn bộ danh mục hàng hóa của gói thầu, trong trường hợp có những hàng hóa không đạt yêu cầu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài;

- Kiểm tra thông số kỹ thuật/mã hiệu của từng hàng hóa đã đạt yêu cầu về hình dạng bên ngoài, nếu có những hàng hóa không đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu thì loại ra và yêu cầu nhà thầu phải bổ sung bằng các hàng hóa khác đạt yêu cầu về thông số kỹ thuật/mã hiệu;

- Lấy mẫu, thử nghiệm (nếu có);

- Dán mã vật tư, chụp ảnh, kiểm tra số lượng hàng hóa đạt yêu cầu;

- Ký biên bản nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao hàng hóa.

3.2. Lấy mẫu, Thử nghiệm

Đối với tất cả danh mục hàng hóa nếu Chủ đầu tư nghi ngờ về chất lượng, Chủ đầu tư sẽ cùng nhà thầu tiến hành lấy mẫu và thí nghiệm thông qua đơn vị độc lập do Chủ đầu tư chỉ định để kiểm tra chất lượng. Hàng hóa không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ bị trả lại bên Bán.

3.3. Chi phí

Toàn bộ chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm, số lượng mẫu và nghiệm thu về chất lượng và khối lượng do nhà thầu chịu.