Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1.1. Giới thiệu về gói thầu

- Công trình: Sửa chữa tại trụ sở  22 Bis Phan Đăng Lưu.

- Loại công trình: Công trình dân dụng, cấp III

- Địa điểm xây dựng: 22bis Phan Đăng Lưu, phường Gia Định, Tp Hồ Chí Minh.

- Chủ đầu tư: Công ty Thí nghiệm điện Miền Nam.

- Tên gói thầu: Sửa chữa tại trụ sở 22 Bis Phan Đăng Lưu.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng .

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30  ngày

1.2.Phạm vi công việc của gói thầu

Thực hiện thi công xây dựng  công trình Sửa chữa trụ sở tại 22 Bis Phan Đăng Lưu đúng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt phù hợp quy định hiện hành. Nội dung chính của gói thầu là sửa chữa các hư hỏng theo hiện trạng gồm :

- Phòng thí nghiệm thiết bị lẻ cao áp: 670,43  m2, tháo dỡ trần cũ , thay bằng trần thạch cao, thay tôn lấy sáng, chống dột mái tôn, gia công khung kết cấu thép, đóng trần bằng tole PU,  sơn sửa,  thay thế cửa, bố trí lại phòng ốc , thi công hệ thống điện, lắp máy lạnh, đặt bàn ghế...

- Phòng kế hoạch : 164.47 m2 sơn sửa, đục tường tô trác lại, đục bỏ nền cũ, cán nền, lót gạch ceramic, thay thế cửa, bố trí lại phòng ốc , thi công hệ thống điện, lắp máy lạnh, thi công trần thạch cao, lắp đặt bàn ghế...

- Phòng họp : diện tích 132.53 m2 sơn sửa, đục tường tô trác lại, đục bỏ nền cũ, cán nền, lót gạch ceramic, thay thế cửa, bố trí lại phòng ốc , thi công hệ thống điện, lắp máy lạnh gia công lắp dựng khung kèo thép trần phòng họp, thi công trần thạch cao, lắp đặt bàn ghế, làm bục phát biểu…

- Quy mô hạng mục công trình chính: Sửa chữa nhà cấp III.

1.3 Phạm vi công việc của nhà thầu

Phạm vi công việc của nhà thầu gồm các công việc sau:

- Cung cấp vật tư, vật liệu để thi công lắp đặt hoàn chỉnh bàn giao cho chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải có cam kết về chủng loại , chất lượng của vật tư, vật liệu thiết bị liên quan khác để thi công xây dựng hoàn thiện theo thiết kế.

- Phạm vi sẽ bao gồm các công việc không giới hạn sau:

- Trên cơ sở sở khối lượng mời thầu và bản vẽ thi công, nhà thầu tiến hành rà soát lại và nghiên cứu biện pháp thi công để đảm bảo chất lượng, tiến độ.

- Phần cải tạo sửa chữa phải đảm bảo an toàn cho kết cấu, hoạt động của công trình hiện có .

- Nhà thầu phải trình các biện pháp thi công để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ.

- Các công việc tháo gỡ , chuẩn bị mặt bằng và các công việc cần thiết khác được xem như 1 phần phạm vi  công việc .

- Nhà thầu có các nghĩa vụ khác theo quy định: Cung cấp tài liệu hoàn công, hồ sơ thanh quyết toán, tài liệu quản lý chất lượng .

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu cần lập tiến độ thi công cho từng hạng mục hay phân vùng hay từng mục , đảm bảo tiến độ phù hợp với tổng mức thời gian dự kiến thi công .

Tiến độ thi công có thể lập theo ngày/tuần/tháng nhưng đảm bảophù hợp với tiến độ thi công tổng thể

Dự kiến ngày khởi công :           /2025

Ngày hoàn thành dự kiến:          /2025

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

- Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối	: TCXDVN 4453-1995.

- Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế		: TCXDVN 338:2005.

- Kết cấu thép: Gia công, lắp ráp và nghiệm thu	: TCXDVN 170:2007.

- Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống thoát nước		: TCVN 7957-2008.

- Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp nước		: TCXDVN 33-2006.

- Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế:  TCXDVN33-2006.

- Tiêu chuẩn TCVN 6151:2002; ISO 4422:1996 “ Tiêu chuẩn ống nhựa uPVC “

- Tiêu chuẩn TCVN 7305:2003; ISO 4427:1996 “ Tiêu chuẩn ống HDPE “.

- Tiêu chuẩn ISO 2531-K9 và ISO 4179 “ Tiêu chuẩn ống gang “.

- Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622-1995.

- Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế: TCXDVN 46-2007.

- Quy trình thiết kế TCXD và TKTC theo TCVN 4252.86 ngày 11/11/1985 của UBXDCBNN.

- Quy phạm thi công các công trình điện 01.84.20.TCN ngày 22/12/1984 của Bộ Điện lực

- Quy phạm TC và NT kết cấu BT và BTCT toàn khối: TCVN 4453-95

- Các quy trình, quy phạm thi công hiện hành khác của Nhà nước.

- Yêu cầu về tổ chức thi công , giám sát

- Nhà thầu phải thi công hoàn thiện công trình và sửa chữa bất kỳ sai sót nào , tuân thủ  theo các quy trình xây dựng hiện hành, phù hơp với điều kiện riêng của công trình và theo chỉ dẫn của cán bộ giám sát về các vấn đề nêu hay không nêu trong hợp đồng.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính ổn đinh, an toàn của các hoạt động trên công trường trong thời gian thi công, hoàn thiện công trình.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ nguyên vật liệu, máy móc , thiết bị đưa vào sử dụng kể từ ngày khởi công đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Cung cấp nguyên vật liệu đúng yêu cầu theo hồ sơ đề xuất kỹ thuật

- Sau khi thi công hoàn thiện phải thu dọn, vệ sinh trả lại hiện trường sạch sẽ

- Đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường

- Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn theo các quy định của pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình và các yêu cầu sau:

- Công tác an toàn lao động trong xây dựng tuân thủ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng QCVN 18:2014/BXD;

- Nhà thầu xây dựng trên công trường khi sử dụng nguồn điện phải thiết kế hệ thống điện thi công và tuân thủ các quy định về an toàn sử dụng điện, phòng chống cháy nổ. Hệ thống điện đèn bảo vệ, đèn báo phải tách riêng với mạng điện thi công.

- Trong quá trình thi công xây dựng, các nhà thầu thi công phải tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy hiện hành và các nội dung sau:

  - Thực hiện các giải pháp phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, phù hợp với đặc điểm công trình;

  - Trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo quy định và luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động;

  - Nhà thầu thi công phải thành lập tổ hoặc đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở; Tổ hoặc đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở và những người làm việc trong môi trường nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thường xuyên tiếp xúc với các chất, vật tư, vật liệu nguy hiểm về cháy, nổ phải được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy theo quy định;

  - Nhà thầu thi công phải xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đảm bảo khả năng thoát nạn an toàn và cứu người, bảo vệ tài sản khi cháy xảy ra trong công trình đang xây dựng và trên toàn bộ công trường;

  - Việc quản lý, sử dụng máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công phải thực hiện theo các quy định pháp luật, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn liên quan. Các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (theo danh mục quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trước khi đưa vào thi công phải được kiểm định kỹ thuật an toàn và khai báo, đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định;

  - Vật tư được vận chuyển đến công trường vào những thời điểm thích hợp để tránh làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, sinh viên và công việc của cán bộ, giáo viên và công nhân viên nhà trường. Công tác vệ sinh được thực hiện thường xuyên và liên tục để đảm bảo không gay ra bụi bẩn ảnh hượng môi trường xung quanh. Công tác bao che được thực hiện đầy đủ quanh khu vực thi công trước khi tiến hành thực hiện.

- Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

- Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ các vật tư chủ yếu, có nguồn gốc, xuất xứ , nhà cung cấp. (có chúc năng sản xuất hoặc cung cấp) Có chủng loại, đặc tính kỹ thuật phùhợp với hồ sơ đề xuất . Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có chức năng cung cấp vật tư ( trừ vật tư do  nhà thầu là nhà sản xuất).

BẢNG YÊU CẦU VẬT TƯ THIẾT BỊ CHỦ YẾU

| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Cát mịn, cát vàng | M3 | Phù hợp với TCVN 7570:2006; TCVN 9205:2012 |
| 2 | Thiết bị đóng ngắt, ổ cắm, công tắc điện | Bộ | Ls/sino |
| 3 | Đá 1x2 | M3 | Đồng Nai, Bình Dương phù hợp TCVN 7570:2006; |
| 4 | Đá granít tự nhiên | M2 | SX trong nước, phù hợp TCVN 4732:2016 |
| 5 | Đèn Led các loại | cái | Rạng đông, hoặc tương đương |
| 6 | Dây điện | m | Cadivi |
| 7 | Dung dịch chống thấm | Kg | Nikko Seal IC hoặc tương đương |
| 8 | Gạch lát nền | M2 | Viglaceravn, hoặc tương đương |
| 9 | Ống nhựa PVC | m | Nhựa Bình Minh hoặc tương đương |
| 10 | Quạt thông hút ốp trần | cái | Panasonic |
| 11 | Sơn lót ngoại thất | lít | Nippon Weatherbond Flex Sealer hoặc tương đương |
| 12 | Sơn lót nội thất | lít | Nippon Interior Sealer hoặc tương đương |
| 13 | Sơn phủ nội thất | lít | Sơn phủ nội thất cao cấp Nippon Odour-less |
| 14 | Sơn phủ ngoại thất | lít | Nippon Superbond |
| 15 | Tôn múi chiều dài bất kỳ dày 0,5mm | M2 | Tôn Hoa sen hoặc tương đương |
| 16 | Thép tròn D<=18mm | kg | Thép povina hoăc tương đương |
| 17 | Xi măng PC40 | kg | Hà tiên hoặc tương đương, phù hợp TCVN 6260:2020; TCVN 2682:2020 |

5. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có);

Thời hạn bảo trì công trình tính từ ngày nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng  12 tháng.

IV. Các bản vẽ:  Đính kèm file bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |