## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

-  Tên dự toán: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 của Trung tâm y tế Thạch An

-  Gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 của Trung tâm y tế Thạch An

-  Tên Chủ đầu tư: Trung tâm y tế Thạch An.

-  Nguồn vốn: Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị

-  Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

-  Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

-  Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

-  Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

-  Hàng hóa mới 100% có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

-  Hàng hóa đạt một trong các tiêu chuẩn ISO hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu theo yêu cầu từng mặt hàng

- Tài liệu mô tả về đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật (quy cách,.…) hoặc có catalogue... thể hiện đầy đủ Ký mã hiệu, Nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất); Tên nhà sản xuất; Thông số kỹ thuật hàng hóa; Quy cách hàng hóa để Chủ đầu tư đánh giá về mặt kỹ thuật theo yêu cầu; kiểm tra và giám sát việc cung ứng sau khi trúng thầu hình ảnh của hàng hóa dự thầu.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật của các nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật.

- Đối với các hàng hóa thuộc loại B. C. D: Nhà thầu tham dự thầu phải được công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ

-  Số công bố và Phiếu tiếp nhận (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với TTBYT sản xuất trong nước theo quy định NĐ 98/2021/NĐ-CP.

-  Thiết bị y tế dự thầu phải đáp ứng điều kiện lưu hành đối với thiết bị y tế như quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023.

1.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật ( Yêu cầu tối thiểu)

- Hàng hóa phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật và các yêu cầu khác như quy định dưới đây và là mức yêu cầu tối thiểu phải đạt hoặc chấp nhận được

| Stt | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật ( Yêu cầu tối thiểu) | Đơn vị tính | Số lượng | Số GPNK/ GPLH/ TKHQ (nếu có) | Tiêu chuẩn chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500483111 | Nhóm 1. Bông, băng, gạc, dung dịch sát khuẩn, rửa vết thương |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Bông y tế thấm nước 1kg | Được sản xuất từ 100% bông xơ thiên nhiên (100% cotton), có độ thấm hút cao. Dùng trong lĩnh vực y tế hoặc gia dụng (chăm sóc vết thương, thấm hút chất dịch, vệ sinh bề mặt da...). Quy cách đóng gói: 1 kg/ gói | Kg | 45 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.2 |  |  | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần: ORTHO-PHTHALADEHYDE ≥0,55%, Benzotriazole ≥0,01% và các thành phần khác, pH 7.2 - 7.8 Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày. Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu, có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, nấm, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis) theo các tiêu chuẩn: + Diệt khuẩn EN 13727, EN 14561 + Chất diệt men EN 13624, EN 14562 + Thuốc diệt nấm EN 13624, EN 14562 + Tuberculocidal EN 14348, EN 14563 + Mycobactericidal EN 14348, EN 14563 + Virucidal EN 1447 hoặc tương đương - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và máy. Quy cách đóng gói: ≥Can 3,78 lít | Can | 30 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.3 |  |  | Cồn y tế (Cồn 70 độ) | Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt, có mùi cồn đặc trưng Quy cách đóng gói: Chai≥ 500ml | Chai | 240 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.4 |  |  | Cồn y tế (Cồn 90 độ) | Cồn Ethanol 90 độ, không màu trong suốt, có mùi cồn đặc trưng Quy cách đóng gói: Chai ≥500ml | Chai | 36 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.5 |  |  | Dung dịch rửa Natri Clorid 0,9% hoặc tương đương | Quy cách đóng gói: Chai ≥ 500ml | Chai | 100 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 1.6 |  |  | Dung dịch rửa tay | Chlorhexidine Digluconate ≥4% (w/w) và các chất phụ gia, chất dưỡng da (Glycerine, Alcohol Ethoxylates, Alkyl Polyglycoside, Aloe Vera, Cocamide Diethanolamine, Vitamin E, Cocamidopropyl Betaine, Polyquatium 7 …) vừa đủ 100% Quy cách đóng gói: ≥Chai 1000ml | Chai | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.7 |  |  | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | Chlorhexidine Digluconate ≥0,5% (w/v); Ethanol ≥45% (v/v); Isopropyl alcohol ≥18% (v/v) và các chất phụ gia, chất dưỡng da vừa đủ 100%. Quy cách đóng gói: ≥1000ml | Chai | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.8 |  |  | Dung dịch Làm sạch dụng cụ y tế hoạt tính enzyme | Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt tính enzyme, thành phần: Protease subtilisin ≥0,5%, hiệu quả nhanh sau 1 phút. Ít bọt, pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Trạng thái vật lý: Chất lỏng Màu: Trong. Tím Mùi: Tương tự bạc hà pH: 7,8-8,8 Thời gian ngâm từ 1-3 phút Tương thích với nhiều loại dụng cụ vật liệu phi kim loại như: silicone E, Cao su EPDM, PTFE, polyurethane, cao su viton và các vật liệu như thép không gỉ E thép 304-2B, thép không gỉ 410, thép không gỉ 420 và nhôm anodized Quy cách đóng gói: ≥ Chai 1000ml | Chai | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.9 |  |  | Viên khử khuẩn | Viên nén khử khuẩn ≥5g Thành phần, hàm lượng hoạt chất: ≥50% kl/kl Troclosene sodium (Natri dichloroisocyanurate). Tác dụng: Khử khuẩn dụng cụ y tế không thiết yếu, khử khuẩn bề mặt trong y tế | Viên | 4.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.10 |  |  | Băng dính lụa cuộn 2,5cm x 5m | Kích thước 2,5cm x 5m Nền: bằng vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose. Số sợi: ≥44x19.5/cm Keo: oxit kẽm không dung môi Trọng lượng keo phủ: 50-60 g/m2 Lực dính: 1.8-5.5 N/cm Có kiểm tra vi sinh. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Nguyên liệu có nguồn gốc từ Pháp, được lưu hành tại Úc và Bungari Tiêu chuẩn CE hoặc tương đương | Cuộn | 720 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.11 |  |  | Băng bó bột 10cm x 3,5m | Kích thước: 10cm x 3.5m Được làm từ bột thạch cao có chất lượng tốt nhất, có độ tinh khiết cao. Vỏ là giấy bạc chống ẩm, lõi bằng nhựa, vải gạc 100% cotton. Thời gian đông kết nhanh từ 2-4 phút | Cuộn | 200 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 1.12 |  |  | Gạc y tế (khổ 0,8m) | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Không có hóa chất tẩy trắng, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Kích thước: Khổ 0,8m | Mét | 8000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2 | PP2500483112 | Nhóm 2. Bơm, kim tiêm, dây truyền, dây dẫn, găng tay, ống nghiệm và vật tư y tế sử dụng trong chăm sóc người bệnh |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Bộ dây truyền dịch (kim 2 cánh bướm) | Dây dẫn: Dài > 1500mm, được làm từ nhựa nguyên sinh PVC tráng silicon có độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng. Đường kính trong dây: 3,5 mm (±0.01mm) đường kính ngoài 4.5 mm (±0.01mm) - Bầu đếm giọt: nhựa PVC, dung tích bầu dịch ≥ 8,5ml Kim 2 cánh bướm các cỡ. Quy cách đóng gói: Túi 01 bộ | Bộ | 5.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.2 |  |  | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) 10ml/cc | Bơm tiêm sử dụng một lần, dung tích 10ml Kim các cỡ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O | Cái | 30.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.3 |  |  | Bơm tiêm sử dụng một lần 20ml/cc (Kim các cỡ) | Bơm tiêm sử dụng một lần, dung tích 20ml Kim các cỡ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O | Cái | 5.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.4 |  |  | Bơm tiêm 5ml/cc sử dụng một lần ( G23 kim đốc Xanh) Để lấy máu xét nghiệm | Bơm tiêm sử dụng một lần, dung tích 5ml Kim các cỡ Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O | Cái | 800 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.5 |  |  | Cốc đựng đờm | Lọ nhựa đựng mẫu Dung tích tối đa: ≥50ml Thân lọ được làm bằng nhựa PS hoặc PP Nắp được làm từ nhựa PP hoặc LDPE | Cái | 500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.6 |  |  | Cốc đựng máu 2,5ml | Chất liệu: Nhựa PS hoặc tương đương Kích thước: 16*38mm Dung tích: ≥2.5ml Màu sắc: Trong suốt | Túi | 2 | Không Yêu cầu | Không Yêu cầu |
| 2.7 |  |  | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Dây nối chống xoắn có đường kính nhỏ chịu áp lực cao. Có thể duy trì áp suất lên tới ≥10kg/cm2 hoặc ≥140 psi Chiều dài: > 100cm Dung lượng (thể tích mồi): > 0.68ml Được sử dụng để kiểm soát dòng chảy tiêm truyền tĩnh mạch trong chăm sóc đặc biệt với lưu lượng dòng chảy thấp và áp lực cao. 8 nhãn dán với 4 màu khác nhau dùng đánh dấu dây nối. Chất liệu được sử dụng: - Dây nối: PVC - Nắp Luer Lock (cho đầu nối Luer lock âm): PP+MB hoặc tương đương - Đầu nối Luer Lock âm: PC hoặc tương đương - Đầu nối Luer Lock dương: PP + MS hoặc tương đương - Nắp Luer Lock (cho đầu nối Luer lock dương): ABC hoặc tương đương Ống ép đùn (đường kính ngoài 2.70+0,05 & đường kính trong 0.95+0,05) Tiệt trùng EO. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Cái | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.8 |  |  | Dây truyền dịch (Dùng cho máy truyền dịch) | Chất liệu PVC, không có DEHP - Chiều dài dây nối: >= 180cm - Đường kính trong dây: ≤ 3.0 mm, đường kính ngoài ≤ 4.1mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng-mềm, chịu áp lực ≥2bar - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí, - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock. - Có chứng nhận ISO 13485,CE hoặc tương đương | Bộ | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.9 |  |  | Dây truyền máu 20 giọt/mL | Dây truyền máu có kim 19G Bầu đếm giọt chất liệu PVC hình trụ hai ngăn được trang bị bộ lọc≥ 200 micron để ngăn máu đông lọt vào. Tốc độ ≥20 giọt / ml. Dây dài: ≥150 cm. ống PVC chống xoắn. Đường kính trong ≤2.75mm, Đường kính ngoài ≤3.8mm Không gây sốt, không chất cao su Kim chai không lỗ thông hơi, phù hợp với túi máu và tất cả các loại bình đựng máu tiêu chuẩn. Cổng tiêm loại bóng flash để dùng thêm thuốc. Bộ điều khiển con lăn hiệu quả để điều chỉnh chính xác tốc độ truyền. Vô trùng và đóng gói riêng lẻ. Khử trùng bằng khí E.O theo các thông số sau: + Nồng độ của E.O gas: 400 – 450mg/ltr. + Thời gian khử trùng: 330 phút. | Bộ | 50 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.10 |  |  | Găng sản khoa đã tiệt trùng | Găng sản khoa đã tiệt trùng, sản xuất từ cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần - Chiều dài: 490 ± 10 mm. - Chiều rộng lòng bàn tay: Số 7: 89±5mm; Số 7.5: 95±5mm | Đôi | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.11 |  |  | Găng tay cao su khám bệnh có bột | Sản xuất từ cao su thiên nhiên Latex 60% (được ly tâm 2 lần), có bột, dùng được cho cả tay trái và tay phải. Chiều dài: > 240mm | Đôi | 20.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.12 |  |  | Khóa 3 chạc có dây nối dài 25cm | Dây mở rộng có đầu nối Luer Lock và khoá ba chạc Chiều dài dây nối: ≥25cm Chất liệu: Poly Vinyl Chloride, Polypropylene, Poly Carbonate, Polyethylene, Acrylobutadiene Styrene, Master Batch hoặc tương đương | Cái | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.13 |  |  | Kim châm cứu | Kim châm cứu tiệt trùng tay cầm (đốc kim) được cuộn xoắn ốc đồng dều bằng 1 sợi thép y tế, có màu đồng nhất, lớp phủ bên ngoài có màu trắng bạc, không có nếp nhăn. Thân kim được làm bằng chất liệu thép chuyên dụng dẫn điện tốt, có hiệu suất tốt chống ăn mòn. Kim sử dụng thép y tế không gỉ hoặc tương đương | Cái | 30.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.14 |  |  | Kim chích máu | Kim chích máu dùng 1 lần, được làm từ thép không gỉ | Cái | 3.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.15 |  |  | Kim chọc dò gây tê tuỷ sống | Đầu kim có dạng kim cương giúp thâm nhập trơn tru và cảm nhận tốt khi thao tác đâm kim. Trung tâm lăng kính trong suốt, phản quang giúp dễ dàng quan sát thấy dịch não tủy. Đánh dấu một mũi kim xiên với góc xiên hướng lên hoặc hướng xuống. Có khoảng trống giữa que thông nòng và nòng kim. Size/Ext. Dia x Length mm: - 18G: 1,27mm x 89mm - 20G: 0,9mm x 89mm - 22G: 0,7mm x 89mm - 25G: 0,5mm x 89mm - 27G: 0,4mm x 89mm Sai số cho phép( ±0.01%) | Cái | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.16 |  |  | Kim quang dẫn laser nội mạch | Kim quang dùng cho laser nội mạch Cỡ: 22G | Cái | 300 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.17 |  |  | Kim tiêm | Kim: được làm bằng thép không gỉ mạ Crom- Niken, đầu kim phủ silicone - Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). - Sản phẩm đóng gói dạng ép vỉ giấy y tế trong túi riêng đảm bảo vô trùng, không độc tố, không buốt, không gây sốt. Vỉ đựng kim, vỏ hộp có hướng dẫn phân biệt các cỡ kim Các số 18G, 20G, 21G, 22G, 23G, 25G | Chiếc | 10.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.18 |  |  | Ống đựng nước tiểu | Kích thước ống nghiệm (Đường kính x chiều cao): 16x100 (mm) Thể tích danh nghĩa: 10ml Dung tích tối đa: 14ml Chiều cao ống tối đa 10cm Thân ống nghiệm được làm từ nhưa PP hoặc nhựa PS hoặc nhựa PET. Nắp ống nghiệm được làm bằng nhựa PP hoặc nhựa LDPE | Ống | 3.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.19 |  |  | Ống nghiệm EDTA K2 2ml nắp xanh dương, mous thấp | Ống nghiệm nhựa hình trụ, đáy tròn, nắp nhựa màu xanh dương Kích thước: 13 x 75mm hoặc 12 x 75mm. Thể tích danh nghĩa: 2ml Dung tích tối đa 6ml. Hóa chất bên trong là EDTA K2 (Ethylenediaminetetraacetic Acid Dipotassium Salt Dihydrate) kháng đông cho 2ml máu. | Cái | 6.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.20 |  |  | Ống xét nghiệm Đông máu CITRATE (Ống nắp màu xanh da trời nhạt) 3,2% | Ống nghiệm nhựa hình trụ đáy tròn, nắp nhựa: màu xanh lá. Kích thước 13 x 75mm hoặc 12 x 75mm Thể tích danh nghĩa: 2ml Dung tích tối đa 6ml . Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.2%. | Ống | 500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.21 |  |  | Ống xét nghiệm sinh hoá Haparin (Ống nắp màu đen) | Ống nghiệm nhựa hình trụ, đáy tròn, nắp nhựa màu đen. Kích thước: 13 x 75mm hoặc 12 x 75mm. Thể tích danh nghĩa: 2ml Dung tích tối đa 6ml. Hóa chất bên trong là Heparin Lithium kháng đông cho 2ml máu. | Ống | 6.000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.22 |  |  | Sonde cho ăn các số | Chất liệu: được làm từ nhựa PVC nguyên sinh y tế, dây mềm, các số có chiều dài ≥ 500mm | Cái | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.23 |  |  | Túi đựng máu | Chất liệu: PVC có dung tích ≥250ml. Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 để bảo quản máu toàn phần tới trong 35 ngày. | Bộ | 50 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.24 |  |  | Túi đựng nước tiểu | Túi và dây dẫn làm bằng nhựa PVC. Tiệt trùng bằng khí EO. Chỉ sử dụng 1 lần. - Dây dài ≥90cm, túi dài ≥28cm, rộng ≥20cm, đường kính ngoài ≤6.8mm. - Dung tích ≥2000ml - Van thoát đáy chữ T (nút bấm), hoặc van thẳng, có van chống trào ngược. - Có lỗ và dây treo túi, có bảng ghi thông tin bệnh nhân. - Đường kính van tháo dịch ≤9.2mm. | Cái | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.25 |  |  | Dây thở oxy 2 nhánh các cỡ | Được làm từ nhựa PVC nguyên sinh, bao gồm ống oxy và đầu mũi. Dây dẫn chính có chiều dài tối thiểu ≥2000 mm Các cỡ XS, S, M, L. | Cái | 200 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 2.26 |  |  | Sonde Foley (Ống thông tiểu các số) | Làm bằng 100% cao su tự nhiên dùng trong y tế chất lượng cao phủ Silicon. Các số: từ 12 đến 24 Fr, 2 nhánh van mềm | Cái | 200 |  |  |
| 3 | PP2500483113 | Nhóm 3. Phim X-quang, chỉ khâu, dao phẫu thuật và các vật tư y tế khác |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Phim X Quang 20x25cm | Phim khô X-Quang y tế. Kích cỡ: 20x25cm Tương thích với các dòng máy in phim khô Drypix Hộp 150 tờ | Tờ | 2,700 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.2 |  |  | Phim X Quang 25x30cm | Phim khô X-Quang y tế. Kích cỡ: 25x30cm Tương thích với các dòng máy in phim khô Drypix Hộp 150 tờ | Tờ | 750 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.3 |  |  | Phim X Quang 35x43cm | Phim khô X-Quang y tế. Kích cỡ: 35x43cm Tương thích với các dòng máy in phim khô Drypix Hộp 100 tờ | Tờ | 1.500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.4 |  |  | Ambu bóp bóng | Dùng để cấp cứu hồi sức cho bệnh nhân Một bộ ambu bóp bóng gồm có: - 01 bóng bóp - 01 mask - 01 túi chứa khí | Cái | 18 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.5 |  |  | Bàn chải rửa tay phẫu thuật, cán PP, sợi nylon, hấp tiệt trùng 130 độ | Chất liệu: Tay cầm: Nhựa PP hoặc tương đương Lông bàn chải: Nylon mềm mại, an toàn và độ bền cao. | Cái | 60 | Không Yêu cầu | Không Yêu cầu |
| 3.6 |  |  | Chỉ phẫu thuật số 1 | Chỉ tự tiêu, tổng hợp, dạng bện Thành phần: Polyglactin 910: 90% glycolide, 10% L-Lactide hoặc tương đương Bao phủ bởi hỗn hợp polyglactin 370 & calcium tearate với tỷ lệ bằng nhau 50% - 50% Chỉ số 1, dài 90cm. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - 01 kim tròn đầu tròn, dài 40mm, 1/2 vòng tròn. Đường kính kim: ≥1.0160 mm có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác, bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric hoặc tương đương giới hạn độ bền kéo ≥3.000 MPa. - Chỉ được đóng trong khay nhựa để làm giảm nhớ hình, ngăn ngừa rối chỉ. - Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS hoặc tương đương | Sợi | 132 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.7 |  |  | Chỉ phẫu thuật số 2/0 | Chỉ tự tiêu, tổng hợp, dạng bện Thành phần: Polyglactin 910: 90% glycolide, 10% L-Lactide Bao phủ bởi hỗn hợp polyglactin 370 & calcium tearate với tỷ lệ bằng nhau 50% - 50% Chỉ số 2/0, dài 75cm. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - 01 kim tròn đầu hình thoi, dài 26mm, 1/2 vòng tròn. Đường kính kim: ≥0.6604 mm có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác, bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric hoặc tương đương giới hạn độ bền kéo ≥3.000 MPa. - Chỉ được đóng trong khay nhựa để làm giảm nhớ hình, ngăn ngừa rối chỉ. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, CE, CFS hoặc tương đương | Sợi | 216 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.8 |  |  | Chỉ phẫu thuật số 3/0 | Chỉ tự tiêu, tổng hợp, dạng bện Thành phần: Polyglactin 910: 90% glycolide, 10% L-Lactide Bao phủ bởi hỗn hợp polyglactin 370 & calcium tearate với tỷ lệ bằng nhau 50% - 50% Chỉ số 3/0, dài 75cm. Lực căng giữ vết thương 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. - 01 kim tròn đầu hình thoi, dài 26mm, 1/2 vòng tròn. Đường kính kim: ≥0.5588 mm có rãnh chạy dọc bên trong và ngoài thân kim giúp giữ chặt kim khi thao tác, bằng hợp kim thép Ethalloy có chứa Niken, Titanium, Chromium, Molypden và Ferric hoặc tương đương giới hạn độ bền kéo ≥3.000 MPa. - Chỉ được đóng trong khay nhựa để làm giảm nhớ hình, ngăn ngừa rối chỉ. - Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, CE, CFS hoặc tương đương | Sợi | 216 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.9 |  |  | Chỉ phẫu thuật số 4/0 | Chỉ tự tiêu, tổng hợp, dạng bện (đa sợi) Số 4/0, màu tím, dài 75cm. Thành phần: Polyglactin 910: 90% glycolide, 10% L-lactide. Bao phủ bởi hỗn hợp polyglactin 370 & Calcium stearate với tỷ lệ bằng nhau 50% - 50%. Lực căng giữ vết thương: 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày, 25% sau 28 ngày. Thời gian tự tiêu hoàn toàn: 56-70 ngày. 1/2 C - Kim tròn đầu hình thoi Kim tròn đầu hình thoi, dài 20mm. Kim Ethicon được bao phủ bởi lớp silicone giúp xuyên qua mô dễ dàng. Giữ độ sắc của kim 58% qua nhiều lần dâm kim. Được làm bằng hợp kim Ethalloy bao gồm: Niken, Titanium, Chromium, Molypden, Ferric hoặc tương đương Có độ bền kéo≥ 3000Mpa. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE, CFS hoặc tương đương Quy cách đóng gói: Hộp 12 sợi | Sợi | 156 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.10 |  |  | Đầu côn vàng 200 ul | Thể tích 200µl. Chất liệu bằng nhựa PP. | Cái | 500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3.11 |  |  | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu bằng nhựa PP, phù hợp với mọi loại pipet trên thị trường Quy cách: Túi 500 cái | Cái | 500 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3.12 |  |  | Điện cực dán điện tim | Điện cực tim dùng cho người lớn Dùng để đo điện tâm đồ | Cái | 120 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3.13 |  |  | Gel siêu âm | Gel trong, đồng nhất, không có vật lạ. Tan hoàn toàn trong nước. Quy cách: Can 5 lít | Can | 5 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3.14 |  |  | Giấy điện tim 6 cần | Dùng cho máy điện tim 6 cần ; Kích thước: 110mm x 140mm x 143 sheets Chất liệu: bằng giấy in nhiệt, có 1 mặt được in sẵn dòng kẻ để đếm nhịp | Xấp | 20 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3.15 |  |  | Giấy in kết quả dùng trong chẩn đoán y khoa | Kích thước: 110mm x 20m Sử dụng cho máy in đen trắng | Cuộn | 30 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3.16 |  |  | Giấy in nước tiểu | Dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu Kích thước: 57x30x12mm | Cuộn | 10 | Không yêu cầu | Không yêu cầu |
| 3.17 |  |  | Huyết áp kế đồng hồ | Bộ sản phẩm gồm: 01 Đồng hồ 01 Bao đo kèm dây dẫn khí 01 Quả bóp bóng 01 Ống nghe 01 Túi nhựa đựng máy 01 Hộp giấy. | Cái | 30 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.18 |  |  | Kẹp rốn trẻ sơ sinh | Nhựa PP nguyên sinh đạt tiêu chuẩn, độ trơn láng cao không chứa DEHP, không gây độc, không gây kích ứng. Gồm 2 phần nối với nhau bằng các khớp răng, màu trắng trong hoặc đục. Các mấu răng của 2 hàm khép kín vào nhau và hao hàm song song. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.19 |  |  | Lam đầu mờ | Kính trung tính đạt chuẩn (Có đầu nhám để viết). Độ dầy: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm(1” x 3”) ±1mm. Mài mờ một đầu, Bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 hoặc tương đương | Hộp | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.20 |  |  | Lam kính mờ góc 72m/h | Kính trung tính đạt chuẩn (Có đầu nhám để viết). Độ dầy: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) ±1mm. Mài mờ một đầu, Bề mặt phẳng, không mốc. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Hộp | 5 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.21 |  |  | Lưỡi dao mổ | Lưỡi dao mổ dùng 1 lần được làm bằng thép không gỉ, các số 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22. ... Lưỡi dao được đóng gói riêng lẻ, đóng gói 100 cái trong 1 hộp và được tiệt trùng bằng tia Gamma. | Cái | 500 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.22 |  |  | Mặt nạ thở oxy khí dung | Các cỡ: S, L,M, XL. Được làm từ chất liệu nhựa PVC dùng trong y tế Trọn bộ gồm: mặt nạ khí dung, ống dẫn oxy và cốc đựng thuốc | Bộ | 200 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.23 |  |  | Nhiệt kế thủy ngân | Nhiệt kế thủy ngân đo cơ thể người | Cái | 100 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.24 |  |  | Ống nghe | Cấu hình: - 01 x Ống nghe hai tai loại chuẩn. - 01 x Ống cao su đen hình chữ Y - 01 x Đầu nghe hai chiều mạ crôm. | Cái | 25 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.25 |  |  | Que đè lưỡi gỗ | Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không cong vênh. - Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 5,000 | Yêu cầu | Yêu cầu |
| 3.26 |  |  | Tấm trải nylon 100cm x 130cm tiệt trùng | Kích thước: 100cm x 130cm + 3cm Thành phần: Nylon không thấm nước mảnh HD Tiệt trùng bằng khí EO. Gas | Cái | 100 | Không Yêu cầu | Không Yêu cầu |

Ghi chú:

Nhà thầu phải kê khai hãng sản xuất của hàng hóa trong Mẫu số 10B Chương IV. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.

Khi có sự nghi ngờ về tính xác thực của tài liệu. Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu cung cấp bản gốc của nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất tại Việt Nam để đối chiếu với tài liệu nhà thầu nộp tại E-HSDT. Nhà thầu không cung cấp được bản gốc trong thời gian yêu cầu thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo E-HSDT đã nộp. Trường hợp Chủ đầu tư có tài liệu chứng minh nhà thầu gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu sẽ bị xử lý theo quy định

Bất kỳ thương hiệu mã hiệu danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng tính năng kỹ thuật khó mô tả. nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ nhà sản xuất thương hiệu mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đặc tính kỹ thuật tính năng sử dụng ”tương đương” hoặc ”ưu việt” hơn  so với yêu cầu nêu trong E-HSMT. Đối với các thông số kỹ thuật được nhà thầu cho là tương đương hoặc ưu việt hơn thì cần phải chứng minh bằng các tài liệu thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập hoặc các dẫn chứng khoa học cụ thể từ các cơ quan kiểm định có uy tín.

*** *** Yêu cầu về Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu:

- Đối với mặt hàng là trang thiết bị y tế nhà thầu cần cung cấp một trong các tài liệu sau: Giấy phép lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu hoặc tương đương:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Số công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc giấy phép nhập khẩu.

+ Đối với trang thiết bị y tế, vật tư loại C, D:

- Nếu là hàng hóa nhập khẩu phải có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế đối với hàng hóa được quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BYT ngày 01/8/2022 (Trường hợp trang thiết bị y tế dự thầu không thuộc danh mục yêu cầu phải có số đăng ký hoặc giấy phép nhập khẩu thì nhà thầu cung cấp bảng phân loại trang thiết bị y tế được Bộ Y tế công khai trên cổng thông tin điện tử và Tờ khai hải quan (nếu có)).

- Đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước: Nhà thầu phải cung cấp giấy phép lưu hành của sản phẩm do Bộ Y tế cấp còn hiệu lực (trừ trường hợp nhà thầu có tài liệu chứng minh mặt hàng dự thầu nằm ngoài quy định phải có giấy chứng nhận lưu hành).

- Đối với yêu cầu về xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ: Nhà thầu phải chào hàng hóa theo đúng yêu cầu về xuất xứ hoặc xuất xứ Việt Nam, kể cả trong trường hợp xuất xứ theo nhóm nước, vùng lãnh thổ mà Chủ đầu tư yêu cầu không có Việt Nam. Nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ theo yêu cầu của E-HSMT hoặc không phải xuất xứ Việt Nam thì sẽ bị loại; Đối với trường hợp yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước, nhà thầu phải chào hàng hóa xuất xứ Việt Nam, nhà thầu chào hàng hóa không có xuất xứ Việt Nam sẽ bị loại.

1.3:  Yêu cầu khác:

- Nhà thầu phải có Bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu theo mẫu bên dưới và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT

- Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder mỗi folder bao gồm 01 hoặc các mặt hàng dự thầu của 1 hãng sản xuất trong mỗi folder của 1 hãng sản xuất tách riêng các foler nhỏ theo thứ tự như: Ủy quyền. giấy phép nhập khẩu. CFS.......

| STT | Tên phần lô | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại/ | Ký mã hiệu/ Nhãn mác sản phẩm | Tên nhà sản xuất Nước sản xuất | Thông số kĩ thuật tiêu chuẩn chất lượng đặc tính kĩ thuật |  | Đơn vị tính | Số lượng dự thầu | Quy cách đóng gói | Hạn sử dụng của hàng hóa | Tiêu chuẩn sản xuất | Phân loại thiết bị y tế | Giấy phép bán hàng (Nếu có) |  | Số công bố tiêu chuẩn (đối với TTBYT loại A. B) | Giấy phép lưu hành. Giấy phép nhập khẩu (nếu có)(đối với TTBYT loại C. D) | Tài liệu tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |  | 8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (18) |
| Điền số thứ tự liên tục | Điền mã hàng hóa nhà thầu tham dự | Điền theo tên hàng hóa mời thầu | Điền tên thương hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu. kèm tài liệu (phù hợp với ký mã hiệu chào thầu) do hãng sản xuất phát hành |  | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điền thông tin của hàng hóa dự thầu | Điềntổng thời hạn sử dụng của hàng hóa: tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn. | ISO 13485 hoặc CE hoặc FDA hoặc tiêu chuẩn khác (Trang … thuộc E-HSDT) | Loại … theo Bảng kết quả phân loại số … (Trang … thuộc E-HSDT) | - Giấy uỷ quyền của … cho Công ty .... đến ngày ..../..../....; - Giấy uỷ quyền của Công ty ...... cho Công ty…........ tham gia gói thầu (Trang … thuộc E-HSDT) |  | Số … do SYT … cấp. có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Số … do … cấp. có thời hạn đến … (Trang … thuộc E-HSDT) | Trang ... của catalô hoặc tài liệu sử dụng hoặc các tài liệu khác thuộc E-HSDT |
| … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  | … | … | … |  |

Hàng hóa phải đáp ứng các thông số quy định theo yêu cầu; đáp ứng tính hợp lệ và đầy đủ các tài liệu chứng minh tính hợp lệ và sự phù hợp (đáp ứng) của hàng hóa theo quy định của E-HSMT

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra đặc tính kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng

- Bất kì hàng hóa nào qua kiểm tra. thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Trung tâm có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp. Trung tâm có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh đó nếu thấy cần thiết mọi chi phí và rủi ro do nhà thầu chịu