# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

# Giới thiệu về dự án:

    - Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

    - Nhóm dự án, Loại, cấp công trình: Nhóm B, Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.

- Mục tiêu đầu tư: Đầu tư tổng thể hệ thống xử lý nước thải, chất thải rắn y tế lây nhiễm nhằm tăng cường năng lực quản lý chất thải y tế; nâng cao hiệu quả quản lý nước thải, chất thải rắn y tế lây nhiễm, cải thiện chất lương môi trường, ngăn chặn các nguy cơ ô nhiễm, lây nhiễm và đảm bảo sức khỏe cộng đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Quy mô đầu tư:

a) Xử lý chất thải rắn y tế:

- Đầu tư mới hệ thống xử lý chất thải rắn sử dụng công nghệ vi sóng tích hợp nghiền cắt trong cùng khoang xử lý với công suất trung bình 10kg/giờ để giảm thiểu mô hình cụm và xử lý sớm tại nguồn các chất thải lây nhiễm cao và các tủ cấp đông chất thải; Nhà lưu giữ chất thải rắn y tế; Nhà đặt thiết bị xử lý tại các cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang, Trung tâm CDC tỉnh Khánh Hòa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm, Trung tâm y tế huyện Cam Lâm, Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn và Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh.

b) Đầu tư mới; Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế:

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho các Trung tâm y tế, Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện có hệ thống xử lý nước thải nhưng đang xuống cấp, công nghệ cũ hư hỏng, không đảm bảo công suất, nhằm xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do nước thải y tế gây ra, tại các cơ sở y tế gồm: Trung tâm y tế huyện Cam Lâm, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn, Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh, Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh, Bệnh viện Da Liễu, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần.

- Đầu tư mới hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho các cơ sở y tế gồm: 137 Trạm y tế xã; 09 Phòng khám đa khoa khu vực; 04 Khoa Y tế dự phòng và Khoa Bảo vệ Bà mẹ trẻ em thuộc các Trung tâm y tế huyện.

- Tên gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ đăng ký môi trường và lập Hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

-Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

# Phạm vi công việc:

  - Mô tả các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện gói thầu tư vấn.

    - Phạm vi công việc sau khi trúng thầu đối với nhà thầu tư vấn là: Lập hồ sơ đăng ký môi trường và lập Hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý chất thải rắn y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh.

- 150 Trạm y tế, Phòng khám đa khoa khu vực và 04 Khoa Y tế dự phòng và Khoa Bảo vệ Bà mẹ trẻ em:

| STT | Tên cơ sở Y tế |
| --- | --- |
| I | HUYỆN CAM LÂM |
| 1 | Trạm y tế thị trấn Cam Đức |
| 2 | Trạm y tế xã Cam An Bắc |
| 3 | Trạm y tế xã Cam An Nam |
| 4 | Trạm y tế xã Cam Hải Đông |
| 5 | Trạm y tế xã Cam Hải Tây |
| 6 | Trạm y tế xã Cam Hiệp Bắc |
| 7 | Trạm y tế xã Cam Hiệp Nam |
| 8 | Trạm y tế xã Cam Hoà |
| 9 | Trạm y tế xã Cam Phước Tây |
| 10 | Trạm y tế xã Cam Tân |
| 11 | Trạm y tế xã Cam Thành Bắc |
| 12 | Trạm y tế xã Sơn Tân |
| 13 | Trạm y tế xã Suối Cát |
| 14 | Trạm y tế xã Suối Tân |
| II | THÀNH PHỐ CAM RANH |
| 15 | Trạm y tế xã Cam Bình |
| 16 | Trạm y tế phường Ba Ngòi |
| 17 | Trạm y tế phường Cam Linh |
| 18 | Trạm y tế phường Cam Lộc |
| 19 | Trạm y tế phường Cam Lợi |
| 20 | Trạm y tế phường Cam Nghĩa |
| 21 | Trạm y tế phường Cam Phú |
| 22 | Trạm y tế phường Cam Phúc Bắc |
| 23 | Trạm y tế phường Cam Phúc Nam |
| 24 | Trạm y tế phường Cam Thuận |
| 25 | Trạm y tế xã Cam Thịnh Tây |
| 26 | Trạm y tế xã Cam Lập |
| 27 | Trạm y tế xã Cam Phước Đông |
| 28 | Trạm y tế xã Cam Thành Nam |
| 29 | Trạm y tế xã Cam Thịnh Đông |
| III | HUYỆN DIÊN KHÁNH |
| 30 | Trạm y tế thị trấn Diên Khánh |
| 31 | Trạm y tế xã Diên An |
| 32 | Trạm y tế xã Diên Bình |
| 33 | Trạm y tế xã Diên Điền |
| 34 | Trạm y tế xã Diên Đồng |
| 35 | Trạm y tế xã Diên Hoà |
| 36 | Trạm y tế xã Diên Lạc |
| 37 | Trạm y tế xã Diên Lâm |
| 38 | Trạm y tế xã Diên Lộc |
| 39 | Trạm y tế xã Diên Phú |
| 40 | Trạm y tế xã Diên Phước |
| 41 | Trạm y tế xã Diên Sơn |
| 42 | Trạm y tế xã Diên Tân |
| 43 | Trạm y tế xã Diên Thạnh |
| 44 | Trạm y tế xã Diên Thọ |
| 45 | Trạm y tế xã Diên Toàn |
| 46 | Trạm y tế xã Diên Xuân |
| 47 | Trạm y tế xã Suối Hiệp |
| 48 | Trạm y tế xã Suối Tiên |
| IV | HUYỆN KHÁNH SƠN |
| 49 | Trạm y tế xã Ba Cụm Bắc |
| 50 | Trạm y tế xã Ba Cụm Nam |
| 51 | Trạm y tế xã Sơn Lâm |
| 52 | Trạm y tế xã Sơn Bình |
| 53 | Trạm y tế xã Sơn Hiệp |
| 54 | Trạm y tế xã Sơn Trung |
| 55 | Trạm y tế xã Thành Sơn |
| 56 | Trạm y tế thị trấn Tô Hạp |
| V | HUYỆN KHÁNH VĨNH |
| 57 | Trạm y tế Thị trấn Khánh Vĩnh |
| 58 | Trạm y tế xã Cầu Bà |
| 59 | Trạm y tế xã Giang Ly |
| 60 | Trạm y tế xã Khánh Bình |
| 61 | Trạm y tế xã Khánh Đông |
| 62 | Trạm y tế xã Khánh Hiệp |
| 63 | Trạm y tế xã Khánh Nam |
| 64 | Trạm y tế xã Khánh Phú |
| 65 | Trạm y tế xã Khánh Thành |
| 66 | Trạm y tế xã Khánh Thượng |
| 67 | Trạm y tế xã Khánh Trung |
| 68 | Trạm y tế xã Liên Sang |
| 69 | Trạm y tế xã Sơn Thái |
| 70 | Trạm y tế xã Sông Cầu |
| VI | THÀNH PHỐ NHA TRANG |
| 71 | Trạm y tế phường Lộc Thọ |
| 72 | Trạm y tế phường Ngọc Hiệp |
| 73 | Trạm y tế xã Phước Đồng |
| 74 | Trạm y tế phường Phước Hải |
| 75 | Trạm y tế phường Phước Hoà |
| 76 | Trạm y tế phường Phước Long |
| 77 | Trạm y tế phường Phước Tân |
| 78 | Trạm y tế phường Phước Tiến |
| 79 | Trạm y tế phường Phương Sài |
| 80 | Trạm y tế phường Phương Sơn |
| 81 | Trạm y tế phường Tân Lập |
| 82 | Trạm y tế phường Vạn Thắng |
| 83 | Trạm y tế phường Vạn Thạnh |
| 84 | Trạm y tế phường Vĩnh Hải |
| 85 | Trạm y tế phường Vĩnh Hoà |
| 86 | Trạm y tế phường Vĩnh Nguyên |
| 87 | Trạm y tế phường Vĩnh Phước |
| 88 | Trạm y tế phường Vĩnh Thọ |
| 89 | Trạm y tế phường Vĩnh Trường |
| 90 | Trạm y tế phường Xương Huân |
| 91 | Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp |
| 92 | Trạm y tế xã Vĩnh Lương |
| 93 | Trạm y tế xã Vĩnh Ngọc |
| 94 | Trạm y tế xã Vĩnh Phương |
| 95 | Trạm y tế xã Vĩnh Thái |
| 96 | Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh |
| 97 | Trạm y tế xã Vĩnh Trung |
| VII | THỊ XÃ NINH HÒA |
| 98 | Trạm y tế xã Ninh Thượng |
| 99 | Trạm y tế xã Ninh Thân |
| 100 | Trạm y tế xã Ninh Đông |
| 101 | Trạm y tế TT Ninh Hoà |
| 102 | Trạm y tế xã Ninh Hải |
| 103 | Trạm y tế xã Ninh Phước |
| 104 | Trạm y tế xã Ninh Phú |
| 105 | Trạm y tế xã Ninh Ích |
| 106 | Trạm y tế xã Ninh Tây |
| 107 | Trạm y tế xã Ninh Hà |
| 108 | Trạm y tế xã Ninh Phụng |
| 109 | Trạm y tế xã Ninh Diêm |
| 110 | Trạm y tế xã Ninh Tân |
| 111 | Trạm y tế xã Ninh Thuỷ |
| 112 | Trạm y tế xã Ninh An |
| 113 | Trạm y tế xã Ninh Hưng |
| 114 | Trạm y tế xã Ninh Vân |
| 115 | Trạm y tế xã Ninh Quang |
| 116 | Trạm y tế xã Ninh Lộc |
| 117 | Trạm y tế xã Ninh Sơn |
| 118 | Trạm y tế xã Ninh Xuân |
| 119 | Trạm y tế xã Ninh Trung |
| 120 | Trạm y tế xã Ninh Đa |
| 121 | Trạm y tế xã Ninh Sim |
| 122 | Trạm y tế xã Ninh Thọ |
| 123 | Trạm y tế xã Ninh Bình |
| 124 | Trạm y tế xã Ninh Giang |
| VIII | HUYỆN VẠN NINH |
| 125 | Trạm y tế xã Vạn Thắng |
| 126 | Trạm y tế xã Vạn Long |
| 127 | Trạm y tế xã Vạn Khánh |
| 128 | Trạm y tế xã Vạn Bình |
| 129 | Trạm y tế xã Vạn Phú |
| 130 | Trạm y tế Thị trấn Vạn Giã |
| 131 | Trạm y tế xã Vạn Hưng |
| 132 | Trạm y tế Xuân Sơn |
| 133 | Trạm y tế xã Vạn Thạnh |
| 134 | Trạm y tế xã Vạn Thọ |
| 135 | Trạm y tế xã Đại Lãnh |
| 136 | Trạm y tế xã Vạn Phước |
| 137 | Trạm y tế xã Vạn Lương |
| IX | Tổng cộng (I đến VIII)= 137 |
| X | PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC |
| 138 | PKĐKKV Khánh Lê (20g) |
| 139 | PKĐKKV Diên Phước (15g) |
| 140 | PKĐKKV Cam Phúc Bắc (20g) |
| 141 | PKĐKKV Cam An Nam (20g) |
| 142 | PKĐKKV Ninh Sim (20g) |
| 143 | PKĐKKV Suối Tân (15g) |
| 144 | PKĐKKV Sơn Lâm (20g) |
| 145 | PKĐKKV số 2 (20g) |
| 146 | PKĐKKV Khánh Bình (20g) |
| XI | CÁC KHOA Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ KHOA BVSKBMTE THUỘC CÁC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN |
| 147 | Khoa Y tế dự phòng và Khoa BVSKBMTE huyện Vạn Ninh |
| 148 | Khoa Y tế dự phòng huyện Cam Lâm |
| 149 | Khoa Y tế dự phòng và Khoa BVSKBMTE huyện Khánh Sơn |
| 150 | Khoa Y tế dự phòng và Khoa chăm sóc sức khỏe huyện Khánh Vĩnh |

- 12 Bệnh viện và Trung tâm y tế:

| STT | Tên Bệnh viện, Trung tâm y tế |
| --- | --- |
| 1 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh |
| 2 | Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh |
| 3 | Trung tâm y tế huyện Khánh Sơn |
| 4 | Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh |
| 5 | Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần |
| 6 | Bệnh viện Đa khoa Yersin Nha Trang |
| 7 | Trung tâm CDC tỉnh Khánh Hòa |
| 8 | Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Diêm |
| 9 | Trung tâm y tế huyện Cam Lâm |
| 10 | Bệnh viện Da Liễu |
| 11 | Bệnh viện Lao & Bệnh phổi |
| 12 | Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới |

  - Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay khi hợp đồng tư vấn được ký kết và có hiệu lực.

# Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện: 150 ngày.  Các sản phẩm giao nộp:

| STT | Tên công việc | Sản phẩm và kết quả bàn giao |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lập hồ sơ đăng ký môi trường các cơ sở y tế | 150 bộ Hồ sơ giấy phép đăng ký môi trường được các cấp có thẩm quyền cấp. |
| 2 | Lập Hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường các cơ sở y tế | 12 bộ Hồ sơ điều chỉnh giấy phép môi trường được các cấp có thẩm quyền cấp. |

# Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí phải phù hợp và đáp ứng theo yêu cầu về nhân sự trong tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật.

# Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Bố trí nhân sự theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện công việc tư vấn.

- Hướng dẫn nhà thầu về những nội dung liên quan đến gói thầu.

- Cung cấp các tài liệu cần thiết theo đề xuất của nhà thầu để nhà thầu thực hiện công việc tư vấn. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của các tài liệu do mình cung cấp.

- Xem xét yêu cầu, đề xuất của nhà thầu liên quan đến thực hiện công việc tư vấn và phê duyệt trong một khoảng thời gian hợp lý để không làm chậm tiến độ thực hiện.

- Cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với nhà thầu.