Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1 Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Tên gói thầu 01: Cung cấp, thay thế và lắp đặt các thiết bị của thang máy.

1.2.1. Yêu cầu chung: 
- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu đáp ứng yêu cầu E-HSMT.
- Nhà thầu chào hàng đúng quy cách hàng hóa theo yêu cầu.
- Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng, lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (Cung cấp đầy đủ giấy tờ CQ và CO (đối với hàng hóa nhập khẩu)).
- Năm sản xuất năm 2025.

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu. Nhà thầu có thể tham khảo và lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu hàng hóa có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “cao hơn” so với các yêu cầu dưới đây.

      * Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải đáp ứng như sau:
	Stt
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị
	Khối lượng

	I. Nâng cấp cửa tầng thang máy P1, P2, P4

	1.1
	Cửa tầng thang máy
	Nâng cấp cửa tầng thang máy P1, P2 (9 cửa/ 1 thang) đảm bảo E30
- Độ dày cánh: 40mm (±1 mm)
- Vật liệu cánh: gia cố thêm lớp thép tấm mạ kẽm dày 1.0 mm
- Gia cố thêm xương tăng cứng cánh bằng thép tấm mạ kẽm dày 1.2 mm
	cửa thang
	18

	1.2
	Cửa tầng thang máy
	Nâng cấp cửa tầng thang máy P4 (9 cửa/ 1 thang) đảm bảo E30
- Độ dày cánh: 40mm (±1 mm)
- Vật liệu cánh: gia cố thêm lớp thép tấm mạ kẽm dày 1.0 mm
- Gia cố thêm xương tăng cứng cánh bằng thép tấm mạ kẽm dày 1.2 mm
	cửa thang
	9

	1.3
	Nhân công
	Nhân công tháo rời và lắp đặt hoàn trả cửa tầng thang máy
	gói
	27

	1.4
	Gia cố bảo vệ
 (khi tháo cửa thang)
	Gia cố tôn bảo vệ khi tháo cửa tầng thang máy
	gói
	27

	1.5
	Vận chuyển
	Chi vận chuyển khi tháo lần lượt cửa tầng (2 lượt: 198 đến xưởng gia cố, và ngược lại)
	chuyến
	3

	1.5
	Liên động hệ thống
	Kết nối liên động thang máy P1, P2, P4 với hệ thống báo cháy tòa nhà
	gói
	3

	1.6
	Kiểm định
	Vận hành, chạy thử và kiểm định đảm bảo chất lượng bởi cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa vào sử dụng trở lại
	gói
	3

	II. Nâng cấp thang máy P5 thành thang máy chữa cháy 

	2.1
	Cung cấp và lắp đặt trần FE10
	Cung cấp và lắp đặt trần thang máy FE10
 - Trần phòng thang
 - Khung tải trọng
 - Tải đổi trọng
 - Thắng cơ
 - Dây cáp Governor
	trần
	1

	2.2
	Thang nhôm
	 Trang bị 01 thang nhôm rút đơn Nikawa hoặc tương đương dùng trong trường hợp khẩn cấp, được đặt trong khoang trần cabin mẫu FE10
	thang
	1

	2.3
	Tính năng FE 
	Cung cấp chức năng hoạt động cứu hộ dành cho lính chữa cháy FE; bao gồm các hạng mục sau:
 - Chương trình vận hành
 - Bảng mạch giao diện chức năng
 - Công tắc hộp FE
	gói
	1

	2.4
	Chức năng vận hành tách nhóm (BSO)
	Chức năng vận hành tách nhóm (BSO) cho nhóm thang P1, P2, P5; bao gồm các hạng mục sau:
 - Chương trình điều khiển nhóm
 - Bảng mạch điều khiển nhóm
 - Công tắc kích hoạt
	gói
	1

	2.5
	Chức năng hoạt động trong trường hợp có hỏa hoạn FER
	Chức năng hoạt động trong trường hợp có hỏa hoạn FER; bao gồm các hạng mục sau:
 - Chương trình vận hành
 - Công tắc hộp FER
	gói
	1

	2.6
	Thi công
	Chi phí nhân công lắp đặt thiết bị
	gói
	1

	2.7
	Liên động hệ thống
	Kết nối liên động thang máy P5 với hệ thống báo cháy tòa nhà
	gói
	1

	2.8
	Kiểm định
	Vận hành, chạy thử và kiểm định đảm bảo chất lượng bởi cơ quan có thẩm quyền trước khi đưa vào sử dụng trở lại
	gói
	1


Mục 2. Bản vẽ: 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư có thể yêu cầu thực hiện các kiểm tra bổ sung khác nếu thấy cần thiết đồng thời Nhà thầu có trách nhiệm tuân thủ theo yêu cầu. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu do nhà thầu chịu. 

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với quy định của hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và nhà thầu bị coi là vi phạm hợp đồng đồng thời phải có trách nhiệm khắc phục, thay thế mới theo đúng yêu cầu. Nếu vi phạm đến 03 lần, Chủ đầu tư có quyền đơn phương chấm dứt hủy bỏ hợp đồng với Nhà thầu.
PAGE  

