Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

  - Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công:

    - Giải pháp kỹ thuật:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| a. Tổ chức mặt bằng công trường: - Thiết bị thi công; - Kho bãi tập kết vật liệu; - Lán trại; - Bố trí rào chắn, biển báo; - Giao thông trong công trình; - Cấp điện; - Cấp, thoát nước; | Có giải pháp mặt bằng tổ chức (thuyết minh và bản vẽ) hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | Đạt |
|  | Không có hoặc thiếu > 01 Giải pháp kỹ thuật hoặc giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| b. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên | Có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm từng thành viên theo yêu cầu và hợp lý | Đạt |
|  | Không có sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, không ghi rõ trách nhiệm từng thành viên hoặc có nhưng không hợp lý | Không đạt |
| c. Biện pháp bảo đảm an toàn đối với hoạt động dạy và học của nhà trường | Có thuyết minh đầy đủ, phù hợp với gói thầu. | Đạt |
|  | Có nhưng không đầy đủ hoặc không phù hợp gói thầu. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

    - Biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Biện pháp thi công cạo bỏ lớp sơn dầu trên cửa, lan can cầu thang, hàng lang, cạo lớp sơn nước trên tường, trần. | Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 2. Biện pháp thi công cải tạo khu vệ sinh đảm bảo phân chia khu vực thi công hợp lý đảm bảo bảo vừa thi công, vừa làm việc | Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 3. Biện pháp thi công sơn nước, sơn dầu | Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 4. Biện pháp thi công chống thấm sê nô, sàn mái, nhà vệ sinh. | Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 5. Biện pháp thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh | Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 6. Biện pháp thi công lắp đặt thiết bị điện | Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 7. Biện pháp thi công ốp, lát gạch nhà vệ sinh | Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 8. Biện pháp thi công cải tạo hộp gen | Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 9. Biện pháp thi công hệ thống cấp nước - thoát nước. | Có thuyết minh biện pháp thi công và bản vẽ hợp lý, khả thi. | Đạt |
|  | Không đáp ứng hoặc đáp ứng không đủ các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 10. Giải pháp cho công tác: Dọn dẹp vệ sinh, hoàn thiện trước khi bàn giao; Lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn công, thanh quyết toán A-B. | Nêu đầy đủ, hợp lý khả thi | Đạt |
|  | Không đầy đủ hoặc không hợp lý, khả thi | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

  - Tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày. Đã bao gồm ngày lễ tết và thời tiết. | Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không quá 90 ngày | Đạt |
|  | Đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá 90 ngày | Không đạt |
| 3.2.2. Tính phù hợp: | Có đề xuất biểu đồ huy động vật tư, thiết bị, nhân lực phù hợp với thời gian thi công hạng mục công việc của bảng tiến độ chi tiết. |  |
| - Giữa biểu đồ huy động thiết bị và biểu đồ tiến độ thi công chi tiết. - Giữa biểu đồ bố trí nhân lực và biểu đồ tiến độ thi công chi tiết. - Giữa biểu đồ cung cấp vật tư và biểu đồ tiến độ thi công chi tiết. |  | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có nhưng không phù hợp | Không đạt |
| 3.2.3. Biểu tiến độ thi công chi tiết đầy đủ, rõ ràng, có tính khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Có Biểu tiến độ thi công chi tiết đầy đủ, rõ ràng, có tính khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Đạt |
|  | Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không chi tiết đầy đủ, rõ ràng, có tính khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

  - Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, Tổ chức quản lý hiện trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 Tổ chức quản lý dự án, Tổ chức quản lý hiện trường | Có biện pháp tổ chức quản lý, tổ chức quản lý hiện trường phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp tổ chức quản lý, tổ chức quản lý hiện trường hoặc có nhưng không phù hợp với đề xuất kỹ thuật và tiến độ thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

  - Các biện pháp bảo đảm chất lượng

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 Có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự liên quan đến công tác quản lý chất lượng và thuyết minh mô tả trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức | Có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự liên quan đến công tác quản lý chất lượng và thuyết minh mô tả trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự hoặc không có thuyết minh hoặc có sơ đồ tổ chức và thuyết minh nhưng không hợp lý, không khả thi không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 3.4.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị và vật tư, nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công: - Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu theo điểm 5 Mục III.2 Phần 2. Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT; - Quy trình và biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị; - Biện pháp quản lý chất lượng cho công tác thi công sau: - Thi công cạo bỏ lớp sơn dầu trên cửa, lan can cầu thang, hàng lang, cạo lớp sơn nước trên tường, trần. - Thi công cải tạo khu vệ sinh đảm bảo phân chia khu vực thi công hợp lý đảm bảo bảo vừa thi công, vừa làm việc - Thi công sơn nước, sơn dầu - Thi công chống thấm sê nô, sàn mái, nhà vệ sinh. - Thi công lắp đặt thiết bị vệ sinh. - Thi công lắp đặt thiết bị điện. - Thi công ốp, lát gạch nhà vệ sinh. - Thi công cải tạo hộp gen. - Thi công hệ thống cấp nước - thoát nước. (4) Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu, thiết bị khi mưa bão | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc thiếu >=1 biện pháp hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

  - Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.5.1. An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 3.5.2. Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 3.5.3. Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
| 3.5.4 Đảm bảo an toàn giao thông | Có biện pháp Đảm bảo an toàn giao thông. Các biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp thi công. | Đạt |
|  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

  - Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 Thời gian bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 18 tháng. | Đạt |
|  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 18 tháng hoặc không đề xuất thời gian bảo hành. | Không đạt |
| 3.6.2 Kế hoạch bảo trì công trình | Có trình bày kế hoạch và quy trình về bảo trì công trình | Đạt |
|  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với công trình | Không đạt |
| Kết luận | Tất cả các tiêu chuẩn đánh giá chi tiết được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

  - Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ- CP.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu Trường hợp chủ đầu tư phát hiện: Nhà thầu bị xử phạt trong quá trình thực hiện hợp đồng trước đó hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu theo quy định của pháp luật thì được đánh giá là không đạt ở mục này | Nhà thầu không bị kết luận: - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu; - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng. - Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung. - Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng. - Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất. - Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu. - Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng. - Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn. - Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước. | Đạt |
|  | Không đáp ứng các yêu cầu trên | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

  - Cam kết quản lý phương tiện vận chuyển, xử lý chất thải, chất thải nguy hại:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.8.1 Quản lý phương tiện vận chuyển Quản lý toàn bộ các phương tiện vận chuyển của mình trên công trường (kể cả phương tiện của các đơn vị cung ứng vật liệu), phương tiện đi thuê, mượn đảm bảo tuân thủ theo các quy định về tải trọng, kích thước thùng hàng theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định đối với từng loại phương tiện. | Có cam kết. | ### Đạt |
|  | Không có cam kết. | ### Không đạt |
| ### 3.8.2 Vận chuyển và xử lý chất thải, chất thải nguy hại: Nhà thầu có chức năng hoặc có Hợp đồng nguyên tắc hoặc Biên bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong quá thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì (chất thải từ quá trình xây dựng: đất, cát, đá, xà bần,….). ### (Nhà thầu phải nộp kèm theo các tài liệu chứng minh (Bản scan màu từ bản gốc): Giấy phép xử lý chất thải của nhà thầu (trong trường hợp nhà thầu có chức năng) hoặc Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận; Giấy đăng ký kinh doanh và Giấy phép xử lý chất thải của đơn vị có chức năng) | Nhà thầu có chức năng hoặc có Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải và nộp đầy đủ các tài liệu chứng minh theo yêu cầu | ### Đạt |
|  | Nhà thầu không có chức năng hoặc không có Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải, không nộp hoặc nộp không đầy đủ các tài liệu chứng minh theo yêu cầu | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

  - Các yếu tố cần thiết khác:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| ### 3.9.1 Các cam kết | - Nhà thầu có cam kết bồi thường các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh nếu bị hư hỏng trong quá trình thi công và phục hồi đất đai, môi trường sau khi xây dựng xong công trình. - Nhà thầu cam kết có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời hạ tầng ngầm (nếu có) - Nhà thầu có cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà thầu gồm: thực hiện chi trả các chi phí liên quan đến công tác tư vấn giám sát, công tác quản lý dự án đối với gói thầu nhà thầu thực hiện. - Nhà thầu có bản cam kết tại thời điểm ký kết hợp đồng nếu nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính, vật tư thiết bị, tiến độ thi công khi thi công và các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của E-HSMT để thực hiện gói thầu. - Nhà thầu cam kết đã rà soát và kiểm tra những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm, bồi thường theo quy định trong trường hợp sai sót, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác thuộc phạm vi nhiệm vụ của nhà thầu gây chậm trễ tiến độ hợp đồng, tiến độ thanh quyết toán hoặc thiếu sót của nhà thầu dẫn đến phát sinh trong giai đoạn thi công. | ### Đạt |
|  | - Không có cam kết hoặc cam kết không đáp ứng một trong các yêu cầu trên. | ### Không đạt |
| ### Kết luận | ### Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | ### Đạt |
|  | ### Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | ### Không đạt |

  - Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư:

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 3.10.1 Về nguồn gốc, xuất xứ chủng loại vật tư đấu thầu và nơi cung cấp vật tư theo bảng chủng loại vật tư Chương V của E-HSMT: Vật liệu sử dụng cho công trình phải có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp; có nêu nguồn gốc xuất xứ hoặc nhãn hiệu vật liệu theo yêu cầu. | - Đề xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong các chủng loại vật tư theo bảng chủng loại vật tư Chương V của E-HSMT. - Tất cả các vật liệu đề xuất sử dụng cho gói thầu phải nêu rõ chủng loại, nhãn hiện, nhà sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ của từng vật tư; Yêu cầu kỹ thuật của vật tư vật liệu phải đáp ứng yêu cầu của Chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Nhà thầu phải có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu. | Đạt |
|  | - Đề xuất thiếu một trong các chủng loại vật tư theo bảng chủng loại vật liệu Chương V của E-HSMT. - Không đề xuất hoặc đề xuất không đầy đủ chủng loại, nhãn hiện, nhà sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ của từng vật tư; Yêu cầu kỹ thuật của vật tư vật liệu phải đáp ứng yêu cầu của Chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
| 3.10.2 Yêu cầu về phòng thí nghiệm: Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm hoặc có hợp đồng nguyên tắc với bên cho thuê có năng lực (mục tiêu thuê phục vụ cho gói thầu này); Nhà thầu hoặc bên cho thuê chứng minh được phòng thí nghiệm có mã LAS do cơ quan có thẩm quyền cấp có chức năng thí nghiệm các chỉ tiêu phù hợp cho gói thầu này. | - Nhà thầu cung cấp tài liệu đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu | Đạt |
|  | - Nhà thầu không cung cấp tài liệu đầy đủ và không đáp ứng các yêu cầu. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

Lưu ý :

- Mức thuế suất Giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên tại thời điểm cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Hồ sơ về kỹ thuật và tài liệu theo yêu cầu (nếu có):

+ Nhà thầu phải nộp 01 bản sao được công chứng hoặc chứng thực khi được mời đối chiếu.

+ Nhà thầu cần chuẩn bị các bản gốc để đối chiếu nếu có yêu cầu và nhân sự đến chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư nghi ngờ về khả năng huy động nhân sự).