Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Nông Cống
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống năm 2026-2027
- Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Mua sắm hoá chất, sinh phẩm chẩn đoán tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống năm 2026-2027
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

1.2. Yêu cầu kỹ thuật
	STT 
mặt hàng
	STT
phần
	Mã
 HC&SP
	Tên hàng hoá
	Đặc tính thông số kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	 
	HOÁ CHẤT DÙNG CHUNG VÀ SINH PHẨM CHẨN ĐOÁN
	 
	 
	 

	1
	1
	26BVNC-HCSP1
	Test ma túy 5 chân
	Xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính nhiều loại
thuốc và chất chuyển hóa thuốc trong nước tiểu ở các nồng độ giới hạn sau: 
AMP: Mmphetamine 500ng/ml.
 THC:  11-nor-Δ 9 -THC-9 COOH 50ng/ml
MOP/OPI: Morphin 300ng/ml
COD: Codeine 300ng/ml
Heroin: Heroin 10ng/ml
 Thời gian đọc kết quả: sau 5 phút.
 Độ nhạy: 99.9%
 Độ đặc hiệu: 99.9%
 Mỗi vạch thử nghiệm chứa các kháng thể đơn dòng chuột kháng thuốc và các liên hợp thuốc-protein tương ứng.
Dòng đối chứng có chứa kháng thể đa dòng kháng IgG của dê và IgG của thỏ
	Test
	3.000
	41.000

	2
	2
	26BVNC-HCSP2
	CRP Latex
	Xét nghiệm phiến ngưng kết Latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng C-Reactive Protein (CRP) của các bệnh viêm nhiễm
	Test
	2.000
	3.500

	3
	3
	26BVNC-HCSP3
	Vôi soda
	Là chất hấp thụ khí CO2, Vôi Soda có thành phần chính là hỗn hợp canxi hydroxit và natri hydroxit. Vôi Soda dùng một lần trong ca phẫu thuật cho máy gây mê, giúp loại bỏ tất cả các khí CO2 trong khí của bệnh nhân thở ra. Vôi soda ở dạng hạt.
Bảo quản: Bảo quản trong môi trường khô ráo, ở nhiệt độ từ 0oC đến 35oC. Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp
	gam
	7.000
	135

	4
	4
	26BVNC-HCSP4
	Bột Cloramin B
	Hàm lượng: Clorine hoạt tính 25%. Dạng bột màu trắng, mùi đặc trưng clo. Đóng túi 1kg/ túi
	Kg
	250
	120.000


Phát hiện kháng thể kháng HCV trong huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người

Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016

- Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần

- ﻿Độ nhạy: 100%,Độ đặc hiệu: 100% 

- Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng kháng Igg người

- Vạch kết quả kháng nguyên HCV-210 

- Vach chứng IgG người

	- Bảo quản ở nhiệt độ thường
	Test
	3.500
	9.000

	6
	6
	26BVNC-HCSP6
	Kit định tính kháng nguyên virus sốt xuất huyết NS1
	Khay thử Xét nghiệm sắc ký miễn dịch, định tính phát hiện kháng nguyên Dengue NS1 của cả bốn loại huyết thanh (DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4) trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần.

Thành phần: 

- Vùng cộng hợp: cộng hợp kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,24ug gắn với hạt vàng, cộng hợp kháng thể kiểm chứng 0,16ug gắn với hạt vàng 

- Vạch kết quả: kháng thể kháng kháng nguyên Dengue NS1 0,528ug

- Vạch chứng: kháng thể kiểm chứng 0,44ug

Lượng mẫu sử dụng: 10 µl

Ô nhận mẫu (S) và ô nhận dung dịch đệm (B) được thiết kế riêng để tăng hiệu quả xét nghiệm

Độ nhạy tương quan: 99,1%.
	Test
	250
	42.000

	7
	7
	26BVNC-HCSP7
	ASO Latex 
	Xét nghiệm phiến ngưng kết latex nhanh để xác định định tính và bán định lượng antistreptolysin-O trong huyết thanh người của các bệnh liên cầu khuẩn.
	Test
	1.800
	3.150


1. Phát hiện phân biệt và định tính các kháng nguyên vi rút cúm loại A và loại B trực tiếp từ que phết mũi / họng / mũi-hầu hoặc các mẫu hút từ mũi/mũi-hầu. (HDSD)

2. Thành phần: (HDSD)

- 1 thanh thử gồm: Cộng hợp vàng A (thành phần chính): Chất keo vàng kháng thể chuột đơn dòng kháng cúm A (0,11±0,02 μg), Phức hợp vàng B: Chất keo vàng  kháng thể chuột đơn dòng kháng cúm B (0,06±0,01 μg)

- Vạch thử “A” (thành phần chính): Kháng thể chuột đơn dòng kháng cúm A (0,80±0,16 μg)

- Vạch thử “B” (thành phần chính): Kháng  thể chuột đơn dòng kháng cúm B (0,80±0,16 μg)

- Vạch chứng (thành phần chính): Globulin miễn dịch dê kháng chuột G (0,70±0,14 μg)

• Dung dịch pha loãng: Tricine (0,4 M), NaCl (q.s.), TritonX-100 (q.s.), Natri azua (0,02%)

• Que kiểm chuẩn; que kiểm chuẩn dương tính với cúm A: Vi rút cúm người bất hoạt loại A/H1N1 (0.1.27 HAU), vi rút cúm người bất hoạt loại A/H3N2

(0.1.23 HAU), que kiểm chuẩn dương tính với cúm B: Vi rút cúm người bất hoạt loại B (0.1.25 HAU), que kiểm chuẩn âm tính với cúm: Streptococcus pyogenes bất hoạt formalin (5.105 Org.)

3. Hiệu suất: độ nhạy; 91.8%, Độ đặc hiệu: 99% so với phương pháp nuôi cấy vi rút và RT-PCR. (HDSD)

4. Không có khả năng gây nhiễu bởi các chất: lipid huyết (Lipemic), tán huyết (Hemolysis), vàng da (Icteric - high biliribin concentration)

5. Không có phản ứng chéo với:

 +17 chủng vi khuẩn: Bordetella pertussis, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycobacterium avium, Mycobacterium intracellulare, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, Staphylococcus pyogenes.

+ và 15 chủng vi rút: Adenovirus Type6 (Strain Tonsil 99), Adenovirus Type3 (GB Strain), Adenovirus Type21 (AV-1645/128 Strain), CMV (Towne Strain), Echovirus2 (Cornelis Strain), Echovirus5 (Noyce Strain), Echovirus11 (Gregory Strain),  HSV-1 Ag (F Strain), HSV-2 Ag (G Strain), Mumps Virus Ag (Enders Strain), Parainfluenza 1 Strain Sendai, Parainfluenza Type 2 Antigen, Parainfluenza Type 3 Antigen, RSV A2 Strain, RSV Long Strain

6. Ổn định ít nhất 4 tuần khi ở nhiệt độ  55 +/- 1 độ C 

7 .Ổn định ít nhất 24 giờ sau khi mở túi nhôm 

8. Nhiệt độ bảo quản: 1 - 30 độ C (HDSD)

9. Đạt tiêu chuẩn: ISO, EC DOC, CFS EU, Australia CFS

10. Dạng que. (HDSD)

	11. Thời gian trả kết quả: 10 - 15 phút (HDSD)
	Test
	2.000
	99.792

	9
	9
	26BVNC-HCSP9
	Yếu tố tìm RH trong máu
	Kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế bào dòng lai (CCS) Anti-D BS225. Tiêu chuẩn ISO 13485; CE
	Bộ
	2
	140.000


1. Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA...) kháng H.P trong mẫu huyết thanh, huyết tương.

2.  Độ nhạy 95,9%; Độ đặc hiệu 89,6% so với ELISA

3. Thể tích mẫu sử dụng là 10 µl. 

4. Thời gian đọc kết quả: 10- 15 phút

5. Thanh thử ổn định ít nhất 24 giờ sau khi mở túi nhôm

6. Ngưỡng phát hiện:  nồng độ pha loãng 320 lần của huyết thanh dương tính với HP

7.Tiêu chuẩn ISO, CE, được lưu hành tại ít nhất 2 nước tham chiếu

8. Thành phần chính: Phức hợp vàng: Keo vàng kháng nguyên Helicobacter pylori (1,0±0,2 μg), vạch thử: Kháng nguyên Helicobacter

pylori (0,430±0,086 μg), Vạch chứng: Kháng thể đa dòng dê kháng Helicobacter pylori (0,65±0,13 μg) . Dung dịch pha loãng bao gồm: Dung dịch đệm Tris-HCl 50 mM (4 ml), Natri azua (q.s.)

9.  Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C

	10. Dạng khay
	Test
	500
	35.028

	11
	11
	26BVNC-HCSP11
	Formol
	Formol-formaldehyde , còn được gọi formalin ,methanol và methanedioxide không màu và trong suốt , mùi hăng nồng , rất độc cực kỳ dễ cháy .là chất dễ bay hơi , có khả năng chuyển hóa thành khí ở điều kiện thường dễ tan trong nước 
	ml
	5.000
	112

	12
	12
	26BVNC-HCSP12
	Test nhanh chẩn đoán HIV
	Phát hiện kháng thể kháng với HIV-1 và HIV-2 trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần; Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99,75%; Hàm lượng chính:  Antibody Anti HIV-1, Antibody Anti HIV-2, Antigen (pGO9-CKS/XL-1) HIV-1 Group O, Antigen,(pGO11-CKS/XL-1) HIV-1 Group O,Antigen,(PjC100)HIV-2, Antigen,(pOM10/PV361) HIV-1, Antigen, (pTB319/XL-1)HIV-1, HIV-1 Peptide Antigen, HIV-2 peptide Antigen; Cho kết quả nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 60 phút; Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương; Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần: 50uL; Nhiệt độ bảo quản: 2 – 30 °C; Được ban hành trong Khuyến cáo phương cách xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương; Nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu EN ISO 13485
	Test
	4.300
	40.950


Định  tính phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh hoặc huyết tương của người.

Hoạt chất chính: Cặp kháng thể kháng HBsAg.

- Độ nhạy tương quan: 100%

- Độ đặc hiệu tương quan: 100%

- Độ chính xác tương quan: 100%.

- Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100%

Ngưỡng phát hiện (LOD) : 1 ng/mL.

Không phản ứng chéo với các mẫu dương tính HAV, HCV, Dengue, HIV, RF, Syphilis, TB, H.pylori. 

Không bị gây nhiễu bởi Sodium citrate nồng độ 3.8% và EDTA nồng độ 3.4 μmol/L

	Đọc kết quả tại 15 phút.
	Test
	4.000
	7.350

	14
	14
	26BVNC-HCSP14
	Bộ nhuộm Gram
	Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 100ml, Lugol chai 100ml, Decolor (alcohol-acetone)  chai 100ml và Safranin chai 100ml.
 - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm
	Bộ
	2
	285.000

	15
	15
	26BVNC-HCSP15
	Cồn sát trùng 70 độ
	Cồn đạt 70 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng
	ml
	990.000
	23

	16
	16
	26BVNC-HCSP16
	Cồn sát trùng 90 độ
	Cồn đạt 90 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng
	ml
	60.000
	25

	17
	17
	26BVNC-HCSP17
	Khay thử xét nghiệm định tính HbsAg
	1. Phát hiện định tính kháng nguyên HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết tương người, phù hợp để sử dụng trên mẫu phụ nữ mang thai.
2. Độ nhạy: 100% (Khoảng tin cậy 96.2 - 100%); Độ đặc hiệu: 100% (Khoảng tin cậy 97.9 - 100%) 
3. Thành phần: 
+ Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs- keo vàng (0.026 ±0.008 µg), 
keo vàng - IgY gà (0.032 ±0.009 µg)
+ Vạch thử: Hỗn hợp kháng thể đơn dòng chuột kháng HBs (0.44  ±0.088 µg)
+ Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng gà IgY (0.48  ± 0.096 µg)
4. Thời gian trả kết quả: 20 phút
5. Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương: 100 µL;
6. Ngưỡng phát hiện: 2 IU/ml
7. Phân loại TTBYT loại C hoặc D/ Được BYT cấp phép lưu hành
8. Dạng khay, hộp 30 test
9. Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C
10 Không có phản ứng chéo với các mẫu HCV, HAV, CMV, EBV, Parvovirus, HIV, VZV, Syphilis, Rubella, HTLV và HSV.
11. Thử nghiệm chất gây nhiễu: 17 loại chất có khả năng gây nhiễu (Rheumatoid factor, Bilirubin, Hemoglobin, Triglycerides, Metronidazole, Mefloquine, Quinine,Primaquine, Pyrimethamine, Ritonavir, Tenofovir disoproxil fumarate, Entecavir, Isoniazid (INH), Aspirin, Paracetamol, Biotin, Caffeine) không gây nhiễu cho sản phẩm
12. Kít thử ổn định ít nhất 20 tuần khi để ở nhiệt độ 55°C
13. Phân loại TTBYT loại C hoặc D
- Đạt tiêu chuẩn: ISO
	Test
	2.000
	17.430


1. Phát hiện kháng thể đặc hiệu kháng HCV trong mẫu huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần người. Được thiết kế để sử dụng trong quần thể có tỷ lệ nhiễm HCV cao hoặc những người có tiền sử phơi nhiễm/hành vi nhiễm HCV bao gồm cả phụ nữ mang thai. 

2. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.4% so với RT-PCR

3. Thời gian trả kết quả: 5 – 20 phút

4. Thể tích mẫu sử dụng: 10µl


6.Phân loại TTBYT loại C hoặc D/ Được BYT cấp phép lưu hành

7. 1 test thử bao gồm: Phức hợp vàng: Protein A – chất keo vàng (1,0±0,2 μg), vạch thử: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp (lõi, NS3, NS4, NS5) (1,5±0,3 μg), vạch chứng: Globulin miễn dịch dê kháng người (2,0±0,4 μg)

8.  Ngưỡng phát hiện ở nồng độ pha loãng gấp 4.096 lần với huyết thanh dương tính kháng Anti-HCV

9. Dạng khay. Hộp 100 test

9. Nhiệt độ bảo quản: 1 – 30 °C

10. Kit thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở nhiệt độ 55±1°C

11. Độ ổn định sau khi mở túi nhôm ít nhất 72 giờ

	12. Đạt tiêu chuẩn: ISO
	Test
	2.000
	28.560


Định tính phát hiện kháng thể IgM kháng HEV

- Mẫu thử: huyết thanh, huyết tương.

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC 

- ﻿Độ nhạy tương quan: 98,1%; Độ đặc hiệu tương quan: 99,2% 

﻿Khay thử bao gồm: 

1. vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên HEV (cộng hợp HEV) và một cộng hợp kháng thể kiểm soát. 

2. một màng nitrocellulose chứa một vạch kết quả (vạch T) và một vạch chứng (vạch C). Vạch T được phủ sẵn kháng thể đơn dòng kháng IgM-người và vạch C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát

	- Kit thử bảo quản nhiệt độ thường
	Test
	500
	32.500


Khay thử HEV IgG/IgM Rapid Test là xét nghiệm chẩn đoán In-vitro định tính phát hiện kháng thể IgG và/ hoặc IgM kháng HEV trong huyết thanh hoặc huyết tương của người.

HOẠT CHẤT CHÍNH: Kháng nguyên HEV tái tổ hợp, kháng thể kháng IgM người, kháng thể kháng IgG người.

Đối với kháng thể IgM kháng HEV

- Độ nhạy tương quan: 93.3%

- Độ đặc hiệu tương quan: 98.6%

- Độ chính xác tương quan: 97.9%

Đối với kháng thể IgG kháng HEV

- Độ nhạy tương quan: 90%

- Độ đặc hiệu tương quan: 98.7%

- Độ chính xác tương quan: 97.7%

	Không phản ứng chéo với với các mẫu dương tính HBV,HIV, HCV, Syphilis và mẫu chứa yếu tố dạng thấp (RF).
	Test
	200
	44.100


1. Test thử nhanh đồng thời phát hiện và phân biệt kháng thể IgG và IgM kháng vi rút viêm gan A ở huyết thanh hoặc huyết tương người với  3 vạch được phủ sẵn trên bề mặt màng: “G” (vạch thử HAV IgG), “M” (vạch thử HAV IgM) và “C” (vạch chứng).

2. Độ nhạy 97.6%  và độ đặc hiệu là 98% 

3. Thể tích sử dụng huyết thanh hoặc huyết tương chỉ là 5 µL và thời gian đọc kết quả là 20 phút

4. 1 test thử bao gồm:

- Phức hợp vàng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng vi rút viêm gan A - keo vàng (1,0±0,2 μg)

- Vạch thử “G”: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgG người (0,640 ± 0,128 μg)

- Vạch thử “M”: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM người (0,224 ± 0,045 μg)

- Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột (0,640±0,128 μg)

- Kháng nguyên: Kháng nguyên vi rút viêm gan A tái tổ hợp (1,5±0,3 μg)

• Dung dịch pha loãng bao gồm: 100mM dung dịch đệm phosphate (5 ml), Tween 20 (0,1 v/v%), natri azua (0,01 w/v%)

	- Tiêu chuẩn ISO, CE, CFS EU
	Test
	200
	101.443


Định tính phát hiện kháng thể IgG/IgM kháng HAV

- Mẫu thử huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, chứng chỉ xuất khẩu FDA, đáp ứng chỉ thị 98/79/EC

Vạch IgG: ﻿Độ nhạy tương quan: 100% , Độ đặc hiệu tương quan: 98% 

Vạch IgM: Độ nhạy tương quan: 94,8% , Độ đặc hiệu tương quan: 96,7% 

﻿Khay thử bao gồm: 

1. vùng cộng hợp có màu đỏ tía được phủ sẵn cộng hợp vàng kháng nguyên HAV (cộng hợp HAV) và một cộng hợp kháng thể kiểm chứng.

2. một màng nitrocellulose chứa 2 vạch kết quả (vạch G và M) và một vạch chứng (C). Vạch G được phủ sẵn kháng thể chuột kháng IgG-người (mouse anti-human IgG) để phát hiện kháng thể IgG kháng HAV, vạch M được phủ sẵn kháng thể chuột kháng IgM-người (mouse anti-human IgM) để phát hiện kháng thể IgM kháng HAV và vạch C được phủ sẵn kháng thể kiểm soát.

	- Bảo quản kit thử ở nhiệt độ thường
	Test
	500
	38.500

	II
	23
	Hoá chất dùng cho máy miễn dịch ACCESS DxI800 - Beckman Coulter
	 
	 
	 

	1
	 
	26BVNC-HCSP23
	Cơ chất phát quang trong xét nghiệm máy miễn dịch
	Thành phần: Dung dịch đệm chứa dioxetane Lumigen PPD, chất huỳnh quang và chất hoạt tính bề mặt
	ml
	3.120
	25.000

	2
	 
	26BVNC-HCSP24
	Chất chuẩn Free T4
	Thành phần: S0: Huyết thanh người với < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300. Chứa 0 ng/dL (0 pmol/L) thyroxine. S1, S2, S3, S4, S5: Thyroxine tự do trong huyết thanh người ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 3 và 6 ng/dL (xấp xỉ 6,4, 12,9, 25,7, 38,6 và 77,2 pmol/L), có < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300.
	ml
	30
	240.000

	3
	 
	26BVNC-HCSP25
	Chất chuẩn hsTnI
	Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt < 0,1% Natri azua, và 0,1% ProClin 300 S1,S2,S3,S4,S5,S6: Hợp chất troponin tái tổ hợp ở nồng độ cTnI khoảng 30,7, 144, 567, 2.293, 9.280 và 27.027 pg/mL trong chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) với chất hoạt động bề mặt, < 0,1% Natri azua và 0,1% ProClin 3
	ml
	17
	310.000

	4
	 
	26BVNC-HCSP26
	Chất chuẩn Total T3
	Thành phần: S0: Huyết thanh người, < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ chứa 0 ng/mL (nmol/L) Triiodothyronine. S1, S2, S3, S4, S5: Triiodothyronine ở nồng độ xấp xỉ 0,5, 1, 2, 4 và 8 ng/mL (0,8, 1,5, 3,1, 6,1 và 12,3 nmol/L) trong huyết thanh người có < 0,1% natri azit và 0,025% Cosmocil CQ.
	ml
	24
	195.000

	5
	 
	26BVNC-HCSP27
	Chất chuẩn Total βhCG (5th IS)
	 Thành phần: S0: Chất nền đệm albumin huyết thanh bò (BSA) có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 mIU/mL (IU/L) hCG. S1,S2,S3,S4,S5: hCG ở nồng độ xấp xỉ 6, 35, 195, 620 và 1.350 mIU/mL (IU/L) trong chất nền đệm BSA có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300.
	ml
	24
	150.000

	6
	 
	26BVNC-HCSP28
	Chất chuẩn TSH (3rd IS)
	Thành phần: S0: Chất nền albumin huyết thanh bò (BSA) đệm có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit, 0,5% ProClin 300. Chứa 0 µIU/mL (mIU/L) hTSH S1,S2,S3,S4,S5: Xấp xỉ 0,05, 0,3, 3, 15 và 50 µIU/mL (mIU/L) hTSH, trong chất nền đệm BSA có chất hoạt động bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,5% ProClin 300
	ml
	30
	192.000

	7
	 
	26BVNC-HCSP29
	Dung dịch kiểm tra máy
	Thành phần: Phosphatase kiềm, 1% albumin huyết thanh bò (BSA), 0,25% ProClin 300, < 0,1% natri azit.
	ml
	24
	75.000

	8
	 
	26BVNC-HCSP30
	Dung dịch rửa dùng cho máy Access 2
	Thành phần: Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt tính bề mặt, < natri azit 0,1% và < 0,05% khối lượng phản ứng của: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-một và 2-methyl-4-isothiazolin-3-một (3:1)
	ml
	218.400
	380

	9
	 
	26BVNC-HCSP31
	Định lượng Free T4
	Phạm vi phân tích: 0,25–6 ng/dL [3,2–77,2 pmol/L] - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads phủ streptavidin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch muối đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300. R1d: Chất cộng hợp triiodothyronine-photphataza kiềm (bò) trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% NaN3 và 0,1% ProClin 300. R1e: Kháng thể kháng Thyroxine (T4) đơn dòng ở chuột được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, 0,125% NaN3 và 0,125% ProClin 300.
	Test
	2.000
	29.000

	10
	 
	26BVNC-HCSP32
	Định lượng Total T3
	Phạm vi phân tích: 0,1 - 8 ng/mL (0,2–12,3 nmol/L) - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym liên kết cạnh tranh - Thành phần: R1a: Liên hợp photphataza kiềm kháng T3 đơn dòng ở chuột (bò) và các hạt thuận từ phủ streptavidin trong dung địch đệm TRIS có protein (chim và chuột), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1b: Analog T3 được liên kết với biotin trong dung dịch đệm TRIS có protein (chim), chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c: Dung dịch natri hiđroxit 0,4N (NaOH) có 8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS). R1d: 0,4N dung dịch axit clohyđric (HCl).
	Test
	2.000
	36.200

	11
	 
	26BVNC-HCSP33
	Định lượng total βhCG
	Phạm vi phân tích: 0,6–1350 mIU/mL  - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ IgG kháng chuột ở dê: các phức hợp kháng βhCG đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Protein (dê, chuột và tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm citrate, có chất hoạt tính bề mặt, < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300. R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng βhCG ở thỏ (tái tổ hợp) được pha loãng trong dung dịch muối đệm MES, có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (thỏ), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300
	Test
	300
	50.000

	12
	 
	26BVNC-HCSP34
	Định lượng TSH (3rd IS)
	Phạm vi phân tích: 0,005–50 µIU/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai vị trí (“sandwich”) - Thành phần: R1a: Các hạt thuận từ phủ kháng thể kháng TSH ở người đơn dòng ở chuột được huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt tính bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1b: Dung dịch muối đệm TRIS có chất hoạt tính bề mặt, BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,1% ProClin 300 R1c:Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300 R1d: Liên hợp photphataza kiềm kháng TSH trên người đơn dòng ở chuột trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt tính bề mặt, chất nền BSA, protein (chuột), < 0,1% natri azit và 0,25% ProClin 300
	Test
	2.000
	29.000

	13
	 
	26BVNC-HCSP35
	Giếng phản ứng dùng cho máy Access 2
	Chất liệu Polypropylene; Dung tích tối đa 1 mL
	Cái
	18.816
	2.800

	14
	 
	26BVNC-HCSP36
	Định lượng hsTnI
	Phạm vi phân tích: 2.3 - 27.027pg/mL - Phương pháp xét nghiệm: miễn dịch enzym hai bước liên tiếp (“sandwich”) - Thành phần:  R1a: Các hạt thuận từ Dynabeads được bao phủ bằng kháng thể đơn dòng ở chuột kháng cTnI của người được tạo huyền phù trong dung dịch muối đệm TRIS, có chất hoạt động bề mặt, albumin huyết thanh bò (BSA), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1% R1b: 0,1N NaOH R1c:Dung dịch muối đệm TRIS, chất hoạt động bề mặt, protein (chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,1%. R1d: Chất cộng hợp giữa kháng thể đơn dòng ở cừu kháng cTnI của người với phosphatase kiềm được pha loãng trong dung dịch muối đệm ACES, có chất hoạt động bề mặt, chất nền BSA, protein (bò, cừu, chuột), natri azit < 0,1% và ProClin 300 0,25%.
	Test
	4.000
	77.200

	15
	 
	26BVNC-HCSP37
	Chất kiểm chứng  cho các xét nghiệm tim mạch mức 1,2,3
	Vật liệu kiểm soát 9 dấu ấn tim mạch; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ protein tái tổ hợp, mô người hoặc dịch cơ thể
	ml
	54
	372.000

	16
	 
	26BVNC-HCSP38
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 2
	Vật liệu kiểm soát 56 thông số miễn dịch bao gồm các thông số khả năng sinh sản, tuyến giáp, thiếu máu, nội tiết và dị ứng; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể
	ml
	90
	225.000

	17
	 
	26BVNC-HCSP39
	Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm miễn dịch mức 3
	Vật liệu kiểm soát 56 thông số miễn dịch bao gồm các thông số khả năng sinh sản, tuyến giáp, thiếu máu, nội tiết và dị ứng; Vật liệu kiểm soát ổn định dạng lỏng được chế tạo từ huyết thanh người, nồng độ các chất phân tích được điều chỉnh bằng nhiều loại hóa chất và chế phẩm tinh khiết từ mô người hoặc dịch cơ thể
	
	90
	225.000

	III
	24
	 Hoá chất dùng cho máy phân tích sinh hoá tự động LIDA 500
	 
	 
	 


Thành phần:

+ R1: Thuốc thử Bromocresol. Dung dịch đệm succinate 75mmol/L pH 4,2, BCG 0,22 mmol/L, hoạt tính kéo căng

	+ CAL: Chất chuẩn Albumin. Albumin huyết thanh bò 5g/dL (50g/L)
	ml
	400
	13.700

	2
	 
	26BVNC-HCSP41
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm ALT/GPT
	Thành phần: 
+ R1: ALT-chất nền. Dung dịch đệm TRIS 150 mmol/L pH 7,3, L-alanine 750 mmol/L, lactate 
dehydrogenase 1350 U/L, natri azit 0,95 g/L
+ R2: ALT-coenzym. NADH 1,3 mmol/L, 2-oxoglutarate 75 mmol/L, natri azit 0,95 g/L
	ml
	4.200
	16.900

	3
	 
	26BVNC-HCSP42
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Amylase
	Thành phần:
+ R1: Thuốc thử. Dung dịch đệm MES 50 mmol/L pH 6,0, canxi clorua 5 mmol/L, natri clorua 300 mmol/L, kali thiocyanat 182 mmol/L, CNP-G3 2,25 mmol/L, natri azide 0,95 g/L. 
	ml
	500
	50.200


Thành phần: 

+ R1: chất nền AST. Dung dịch đệm TRIS 121 mmol/L pH 7,8, Laspartate 362 mmol/L, dehydrogenase malat 460U/L, natri azit 0,95 g/L

+ R2: coenzym AST. NADH 1,3 mmol/L, 2-oxoglutarate 75 mmol/L, natri azit 0,95 g/L

	
	ml
	4.800
	16.900

	5
	 
	26BVNC-HCSP44
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Cholesterol
	Thành phần: 
+ R1: Thuốc thử đơn. PIPES buffer 70 mmol/L pH 7.0, sodium cholate 1 mmol/L, cholesterol esterase > 250 U/L, cholesterol oxidase > 250 U/L, peroxidase > 1 KU/L, 4-aminoantipyrine 0.33 mmol/L, phenol 4 mmol/L, non-ionic tensioactives 2 g/L (w/v), sodium azide 0.05 g/L
+ CAL: Cholesterol standard. Cholesterol 200 mg/dL (5.18 mmol/ L), 22-propanol, surfactants và sodium azide 0.16 g/L
	ml
	3.200
	24.200


Thành phần: 

+ R1: Picric acid. Axit Picric 25 mmol/L

+ R2: Alkaline buffer. Phosphate buffer 30 mmol/L pH 12.7, NaOH 300 mmol/L.

	+ CAL: Creatinine tiêu chuẩn. Creatinine 2 mg/dL (177 µmol/L)
	ml
	3.600
	13.100

	7
	 
	26BVNC-HCSP46
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm GGT BR
	Chức năng: xúc tác quá trình chuyển hóa nhóm γ-glutamyl sang γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide thànhglycylglycine với sự hình thành L-γ-glutamyl-glycylglycine và 5-amino-2-nitro-benzoate. Lượng 5-amino-2-nitro-benzoate được hình thành tỷ lệ thuận với hoạt tính của enzyme có trong mẫu được theo dõi động học ở bước sóng 405 nm
- Thành phần: 
+ R1: Buffer/Glycylglycine. TRIS 133 mmol/L pH 8.2, glycylglycine 138 mmol/L, sodium azide 0.9 g/L.
+ R2: Substrate/Glupa-C. L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 23 mmol/L, ethylene glycol 900 mmol/L, sodium azide 0.9 g/L
	ml
	600
	17.500


Thành phần: 

+ R1: Đơn chất. Phosphate buffer 200 mmol/L pH 7.5, glucose oxidase > 10 KU/L, peroxidase > 2 KU/L, 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/L, phenol 5 mmol/L, sodium azide < 1 g/L

+ CAL: Glucose chuẩn. Glucose 100 mg/dL (5.55 mmol/L). 

	
	ml
	6.800
	14.300

	9
	 
	26BVNC-HCSP48
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Protein toàn phần
	Thành phần:
+ R1: Biuret Reagent. Đồng sunfat 6 mmol/L, natri-kali-tartrat 21 mmol/L, kali iodua 6 mmol/L, natri hydroxit 0,75 mol/L
+ CAL: Protein standard. Albumin huyết thanh bò 7 g/dL (70 g/L)
	ml
	200
	18.800


Thành phần: 

+ R1: Monoreagent. PIPES buffer 50 mmol/L pH 6.8, LPL≥ 1.2 KU/L, GK ≥ 1 KU/L, GPO ≥ 1.9 KU/L, ATP 2.0 mmol/L, Mg2+ 40 mmol/L, POD ≥ 2.5 KU/L, 4-AA 0.5 mmol/L, 4-clorophenol 6 mmol/L, non-ionic tensioactives 2 g/L (w/v), sodium azide 0.05 g/L.

+ CAL: Triglyceride Standard. Glycerol 2,26 mmol/L, tương đương với 200 mg/dL glycerol trioleate

	
	ml
	3.200
	18.700

	11
	 
	26BVNC-HCSP50
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Urea Berthelot 
	- Thành phần:
+ R1: Buffered Urease/GlDH. Dung dịch đệm TRIS 125 mmol/L pH 7,4, 2-ketoglutarate 10 mmol/L, urease - 140 U/mL, glutamate dehydrogenase - 120 U/mL, natri azide 0,95 g/L
+ R2: Coenzyme. NADH 1,50 mmol/L và natri azit 0,95 g/L
+ CAL: Urea standard Urea 50 mg/dL (8,3 mmol/L)
	ml
	3.600
	27.200


Thành phần:

+ R1: Monoreagent. Dung dịch đệm phốt phát 100 mmol/L pH 7.8,uricase > 0.5 KU/L, peroxidase > 0.5 KU/L, ascorbate oxidase > 1 KU/L, 4-aminoantipyrine 0.5 mmol/L, DCBS 2 mmol/L, hoạt chất kéo căng không ion 2 g/L (w/v)

+ CAL: Uric acid standard. Uric acid 6 mg/dL (357 mol/L)

	
	ml
	800
	19.500

	13
	 
	26BVNC-HCSP52
	Bóng đèn dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động LIDA 500
	Loại: Bóng halogen tungsten
- Công suất: 12V/20W
- Tương thích với máy xét nghiệm sinh hóa tự động LIDA 500
	cái
	2
	23.500.000

	14
	 
	26BVNC-HCSP53
	Cuvette
	- Chất liệu: thủy tinh hữu cơ với đường quang 5 mm
- Tương thích dùng với máy xét nghiệm sinh hóa tự động LIDA 500
	cái
	100
	256.000


Chức năng: là huyết thanh ổn định và đông khô có nguồn gốc từ người

- Thành phần: Human Multisera Normal không chứa chất bảo quản. Chứa các nguyên tố vi lượng và polypeptide, đảm bảo rằng các mẫu đối chứng và mẫu thử nghiệm được phân tích trong cùng điều kiện. Kiểm soát rõ ràng sau khi hoàn nguyên (độ hấp thụ ở 700nm <0,278)

	
	ml
	300
	210.000

	16
	 
	26BVNC-HCSP55
	Chất kiểm chuẩn mức bất thường dùng cho máy sinh hóa tự động
	Chức năng: là huyết thanh ổn định và đông khô có nguồn gốc từ người để sử dụng trong chẩn đoán in vitro
- Thành phần: Human Multisera Abnormal không chứa chất bảo quản. Chứa các nguyên tố vi lượng và polypeptide, đảm bảo rằng các mẫu đối chứng và mẫu thử nghiệm được phân tích trong cùng điều kiện. Kiểm soát rõ ràng sau khi hoàn nguyên (độ hấp thụ ở 700nm <0,278)
	ml
	300
	210.000


Chức năng: Dùng để vệ sinh định kỳ cho máy phân tích sinh hóa tự động

- Thành phần: Chứa <1% chất hoạt động bề mặt

	
	ml
	3.000
	6.150

	18
	 
	26BVNC-HCSP57
	Chất rửa cuvette dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động
	Chức năng: Dùng để rửa cuvette dùng cho máy phân tích sinh hóa tự động 
	ml
	600
	5.500

	19
	 
	26BVNC-HCSP58
	Chất hiệu chuẩn dùng cho máy sinh hóa tự động
	 Chức năng: Là huyết thanh người đông khô sử dụng trong xét nghiệm hóa học lâm sàng
- Thành phần: Huyết thanh người, không có chất bảo quản và chất ổn định phản ứng
	ml
	300
	252.300

	IV
	25
	Test thử nước tiểu dùng cho máy U-AQS 11 thông số, hãng Humasis/Trung Quốc
	
	
	


Que thử cho máy phân tích nước tiểu

+ Tiện lợi, dễ dàng sử dụng cho kết quả nhanh chóng

+ Độ chính xác cao

+ Không gây ảnh hưởng đến người sử dụng tại những điều kiện khác nhau

+ Cho kết quả nhanh (tất cả que thử cho kết quả cùng một thời điểm, khoảng 1 -2 phút sau khi kiểm tra)

+ Khả năng chống ẩm cao

+ Hạn sử dụng dài: 24 tháng

+ Phát hiện nhanh chóng màu sắc bất thường của nước tiểu

+ Có chứng chỉ KFDA và CE

- Que thử nước tiểu 11 thông số U-AQS 11 xét nghiệm các thông số sau: Ascorbic acid, Urobilinogen, Glucose, Bilirubin, Ketones, pH, Blood, Specific gravity(SG), Protein, Nitrite, Leukocyte.

- Độ nhạy:

Glucose 75-125mg/dl

Bilirubin 0.8-1.0mg/dl

Ketones 5-10mg/dl

Blood 10-15RBC/ul

Protein 15-30mg/dl

Nitrite 0.05-0.1mg/dl

	Leukocytes 20-25WBC/ul
	Test
	20.000
	2.900

	2
	 
	26BVNC-HCSP60
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm nước tiểu mức 1
	Kiểm soát (Control) level 1 dùng cho máy phân tích nước tiểu
	ml
	70
	105.000

	3
	 
	26BVNC-HCSP61
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm nước tiểu mức 2
	Kiểm soát (Control) level 2 dùng cho máy phân tích nước tiểu
	ml
	70
	105.000

	V
	26
	Test thử nước tiểu cho Máy phân  tích nước tiểu bán tự động: Urilyzer 500 pro;Hãng sx 77 Elektronika Muszeripari Kft./ Hungary
	 
	 
	 


Thông số: Đo được 11 thông số nước tiểu bao gồm: Glucose, pH, Protein, máu, Ketones, Nitrite, Bilirubin, Urobilinogen, tỷ trọng, bạch cầu, acid Ascorbic.

Thành phần thuốc thử

Ascorbic acid: 2,6-dichlorophenolindophenol 0.7 %

Bilirubin: diazonium salt 3.1 %

Máu: tetramethylbenzidine-dihydrochloride 2.0 %,

isopropylbenzol-hydroperoxide 21.0 %

Glucose: glucose oxidase 2.1 %; peroxidase 0.9 %; otolidine-hydrochloride 5.0 %

Ketones: sodium nitroprusside 2.0 %

Bạch cầu: carboxylic acid ester 0.4 %; diazonium salt 0.2 %

Nitrite: tetrahydrobenzo[h]quinolin-3-ol 1.5 %; sulfanilic acid 1.9 %

pH: methyl red 2.0 %; bromothymol blue 10.0 %

Protein: tetrabromophenol blue 0.2 %

Tỉ trọng: bromothymol blue 2.8 %

	Urobilinogen: diazonium salt 3.6 %
	Test
	12.000
	5.400

	2
	 
	26BVNC-HCSP63
	Vật liệu kiểm soát mức 1 xét nghiệm bán định lượng các thông số nước tiểu
	Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1 - Thành phần:  nước tiểu người, dạng lỏng - Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi - Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2-25 ° C - Hạn sử dụng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở  ở 2–8° C
	Lọ
	12
	35.000

	3
	 
	26BVNC-HCSP64
	Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm bán định lượng các thông số nước tiểu
	Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2 - Thành phần:  nước tiểu người, dạng lỏng - Có thể sử dụng cho cả xét nghiệm bằng que nhúng nước tiểu và máy phân tích nước tiểu sử dụng kính hiển vi - Ổn định 30 ngày sau khi mở nắp tại 2-25 ° C - Hạn sử dụng 2,5 năm kể từ ngày sản xuất khi bảo quản ở  ở 2–8° C
	Lọ
	12
	35.000

	VI
	27
	Máy xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang STANDARD F200
	 
	 
	 


Định lượng HbA1c.

Thời gian đọc kết quả 3 phút.

Mẫu: Máu toàn phần.

Bảo quản: từ 2-30C

Hạn dùng 18 tháng kể từ ngày sản xuất.

	Là test thử theo máy Standard F.
	Test
	3.000
	85.000

	2
	 
	26BVNC-HCSP66
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng HbA1c
	Sản phẩm này được sản xuất từ các protein hemoglobin người với các chất bảo quản và chất ổn định khác. Mỗi khoảng nồng độ vật liệu kiểm soát được thể hiện trên nhãn lọ với một mã vạch chứa các thông tin cần thiết để tiến hành đánh giá kiểm soát chất lượng.
- Thành phần: 10 Viên nén vật liệu kiểm soát level 1 và 10 Viên nén vật liệu kiểm soát level 2
- Sử dụng với máy Standard™ F Analyzer
- Bảo quản từ 2-30°C. Hạn sử dụng 18 tháng. Đạt tiêu chuẩn CE
	Hộp
	24
	2.245.000

	VII 
	28
	Máy điện giải EXIAS e|1
	 
	 
	 

	1
	 
	26BVNC-HCSP67
	Thuốc thử xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải Na+, K+, Cl-, Ca2+, pH, Hct
	Mục đích sử dụng: để định lượng các chất điện giải Natri (Na+), Kali (K+), Canxi ion hóa (Ca2+) và Clorua (Cl-) cũng như pH và Hematocrit (Hct) trong máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương, nước tiểu chưa pha loãng và các dịch cơ thể khác của người. 
	Test
	7.500
	25.000

	2
	 
	26BVNC-HCSP68
	Vật liệu kiểm soát mức 2 xét nghiệm định lượng 6 thông số điện giải Na+, K+, Cl-, Ca2+, pH, Hct
	 Mục đích sử dụng: dùng để theo dõi hiệu suất của máy xét nghiệm điện giải.   - Thành phần: gồm dung dịch đệm chứa các chất điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca2+). Có 3 mức có sẵn, với nồng độ tương ứng trong phạm vi phân tích lâm sàng.
	ml
	50
	36.000


Mục đích sử dụng: Chất kiểm chuẩn EXIAS e|1 là vật liệu kiểm soát dùng để theo dõi hiệu suất của máy xét nghiệm điện giải EXIAS e|1 Analyzer.  

	- Thành phần: gồm dung dịch đệm chứa các chất điện giải (Na+, K+, Cl-, Ca2+). Có 3 mức có sẵn, với nồng độ tương ứng trong phạm vi phân tích lâm sàng.
	ml
	50
	36.000

	VIII
	29
	Máy đường huyết One touch Ultra plus (Lifescan)
	 
	 
	 


Sử dụng men (enzyme): Glucose Dehydrogenase (FAD-GDH) rất đặc hiệu với glucose (chỉ phản ứng với glucose) cho kết quả chính xác vì không bị ảnh hưởng bởi nồng độ oxy và các loại đường như maltose, galactose có trong máu.

- Độ chính xác cao 99,2% 

- Mã hóa tự động nhận que không cần hiệu chỉnh hay cài đặt.

- Que thử tự thấm hút nhanh, dễ dàng thấm đủ lượng máu.

- Thời gian đo: 5 giây, mẫu lấy máu: 0,4µL, lấy máu 2 cạnh bên.

- Quét mẫu máu 500 lần trong vòng 5 giây để loại bỏ các yếu tố gây nhiễu gồm oxy, maltose và 56 thành phần thông thường khác.

- Phạm vi đo lường Glucose: 20 - 600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)

	- Khoảng Hematocrit: 20 - 60%
	Test
	3.000
	10.800

	IX 
	30
	Máy đường huyết Medisign
	 
	 
	 


Que thử đường huyết cho máy đo đường huyết Medisign

- Phạm vi thử nghiệm : 20 - 600 mg/dL (1.1-33.3 mmoI/L)

- Khối lượng mẫu: 0.5 µl

- Nhiệt độ hoạt động : 10 - 40 oC

- Độ ẩm hoạt động : 10 - 90 %RH

	- Phạm vi Hematocrit cho phép: 20 - 60 %
	Que
	2.000
	8.800

	X 
	31
	Hoá chất dùng cho máy điện giải ISE 6000: SFRI
	 
	 
	 

	1
	 
	26BVNC-HCSP72
	Dung dịch rửa dùng cho các máy điện giải ISE
	Dung dịch rửa dùng cho các máy điện giải ISE gồm các thành phần:
- Chất đệm < 0,1%
- Muối vô cơ < 1,0%
- Chất bảo quản < 0,05%
Dung dịch được bảo quản ổn định ở nhiệt độ 15-25 độ C
	ml
	150
	83.000


Dung dịch sử dụng cho việc phân lượng sodium, potassium, chloride và CO2 toàn phần (TCO2) trong mẫu huyết thanh trên máy ISE 6000

	Được bảo quản ổn định ở nhiệt độ 15-25 độ C
	ml
	20.250
	8.900

	3
	 
	26BVNC-HCSP74
	Dung dịch kiểm tra Na+, K+, Cl-, Ca++, pH
	Dung dịch kiểm tra xét nghiệm định lượng Na+, K+, Cl-, Ca++, pH
	ml
	300
	157.500


Dung dịch hiệu chuẩn cho Na+, K+, Cl-, Ca++, pH của máy xét nghiệm điện giải.

Thành phần:

- Chất đệm < 0,1%

- Muối vô cơ < 2,0%

	- Chất bảo quản < 0,05%
	ml
	300
	115.000

	5
	 
	26BVNC-HCSP76
	Dung dịch rửa điện cực Na của các máy điện giải ISE
	Dung dịch rửa điện cực Na của các máy điện giải ISE, thành phần: Natri fluorite < 1%
Dung dịch được bảo quản ổn định ở nhiệt độ 15-25 độ C
	ml
	120
	160.000

	XI
	32
	Hoá chất sử dụng cho máy đông máu MODEL: ECL 412; ECL 105 - HÃNG ERBA LACHEMA/CH SÉC
	 
	 
	 

	1
	 
	26BVNC-HCSP77
	Thuốc thử định lượng đo thời gian đông máu
	Định lượng đo thời gian đông máu (PT)
	ml
	250
	76.000

	2
	 
	26BVNC-HCSP78
	Thuốc thử định lượng đo thời gian đông máu (APTT)
	Định lượng đo thời gian đông máu (APTT)
	ml
	90
	102.500


Định lượng nồng độ Fibrinogen trong

	huyết thanh
	ml
	60
	209.400

	4
	 
	26BVNC-HCSP80
	Hóa chất pha loãng mẫu xét nghiệm đông máu
	Pha loãng mẫu xét nghiệm đông máu
	ml
	600
	12.320

	5
	 
	26BVNC-HCSP81
	Giếng phản ứng trong xét nghiệm đông máu trên máy đông máu
	Giếng phản ứng trong xét nghiệm đông máu trên máy đông máu
Dùng cho máy đông máu Model:  ECL 412; ECL 105, hãng SX: Erba Lachema S.R.O/Séc
	cái 
	4.000
	3.150


Kiểm tra giá trị cao thông số

	xét nghiệm đông máu
	ml
	10
	319.200

	7
	 
	26BVNC-HCSP83
	Hóa chất pha loãng mẫu xét nghiệm đông máu
	Pha loãng mẫu xét nghiệm đông máu
	ml
	300
	18.480

	8
	 
	26BVNC-HCSP84
	Hóa chất hiệu chuẩn thông số xét nghiệm đông máu
	Hiệu chuẩn thông số xét nghiệm đông máu
	ml
	15
	639.900

	9
	 
	26BVNC-HCSP85
	Hóa chất kiểm tra giá trị trung bình thông số xét nghiệm đông máu
	Kiểm tra giá trị trung bình thông số xét nghiệm đông máu
	ml
	30
	319.200

	10
	 
	26BVNC-HCSP86
	Hóa chất kiểm tra giá trị cao thông số xét nghiệm đông máu
	Kiểm tra giá trị cao thông số xét nghiệm đông máu
	ml
	30
	319.200

	XII
	33
	Hoá chất dùng cho máy huyết học Hemaray Hãng Rayto
	 
	 
	 

	1
	 
	26BVNC-HCSP87
	Dung dịch pha loãng RD-86
	NaCl<1.5%, Chất phụ gia<1.0% và nước cất
Tương thích cho máy huyết học Hemaray 86 Hãng Rayto
Có thẻ RFID 
	ml
	520.000
	145


Chất hoạt động bề mặt<10.0%, NaCl<1.5%,Chất phụ gia<0.2%

Tương thích cho máy huyết học Hemaray 86 Hãng Rayto

	Có thẻ RFID 
	ml
	5.500
	9.500

	3
	 
	26BVNC-HCSP89
	Dung dịch phá vỡ hồng cầu Lyse 86H
	Muối amoni bậc 4<10.0%, NaCl<1.5
Tương thích cho máy huyết học Hemaray 86 Hãng Rayto
Có thẻ RFID 
	ml
	5.500
	9.500

	4
	 
	26BVNC-HCSP90
	Dung dịch rửa Clearnser RC-86 
	Dung dịch đệm <0.3%, Protease<0.2%
Tương thích cho máy huyết học Hemaray 86 Hãng Rayto
	ml
	4.000
	4.600

	5
	 
	26BVNC-HCSP91
	Dung dịch rửa đậm đặc RC-86C
	Nước Javen<10%
Tương thích cho máy huyết học Hemaray 86 Hãng Rayto
	ml
	30
	16.000

	6
	 
	26BVNC-HCSP92
	Mẫu chuẩn các dải trung bình cho máy huyết học Hemaray 86
	Máu chuẩn cho máy huyết học mức trung bình. 
Thành phần chính: hồng cầu của con người, chất tương tự bạch cầu, chất tương tự tiểu cầu và chất bảo quản
Tương thích cho máy huyết học Hemaray 86 Hãng Rayto
	ml
	30
	750.000

	7
	 
	26BVNC-HCSP93
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2
	Dạng đông khô tăng độ ổn định,  được sản xuất dựa trên huyết thanh người, có tối thiểu 66 thông số xét nghiệm. Độ thẩm thấu là 300mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C
	ml
	30
	130.000

	8
	 
	26BVNC-HCSP94
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3
	Dạng đông khô tăng độ ổn định, được sản xuất dựa trên huyết thanh người, có tối thiểu 66 thông số xét nghiệm.  Độ thẩm thấu là 370mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C
	ml
	30
	130.000

	XIII
	34
	Máy huyết học Medonic M32
	 
	 
	 

	1
	 
	26BVNC-HCSP95
	Dung dịch rửa
	Thành phần: 
Sodium hypochlorite for lipid/protein degradation: 2.0 – 2.4 % active chlorine
Sodium hydroxide for stability: < 0.05 %
Surfactants: < 0.05%
Tương thích với máy huyết học Medonic M32- hãng Boule Medical AB- Thụy Điển
	ml
	1.500
	6.592


Thành phần: 

Salts for isotonic stability: <2.0%

Antimicrobials: <0.1%

Buffering agents: <0.5%

Có  RFID trên thùng             

	Tương thích với máy huyết học Medonic M-Series: CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%.
	ml
	600.000
	294

	3
	 
	26BVNC-HCSP97
	Dung dịch ly giải
	Thành phần: 
Quaternary ammonium salts: <0.5%
Salts:   <1.5%   
Có RFID trên thùng                  
Tương thích với máy huyết học Medonic M-Series: CV: RBC≤1.8%; MCV≤1.5%; HGB≤1.5%; PLT≤4.8%; WBC≤3.5%.
	ml
	80.000
	1.250


Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức (Trung bình, thấp, cao)

Thành phần: 

- Mức trung bình (N): 1x4,5 ml

Cell content: 30 tới 40%

Stabilizing solution: 60 tới 70% 

- Mức thấp (L): 1x4,5 ml

ell content: 10 tới 20%

Stabilizing solution: 80 tới 90% 

- Mức cao (H): 1x4,5ml

ell content: 40 tới 50%

Stabilizing solution: 50 tới 60% 

	Tương thích với máy huyết học Medonic M32
	ml
	27
	572.222

	5
	 
	26BVNC-HCSP99
	Chất chuẩn máy
	Thành phần: 
Cell content: 30 tới 40%
Stabilizing solution: 60 tới 70% 
Tương thích với máy huyết học Medonic M3
	ml
	3
	1.258.333

	6
	 
	26BVNC-HCSP100
	Dụng cụ hút mẫu bằng nhựa dùng cho máy phân tích huyết học
	Micropipette được dùng để lấy máu từ một ngón tay hoặc mẫu tĩnh mạch và đưa trực tiếp vào đầu vào MPA của máy phân tích huyết học tự động Medonic M-series.
	ống
	2.000
	3.070


Là máu chuẩn để hiệu chuẩn 3 mức( trung bình, thấp, cao).

Thành phần: 

- Mức trung bình (N): 1x4,5ml

Cell content: 30 tới 40%

Stabilizing solution: 60 tới 70%        

- Mức thấp(L): 1x4,5ml

 Cell content: 10 tới 20%

Stabilizing solution: 80 tới 90% 

- Mức cao (H):  1x4,5ml

Cell content: 40 tới 50%

Stabilizing solution: 50 tới 60%

 Tương thích với máy huyết học Medonic M32                         

	
	ml
	81
	572.222

	XIV
	35
	Hoá chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá tự động CHEMRAY420
	
	
	


Hóa chất để định lượng nồng độ AST trong huyết thanh và huyết tương

Thành phần: Gồm R1 và R2:

R1:

- Tris: 100mmol/L

- NADH: 0.26mmol/L

- EDTA: 3.5mmol/L)

- Lactic dehydrogenase: 3.0KU/L

R2: 

- Tris: 100mmol/L

- L-aspartic acid: 240mmol/L

- α-oxoglutarate: 12mmol/L)

- MDH: 1.0KU/L

	Khoảng tuyến tính: 5U/L～550U/L(37℃)
	ml
	3.600
	7.000

	2
	 
	26BVNC-HCSP103
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Alanine Aminotransferase ALT/GPT
	Hóa chất để định lượng nồng độ ALT trong huyết thanh và huyết tương
Thành phần: Gồm R1 và R2:
R1: 
- NADH: 0.24mmol/L
- LDH: 3.0KU/L
- EDTA: 5.5mmol/L
R2:
- Tris: 100mmol/L
- L-alanine: 500mmol/L
- α-oxoglutarate: 15mmol/L
Khoảng tuyến tính: 5U/L~550U/L (37℃)
	ml
	3.600
	7.000


Hóa chất để định lượng nồng độ Bilirubin toàn phần có trong huyết thanh

Thành phần: Gồm R1, R2 và Calibrator

- R1: Tartaric acid buffer và Surfactant 1 (Chất diện hoạt 1)

- R2: Phosphate buffer, Sodium metavanadate và Surfactant 2 (Chất diện hoạt 2)

- Calibrator: Bilirubin và chất bảo quản

	Khoảng tuyến tính: 0.5µmol/L ～ 330µmol/L (37℃)
	ml
	250
	9.500

	4
	 
	26BVNC-HCSP105
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Albumin
	Hóa chất để định lượng nồng độ Albumin trong huyết tương, huyết thanh
Thành phần:
- Bromocresol green: 0.27mmol/L
- Succinic acid: 50mmol/L
- Borax: 50mmol/L
Khoảng tuyến tính: 0.5g/L~60g/L (37℃)
	ml
	240
	3.600


Hóa chất để định lượng nồng độ triglycerid trong huyết thanh và huyết tương

Thành phần: Gồm R1 và R2:

R1:

- Tris: 100mmol/L

- ATP: 0.15mmol/L

- DHBS: 1.2mmol/L)

- Glycerol-3-phosphate oxidase: 3.8KU/L

- Glycerol kinase: 1.0KU/L

- Peroxidase: 0.6KU/L

R2:

- Tris: 100mmol/L

- Lipoprotein lipase: 4.2KU/L

- 4-aminophenazone: 0.5mmol/L

	Khoảng tuyến tính: 0.02mmol/L~10mmol/L (37℃)
	ml
	1.750
	11.500


Hóa chất để định lượng nồng độ cholesterol toàn phần trong huyết thanh và huyết tương

Thành phần: Gồm R1 và R2:

R1:

- MOPSO: 50mmol/L

- 4-aminophenazone:0.4mmol/L

- p-Hydroxybenzoic acid: 13.5mmol/L

- POD: 0.4KU/L

R2:

- MOPSO: 50mmol/L

- CHO: 0.3KU/L

- CHE: 1.0KU/L

	Khoảng tuyến tính: 0.08mmol/L ～ 20mmol/L (37℃)
	ml
	2.000
	8.000


Hóa chất để định lượng nổng độ Acid Uric trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu

Thành phần: Gồm R1 và R2:

R1:

- Potassium dihydrogen phosphate: 100mmol/L

- Dipotassium hydrogen phosphate: 100mmol/L

- Potassium ferrocyanide: 40µmol/L

- Peroxidase: 0.5KU/L

- 4-aminophenazone: 0.5mmol/L

R2:

- Potassium dihydrogen phosphate: 100mmol/L

- Dipotassium hydrogen phosphate: 100mmol/L

- DHBS: 2.5mmol/L

- Uricase: 0.5KU/L

	Khoảng tuyến tính: 0.02mmol/L~1.50mmol/L(37℃)
	ml
	500
	8.000


Hóa chất để định lượng nồng độ urea trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu

Thành phần: Gồm R1 và R2:

R1: 

- Tris: 100mmol/L

- ADP: 2.0mmol/L

- α-oxoglutarate: 7.0mmol/L

- NADH: 0.3mmol/L

- GLDH: 0.5KU/L

R2:

- Tris: 100mmol/L

- Urease: 5.5KU/L

	Khoảng tuyến tính: 0.2mmol /L~50mmol /L (37℃)
	ml
	2.500
	8.000

	9
	 
	26BVNC-HCSP110
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Creatinine
	Hóa chất để định lượng nồng độ creatinin trong huyết thanh
Thành phần: Gồm R1, R2 và Calibrator
- R1: Creatinase (dehydrogenase), Peroxidase,
Sarcosine oxidase, Ascorbateoxidase and TOPS
- R2: Creatininase và 4-AAP
- Calibrator: Creatinine và chất bảo quản
Khoảng tuyến tính: 0.0µmol/L~1500µmol/L (37˚C)
	ml
	2.200
	28.000


Hóa chất để định lượng nồng độ Protein Total trong huyết thanh và huyết tương

Thành phần:

- Copper sulfate: 12mmol/L

- Sodium hydroxide: 280mmol/L

-Potassium sodium tartrate: 64mmol/L

- Potassium iodide: 30mmol/L

	Khoảng tuyến tính: 0.5g/L~130g/L (37℃)
	ml
	240
	7.000

	11
	 
	26BVNC-HCSP112
	Hóa chất dùng cho xét nghiệm Glucose
	Hóa chất để định lượng nồng độ glucose trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu
Thành phần: Gồm R1 và R2 
R1:
- Disodium hydrogen phosphate: 60mmol/L
- Sodium dihydrogen phosphate: 40mmol/L)
- p-Hydroxybenzoic acid: 11.0mmol/L
R2: 
- 4-aminophenazone: 0.5mmol/L)
- Glucose oxidase: 35KU/L
- Peroxidase: 0.4KU/L
Khoảng tuyến tính: 0.02mmol/L~40mmol/L (37℃)
	ml
	4.000
	4.500


Hóa chất để định lượng nồng độ α-amylase trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu

Thành phần: Gồm R1 và R2:

R1:

- N-2-piperazine-N-ethanesulfonic acid: 52mmol/L 

- α-glucosidase: 6KU/L

R2: 

- N-2-piperazine-N-ethanesulfonic acid: 52mmol/L 

- 4,6-ethylidene p-nitrophenyl maltoheptaoside: 31mmol/L

	Khoảng tuyến tính: 10U/L~1600U/L (37℃)
	ml
	240
	35.000

	13
	 
	26BVNC-HCSP114
	Hóa chất để định lượng nồng độ γ-GT trong huyết tương và huyết thanh
	Hóa chất để định lượng nồng độ γ-GT trong huyết tương và huyết thanh
Thành phần: Gồm R1 và R2:
R1:
- Tris: 100mmol/L
- Sodium chloride: 4.5mmol/L
R2: 
- Glycylglycine: 150mml\ol/L
- L-γ-glutamoyl-3-carboxyl-4-nitroaniline: 4.0mmol/L
Khoảng tuyến tính: 2U/L~450U/L (37℃)
	ml
	250
	10.000


Nước rửa sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa Rayto

	Thành phần chính: Chất hoạt động bề mặt
	 ml
	6.000
	1.400

	15
	 
	26BVNC-HCSP116
	Cuvet cho máy sinh hóa Rayto Chemray 420
	Chiều dài quang học 5mm
	cái 
	100
	40.000

	16
	 
	26BVNC-HCSP117
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 2
	 Dạng đông khô tăng độ ổn định,  được sản xuất dựa trên huyết thanh người, có tối thiểu 66 thông số xét nghiệm. Độ thẩm thấu là 300mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C
	ml
	75
	130.000

	17
	 
	26BVNC-HCSP118
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng sinh hóa mức 3
	 Dạng đông khô tăng độ ổn định, được sản xuất dựa trên huyết thanh người, có tối thiểu 66 thông số xét nghiệm.  Độ thẩm thấu là 370mOsm/kg. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C
	ml
	75
	130.000

	18
	 
	26BVNC-HCSP119
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng sinh hoá mức 3
	 Dạng đông khô tăng độ ổn định,  được sản xuất dựa trên huyết thanh người, có tối thiểu 38 thông số xét nghiệm. Ổn định đến hạn sử dụng khi bảo quản ở 2°C - 8°C. Sau khi hoàn nguyên mẫu ổn định trong vòng 7 ngày ở 2°C - 8°C hoặc 28 ngày ở - 20°C
	ml
	25
	160.000

	XV  
	36
	Hoá chất sử dụng cho máy huyết học tự động BC-6000 HÃNG MINDRAY
	 
	 
	 

	1
	 
	26BVNC-HCSP120
	Hóa chất pha loãng dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia đo các thông số liên quan đến RBC, PLT, WBC, RET và NRBC, tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000 hãng Mindray.
Thành phần:
Borate Buffert: ≤ 0.5%
Sodium Chloride: ≤ 0.1%
	ml
	300.000
	180

	2
	 
	26BVNC-HCSP121
	Hóa chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với M-6FD DYE dùng cho máy huyết học tự động BC-6000 hãng Mindray
Thành phần: 
Surfactant: ≤ 0.5%
Hepes Buffer: ≤ 0.5%
	ml
	12.000
	3.370


Tham gia quá trình phân biệt thành phần bạch cầu trong kênh DIFF cùng với M-6LD LYSE  dùng cho máy huyết học tự động BC-6000 hãng Mindray. 

Thành phần:

Fluorochrome: ≤ 0.01%

	Ethylene Glycol: 94-99 %
	ml
	240
	304.160

	4
	 
	26BVNC-HCSP123
	Hóa chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia vào việc đo các thông số liên quan đến hemoglobin, tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000 hãng Mindray
Thành phần:
Surfactant: ≤ 0.5%
Borate Buffer: ≤ 0.5%
	ml
	12.000
	3.370

	5
	 
	26BVNC-HCSP124
	Hóa chất ly giải dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với M-6FN DYE tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000 hãng Mindray,.
Thành phần:
Citrate Buffer: ≤ 0.5%
Sodium Chloride: 0.10%
Surfactant: 0.10%
	ml
	12.000
	3.370


Tham gia vào việc đo lường các thông số liên quan đến NRBC cùng với M-6LN LYSE tương thích dùng cho máy huyết học tự động BC-6000 hãng Mindray. 

Thành phần:

Fluorochrome: ≤ 0.01%

	Ethylene Glycol: 94-99 %
	ml
	240
	93.750

	7
	 
	26BVNC-HCSP126
	Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm huyết học
	Dung dịch rửa máy dùng cho các máy xét nghiệm huyết học Mindray 
Thành phần gồm:
 - Surfactant: ≤0.2%
 - Sodium hypochlorous : ≤12%
 - Sodium hydroxide:  ≤5%
	ml
	1.000
	50.000

	8
	 
	26BVNC-HCSP127
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng các thông số huyết học
	Dung dịch hiệu chuẩn, dùng để xây dựng các đường hiệu chuẩn cho việc định lượng các thành phần huyết học, dùng cho máy xét nghiệm huyết học tự động; 
Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch mô phỏng huyết tương người. 
	ml
	30
	620.000


Hoá chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm đếm tế bào máu

	Thành phần: hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và bảo quản trong một dung dịch tương tự huyết tương.
	ml
	108
	630.000

	XVI 
	37
	Hoá chất dùng cho máy đông máu Humaclot Pro (máy tự động)
	 
	 
	 

	1
	 
	26BVNC-HCSP129
	Thuốc thử xét nghiệm Prothrombin Time
	Dùng để xác định Prothrombin Time (PT) bằng phương pháp thủ công hoặc tự động. Có thể được sử dụng để xét nghiệm các yếu tố đông máu trong các con đường đông máu ngoại sinh và con đường chung.
Thành phần gồm có: 
- Hoá chất (dạng đông khô) chứa Chiết xuất não thỏ > 10%, Sodium azide < 0,01%
- Đệm CaCl2, Sodium azide < 0,01%
Độ ổn định: 12 ngày ở 2-8°C, 1 ngày ở 20-25°C.
	 ml 
	180
	180.000


Bộ hóa chất xét nghiệm aPTT sử dụng chất hoạt hóa axit Ellagic, dùng để xác định thời gian Thromboplastin một phần hoạt hóa (aPTT) bằng phương pháp thủ công và tự động.

Thành phần gồm có:  

- Hoá chất 1: Hóa chất aPTT-EL (6x10ml): Cephalin não thỏ < 1.0%, ellagic acid, sodium azide < 0,01%; 

	Độ ổn định 14 ngày ở 2-8°C, 7 ngày ở 20-25°C.
	 ml 
	120
	180.000


Hóa chất xét nghiệm Fibrinogen dùng xác định Fibrinogen trong huyết tương bằng phương pháp thủ công và tự động.

Thành phần gồm có: 

- Hóa chất Fibrinogen dạng đông khô 5x2ml, thành phần: thrombin người 80 - 100 IU/ml, sodium azide < 0,01%. 

- Dung dịch đệm Imidazole Buffered Saline 1x100mL, pH 7.4 ± 0.2, thành phần: imidazole 0,05mol/l, đệm và chất ổn định.

- Chất chuẩn: Fibrinogen huyết tương tham chiếu (dạng đông khô) 2x1mL, thành phần: huyết tương người, sodium azide < 0,01%. 

	Khi được bảo quản ở 2-8 °C, lọ chưa mở sẽ ổn định cho đến hết hạn sử dụng. Sau hoàn nguyên hóa chất ổn định 7 ngày ở 2-8°C.
	 ml 
	120
	384.800

	4
	 
	26BVNC-HCSP132
	Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm đông máu mức bất thường
	Hóa chất kiểm chuẩn, dùng để theo dõi hiệu suất các xét nghiệm đông máu thường quy mức bất thường.
Hộp gồm có: Huyết tương người dạng đông khô, sodium azide < 0.01% .
	 ml 
	36
	546.000


Hóa chất hiệu chuẩn, được sử dụng để hiệu chuẩn các xét nghiệm để phân tích Prothrombin Time (PT) và Antithrombin.

	Hộp (dạng đông khô) Calibrator chứa: Mẫu gộp huyết tương người, sodium azide < 0.01% 
	 ml 
	8
	650.000

	6
	 
	26BVNC-HCSP134
	Cuvette dùng cho máy xét nghiệm đông máu 
	Cuvet dùng cho máy xét nghiệm đông máu tự động HumaClot Pro
	 Cái 
	3.840
	8.531

	7
	 
	26BVNC-HCSP135
	Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu 
	Dung dịch dùng để làm sạch kim hút nhằm ngăn ngừa nhiễm chéo trên máy HumaClot Pro. 
Thành phần:
- Buffered Salt Solution  
- Imidazole 0.1mol/l 
- HCl 0.1mol/l 
- Detergent 0.02%
	 ml 
	300
	24.960

	8
	 
	26BVNC-HCSP136
	Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu 
	Dung dịch dùng để làm sạch thường xuyên trạm rửa, ống thải, kim hút và bơm chất thải của máy phân tích đông máu HumaClot Pro, làm giảm nguy cơ lây nhiễm vật liệu sinh học.
 Thành phần: Aqueous Solution
	 ml 
	300
	24.960

	XVII
	38
	Hoá chất dùng cho máy điện giải EASSYLYTE, HÃNG MEDICA/MỸ
	 
	 
	 


Sử dụng cho việc xác định định lượng của các ion Natri (Na +), Kali (K +), Clorua (Cl−), Canxi (Ca ++) và Lithium (Li +) trong huyết thanh, huyết tương người, máu toàn phần và nước tiểu (kết quả nước tiểu chỉ có thông số Na +, K + và Chỉ Cl-) bằng máy xét nghiệm điện giải EasyLyte expand.

*Thành phần: 

Standard A Solution, 800mL: 140.0 mmol/L Na+; 4.0 mmol/L K+; 125.0 mmol/L Cl−; 1.25 mmol/L Ca++; 1.00 mmol/L Li+; Buffer; Chất bảo quản; Wetting Agent

Standard B Solution, 180mL: 35.0 mmol/L Na+; 16.0 mmol/L K+; 41.0 mmol/L Cl−; 2.50 mmol/L Ca++; 0.40 mmol/L Li+; Buffer Chất bảo quản; Wetting Agent

Wash Solution, 80mL

0.1 mol/L Ammonium bifluoride

	Waste Container
	 ml 
	4.000
	15.750


Dung dịch làm sạch hàng ngày để loại bỏ các cặn protein trên các máy xét nghiệm điện giải, khí máu hãng Medica/Mỹ (Có Ammonium Biflouride)

Thành phần 1 hộp gồm:

- Daily Cleaner Diluent- Pha loãng rửa hàng ngày: 1 lọ 90 ml HCl (0.2 N), NH5F2 (0.05N)  và  muối.

	- Daily Cleaner Powder - Chất rửa hàng ngày dạng bột: 6 lọ,  pepsin 0.5g
	ml
	450
	35.500

	3
	 
	26BVNC-HCSP139
	Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng các thông số điện giải
	Dung dịch kiểm chuẩn cho các xét nghiệm phân tích điện giải (bao gồm test Na+, K+, Cl-, Li+, Ca++, pH)  với 2 mức bình thường và bất thường.
Gồm dung dịch muối, chất đệm, albumin bò, chất bảo quản. 
	 ml 
	160
	140.000

	XVIII 
	39
	Hoá chất cho máy miễn dịch CL-900I HÃNG MINDRAY
	[image: image1.png]



	 
	 


*Hóa chất xét nghiệm định lượng free thyroxine (FT4) trong huyết tương hoặc huyết thanh người.

*Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh

*Dải báo cáo: 0.3-6.0 ng/dL

*Thành phần: 

- Ra: vi hạt thuận từ được phủ với streptavidin trong đệm TRIS cùng chất bảo quản. 

- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng T4 - alkaline phosphatase trong đệm MES cùng chất bảo quản.

	- Rc: T4 gắn biotin trong đệm PBS với chất bảo quản.
	test
	2.000
	35.280


*Hóa chất xét nghiệm định lượng total triiodothyronine (T3)  trong huyết thanh người.

*Nguyên lý đo: xét nghiệm miễn dịch liên kết cạnh tranh

*Dải báo cáo:   0.2 ng/mL-8.0 ng/mL

*Thành phần: 

- Ra:  Vi hạt thuận từ được phủ với streptavidin trong đệm HEPES với chất bảo quản 

- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng T3 - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản

- Rc: T3 gắn biotin trong đệm PBS với chất bảo quản 

	- Rd:  8-Anilino-1-Napthalenesulfonic Acid (ANS) rong đệm MES với chất bảo quản 
	 test 
	2.000
	42.840


*Hóa chất xét nghiệm định lượng thyroid-stimulating hormone (TSH) trong huyết thanh người.

*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm

*Dải báo cáo:  0.005-100 μIU /mL

*Thành phần:

- Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ với kháng thể đơn dòng (chuột) kháng TSH  trong đệm MES với chất bảo quản.

	- Rb: Liên hợp kháng thể kháng TSH - alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản 
	 test 
	2.000
	35.280


*Hóa chất xét nghiệm định lượng tổng số β human chorionic gonadotropin (Total β HCG) trong huyết thanh người. 

*Nguyên lý đo: xét nghiệm sandwich 2 điểm

*Dải báo cáo:  0.5-5000 mIU/mL 

*Thành phần: 

- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng β HCG trong đệm TRIS với chất bảo quản. 

- Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng (chuột) kháng βHCG – alkaline phosphatase trong bộ đệm PBS với chất bảo quản. 

	- Rc: Đệm TRIS có chất bảo quản. 
	 test 
	600
	46.000


*Hóa chất xét nghiệm định lượng TnI trong huyết thanh hoặc huyết tương người.

*Nguyên lý đo: Xét nghiệm miễn dịch 2 điểm

*Dải báo cáo: 0.006-50 ng/ml. 

*Thành phần: 

- Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng (chuột) kháng TnI trong đệm TRIS với chất bảo quản. 

- Rb: Liên hợp kháng thể (chuột) kháng TnI -alkaline phosphatase trong dung dịch đệm MES với chất bảo quản. 

	- Rc: Dung dịch tiền xử lý mẫu có chất bảo quản. 
	 test 
	4.000
	64.000

	6
	 
	26BVNC-HCSP145
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng FT4
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng free thyroxine (FT4)
* Thành phần: FT4 tổng hợp ở 3 mức nồng độ 
	 ml 
	32
	471.200


*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng total triiodothyronine (T3)

	* Thành phần: T3 tổng hợp ở 3 mức nồng độ 
	 ml 
	32
	471.200

	8
	 
	26BVNC-HCSP147
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng TSH
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng thyroid-stimulating hormone (TSH) 
 *Thành phần:
 C0: đệm albumin huyết thanh bò (BSA), C1,C2: TSH ở 2 mức nồng độ.
	 ml 
	32
	471.200

	9
	 
	26BVNC-HCSP148
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng β-HCG
	*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Total β  human chorionic gonadotropin (HCG)
* Thành phần: HCG trong đệm Albumin huyết thanh bò (BSA) ở 3 mức nồng độ
	 ml 
	24
	524.090


*Hóa chất hiệu chuẩn cho xét nghiệm định lượng Troponin I

	* Thành phần: Troponin I ở 3 mức nồng độ
	 ml 
	120
	633.330

	11
	 
	26BVNC-HCSP150
	Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch
	*Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH,Tg
*Thành phần: các chất FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg.
	 ml 
	120
	272.480


*Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FT3, FT4, T3, T4, TSH,Tg

	*Thành phần: các chất FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg.
	 ml 
	120
	272.480

	13
	 
	26BVNC-HCSP152
	Vật liệu kiếm soát mức thấp xét nghiệm định lượng các thông số miễn dịch
	*Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG
*Thành phần: các chất FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG
	 ml 
	120
	402.190


*Hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG

	*Thành phần: các chất FSH, Prolactin, Estradiol, Progesterone, LH, Testosterone, Estriol, Total β HCG
	 ml 
	120
	402.190

	15
	 
	26BVNC-HCSP154
	Vật liệu kiểm soát mức thấp xét nghiệm định lượng TnI, BNP, MYO, CK-MB
	*Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin
*Thành phần: các chất Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin
	 ml 
	120
	383.330


*Hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin

	*Thành phần: các chất Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin
	 ml 
	120
	466.660

	17
	 
	26BVNC-HCSP156
	Cuvet dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch
	*Cuvette phản ứng dùng cho máy CL-900i, 1000i, 1200i
	 Cái 
	25.872
	3.850


*Thuốc thử dùng cho các máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang dòng CL của Mindray

	*Thành phần: Dung dịch đệm chứa AMPPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt.
	 ml 
	4.600
	22.310

	19
	 
	26BVNC-HCSP158
	Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch
	*Dung dịch dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch các dòng CL của Mindray.
*Thành phần: Đệm Tris, chất hoạt động bề mặt, chất bảo quản
	 ml 
	300.000
	363

	20
	 
	26BVNC-HCSP159
	Nước rửa dùng cho máy xét nghiệm 
	*Dung dịch rửa, làm sạch kim hút bệnh phẩm/ hóa chất, mixer và cuvettes của máy xét nghiệm 
*Thành phần: KOH, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt polyanionic, chất đệm và chất ổn định.
	 ml 
	2.000
	3.650

	21
	 
	26BVNC-HCSP160
	Hộp đựng cuvet dùng cho máy xét nghiệm miễn dịch
	*Hộp đựng cuvette đã sử dụng.
	 Cái 
	100
	60.370

	XIX  
	40
	Hoá chất dùng trên máy HbA1c: AFIAS -6
	 
	 
	 


*Hóa chất xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang (FIA) để xác định định lượng HbA1c (Hemoglobin A1c) trong máu toàn phần của người.

*Thành phần gồm Cartridge, C- Tip (10 μL) (túi zip), Túi zip cho cartridge, Hướng dẫn sử dụng và ID chip. Mỗi túi nhôm kín có chứa hai cartridge. Mỗi cartridge được đóng gói trong một túi nhôm có ba thành phần bao gồm một phần cartridge, một đệm phát hiện và một phần đệm tán huyết.

- Phần cartridge chứa một que xét nghiệm, màng có kháng

HbA1c người ở vạch xét nghiệm, trong khi IgG của thỏ được

cố định ở vạch kiểm soát.

- Phần đệm phát hiện chứa liên hợp huỳnh quang kháng HbA1c người, liên hợp huỳnh quang IgG kháng thỏ, albumin huyết thanh bò (BSA) như một chất ổn định và sodium aizde làm chất bảo quản trong nước muối đệm phosphat (PBS).

- Phần đệm tán huyết chứa tween 20 và sodium azide làm

chất bảo quản trong nước muối đệm phosphat (PBS).

*Dải làm việc:

- NGSP (%): 4-15 %

- IFCC (mmol/mol): 20.2-140.4 mmol/mol

	- eAG (mg/dL): 68.1-383.8 mg/dL
	 test 
	2.400
	80.450


*Boditech HbA1c Control được thiết kế để sử dụng trong chẩn đoán in vitro trong việc kiểm soát chất lượng của bộ kit xét nghiệm HbA1c Assay Kit. Dạng đông khô.

*Thành phần: Boditech HbA1c Control bao gồm 'Boditech HbA1c Control level 1',‘Boditech HbA1c Control level 2’, ‘Hướng dẫn sử dụng’ và ‘Barcode Sheet’.

	- Control có chứa HbA1c stock và huyết thanh ngựa
	 ml 
	20
	1.219.000

	3
	 
	26BVNC-HCSP163
	Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HbA1c
	*Boditech HbA1c Calibrator được thiết kế để sử dụng chẩn đoán in vitro trong kiểm chuẩn xét nghiệm HbA1c. Dạng đông khô.
*Thành phần: Boditech HbA1c Calibrator Calibrator bao gồm ‘Boditech HbA1c Calibrator level 1’, ‘Boditech HbA1c Calibrator level 2’, ‘Hướng dẫn sử dụng’ và ‘Barcode Sheet’.
- Calibrator chứa dung dịch HbA1c stock chuẩn và huyết thanh ngựa
	 ml 
	20
	1.219.000

	XX 
	41
	Hoá chất dùng cho máy sinh hoá BS-620M, BS800-BS2000
	 
	 
	 


Để xác định định lượng nồng độ ALB trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro.

Phương pháp đo: Bromcresol Green Method

Dải tuyến tính: 3-60g/L

Thành phần gồm:

Hóa chất R:

 - Citrate buffer: 30 mmol/L

 - Bromocresol green: 0.26 mmol/L

	 - Surfactant: 1.5 g/L
	 ml 
	360
	4.225

	2
	 
	26BVNC-HCSP165
	ALT
	Để xác định định lượng hoạt tính Alanine Aminotransferase trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro.
Phương pháp đo:  IFCC Method mà không có hoạt hóa pyridoxal phosphate
Dải tuyến tính: 4-1000 U/L
Thành phần gồm:
Hóa chất R1:
 - Tris-buffer: 150 mmol/L
 - L-Alanine: 750 mmol/L
 - LDH ≥1200 U/L
 - NADH: 0.4 mmol/L
Hóa chất R2:
- α-Oxoglutarate: 90 mmol/L
 - NADH: 0.9 mmol/L
	 ml 
	3.066
	10.699


Thuốc thử α-AMY dùng để xác định định lượng hoạt tính của α-Amylase (1,4-α-D-glucanohydrolases) trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu trên hệ thống đo quang.

Phương pháp đo: IFCC Method

Dải tuyến tính: 5-1500 U/L

Thành phần gồm:

Hóa chất R1:

 - Tris buffer: 50 mmol/L

 - Magnesium sulphate: 10 mmol/L

 -  α-Glucosidase: 4500 U/L

Hóa chất R2:

 - Tris buffer: 50 mmol/L

	 - E-pNP-G7: 5.5 mmol/L
	 ml 
	456
	39.210


Thuốc thử AST dùng để xác định định lượng hoạt độ AST trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro.

Phương pháp đo:  IFCC method mà không có hoạt hóa pyridoxal phosphate

Dải tuyến tính: 4-800 U/L

Thành phần gồm:

Hóa chất R1:

 -  Tris Buffer: 100 mmol/L

 -  L-aspartate: 300 mmol/L

 - LDH ≥ 900 U/L

 - MDH  ≥ 600 U/L

 - NADH: 0.4 mmol/L

Hóa chất R2:

 - α-oxoglutarate: 60 mmol/L

	 - NADH: 0.9 mmol/L
	 ml 
	3.066
	10.699


Để xác định định lượng nồng độ Bil-T trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán lâm sàng

Phương pháp đo: VOX Method

Dải tuyến tính:2-684 μmol/L

Thành phần gồm:

Hóa chất R1:

 - Citrate  buffer : 100 mmol/L

 - Surfactant <1%

Hóa chất R2:

 - Phosphate buffer: 10 mmol/L

	 - Vanadiate: 4 mmol/L
	 ml 
	296
	13.295

	6
	 
	26BVNC-HCSP169
	Total Cholesterol
	Để xác định định lượng nồng độ TC  trong huyết thanh và huyết tương  người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro.
Phương pháp đo:CHOD-POD Method
Dải tuyến tính: 0.1-20.0 mmol/L
Thành phần gồm:
- Hóa chất R:
Phosphate buffer 100 mmol/L
Phenol 5 mmol/L
4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/L
Cholesterol esterase >150 KU/L
Cholesterol oxidase >100 KU/L
Peroxidase 5 KU/L
	 ml 
	2.160
	8.976


Để xác định định lượng nồng độ creatinine trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro.

Phương pháp đo: Sarcosine Oxidase Method

Dải tuyến tính:10-7000 μmol/L

Thành phần gồm:

Hóa chất R1:

-  CRTase > 40KU/L

 - Sarcosine Oxidase >7KU/L

 - Ascorbic acid oxidase 2KU/L

 - Catalase >100KU/L

 - ESPMT 0.47mM

Hóa chất R2：

 - Creatininase >400KU/L

 - Peroxidase >50KU/L

	 - 4-aminoantipyrine 2.95 mmol/L
	 ml 
	1.652
	34.573


Thuốc thử GGT dùng để xác định định lượng Gamma-Glutamyltransferase hoạt động trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên hệ thống trắc quang

Phương pháp đo: Szasz  Method/IFCC stand

Dải tuyến tính: 4-650 U/L (0.07－10.83 μkat/L

Thành phần gồm:

Hóa chất R1:

 -TRIS buffer 100 mmol/L

 - Glycyl-glycine 150 mmol/L

Hóa chất R 2：

	 - L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/L
	 ml 
	406
	11.844


Để xác định định lượng nồng độ Glu trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro

Phương pháp: Glucose oxidase-Peroxidase (GOD-POD) method 

Dải tuyến tính: 0.3-25 mmol/L 

Thành phần gồm:

Hóa chất R1:

 Phosphate buffer 100 mmol/L

Ascorbate oxidase 4700 U/L

Glucose oxidase 4000 U/L

Hóa chất R2:

Phosphate buffer 100 mmol/L

Peroxidase 6700 U/L

4-Aminoantipyrine 0.7 mmol/L

	p-Hydroxybenzoic acid sodium 1.3 mmol/L
	 ml 
	3.648
	9.010

	10
	 
	26BVNC-HCSP173
	Total protein
	Để xác định định lượng nồng độ TP trong huyết thanh và huyết tương  người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro
Phương pháp đo: Biuret Method
Dải tuyến tính: 2-120g/L
Thành phần gồm:
- Hóa chất R:
Sodium-potassium tartrate 32 mmol/L
Sodium hydroxide 200 mmol/L
Potassium iodide 30 mmol/L
Cupric sulfate 12 mmol/L
	 ml 
	296
	8.250


Để xác định định lượng nồng độ TG  trong huyết thanh và huyết tương  người trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro

Phương pháp đo:GPO-POD Method

Dải tuyến tính: 0.1-12.5 mmol/L

Thành phần gồm:

- Hóa chất R:

Phosphate buffer 50 mmol/L

4-Chlorophenol 5 mmol/L

ATP 2 mmol/L

 Mg2+:  4.5 mmol/L

Glycerokinase ≥0.4 U/mL

Peroxidase ≥0.5 U/mL

Lipoprotein lipase ≥1.3 U/mL

4-Aminoantipyrine 0.25 mmol/L

	Glycerol-3-phosphate-oxidase ≥1.5 U/mL
	 ml 
	1.800
	18.520


Để xác định định lượng nồng độ  Urea  trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu người  trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro

Phương pháp đo:Urease-GLDH, UV Method

Dải tuyến tính:0.9-40.0 mmol/L

Thành phần gồm:

- Hóa chất R1:

Tris buffer 120 mmol/L

ADP 750 mmol/L

Urease ≥40 KU/L

GLDH ≥0.4 KU/L

- Hóa chất R2: 

NADH 1.2 mmol/L

	α-Oxoglutarate 25 mmol/L
	 ml 
	2.220
	8.330


Để xác định định lượng nồng độ  uric acid trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người  trên hệ thống đo quang trong chẩn đoán in vitro

Phương pháp đo: Uricase-Peroxidase Method

Dải tuyến tính: 20.8-1500 μmol/L

Thành phần gồm:

- Hóa chất R1:

Phosphate buffer 70 mmol/L

Peroxidase 5000 U/L

Ascorbate oxidase 3000 U/L

TOOS 0.72 mmol/L

- Hóa chất R2: 

Phosphate buffer 70 mmol/L

Peroxidase 10000 U/L

4-Aminoantipyrine 1.7 mmol/L

	Uricase 750 U/L
	 ml 
	456
	13.110

	14
	 
	26BVNC-HCSP177
	CD80 Detergent
	*Dung dịch rửa, dùng làm sạch định kì máy xét nghiệm sinh hóa tự động
*Thành phần: KOH, chất hoạt động bề mặt không ion, chất hoạt động bề mặt polyanionic, chất đệm và chất ổn định.
	 ml 
	24.000
	3.650

	15
	 
	26BVNC-HCSP178
	Glass Cuvette
	Cuvet phản ứng bằng thủy tinh dùng nhiều lần cho máy xét nghiệm sinh hóa
	 cái  
	100
	2.500.000

	16
	 
	26BVNC-HCSP179
	20W lamp
	Bóng đèn 20W dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa
	 cái  
	1
	5.280.000

	17
	 
	26BVNC-HCSP180
	Multi Sera Calibrator
	*Hóa chất hiệu chuẩn xác định định lượng các chất phân tích hóa học thường quy trên hệ thống đo Mindray BS.
*Thành phần:
Multi Sera Calibrator là một chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. 
	ml
	30
	191.000

	18
	 
	26BVNC-HCSP181
	Chất chứng mức thấp hóa chất sinh hóa
	ClinChem Multi Control (level 1) được sử dụng trong kiểm soát chất lượng chất phân tích hóa học thông thường bằng cách giám sát độ chính xác và độ chụm của hệ thống đo Mindray BS và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm lâm sàng
ClinChem Multi Control (level 1) là chất kiểm soát đông khô dựa trên huyết thanh người 
	ml
	30
	225.000


ClinChem Multi Control (level 2) được sử dụng trong kiểm soát chất lượng chất phân tích hóa học thông thường bằng cách giám sát độ chính xác và độ chụm của hệ thống đo Mindray BS và khả năng xét nghiệm của phòng xét nghiệm lâm sàng

	ClinChem Multi Control (level 2) là chất kiểm soát đông khô dựa trên huyết thanh người 
	ml
	30
	225.000

	XXI 
	42
	Hoá chất sử dụng cho máy Aquarius 3
	 
	 
	 


Thành phần:

Natri clorua < 1.5%

Dung dịch đệm < 1.0%

Chất bảo quản < 0.5%

Chất ổn định < 0.5%

Tính chất: 

Điểm tan chảy: -2°C

Điểm sôi: 102°C

Mật độ ở 20°C: 1.0 g/cm3

Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa

pH: 7.0

Kết quả phân tích: 

Độ dẫn nhiệt (ở 25 °C): 19.2 (16.5 – 21.5) mS/cm

pH (ở 25 °C): 7.2 (6.9 – 7.4)

Osm: 310 - 350 mOs/kg

PLT ≤ 5 (PLT=2)

Hiệu suất:

r(WBC) ≥ 0.95; r(HGB) ≥ 0.95; r(RBC) ≥ 0.95; r(MCV) ≥ 0.90; r(PLT) ≥ 0.90

	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	700.000
	123


Thành phần:

Chất nền < 3.5%

Dung dịch đệm < 1.0%

Chất bảo quản < 0.5%

Chất ổn định < 0.5%

Tính chất: 

Điểm tan chảy: -2°C

Điểm sôi: 102°C

Mật độ ở 20°C: 1,0 g/cm3

Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa

pH: 7.5

Dung môi hữu cơ: <1%

Kết quả phân tích: 

Độ dẫn nhiệt (ở 25 °C): 3.5 (3.0 – 5.0) mS/cm

pH (ở 25 °C): 7.5 (6.3 – 8.2)

WBC ≤ 0.05

Hiệu suất:

r(WBC) ≥ 0.95; r(HGB) ≥ 0.95; r(LYM) ≥ 0.90; r(GRAN) ≥ 0.90

	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	7.000
	3.305


Thành phần: 

Chất tẩy rửa < 1.0%

Dung dịch đệm < 1.0%

Chất bảo quản < 0.5%

Chất ổn định < 0.5%

Tính chất: 

Điểm tan chảy: -2°C

Điểm sôi: 102°C

Mật độ ở 20°C: 1.0 g/cm3

Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa

pH: 9.0

Dung môi hữu cơ: 0%

Kết quả phân tích: 

Độ dẫn nhiệt (ở 25 °C): 14.6 (13.0 – 17.0) mS/cm

pH (ở 25 °C): 9.0 (7.0 – 9.0)

PLT ≤ 5 (PLT=1)

	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	25.000
	1.905


Thành phần: 

Chất tẩy rửa < 1.0%

Natri hypochlorit < 1.0%

Natri Hidroxit < 1.0%

Chất ổn định < 0.4%

Tính chất: 

Điểm tan chảy: -2°C

Điểm sôi: 102°C

Mật độ ở 20°C: 1.0 g/cm3

Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa

pH: 12

Dung môi hữu cơ: 0%

Thành phần: 

Sodium hypochlorite: 0.1 - 1.0% (m/m)

Sodium hydroxide: 0.5 - 2.0% (m/m) 

Kết quả phân tích: 

pH (ở 25 °C): 12.9 (11.0 – 13.5)

PLT ≤ 5 (PLT=1)

	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	1.000
	11.265


Thành phần: 

Chất tẩy rửa < 1.0%

Natri hypochlorit < 5.0%

Natri Hidroxit < 0.5%

Chất ổn định < 0.5%

Tính chất: 

Điểm tan chảy: -2°C

Điểm sôi: 102°C

Mật độ ở 20°C: 1.07 g/cm3

Áp suất hơi ở 20°C: 23 hPa

pH: 13

Dung môi hữu cơ: 0%

Thành phần: 

Sodium hypochlorite: 1.0 - 5.0% (m/m)

Sodium hydroxide: 0.3 - 2.0% (m/m) 

Kết quả phân tích: 

pH (ở 25 °C): 13.1 (11.5 – 13.5)

Hàm lượng natri hypoclorit ≥ 4.5 %

	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	100
	13.595


Thành phần: 

Potassium hydroxide <1% (m/m)

Sodium azide <0.1% (m/m) 

Cicloheximide ≤0,05% (m/m)

	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016
	ml
	36
	611.750

	XXII
	43
	Test thử sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu tự động 11 thông số - AE -4020  HÃNG  AKRAY/ NHẬT BẢN
	 
	 
	 

	1
	 
	26BVNC-HCSP189
	Que thử nước tiểu 11 thông số
	Que thử nước tiểu 11 thông số: Glucose, Albumin, Protein, Urobilinogen, Bilirubin, Creatinine, pH, Blood, Ketones, Nitrite, Leukocytes; đo được chỉ số A/C và P/C; tương thích sử dụng trên máy xét nghiệm nước tiểu tự động AE-4020 của hãng Arkray
	test
	2.000
	9.800

	2
	 
	26BVNC-HCSP190
	Vật liệu kiểm soát dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu
	Hoá chất kiểm chuẩn dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu AX-4060/Arkray, quy cách: mức 1: 2 x 25ml, mức 2: 2 x 25ml
	ml
	200
	76.000

	XXIII 
	44
	Hoá chất, vật tư sử dụng cho máy huyết học Nihon Kohden MEK-6510K (Nhật Bản)
	 
	 
	 


Dùng làm chất pha loãng cho máy phân tích huyết học

Trạng thái vật lí: chất lỏng

Màu: không

Mùi: không

Độ pH: 7.35 đến 7.55

Tính tan: tan trong nước

Thành phần: Sodium chloride 0.44%, Sodium sulphate anhydrous 0.97%

Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C

Độ ổn định sau khi mở nắp: 60 ngày

	Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
	ml
	540.000
	145

	2
	 
	26BVNC-HCSP192
	Hóa chất ly giải hồng cầu dùng cho máy phân tích huyết học
	Dùng làm chất ly giải cho máy phân tích huyết học
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: không
Mùi: nhẹ
Độ pH: 4 đến 7
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích dương
Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
	ml
	8.000
	5.420


Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học

Trạng thái vật lí: chất lỏng

Màu: vàng hoặc vàng-xanh lá

Mùi: khó chịu (clo)

Độ pH: 10 đến 13

Tính tan: tan trong nước

Thành phần: Sodium hypoclorit (NaCLO) 1,0%

Nhiệt độ bảo quản: 1 đến 30°C

Độ ổn định sau khi mở nắp: 90 ngày

	Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
	ml
	10.000
	762

	4
	 
	26BVNC-HCSP194
	Hóa chất rửa dùng cho máy phân tích huyết học
	Dùng làm chất rửa cho máy phân tích huyết học
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: xanh lá
Mùi: nhẹ
Độ pH: 7,7 đến 8,3
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether 0,05% và Ethylene glycol monophenyl ether 0,33%
Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
	ml
	25.000
	762


Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu

Trạng thái vật lí: chất lỏng

Màu: đỏ sẫm

Độ pH: 7.0 tới 9.0

Tính tan: tan trong nước

Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú

Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C

Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày

	Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
	ml
	8
	1.250.000

	6
	 
	26BVNC-HCSP196
	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để nội kiểm mức thấp
	Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu
Trạng thái vật lí: chất lỏng
Màu: đỏ sẫm
Độ pH: 7.0 tới 9.0
Tính tan: tan trong nước
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú
Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C
Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
	ml
	8
	1.250.000


Dùng để kiểm chuẩn xét nghiệm huyết học 3 thành phần bạch cầu

Trạng thái vật lí: chất lỏng

Màu: đỏ sẫm

Độ pH: 7.0 tới 9.0

Tính tan: tan trong nước

Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú

Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C

Độ ổn định sau khi mở nắp: 14 ngày

	Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
	ml
	8
	1.250.000

	8
	 
	26BVNC-HCSP198
	Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học để hiệu chuẩn máy
	Dùng để hiệu chuẩn máy phân tích huyết học
Độ ổn định sau khi mở nắp: 7 ngày
Thành phần: Hồng cầu người, bạch cầu mô phỏng và tiểu cầu của động vật có vú
Nhiệt độ bảo quản: 2 đến 8°C
Độ ổn định sau khi mở nắp: 7 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO13485,CE
	ml
	8
	1.860.000

	9
	 
	26BVNC-HCSP199
	Dây bơm cho máy huyết học
	Dạng vật liệu: TPE
Độ cứng: 64 Shore A
Hấp tiệt trùng: Có
Tiệt trùng bằng tia Gamma: Có
Nhiệt độ tối thiểu: -40˚C
Nhiệt độ tối đa: 135˚C
	chiếc 
	1
	2.100.000


Mật độ: 0.9 g/cm3

Đàn hồi kéo: 1400 MPa

Độ bền kéo: 33 MPa

Hệ số uốn: 1400 MPa

Độ bền uốn: 40 Mpa

	Nhiệt độ biến dạng: 85˚C
	chiếc 
	3
	350.000


1.3. Các yêu cầu khác
Hàng mới 100%, Sản xuất từ năm 2024 trở đi

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ
Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: Toàn bộ hàng hóa cung cấp
1

