## PHU LUC 1
SỞ Y TẾ AN GIANG |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA CHÂU ĐỐC |  |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC HÀNG HÓA
(Đính kèm E-HSMT gói thầu: Mua dụng cụ cho khoa Mắt, Tai – Mũi – Họng, Kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2025 của Bệnh viện)
STT | Mã phần (lô) | Tên hàng hoá | Thông số/tính năng kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (bao gồm VAT)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
1 | PP2500495112 | Bộ dụng cụ khoa mắt
1.1 |  | Cây chẻ nhân | - Cây chẻ nhân, kiểu Rosen, dùng cho tay phải, đầu tù, bẻ góc 60 độ, cạnh hình nêm, cán tròn bằng titan, dài ≤120mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 3 | 7751100
1.2 |  | Kẹp cố định | - Kẹp cố định Castroviejo, 1x2 răng kích thước 0.5mm, thẳng, không kẹp chỉ, dài ≤109mm, bằng titan - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 2 | 9698325
1.3 |  | Kềm kẹp kim | - Kềm kẹp kim, kiểu Castroviejo, hàm kẹp tiêu chuẩn dài 11mm, có lớp phủ Tungsten carbide giúp bám tốt, dùng cho chỉ 4.0-7.0, cong, có khóa, tổng chiều dài ≤140mm, bằng titan - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 2 | 17010000
1.4 |  | Kéo kết mạc | - Kéo kết mạc, đầu nhọn, lưỡi dài 16mm, cán dẹt, dài ≤120mm, bằng thép không gỉ, cắt hơn 3.000 lần không cần mài lại - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 2 | 12905550
1.5 |  | Que thông lệ đạo (Size 0000-000) | - Que thông lệ đạo Bowman, Size 0000-000, một tấm rung tâm được làm điểm giữ, dài ≤133mm, bằng thép không gỉ - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 2252250
1.6 |  | Que thông lệ đạo (Size 00-0) | - Que thông lệ đạo Bowman, Size 00-0, một tấm rung tâm được làm điểm giữ, dài ≤133mm, bằng thép không gỉ - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 2252250
1.7 |  | Kẹp mống mắt | - Kẹp mống mắt, có mấu 1x2, thẳng, có lớp phủ Tungsten carbide ở đầu tăng khả năng bám dính, cán dẹt có răng cưa, bằng thép không gỉ - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 2 | 12757500
1.8 |  | Kẹp chỉ | - Kẹp chỉ, hàm kẹp bẻ góc, phần kẹp chỉ dài 8mm có lớp phủ Tungsten carbide ở đầu giúp bám tốt, dùng cho chỉ từ 8-0 và 11-0, tổng chiều dài ≤103mm, bằng titan - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 3 | 10843700
1.9 |  | Khoan củng mạc | - Đục màng (Kelly), kích thước đầu 1mm × 0.75 mm, tay cầm dẹt, dạng bấm, bằng thép không gỉ - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 2 | 20713350
1.10 |  | Kéo cắt bao | - Kéo cắt bao, lưỡi cong, dài 10mm, từ mũi tới vít dài 13mm, đầu nhọn, cắt hơn 3000 lát cắt mà không cần mài, tay cầm dẹt có răng cưa chống trượt, tổng chiều dài ≤88mm, bằng thép không gỉ - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 15989400
1.11 |  | Kẹp xé bao | - Kẹp xé bao Utrata, đầu nhọn tạo đường hầm, có lớp phủ Tungsten carbide ở đầu giúp bám tốt, hàm kẹp thẳng dài 11,5mm, cán tròn, bằng titan, tổng chiều dài ≤110 mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 2 | 17506125
2 | PP2500495113 | Bộ dụng cụ 7 món, bao gồm:
2.1 |  | Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 170mm | - Kéo phẫu thuật MAYO ≤170mm, lưỡi cong, đầu tù/tù - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 30 | 2308950
2.2 |  | Kẹp ruột ALLIS-THOMS | - Kẹp ruột ALLIS-THOMS ≤205mm, ngàm rộng 6.5mm, 6x7 răng - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 15 | 2878050
2.3 |  | Kẹp phẩu thuật Babcock dài 200mm | - Kẹp ruột BABCOCK ≤200mm, ngàm thẳng có răng cưa (có khía), rộng 9.3mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 15 | 4448850
2.4 |  | Kẹp cầm máu RANKIN-CRILE 160mm, ngàm cong có răng cưa (có khía), đầu 2.1mm | - Kẹp cầm máu/ động mạch RANKIN-CRILE ≤160mm, ngàm cong có răng cưa (có khía), đầu 2.1mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 80 | 1065750
2.5 |  | Nhíp phẫu tích 200mm, ngàm thẳng có răng cưa (có khía), cán dẹt, đầu 4.0mm, loại tiêu chuẩn | - Nhíp phẫu tích ≤200mm, ngàm thẳng có răng cưa (có khía), cán dẹt, đầu 4.0mm, loại tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 8 | 1198050
2.6 |  | Nhíp phẫu tích 160mm, ngàm thẳng có răng cưa (có khía), cán dẹt, đầu 3.5mm, loại tiêu chuẩn | - Nhíp phẫu tích ≤160mm, ngàm thẳng có răng cưa (có khía), cán dẹt, đầu 3.5mm, loại tiêu chuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 10 | 1156050
2.7 |  | Kẹp mô 160mm, thẳng, 1x2 răng, cán dẹt, đầu 1.7mm | - Kẹp mô ≤160mm, thẳng, 1x2 răng, cán dẹt, đầu 1.7mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 10 | 1426950
3 | PP2500495114 | Bộ phẫu thuật cắt amidan, nạo VA
3.1 |  | Kéo cắt amidan | - Kéo cắt amidan SCHWECKENDIEK ≤195mm, lưỡi cong dài 42mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 6276900
3.2 |  | Kẹp giữ amidan có góc và 3 móng vuốt | - Kẹp amidan WHITE ≤180mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 3424050
3.3 |  | Kẹp giữ amidan có góc và răng | - Kẹp amidan MARSCHIK-KRONE ≤200mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 7414050
3.4 |  | Panh cầm máu amidan 180mm, nhỏ, cong | - Kẹp amidan SCHNIDT ≤180mm, ngàm cong có răng cưa, đầu 1.4mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2179800
3.5 |  | Kẹp bông amidan thẳng, có rãnh | - Kẹp bông amidan (bông băng) FOERSTER-BALLENGER ≤180mm, ngàm thẳng có răng cưa - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2601900
3.6 |  | Kẹp bông amidan cong, có rãnh | - Kẹp bông amidan (bông băng) FOERSTER-BALLENGER ≤180mm, ngàm cong có răng cưa - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2583000
3.7 |  | Kẹp bông amidan thẳng không có rãnh | - Kẹp bông amidan (bông băng) FOERSTER ≤180mm, ngàm thẳng trơn - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2601900
3.8 |  | Kẹp bông amidan cong, không có rãnh | - Kẹp bông amidan (bông băng) FOERSTER ≤180mm, ngàm cong trơn - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2583000
3.9 |  | Kẹp bông amidan thẳng, không có răng | - Kẹp bông amidan (bông băng) FOERSTER ≤245mm, thẳng, ngàm trơn - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 3344250
3.1 |  | Kẹp bông amidan cong, không có răng | - Kẹp bông amidan (bông băng) FOERSTER ≤245mm, cong trơn - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 3326400
3.11 |  | Bóc tách 2 đầu amidan | - Cây bóc tách SWEDSIH ≤180mm 2 đầu - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2211300
3.12 |  | Cây vén trụ amidan, 2 đầu | - Cây bóc tách amidan và banh HURD ≤225mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 1223250
3.13 |  | Cây móc vén amidan, 2 móng vuốt, đầu tù | - Móc BERNAY ≤165mm, 2 ngạnh tù, 4.5x4.2mm, cỡ Fig. 2 cong nhẹ - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 1096200
3.14 |  | Cây móc vén amidan, 2 móng vuốt, đầu nhọn | - Móc dài ≤165mm, 2 ngạnh sắc, 7.5x7.5mm, cỡ Fig. 2 cong nhiều - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 1096200
3.15 |  | Ống hút amydan đầu trụ tròn, ᶲ6mm | - Ống hút ANDREW-PINCHON ≤245mm, cong nhiều (strong), Ø6.0mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2341500
3.16 |  | Ống hút amydan đầu trụ tròn, ᶲ8mm | - Ống hút RUEHLAND ≤285mm, cong Ø8mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2661750
3.17 |  | Bộ mở miệng cắt Amydan (Davidboyle) 4x2 | - Bộ mở miệng cắt Amydan (Davidboyle) 4x2 bao gồm: + Khung banh đè lưỡi DAVIS-BOYLE cho người lớn, với loại đổi đầu silicone + Lưỡi cho đè lưỡi DAVIS-BOYLE 25x62mm + Lưỡi cho đè lưỡi DAVIS-BOYLE 25x75mm + Lưỡi cho đè lưỡi DAVIS-BOYLE 25x92mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 14981400
3.18 |  | Bộ mở miệng cắt Amydan (Davidboyle) 5x1 | - Bộ mở miệng cắt Amydan (Davidboyle) 5x1, bao gồm: + Khung banh đè lưỡi DAVIS-BOYLE cho người lớn, với loại đổi đầu silicone + Lưỡi cho đè lưỡi DAVIS-BOYLE 25x62mm + Lưỡi cho đè lưỡi DAVIS-BOYLE 25x75mm + Lưỡi cho đè lưỡi DAVIS-BOYLE 25x92mm + Lưỡi cho đè lưỡi DAVIS-BOYLE 25x108mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 18173400
3.19 |  | Thìa nạo VA , không mấu (L) | - Nạo VA BECKMANN ≤220mm, đầu nạo 18.8mm, cỡ Fig. 4 - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2166150
3.2 |  | Thìa nạo VA , không mấu (M) | - Nạo VA BECKMANN ≤220mm, đầu nạo 15.8mm, cỡ Fig. 3 - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2166150
3.21 |  | Thìa nạo VA , không mấu (S) | - Nạo VA BECKMANN ≤220mm, đầu nạo 13.8mm, cỡ Fig. 1 - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 2166150
3.22 |  | Thìa nạo VA , có mấu (L) | - Nạo VA ST CLAIR-THOMPSON ≤220mm, ngàm 15.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 5300400
3.23 |  | Thìa nạo VA , có mấu (M) | - Nạo VA ST.CLAIR-THOMPSON ≤215mm, ngàm dài 13.0mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 7285950
3.24 |  | Thìa nạo VA , có mấu (S) | - Nạo VA ST.CLAIR-THOMPSON ≤215mm, ngàm dài 8.5mm - Tiêu chuẩn chất lượng: + Chứng nhận ISO 13485, DIN EN ISO 7153-1, DIN EN ISO 13402 + Chứng nhận EU MDR | Cái | 2 | 7285950
4 | PP2500495115 | Đèn soi đáy mắt gián tiếp | Bao gồm: - 01 Đèn soi đáy mắt gián tiếp (gồm pin và thị kính +2D) - 01 Bộ sạc E4-USBC - 01 Thị kính 0D - 01 Gương giảng dạy - 01 Bộ sạc dự phòng + pin dự phòng - 01 Kính 20D - 01 Túi đựng Đèn soi đáy mắt gián tiếp thế hệ mới nhất Đai đeo trán nhỏ gọn, bề mặt trơn nhẵn, vệ sinh dễ dàng, có lớp lót da gia tăng sự thoải mái cho người sử dụng Có chốt khóa bộ phận quang học, dễ dàng điều chỉnh cả về chiều cao và khoảng cách Tầm quan sát tốt hơn nhờ thị kính không phản xạ Khả năng tham dò toàn bộ đáy mắt, bao gồm cả vùng ngoại vi Tính năng điều chỉnh đồng bộ hóa hội tụ và thị sai Điều chỉnh đồng bộ khẩu độ và thị sai Thiết kế chống bụi, bề mặt trơn nhẵn Nguồn sáng LED, tuổi thọ > 60.000 giờ Tính năng tăng sáng dùng để chẩn đoán bệnh nhân bị đục thuỷ tinh thể Điều chỉnh cường độ sáng liên tục từ 3% tới 245% Công nghệ điều chỉnh lập thể cho hình ảnh 3D tốt nhất, phù hợp với mọi kích thước đồng tử và quan sát ngoại vi Pin sạc siêu nhẹ: 21g Cường độ chiếu sáng lên tới 1.380 lx Chỉ số hoàn màu (CRI) tối thiểu 90 Tiểu chuẩn chất lượng ISO Xuất xứ: G7 | Bộ | 1 | 168000000
5 | PP2500495116 | Bộ dụng cụ (vành mi + ấn củng mạc)
5.1 |  | Vành mi Barrraquer | Cỡ sơ sinh, má dây 4mm Tổng chiều dài: 31mm Chất liệu: Thép không gỉ Xuất xứ: G7 Tiểu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Cái | 10 | 840000
5.2 |  | Vành mi Alfonzo | Dành cho sơ sinh, má dây 6mm Tổng chiều dài 44 mm Chất liệu: Thép không gỉ Xuất xứ: G7 Tiểu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Cái | 10 | 1575000
5.3 |  | Ấn củng mạc Schepens | Đầu ấn dạng đê Tổng chiều dài 49 mm Chất liệu: Thép không gỉ Xuất xứ: G7 Tiểu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Cái | 10 | 1680000
5.4 |  | Thanh đè củng mạc Schocket | Hai đầu, một đầu 1 giọt nước, 1 đầu chữ T Tổng chiều dài 135 mm Chất liệu: Thép không gỉ Xuất xứ: G7 Tiểu chuẩn chất lượng: ISO, FDA | Cái | 10 | 2730000
6 | PP2500495117 | Bộ soi treo thanh quản
6.1 |  | Càng soi thanh quản (loại dùng để gắn với ống soi 12 độ) loại to | - Chiều dài làm việc 200mm, vát 28mm, chất liệu inox, kích thước 30mmx16mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 9480000
6.2 |  | Càng soi thanh quản (loại dùng để gắn với ống soi 12 độ) loại nhỏ | - Chiều dài làm việc 200mm, vát 25mm, chất liệu inox,, kích thước 24mmx13mm - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 9480000
6.3 |  | Giá treo thanh quản (bộ) | - Chiều dài làm việc 360mm, chất liệu inox,. Phần tì vào ngực bệnh nhân được làm bằng cao su - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 9480000
6.4 |  | Panh hạt gạo thẳng thanh quản | - Loại thẳng, đường kính thân ống 2mm, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.5 |  | Panh hạt gạo vếch trên thanh quản | - Loại vếch lên trên, đường kính thân ống 2mm, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.6 |  | Panh trái thanh quản | - Nghiêng trái, đường kính thân ống 2mm, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.7 |  | Panh phải thanh quản | - Nghiêng phải, đường kính thân ống 2mm, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.8 |  | Panh miệng sấu thanh quản | - Răng cá sấu, đường kính thân ống 2mm, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.9 |  | Panh tam giác 45 độ thanh quản | - Panh tam giác 46 độ, đầu tam giác, đường kính thân ống 2mm, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.1 |  | Kéo 30 độ (vếch trên) thanh quản | - Vếch lên 30 độ, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.11 |  | Kéo cắt thẳng thanh quản | - Loại thẳng, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.12 |  | Kéo cắt trái thanh quản | - Nghiêng trái, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.13 |  | Kéo cắt phải thanh quản | - Nghiêng phải, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.14 |  | Panh hoạt kiểm thanh quản | - Miệng ovan, chiều dài làm việc 230mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 3930000
6.15 |  | Dao thanh quản | - Chiều dài làm việc 250mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 980000
6.16 |  | Kim thẳng thanh quản | - Chiều dài làm việc 250mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 980000
6.17 |  | Móc đơn thanh quản | - Chiều dài làm việc 250mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 980000
6.18 |  | Tay cầm thanh quản | - Chiều dài làm việc 107mm, chất liệu inox - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 980000
7 | PP2500495118 | Ống soi quang học HOPKINS II | - Góc soi nghiêng 30 độ, đường kính 4mm, dài 18cm, hấp khử trùng được - Xuất xứ: Châu Âu - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 1 | 69825000
Tổng cộng: 07 phần (lô)

## PHU LUC 2
DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
(Đính kèm E-HSDT của Công ty ...)
Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Stt | Mã phần (lô) | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Thông số/tính năng kỹ thuật | Kỹ mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Pháp lý sản phẩm (số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, GPNK), Giấy UQ | Tiêu chuẩn chất lượng (ISO, CE, FDA, ...) | Qui cách đóng gói | Đơn vị tính | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất | Mã HS | Số lượng | Đơn giá (VAT) (đồng) | Thành tiền | Mã định danh
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19)
1
2
3
…
Tổng Cộng: ….. phần (lô) | [16 empty] | …....
….., ngày … tháng … năm ……..
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
Ghi chú:
Các cột (2), (3), (12), (16) ghi phù hợp với "SHEET PHU LUC 1"
Các cột (1), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (17), (18), (19) ghi thông tin sản phẩm tham dự thầu