Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng phương pháp “Đạt” hoặc “Không đạt” để đánh giá về kỹ thuật. E-HSDT được đánh giá “Đạt” về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chí tổng quát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 được đánh giá là “Đạt”. Cụ thể như sau:

1. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công.

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Nhà thầu kê khai danh sách các vật tư chính có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế và TCVN gồm: Cát các loại, đá các loại, đá grannite, xi măng, thép các loại, tôn các loại, gạch xây các loại, gạch ốp lát, sơn các loại, vật tư thiết bị nước, vật tư thiết bị điện, vật tư thiết bị PCCC,.. | - Có cam kết (nếu nhà thầu có năng lực tự cung cấp) hoặc có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung ứng (đơn vị cung ứng phải có năng lực kinh doanh mặt hàng tương ứng). - Có bảng kê danh mục vật tư, vật liệu chính nêu rõ chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ đầy đủ theo yêu cầu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 1.2. Đối với các vật tư, thiết bị. | - Nhà thầu phải có bảng kê nêu rõ nguồn gốc xuất xứ, mã hiệu kèm theo catalogue của nhà sản xuất hoặc đường link tra cứu của các vật tư, thiết bị chính nêu tại chương V đáp ứng yêu cầu. - Nhà thầu phải có bản cam kết hàng hóa chào thầu có thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của của hồ sơ thiết kế và hồ sơ mời thầu. | Đạt |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 1.3. Biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình | Có đề xuất hợp lý biện pháp tổ chức thi công, bố trí mặt bằng tổ chức thi công công trình (lán trại, phòng thí nghiệm, thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công,…) phù hợp với các điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |
| 1.4. Giải pháp thi công tổng thể công trình | Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 1.5. Các giải pháp kỹ thuật, Biện pháp tổ chức thi công chi tiết các hạng mục phù hợp với quy mô của gói thầu nêu tại Chương V | Có các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công, phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  | Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công không hợp lý, không phù hợp với điều kiện thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| Kết luận | Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1; 1.2;1.3;1.4;1.5 trên đều được xác định là đạt | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 2. Tiến độ thi công |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| 2.1. Thời gian thi công | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá thời gian thực hiện gói thầu có tính đến điều kiện thời tiết. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý | Không đạt |
| 2.2. Tính phù hợp giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Có biểu thể hiện thi công từng hạng mục công trình hợp lý, khả thi, phù hợp với biện pháp kỹ thuật thi công và tổng tiến độ hoàn thành công trình theo yêu cầu của HSMT. | Đạt |
|  | Không đề xuất hoặc đề xuất không hợp lý | Không đạt |
| Kết luận | Cả 2 tiêu chuẩn chi tiết 2.1; 2.2 trên đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |
| 3. Cách thức quản lý dự án: |  |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| 3.1. Tổ chức quản lý dự án, quản lý hiện trường | Có đề xuất và thuyết minh đầy đủ hợp lý bố trí sơ đồ tổ chức quản lý hiện trường | Đạt |  |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý | Không đạt |  |
| 3.2. Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công. Nêu các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm được áp dụng trong giải pháp kỹ thuật thi công. Có thuyết minh hợp lý về biện pháp bảo đảm chất lượng theo quy định về quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình hiện hành. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và quy định pháp luật hiện hành. | Đạt |  |
|  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công và quy định pháp luật hiện hành. | Không đạt |  |
| 3.3. Biện pháp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công. | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |  |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý. | Không đạt |  |
| 3.4. Biện pháp an toàn lao động | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |  |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý. | Không đạt |  |
| 3.5. Biện pháp phòng cháy, chữa cháy | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |  |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý. | Không đạt |  |
| 3.6. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |  |
|  | Không đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý. | Không đạt |  |
| KẾT LUẬN | Các tiêu chuẩn chi tiết từ 3.1 đến 3.6 đều được xác định là đạt. | Đạt |  |
|  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |  |
| 4. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành: |  |  |  |
| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |  |
| 4.1. Thời gian bảo hành | Có cam kết thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 12 tháng. | Đạt |  |
|  | Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |  |
| 4.2. Phương án sửa chữa trong thời gian bảo hành công trình | Có phương án sửa chữa bảo hành công trình cụ thể. | Đạt |  |
|  | Không có phương án sửa chữa hoặc có nhưng không phù hợp. | Không đạt |  |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 4.1;4.2 được xác định là “đạt”. | Đạt |  |
|  | Có 1 Tiêu chuẩn chi tiết được xác định là “không đạt”. | Không đạt |  |
| 5. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng gói thầu xây lắp: |  |  |  |
| 5.1. Uy tín về việc tham dự thầu |  |  |  |
| Uy tín về việc tham dự thầu từ năm 2022 đến thời điểm dự thầu. | Nhà thầu đáp ứng và có bản cam kết về uy tín trong việc tham dự thầu không vi phạm các hành vi sau: a) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu; b) Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của số 214/2025/NĐ-CP; c) Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của số 214/2025/NĐ-CP; d) Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng. đ) Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; e) Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu; g) Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; h) Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn; i) Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước. | Đạt |  |
|  | Không đáp ứng yêu cầu trên. Kể cả sau khi làm rõ HSDT (nếu có) | Không đạt |  |
| Kết luận | Tiêu chuẩn chi tiết 5.1 được xác định là đạt. | Đạt |  |
|  | Tiêu chuẩn chi tiết 5.1 được xác định là không đạt. | Không đạt |  |
| KẾT LUẬN CHUNG | Tiêu chí tổng quát 1, 2, 3, 4, 5 được đánh giá là đạt | Đạt |  |
|  | Có 1 tiêu chí tổng quát được xác định là không đat | Không đạt |  |