# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ sửa chữa và linh kiện, phụ kiện thay thế cho thiết bị phân tích của hãng Thermo;

- Tên dự toán mua sắm: Cung cấp dịch vụ sửa chữa và linh kiện, phụ kiện thay thế cho thiết bị phân tích của hãng Thermo;

- Bên mời thầu: Chi cục Kiểm định hải quan

- Địa chỉ thực hiện dịch vụ:

+ Đội Kiểm định hải quan 2 (Đội 2): Số 22 Điện Biên Phủ, phường Gia Viên, TP. Hải Phòng

+ Đội Kiểm định hải quan 3 (Đội 3): Số 4A Lò Lu, phường Long Phước, TP. Hồ Chí Minh.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi ký biên bản nghiệm thu tổng thể.

2. Mục tiêu công việc:

| STT | Nội dung công việc | Mục tiêu công việc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ kiện cho các thiết bị phân tích hãng Thermo | Sửa chữa và thay thế linh kiện, phụ kiện cho thiết bị phân tích hãng Thermo (02 Máy quang phổ hồng ngoại Mã TS: 751714, 000912273) |

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Linh kiện, phụ kiện thay thế:

  - Phải là hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở đi… chính hãng, chưa qua sử dụng, đầy đủ nhãn mác, kí mã hiệu của nhà sản xuất, có xuất xứ rõ ràng, cụ thể.

  - Đáp ứng số lượng, chủng loại và tiến độ cung cấp theo yêu cầu của E-HSMT.

  - Toàn bộ linh kiện, phụ kiện có tài liệu chứng minh, đảm bảo tính tương thích và phù hợp với thiết bị cần sửa chữa, thay thế.

  - Bảo hành linh kiện thay thế tối thiểu 6 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu tổng thể.

- Đối với các thiết bị sửa chữa:

* Trước khi thực hiện sửa chữa thì Nhà thầu có biên bản xác nhận tình trạng của thiết bị, phụ tùng cần sửa chữa, thay thế với đơn vị sử dụng thiết bị, xác nhận nội dung cần sửa chữa và thực hiện sửa chữa tại đơn vị; hoặc mang phụ tùng hoặc thiết bị về để thực hiện sửa chữa,thay thế linh kiện, phụ kiện (nếu cần thiết). Trong trường hợp thiết bị không thể sửa chữa thì Nhà thầu phải có văn bản kiến nghị với Chủ đầu tư và phải giảm trừ giá trị phần sửa chữa không thực hiện được khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

* Trong quá trình sửa chữa, thay thế, lắp đặt linh kiện, phụ kiện và chạy thử thiết bị, Nhà thầu phải đảm bảo đầy đủ các dụng cụ, phương tiện làm việc cần thiết để đảm bảo an toàn cho thiết bị và con người.

* Trong quá trình sửa chữa, thay thế; nếu có bất kì lỗi hoặc hỏng hóc phát sinh của thiết bị do Nhà thầu thực hiện thì Nhà thầu phải đảm bảo khắc phục lỗi hoặc hỏng hóc cho Chủ đầu tư và Chủ đầu tư không phải chịu bất cứ chi phí nào kèm theo.

* Sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện: Nhà thầu phải kiểm tra, chạy thử, vệ sinh, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh lại toàn bộ thiết bị và đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường theo yêu cầu của nhà sản xuất hoặc của đơn vị phụ trách thiết bị. Báo cáo tình trạng thiết bị sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện bằng văn bản.

b) Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể

| STT | Mã Tài sản | Tên thiết bị | Model, kí hiệu, mã hiệu | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Năm đưa vào sử dụng | Nội dung thực hiện | ĐVT | Số lượng | Đơn vị sử dụng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 751714 | Máy quang phổ hồng ngoại | IS 50 | Thermo | Mỹ | 2014 | Thay thế, lắp đặt các phụ kiện sau để thực hiện sửa chữa thiết bị: |  |  | Đội Kiểm định hải quan 2 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  | Nicolet iS50 Electronics Module LRU Bo mạch iS50 Electronics Module LRU | cái | 1 |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  | Nicolet iS50 Desiccant and Humidity Disc Kit LRU Hút ẩm iS50 desiccant and humidity disc kit LRU | bộ | 1 |  |
| 1.3 |  |  |  |  |  |  | KBr On-Axis Beamsplitter (7800-350cm-1) Bộ chia tia KBr On-Axis Beamsplitter | bộ | 1 |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |  | Nicolet iS50 Sample Compartment Window KBr LRU - Quantity (1) Cửa sổ buồng mẫu iS50 Sample Compartment Window KBr LRU | cái | 2 |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |  | Nicolet iS50 Fixed DTGS Detector KBR Window LRU Đầu dò iS50 fixed DTGS Detector KBr | bộ | 1 |  |
| 1.6 |  |  |  |  |  |  | Nicolet iS50 IR Source Assembly LRU Nguồn phát hồng ngoại Nicolet iS50 IR Source Assembly LRU | cái | 1 |  |
| 2 | 000912273 | Máy quang phổ hồng ngoại | Nicolet iS50 | Thermo scientific | Mỹ | 2020 | Thay thế, lắp đặt các phụ kiện sau để thực hiện sửa chữa thiết bị: |  |  | Đội 3 |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  | iS50 DTGS KBr main detector element Đầu dò DTGS cho máy iS50 | bộ | 1 |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  | Nicolet iS50 ATR DTGS DI Detector and cable Đầu dò ATR cho máy iS50 | bộ | 1 |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |  | Nicolet iS50 Laser Assembly LRU Bộ phát laser | bộ | 1 |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |  | Nicolet iS50 ATR O-Ring Kit LRU Roong cao su cho ATR | bộ | 1 |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |  | Nicolet iS50 Desiccant and Humidity Disc Kit LRU Bộ hút ẩm kèm chỉ thị ẩm | bộ | 2 |  |

c) Các yêu cầu khác:

- Nhà thầu vận chuyển và bàn giao đúng số lượng linh kiện, phụ kiện và thực hiện dịch vụ sửa chữa tại các địa điểm theo yêu cầu tại Phạm vi cung cấp (Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)).

- Nhà thầu cam kết cung cấp bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin- CO) (nếu có) (đối với hàng hoá nhập khẩu), Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (Certificate of quality- CQ) hoặc Chứng thư chất lượng của nhà sản xuất (nếu có)... hoặc các hồ sơ chứng từ, tài liệu khác có giá trị tương đương (nếu có) khi bàn giao hàng hoá.

- Nhà thầu thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của bên sử dụng nếu được trúng thầu.

- Bảo hành tối thiểu 6 tháng đối với các hàng hóa, phụ tùng thay thế nêu tại E-HSMT. Thời hạn bảo hành được tính kể từ khi hai bên ký biên bản nghiệm thu tổng thể.

- Trong trường hợp khi tiến hành kiểm tra hàng hóa không đạt yêu cầu, Nhà thầu phải thu hồi và đảm bảo cung cấp lại hàng hóa mới đảm bảo yêu cầu của hợp đồng trong vòng tối đa 30 ngày kể từ ngày kiểm tra. Trường hợp Nhà thầu không cung cấp lại được hàng hóa đạt yêu cầu thì chịu trách nhiệm phạt và bồi thường theo yêu cầu của hợp đồng. Các bước kiểm tra theo Mục 5 Chương 5 Phần 2 E-HSMT.

- Trong E-HSDT nhà thầu phải có văn bản cam kết đáp ứng toàn bộ yêu cầu tại Mục 3 Chương V nêu trên.

Ghi chú:

- Tài liệu thể hiện đáp ứng tương thích với thiết bị có thể bao gồm: Catalog, Manual, hướng dẫn sử dụng thiết bị, hướng dẫn lắp đặt thiết bị, hướng dẫn sửa chữa thiết bị,… hoặc các tài liệu khác của nhà sản xuất thể hiện các thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT.

- Khi tiến hành xem xét các HSDT, Chủ đầu tư có thể đối chiếu các thông tin do các Nhà thầu cung cấp với các thông tin xác thực hiện có trên thị trường, trên website của nhà sản xuất. Các Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực, chính xác của các thông tin trong HSDT.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

5.1. Kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa: Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra tình trạng thiết bị trước khi thực hiện dịch vụ kỹ thuật; vận hành chạy thử thiết bị trước khi nghiệm thu dưới sự giám sát của đơn vị sử dụng để chứng minh thiết bị hoạt động ổn định sau khi sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện.

- Mọi chi phí cho việc kiểm tra, lắp đặt, thử nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

5.2. Nghiệm thu hàng hóa/ sửa chữa:

- Nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm sửa chữa, lắp đặt hoàn chỉnh, vận hành chạy thử thiết bị, đảm bảo thiết bị sau sửa chữa đạt các thông số kỹ thuật. Thiết bị chỉ được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, an toàn sử dụng. Hàng hóa được chuyển sang nghĩa vụ bảo hành ngay sau khi các bên thống nhất nghiệm thu và đưa vào sử dụng.

5.3. Bất cứ một hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa qua kiểm tra, thử nghiệm và giám định chất lượng mà không phù hợp về chất lượng, về đặc tính kỹ thuật..., thì chủ đầu tư có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa hoặc chi tiết hàng hóa bị từ chối, mọi chi phí thay thế hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm, các hàng hóa thay thế phải đáp ứng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật “tương đương” hoặc “tiên tiến hơn” yêu cầu của E-HSMT.