Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất tại các Trường: PT DTNT - THCS Cư M’gar; PT DTNT - THCS Krông Năng; PT DTNT - THCS Ea Súp; PT DTNT - THCS Lắk

- Thời gian hoàn thành: 45 ngày

2. Quy mô công trình:

Dự án được đầu tư xây dựng trong khuôn viên các Trường PT DTNT - THCS trên địa bàn các xã: Quảng Phú, Krông Năng, Ea Súp, Liên Sơn Lắk, tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích sử dụng đất 45.131,0m2 (trong đó, Trường PT DTNT - THCS Cư M’gar:  11.752,0m2; Trường PT DTNT - THCS Krông Năng: 12.863,0m2; Trường PT DTNT - THCS Ea Súp: 12.468,0m2; Trường PT DTNT - THCS Lắk: 8.048,0m2), cụ thể:

2.1. Trường PT DTNT - THCS Cư M’gar:

a) Các hạng mục cải tạo:

- Nhà lớp học kết hợp nhà làm việc: Tiêu chuẩn cấp III, 03 tầng, diện tích xây dựng 350,24m2, tổng diện tích sàn 1.069,36m2, chiều cao nhà 15,7m. Cạo bỏ lớp matic, sơn cũ bị bong rộp, thấm mốc trên cột, tường (chiếm 50% phần diện tích tường trong nhà và ngoài nhà), sau đó vệ sinh, bả matic, lăn sơn lại toàn bộ. Xử lý chống thấm sê nô mái. Thay mới nền gạch Porcelain 600x600mm tại tầng 2 và tầng 3. Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh và sơn mới toàn bộ lan can cầu thang bằng sơn dầu 1 nước lót, 02 nước phủ, Thay mới một số cửa đi và cửa sổ (mặt trước trục B) khung nhôm kính cường lực dày 8mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh và sơn mới toàn bộ cửa sổ và khung vách kính khu cầu thang bằng sơn dầu 1 nước lót, 02 nước phủ (phía sau trục D). Tháo dỡ và thay mới thiết bị điện, bổ sung thêm đường dây và ổ cắm tại một số phòng.

- Nhà đa chức năng: Tiêu chuẩn cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng 321,43m2, chiều cao nhà 9,5m. Cạo bỏ lớp matic, sơn cũ bị bong rộp, thấm mốc trên cột, tường, dầm trần, sê nô, sảnh (chiếm 50% phần diện tích tường trong nhà và ngoài nhà), sau đó vệ sinh, bả matic, lăn sơn lại toàn bộ. Xử lý chống thấm sê nô mái. Nâng cao và thay mới trần tôn lạnh. Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh và sơn mới toàn bộ cửa đi và cửa sổ bằng sơn dầu 1 nước lót, 02 nước phủ. Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng.

b) Các hạng mục nâng cấp:

- Sân trường, sân thể dục thể thao phục vụ giáo dục thể chất: Bổ sung sân bê tông tại khu vực cổng phụ, diện tích 1.075,0m2: Lớp mặt bê tông đá 1x2 mác 200 dày 8cm, cắt khe chống nứt 3mx3m. Lớp lót đá 4x6 vữa xi măng mác 100 dày 10cm. Lớp đất tự nhiên lu lèn theo quy trình kỹ thuật, độ chặt K ≥0,95; Kẻ sân bóng chuyền kích thước dài 18m, rộng 9m và cọc căn lưới ống thép D76x3,6mm; bổ sung 9,6m3 cát vào hố nhảy xa và trồng bổ sung 54 cây Hồng Lộc cao 0,8m tại khu vực sân bê tông.

- Xây dựng bổ sung nhà công vụ giáo viên 03 phòng: Tiêu chuẩn cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng 113,12m2, chiều cao 6,3m (tính từ cote ±0.00). Hệ kết cấu chịu lực chính: Móng đơn bê tông cốt thép (BTCT), hệ khung cột, dầm BTCT đá 1x2 mác 200. Mái lợp tôn sóng vuông dày 0,4mm, xà gồ thép C50x100x15mm dày 1,6mm. Tường xây gạch, trát vữa xi măng, bả matic, sơn nước, trần tôn lạnh. Nền lát gạch ceramic 600x600mm. Khu vệ sinh: Nền lát gạch ceramic 300x300mm chống trượt, tường ốp gạch ceramic 300x600mm cao 1,8m, trần tôn lạnh. Cửa đi, cửa sổ khung nhôm kính dày 8mm. Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy.

2.2. Trường PT DTNT- THCS Krông Năng:

a) Cải tạo nhà nội trú học sinh: Tiêu chuẩn cấp III, 03 tầng, diện tích xây dựng 517,53m2, tổng diện tích sàn 1.401,95m2, chiều cao nhà 14,65m. Cạo bỏ lớp matic, sơn cũ bị bong rộp, thấm mốc trên cột, tường (chiếm 50% phần diện tích tường trong nhà và ngoài nhà), sau đó vệ sinh, bả matic, lăn sơn lại toàn bộ.

b) Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện ngoài nhà và sân trường:

- Hệ thống điện ngoài nhà: Lắp bổ sung 01 trụ điện BTCT cao 6,5m; lắp đặt 140m dây cáp loại AL/PVC/PCV 2x16mm2; lắp đặt 85m dây cáp loại AL/PVC/PCV 4x16mm2 và lắp đặt 23m dây cáp loại AL/PVC/PCV 2x10mm2 để đấu nối điện vào các hạng mục công trình.

- Sân trường:

+ Cải tạo sân bê tông khu vực cổng chính diện tích 2.240,0m2: Đục tạo nhám nền sân xi măng hiện trạng và vệ sinh sạch, sau đó bổ sung lớp mặt bê tông đá 1x2 mác 200 dày 8cm, cắt khe chống nứt 3mx3m.

+ Bồn hoa (2 cái): Phá dỡ thành bồn hoa BH2 kích thước 16,65x3,0m cao 0,2m để tạo thành nền sân bê tông; xây nâng cao thêm 0,1m thành bồn hoa BH3 đường kính 2,5m (4 cái); bổ sung mới 04 bồn hoa BH4 kích thước 3x3m cao 0,2m.

+ Bổ sung 25,2m mương thu nước kích thước 60x70cm: Thành xây gạch thẻ, trát vữa xi măng mác 75, giằng bê tông đá 1x2 mác 200. Nắp mương khung thép kích thước 0,6x1,0m

+ Cổng: Thay mới cổng chính khung sắt thoáng tổ hợp, kích thước rộng 6,8m cao 2,4m; thay mới 02 cổng phụ khung sắt thoáng tổ hợp, kích thước rộng 1,8m cao 2,4m.

2.3. Trường PT DTNT - THCS Ea Súp:

a) Cải tạo, nâng cấp nhà đa chức năng: Tiêu chuẩn cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng 297,06m2, chiều cao nhà 9,4m. Cạo bỏ lớp matic, sơn cũ bị bong rộp, thấm mốc trên cột, tường (chiếm 50% phần diện tích tường trong nhà và ngoài nhà), sau đó vệ sinh, bả matic, lăn sơn lại toàn bộ. Xử lý chống thấm sê nô mái. Thay mới cánh cửa đi khung sắt kính cường lực dày 8mm. Cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh và sơn mới toàn bộ cửa sổ bằng sơn dầu 1 nước lót, 02 nước phủ. Tháo dỡ và thay mới hệ thống điện chiếu sáng.

b) Cải tạo, nâng cấp sân và hệ thống thoát nước khu vực nhà ở nội trú học sinh:

- Sân bê tông diện tích 1.473,0m2: Đục tạo nhám nền sân xi măng hiện trạng và vệ sinh sạch, sau đó bổ sung bê tông đá 1x2 mác 200 dày 5cm tại một số vị trí hư hỏng (chiếm 5% diện tích), lớp mặt bê tông đá 1x2 mác 200 dày 8cm, cắt khe chống nứt 3mx3m.

- Bổ sung 74,25m mương thu nước kích thước 60x80cm: Thành xây gạch thẻ, trát vữa xi măng mác 75, giằng bê tông đá 1x2 mác 200. Nắp mương đan BTCT đá 1x2 mác 200 có đục lỗ.

- Bổ sung 03 hố ga kích thước 120x120cm độ sâu 0,9m: Thành xây gạch thẻ, trát vữa xi măng mác 75, giằng bê tông đá 1x2 mác 200. Nắp BTCT đá 1x2 mác 200.

2.4. Trường PT DTNT – THCS Lắk:

a) Cải tạo, nâng cấp nhà đa chức năng: Tiêu chuẩn cấp III, 01 tầng, diện tích xây dựng  326,11m2, chiều cao nhà 9,4m. Cạo bỏ lớp matic, sơn cũ bị bong rộp, thấm mốc trên cột, tường (chiếm 50% phần diện tích tường trong nhà và ngoài nhà), sau đó vệ sinh, bả matic, lăn sơn lại toàn bộ. Xử lý chống thấm sê nô mái. Thay cánh cửa đi Đ1 và Đ2 khung sắt kính cường lực dày 8mm, cạo bỏ lớp sơn cũ, vệ sinh và sơn mới toàn bộ cửa đi, cửa sổ, hoa sắt bảo vệ và vách khung sắt bằng sơn dầu 1 nước lót, 02 nước phủ. Thay một số ô kính cửa sổ lật SL2 và sơn toàn bộ khung sắt cửa sổ lật SL2. Bổ sung đèn chiếu sáng, quạt và đường dây điện.

b) Cải tạo, nâng cấp hệ thống sân chơi, bãi tập, sân thể dục thể thao phục vụ giáo dục thể chất, hệ thống thoát nước sân trường:

- Sân bê tông khu vực Nhà đa chức năng (sân A diện tích 214,0m2 và sân B diện tích 90,0m2): Lớp mặt bê tông đá 1x2 mác 200 dày 6cm, cắt khe chống nứt 3mx3m. Lớp lót đá 4x6 vữa xi măng mác 100 dày 10cm. Lớp đất tự nhiên lu lèn theo quy trình kỹ thuật, độ chặt K ≥0,95. Kẻ sân bóng chuyền kích thước dài 18m, rộng 9m và cọc căn lưới ống thép D76x3,6mm. Sân C diện tích 190,0m2: Dọn lớp đất phong hóa, đổ cát dày 15cm (gần khu vực hố nhảy).

- Bổ sung 50,0m mương thu nước kích thước 60x70cm: Thành xây gạch thẻ, trát vữa xi măng mác 75, giằng bê tông đá 1x2 mác 200. Nắp mương đan BTCT đá 1x2 mác 200 có đục lỗ.

- Bổ sung 02 hố ga kích thước 120x120cm độ sâu 0,9m: Thành xây gạch thẻ, trát vữa xi măng mác 75, giằng bê tông đá 1x2 mác 200. Nắp BTCT đá 1x2 mác 200.

3. Thời hạn hoàn thành: 45 ngày

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tất cả các hạng mục công việc thuộc gói thầu. | Từ ngày chủ đầu tư Thông báo khởi công công trình | Sau 45 ngày kể từ ngày khởi công công trình. |

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;

| STT | Loại công tác | Quy chuẩn, tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Tiêu chuẩn, quy chuẩn chung |  |
| 1. | Công trình xây dựng - Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 2. | Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công | TCVN 4252:2012 |
| 3. | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5637:1991 |
| 4. | Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5638:1991 |
| 5. | Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản | TCVN 5640:1991 |
| 6. | Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979) |
| 7. | Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công | TCVN 9259-8:2012 (ISO 3443-8:1989) |
| 8. | Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo cho người tàn tật tiếp cận sử dụng | QCXDVN 01:2002 |
| II | Công tác trắc địa, định vị công trình |  |
| 1. | Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học | TCVN 9360:2012 |
| 2. | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
| 3. | Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa | TCVN 9399:2012 |
| III | Kết cấu BTCT, gạch đá, vữa xây dựng |  |
| 1. | Kết cấu gạch đá. Quy phạm công trình và nghiệm thu | TCVN 4085:2011 |
| 2. | Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng | TCVN 4459:1987 |
| 3. | - Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật - Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử | TCVN 4314:2003 TCXDVN 336:2005 |
| 4. | Quy trình sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng | TCXD 65:1989 |
| 5. | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453:1995 |
| IV | Công tác hoàn thiện |  |
| 1. | Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt | TCVN 7505:2005 |
| 2. | Gạch ốp lát. Quy phạm công trình và nghiệm thu | TCVN 8264:2009 |
| 3. | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1: Công tác lát và láng trong xây dựng | TCVN 9377-1:2012 |
| 4. | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng | TCVN 9377-2:2012 |
| 5. | Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng | TCVN 9377-3:2012 |
| 6. | Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng - Lựa chọn và lắp đặt | TCVN 7505:2005 |
| V | Văn bản khác |  |
| 1. | Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng |  |
| 2. | Các tiêu chuẩn và quy phạm chuyên ngành liên quan khác |  |

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

a/ Máy móc thiết bị:

Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc, thiết bị qui định tại khoản 2.2 – Mục 2 – Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

Thiết bị sử dụng phải đảm bảo đầy đủ điều kiện hoạt động.

b/ Yêu cầu vật liệu:

+ Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu chính:

| STT | Tên vật liệu | Yêu cầu tính năng kỹ thuật, nguồn gốc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cát các loại | Chất lượng tương đương Mỏ Cát Quỳnh Ngọc (Krông Ana), Giang Sơn (Lăk) |
| 2 | Đá các loại | Chất lượng tương đương Mỏ đá Hoàng Vũ |
| 3 | Xi măng | Chất lượng tương đương xi măng Nghi Sơn |
| 4 | Thép tròn các loại | Chất lượng tương đương Pomina |
| 5 | Thép hình, thép tấm các loại | Chất lượng tương đương Nam Kim |
| 6 | Công tắc, ổ cắm, Aptomat các loại | Chất lượng tương đương Sino |
| 7 | Cửa đi, cửa sổ, vách kính | Chất lượng tương đương Nhôm xingfa Quảng Đông |
| 8 | Dây điện các loại | Chất lượng tương đương Cadivi |
| 9 | Tủ điện | Chất lượng tương đương Panasonic |
| 10 | Quạt các loại | Chất lượng tương đương Senko |
| 11 | Gạch XM cốt liệu | Chất lượng tương đương Công ty TNHH Hoàng Vũ (KCN Hòa Phú) |
| 12 | Bóng đèn các loại | Chất lượng tương đương Rạng Đông |
| 13 | Dung dịch chống thấm | Chất lượng tương đương Sika |
| 14 | Sơn lót, sơn phủ (nội thất, ngoại thất) | Chất lượng tương đương Kova |
| 15 | Bột bả | Chất lượng tương đương Kova |
| 16 | Ống nhựa PVC các loại, Côn, cút, măng sông, tê, Y, van các loại | Chất lượng tương đương Bình Minh |
| 17 | Gạch lát porcelain | Chất lượng tương đương Đồng Tâm |
| 18 | Tôn các loại | Chất lượng tương đương Hoa Sen |
| 19 | Motor cổng | Chất lượng tương đương Đài Loan |

- Nhà thầu phải cung cấp vật liệu: Khối lượng, chủng loại theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; Chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

- Tất cả các loại nguyên vật liệu (Như: Cát, xi măng, …) đưa vào xây dựng công trình phải được thí nghiệm và đảm bảo đúng định mức theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt và các quy phạm về vật liệu xây dựng hiện hành.

- Giám sát kỹ thuật sẽ kiểm tra nguyên vật liệu và thiết bị tại nơi cung ứng hoặc tại công trường vào bất kỳ lúc nào.

*  Lưu ý đối với Nhà thầu:

- Trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải có bảng tổng hợp danh mục, chủng loại vật tư, đặc tính kỹ thuật và nguồn gốc xuất xứ. Ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước.

- Trong hồ sơ dự thầu của mình, nhà thầu phải có bảng tổng hợp danh mục đầy đủ chủng loại, đặc tính kỹ thuật ,mã hiệu, nguồn gốc, xuất xứ/chứng nhận xuất xưởng, chứng nhận hợp quy (nếu có) của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công trình mà không được ghi “hoặc tương đương”. Trường hợp Nhà thầu kê khai về vật tư, máy móc, thiết bị đưa vào công trình mà ghi “nhiều loại” “hoặc tương đương” thì HSDT của nhà thầu không đáp ứng (không đạt) được nội dung trong E-HSMT quy định tại Chương III.

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

* Giải pháp kỹ thuật:

- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. Tổ chức mặt bằng công trường: Thiết bị thi công, lán trại, phòng thí nghiệm, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.

- Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

* Yêu cầu về thi công, giám sát:

Thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng các quy định trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đảm bảo quy trình thi công, kiểm tra, nghiệm thu hiện hành.

Trong công tác kiểm tra chất lượng cần lưu ý những vấn đề chủ yếu sau:

+ Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành theo yêu cầu của tư vấn giám sát khi được nhà thầu thông báo về đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục công trình, để thanh toán hoặc chuyển tiếp giai đoạn thi công, hoặc theo yêu cầu của tư vấn giám sát trong quá trình thi công, khi các công tác thi công được cho rằng không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình trước khi chuyển giai đoạn thi công.

+ Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần thiết khác dưới sự chỉ đạo của tư vấn giám sát khi xét thấy cần thiết để đảm bảo cho ổn định và chất lượng của công trình.

+ Khi kiểm tra các hạng mục  của công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm đó, đồng thời Nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm kiểm tra chất lượng của việc sửa chữa đó bằng chi phí của Nhà thầu.

+ Mọi ý kiến đề nghị, yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát đều thực hiện bằng các văn bản và được lưu trữ trong hồ sơ.

+ Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát hoặc người được ủy quyền giải quyết các yêu cầu của Nhà thầu cũng được thể hiện bằng các văn bản.

Trong khi thi công các hạng mục công trình, Nhà thầu phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ thiết kế được duyệt. Ngoài ra để đảm bảo chất lượng kỹ, mỹ thuật công trình, nhà thầu còn phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật trong quá trình thi công xây lắp và tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công v.v…

Trong và sau khi thi công phải tiến hành việc san dọn trả lại mặt bằng, vệ sinh môi trường những hố đào để lấy đất thi công.

Trong từng hạng mục đều phải qua công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, khối lượng và phải được nghiệm thu trước khi chuyển giai đoạn thi công.

Nhà thầu phải có hồ sơ nhật ký thi công theo dõi ghi chép đầy đủ những yêu cầu, đề nghị, tiến trình thi công và những sự việc xảy ra v.v…khi thi công.

*  Tổ chức thi công

3.1. Công tác chuẩn bị:

a. Công tác chuẩn bị

- Công tác đảm bảo an toàn khi thi công:

- Phối hợp với Đơn vị quản lý lắp đặt biển báo hiệu ở công trường trước khi triển khai thi công.

- Công tác chuẩn bị bố trí mặt bằng công trường

+ Rào chắn phạm vi thi công;

+ Thi công mặt bằng bãi tập kết vật liệu, lán trại;

+ Xây dựng văn phòng điều hành và một số công tác khác phục vụ thi công.

- Lán trại, kho tàng và bãi tạp kết vật liệu, nhà bếp, nhà vệ sinh,..được bố trí ngay chân công trình nhằm tiết kiệm thời gian đi lại của công nhân.

b. Trình tự thi công tổng thể

Tiến hành đo đạc và xác định các vị trí xây dựng, cắm cọc xác định phạm vi thi công đúng như hồ sơ thiết được duyệt sau đó thi công theo trình tự tổ chức thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

3.2.  Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Tiến hành đo đạc để thi công đúng như hồ sơ thiết được duyệt, sau đó thi công theo trình tự tổ chức thi công đã được Chủ đầu tư phê duyệt.

3.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Trong suốt quá trình thi công phải thực hiện đúng phương án, biện pháp, thời gian thi công đã được thống nhất, phải đảm bảo giao thông thông suốt theo qui định và không được gây thiệt hại các công trình đường bộ, đồng thời phải chịu trách nhiệm về hậu quả mất an toàn giao thông khi thi công gây ra.

- Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm kiểm tra của các cơ quan quản lý đường bộ và thanh tra  giao thông đường bộ khi thực hiện các qui định đảm bảo an toàn giao thông trong khi thi công theo qui định của giấy phép và pháp luật.

3.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, tuy nhiên cần chú ý những yêu cầu sau:

- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trình thi công, quanh khu vực lán trại, không đổ dầu mỡ thải bừa bãi trên công trình, có biện pháp chống bụi tránh tình trạng làm ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công.

- Phun nước tưới ẩm vật liệu trong các quá trình thi công phát sinh nhiều bụi.

- Che đậy kín các xe vận chuyện vât liệu rời bằng bạt.

- Có biện pháp giảm thiểu về tiếng ồn

- Kiểm soát nước thải của công nhân

- Kiểm soát về rác thải, vệ sinh nơi công trình.

3.5. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu lập bảng nội quy công trường. Đơn vị thi công phải mua bảo hiểm máy móc thi công, nhà xưởng, người lao động. Phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho người và thiết bị, đảm bảo ATGT.

- Nhà thầu tuân thủ qui phạm kỹ thuật ATLĐ trong xây dựng QCVN:18: 2014/BXD; Thông tư 04/2017/TT-BXD; QCVN 01:2008/BCT; TT 02/2018/TT-BXD; TT 08/2017/TT-BXD.

Công tác an ninh trật tự: Nhà thầu phải có đề xuất phương án đảm bảo an ninh trật tự khu vực công trường. Có phương án bảo vệ đối với vật tư thiết bị trên công trường và đảm bảo an ninh khu vực nhà thầu quản lý.

- Tuân thủ theo các quy định về an toàn lao động, trong đó chú ý thực hiện các yêu cầu sau:

+ Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công.

+ Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước cùng các phí tổn về việc để xảy ra tai nạn trên công trường.

+ Tại những vị trí nguy hiểm Nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban đêm có đèn hiệu.

+ Biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho từng công đoạn thi công.

+ Chú ý An toàn giao thông ra vào công trường.

+ Có biện pháp đảm bảo an ninh công trường, quản lý nhân sự, thiết bị.

3.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân sự qui định tại khoản 2.2 – Mục 2 – Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

3.7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Trước khi triển khai thi công, đơn vị phải trình Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục theo đúng quy định hiện hành.

3.8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Công tác thí nghiệm đo đạc và quản lý chất lượng công trình là một biện pháp tổng thể và cụ thể để công trình được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, chất lượng bảo đảm, tránh xảy ra sai phạm, giúp cho quá trình thi công được tiến hành an toàn.

Để công trình đạt chất lượng tốt nhất phải chú ý tới vấn đề giám sát chất lượng công trình:

Trong quá trình thi công bố trí cán bộ kỹ thuật theo dõi tiến độ thi công, giám sát trong trong quá trình thi công đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm các hạng mục trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

- Lập các sơ đồ thi công trên cơ sở quy trình quy phạm để nhân công thực hiện theo đúng sơ đồ đảm bảo chất lượng công trình.

- Luôn chú trọng làm tốt các công tác kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công trình đã hoàn thành để tạo điều kiện cho triển khai các hạng mục khác.

- Chú ý tới tay nghề của công nhân và bố trí với công việc được giao.

- Trong khi thi công phải theo dõi chất lượng xe máy tạo điều kiện bảo quản cũng như sửa chữa và điều phối xe máy phục vụ thi công kịp thời.

Các chủng loại vật liệu trước khi được đem vào sử dụng phải đảm bảo các yêu cầu chất lượng thiết kế.

- Nhà thầu phải lập phòng thí nghiệm tại hiện trường và thực hiện công tác thí nghiệm tại hiện trường:

+ Lập quy trình và danh mục các tiêu chuẩn thí nghiệm sử dụng.

+ Quy định về kỹ năng, trình độ của thí nghiệm viên tương ứng với loại thí nghiệm. trách nhiệm của nhà thầu đối với chất lượng công tác thí nghiệm.

+ Quy định về nguyên tắc và trình tư thực hiện cho các hạng mục thí nghiệm không thường xuyên, xác xuất kiểm tra đối với từng lô mẫu thí nghiệm.

+ Quy định thống nhất mẫu biểu, bảng báo cáo áp dụng cho dự án.

+ Quy định về việc giao nộp kết quả thí nghiệm

3.9. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu.

III. Các bản vẽ

Liệt kê các bản vẽ.

| STT | Ký hiệu (Bản vẽ số) | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tập | Thiết kế bản vẽ thi công | DA/2025 |

(Ghi chú: bên mời thầu đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).