# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Quan trắc giám sát môi trường KCN năm 2025;

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý  Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 45 ngày.

2. Mục tiêu công việc: Quan trắc giám sát môi trường KCN năm 2025.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Nhà thầu cung cấp dịch vụ và chào giá chi tiết theo các hạng mục cụ thể dưới đây:

| TT | Tên doanh nghiệp | Tên dự án | Thời gian làm việc dự kiến | Tên mẫu | Chỉ tiêu | Số lượng | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Kế hoạch lấy mẫu nước thải |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KCN Kim Bảng I |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Công ty TNHH Champion Asia | Sản xuất, gia công, lắp ráp các loại bảng mạch điện tử | Chưa triển khai |  |  |  |  |  |
| 2 | KCN Gián Khẩu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty CP Vissai Ninh Bình | Nhà máy xi măng Vinakansai |  | 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN (công ty PTHT KCN) | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 (200C) | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Chất rắn lơ lửng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | As | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 3 | KCN Khánh Phú |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN (NMXLNT Thành Nam) |  | 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN (NMXLNT Thành Nam) | BOD5 (200C) | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Chất rắn lơ lửng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | As | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam | Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám |  | 01 mẫu nước làm mát xả thải ra môi trường | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình | Nhà máy may xuất khẩu Nien Hsing Ninh Bình |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Chang Xin (Vietnam) | Nhà máy sơ chế nguyên liệu kim loại và sản xuất phôi kim loại |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | As | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH công nghiệp Chia Chen | Nhà máy sản xuất các loại đinh, ốc vít và con tán bằng sắt, đồng, thép không rỉ |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO3- | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng | Dự án Nhà máy sản xuất kim loại màu ôxít kẽm và gạch không nung |  | 01 mẫu nước sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TDS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO3- | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng các chất hoạt động bề mặt | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu nước sau hệ thống thu gom và xử lý nước thải nhiễm dầu | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | As | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO3- | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CN | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfat | 1 |  |  |
|  | Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình | Nhà máy sản xuất cửa nhựa, cửa cuốn Austdoor, gỗ ván ép Ninh Bình |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Long Sơn | Nhà máy sản xuất ắc quy |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  | Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình | Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền-Ninh Bình. |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng | Dự án đúc luyện đồng và gia công cơ khí Phúc Hưng |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Sunrise Leather | Nhà máy sản xuất và cung cấp các sản phẩm da thời trang cao cấp |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Simona Leather | Nhà máy Simona Leather |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
| 4 | KCN Khánh Cư |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long-CFG | Sản xuất kính |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý nước thải | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TDS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nitrat tính theo N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng các chất hoạt động bề mặt | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Photphat | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 5 | KCN Đồng Văn IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Meatdeli HN | Giết mổ và chế biến thịt lợn, chế biến sản phẩm khác từ thịt lợn; giết mỏ và chế biến thịt gia cầm; các sản phẩm đã qua chế biến; sản xuất chế phẩm sinh học |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty cổ phần Vikohasan | sản xuât xơ sợi |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH quốc tế Vũ Gia | Sản xuất bông nhựa Polyester |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Darfon Việt Nam | Sản xuất, gia công bàn phím; Sản xuất, gia công, lắp ráp chuột máy tính, bàn di chuột cảm ứng dùng cho máy tính (touch pad), hàng phím chức năng cảm ứng (touch function row), mô đun đèn phát sáng bàn phím (light module), module nhận dạng vân tay máy tính (finger print); Sản xuất, gia công, lắp ráp bo mạch in (PCBA) Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ pin lithium và module pin lithium; Cho Công ty TNHH Công nghệ Unictron Việt Nam thuê nhà xưởng diện tích 2.700 m2: Đến 19/3/2029 |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 6 | KCN Thanh Liêm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH bản mạch in Chi Châu | Sản xuất linh kiện điện tử |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nitrat | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng các chất hoạt động bề mặt | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Phosphat | 1 |  |  |
| 7 | KCN Đồng Văn II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH SRE Việt Nam | Sản xuất gia công các sản phẩm từ đất hiếm |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  | Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam | Sản xuất xe máy |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống XLNT tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CN- | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 8 | KCN Đồng Văn III |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Vina Ito | Sản xuất, lắp ráp, chế tạo và đúc các loại linh kiện, chi tiết, bộ phận bằng kim loại cho các loại máy móc, thiết bị. |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Kyosha Việt Nam | Sản xuất gia công lắp ráp các loại bản mạch in PWB |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 9 | KCN Bảo Minh/ Bảo Minh mở rộng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty CP dệt nhuộm Hải Minh | Nhà máy dệt nhuộm Sunrise Việt Nam |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Chất hoạt động bề mặt | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Ramatex Việt Nam | Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Tổng chất hoạt động bề mặt | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Xyanua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
| 11 | KCN Hoà Xá |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Youngone Nam Định | Dự án tổng thể của Công ty TNHH may Youngone Nam Định |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty CP TCE Vina Denim | Đầu tư nhà máy dệt nhuộm vải Denim |  | 1 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung 1 mẫu nước thải đầu ra sông Vĩnh Giang | pH | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Chất hoạt động bề mặt | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Xianua | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 2 |  |  |
|  | Công ty CP Đầu tư và kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC | Xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại ETC |  | 1 mẫu nước thải đầu ra trạm XLNT tập trung | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | tổng Crom | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
| 12 | KCN Thái Hà |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 13 | KCN Hoà Mạc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 14 | KCN Đồng Văn I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Seoul Semiconductor |  |  | 01 mẫu nước thải sau hệ thống xủ lý nước thải sản xuất | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Ddoongd kỹ thuật Korea Việt Nam | Sản xuất dây đồng điện tử và các sản phẩm đồng kỹ thuật khác; sản xuất lõi nhựa (bobbin); Sản xuất lõi thép rotor và stato động cơ |  | 01 mẫu nước thải sau hệ thống xủ lý nước thải tập trung | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 15 | KCN Châu Sơn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trạm xử lý nước thải tập trung KCN |  |  | 1 mấu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xianua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  | Công ty cổ phần Nam Vang Hà Nam | Sản xuất xơ, sợi polyeste |  | 01 mẫu nước thải sau hệ thống xủ lý nước thải tập trung | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 16 | KCN Mỹ Trung |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH may YSS |  |  | 01 mẫu cống thoát nước của KCN Mỹ Trung | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| 17 | KCN Rạng Đông |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Top textile | Công ty TNHH Top textile |  | 01 mẫu nước thải sau hệ thống xủ lý nước thải tập trung | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xyanua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
|  | Công ty CP đầu tư phát triển hạ tầng Rạng Đông | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông giai đoạn 1 |  | 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung | COD | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | độ màu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng N | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng P | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Fe | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Mn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr VI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Xyanua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clorua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Clo dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Asen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Phenol | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Florua | 1 |  |  |
| 18 | KCN Tam Điệp I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà máy xi măng Tam Điệp | Công ty xi măng vicem Tam Điệp |  | 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải | pH | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | BOD5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | TSS | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Sunfua | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Amoni | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nitrat | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Dầu mỡ khoáng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng chất hoạt động bề mặt | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Photphat | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Coliform | 1 |  |  |
| II | Kế hoạch lấy mẫu Khí thải |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KCN Kim Bảng I |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Công ty TNHH Champion Asia | Sản xuất, gia công, lắp ráp các loại bảng mạch điện tử | Chưa triển khai |  |  |  |  |  |
| 2 | KCN Gián Khẩu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty CP Vissai Ninh Bình | Nhà máy xi măng Vinakansai |  | 01 mẫu khí sau xử lý tại ống khói khu vực lò nung, 01 mẫu khí khu vực làm nguội Clinker. | Bụi tổng | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 2 |  |  |
| 3 | KCN Khánh Phú |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam | Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám |  | 01 mẫu khí thải từ hệ thống lọc bụi tĩnh điện xử lý bụi trong khí thải nhiệt điện; 01 mẫu khí thải sau hệ thống lọc bụi tay áo để xử lý bụi trạm nghiền than; 03mẫu khí sau hệ thống lọc bụi tay áo để xử lý bụi tại các Bunker than bột, đá vôi, tro bay | Lưu lượng | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 5 |  |  |
|  | Công ty TNHH May Nien Hsing Ninh Bình | Nhà máy may xuất khẩu Nien Hsing Ninh Bình |  | 01 mẫu khí thải sau hê thống xử lý khí khải khu vực lò hơi | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Chang Xin (Vietnam) | Nhà máy sơ chế nguyên liệu kim loại và sản xuất phôi kim loại |  | 02 mẫu khí thải sau xử lý từ hai hệ thống xử lý bụi, khí thải | Nhiệt độ | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Lưu lượng | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | O2 dư | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Áp suất | 2 |  |  |
|  | Công ty TNHH công nghiệp Chia Chen | Nhà máy sản xuất các loại đinh, ốc vít và con tán bằng sắt, đồng, thép không rỉ |  | 01 mẫu khí thải sau hệ thống xử lý khí thải | HCl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng | Dự án Nhà máy sản xuất kim loại màu ôxít kẽm và gạch không nung |  | 01 mẫu khí thải sau hệ thổng xử lý khí thải lò quay | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | H2S | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | As | 1 |  |  |
|  | Công ty cổ phần Austdoor Ninh Bình | Nhà máy sản xuất cửa nhựa, cửa cuốn Austdoor, gỗ ván ép Ninh Bình |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Áp suất | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | O2 dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Long Sơn | Nhà máy sản xuất ắc quy |  | 02 mẫu khí thải sau xử lý (tương ứng với 02 nguồn khí thải đã được cấp phép) | bụi tổng | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hơi H2SO4 hoặc SO3- | 2 |  |  |
|  | Công ty Cổ phần Bình Điền - Ninh Bình | Nhà máy sản xuất phân bón NPK Bình Điền-Ninh Bình. |  | 06 mẫu khí thải sau xử lý tương ứng với 06 hệ thống xử lý khí thải được cấp phép | Lưu lượng | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 4 |  |  |
|  | Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Phúc Hưng | Dự án đúc luyện đồng và gia công cơ khí Phúc Hưng |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Áp suất | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | O2 dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Sunrise Leather | Nhà máy sản xuất và cung cấp các sản phẩm da thời trang cao cấp |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Áp suất | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | O2 dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Simona Leather | Nhà máy Simona Leather |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Áp suất | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | O2 dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
| 4 | KCN Khánh Cư |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Công nghiệp Hạ Long-CFG | Sản xuất kính |  | 01 mẫu sau hệ thống xử lý khí thải | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
| 5 | KCN Đồng Văn IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Meatdeli HN | Giết mổ và chế biến thịt lợn, chế biến sản phẩm khác từ thịt lợn; giết mỏ và chế biến thịt gia cầm; các sản phẩm đã qua chế biến; sản xuất chế phẩm sinh học |  | 01 mẫu khí thải lò hơi | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 1 |  |  |
|  | Công ty cổ phần Vikohasan | sản xuât xơ sợi |  | 01 mẫu khí thải công đoạn gia nhiệt, ép phun | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Styren | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Benzen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu khí thải lò hơi | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH quốc tế Vũ Gia | Sản xuất bông nhựa Polyester |  | 01 mẫu khí thải công đoạn gia nhiệt se sợi | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Styren | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Benzen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu khí thải lò hơi | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Darfon Việt Nam | Sản xuất, gia công bàn phím; Sản xuất, gia công, lắp ráp chuột máy tính, bàn di chuột cảm ứng dùng cho máy tính (touch pad), hàng phím chức năng cảm ứng (touch function row), mô đun đèn phát sáng bàn phím (light module), module nhận dạng vân tay máy tính (finger print); Sản xuất, gia công, lắp ráp bo mạch in (PCBA) Sản xuất, gia công, lắp ráp bộ pin lithium và module pin lithium; Cho Công ty TNHH Công nghệ Unictron Việt Nam thuê nhà xưởng diện tích 2.700 m2: Đến 19/3/2029 |  | 01 mẫu khí thải công đoạn sơn, sấy | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi PM10 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Xylen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu khí thải công đoạn đúc nhựa | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi PM10 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Xylen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
| 6 | KCN Thanh Liêm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH bản mạch in Chi Châu | Sản xuất linh kiện điện tử |  | 01 hệ thống xử lý khí thải hơi axit hữu cơ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | H2SO4 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 hệ thống xử lý bụi từ quá trình cắt, định hình | Bụi tổng | 1 |  |  |
| 7 | KCN Đồng Văn II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH SRE Việt Nam | Sản xuất gia công các sản phẩm từ đất hiếm |  | 01 mẫu hệ thống xử lý bụi, khí thải số 01 của 24 lò điện giải | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu hệ thống xử lý khí thải của xưởng hòa tan | HCl | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu hệ thống xử lý khí thải từ hoạt động sản xuất sản phẩm Florua đất hiếm | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hơi H2SO4 hoặc SO3- | 1 |  |  |
|  | Chi nhánh Công ty Honda Việt Nam tại Hà Nam | Sản xuất xe máy |  | 01 mẫu ống khói phân xưởng đúc | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | HF | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu hệ thống xử lý khí thải sơn | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Benzen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Xylene | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ethyl acetat | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu hệ thống xử lý khí thải Hàn | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | H2S | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl | 1 |  |  |
| 8 | KCN Đồng Văn III |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Vina Ito | Sản xuất, lắp ráp, chế tạo và đúc các loại linh kiện, chi tiết, bộ phận bằng kim loại cho các loại máy móc, thiết bị. |  | 01 mẫu hệ thống xử lý khí thải của lò điện cảm ứng | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Zn | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cr | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Kyosha Việt Nam | Sản xuất gia công lắp ráp các loại bản mạch in PWB |  | 01 mẫu hệ thống xử lý khí thải hơi axit từ công đoạn tạo mạch, in phủ, xử lý cống ăn mòn OSP 01 mẫu hệ thống xử lý khí thải hơi axit từ công đoạn mạ hoá học 01 mẫu hệ thống xử lý khí thải hơi axit từ công đoạn hiệt phân | Bụi tổng | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | H2SO4 | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu hệ thống xử lý bụi phát sinh từ công đoạn cắt, khoan tấm đồng | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Kim loại | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
| 9 | KCN Bảo Minh/ Bảo Minh mở rộng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty CP dệt nhuộm Hải Minh | Nhà máy dệt nhuộm Sunrise Việt Nam |  | 01 mẫu khí thải ống khói lò hơi | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Ramatex Việt Nam | Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định |  | 01 mẫu khí thải ống khói lò hơi | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Lưu lượng | 1 |  |  |
| 11 | KCN Hoà Xá |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Youngone Nam Định | Dự án tổng thể của Công ty TNHH may Youngone Nam Định |  | 01 mẫu khí thải ống khói lò hơi xưởng 13 | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 01 mẫu khí thải hệ thống xử lý hơi mùi khu vực xưởng in 11 | Benzen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
|  | Công ty CP TCE Vina Denim | Đầu tư nhà máy dệt nhuộm vải Denim |  | 1 mẫu khí thải ống khói lò hơi | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NOx | 1 |  |  |
|  | Công ty CP Đầu tư và kỹ thuật Tài nguyên Môi trường ETC | Xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại ETC |  | 1 mẫu khí thải lò đốt chất thải số 01 | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | áp suất | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Oxy dư | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cd | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Pb | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng các kim loại nặng khác (As,Sn,Mn,Tl,Zn) | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng Hydrocacbon | 1 |  |  |
| 14 | KCN Đồng Văn I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Seoul Semiconductor |  |  | 1 mẫu hệ thống xử lý hơi hữu cơ từ khu vực nhà xưởng giai đoạn 1 | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 mẫu hệ thống xử lý hơi hữu cơ từ khu vực tách vàng | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 mẫu hệ thống xử lý hơi axit từ khu vực tách vàng | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl | 1 |  |  |
|  | Công ty TNHH Ddoongd kỹ thuật Korea Việt Nam | Sản xuất dây đồng điện tử và các sản phẩm đồng kỹ thuật khác; sản xuất lõi nhựa (bobbin); Sản xuất lõi thép rotor và stato động cơ |  | 1 mẫu khí thải công đoạn phủ vecni | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Cu | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ethyl Benzen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Xylen | 1 |  |  |
| 15 | KCN Châu Sơn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty cổ phần Nam Vang Hà Nam | Sản xuất xơ, sợi polyeste |  | 1 mẫu khí thải Công đoạn gia nhiệt | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Styren | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 mẫu khí thải lò hơi | Lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 1 |  |  |
| 17 | KCN Rạng Đông |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Công ty TNHH Top textile | Công ty TNHH Top textile |  | 1 mẫu khí thải chung 2 lò hơi 6 và lò hơi 7 | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | áp suất | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Oxy | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 mẫu khí thải từ máy sấy vải | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Etyl Axetate | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Benzen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | n-Butyl axetat | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | n- Heptane | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | n-Hexane | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Styren | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 1 mẫu khí thải hệ thống xử lý mùi từ phòng hóa chất xưởng nhuộm | Nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Etyl Axetate | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Benzen | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | n-Butyl axetat | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | n- Heptane | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | n-Hexane | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Styren | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Toluen | 1 |  |  |
| 18 | KCN Tam Điệp I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhà máy xi măng Tam Điệp | Công ty xi măng vicem Tam Điệp |  | 1 mẫu khí thải sau xử lý (tương ứng dòng khí thải 74) | lưu lượng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | nhiệt độ | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | O2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Áp suất | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Bụi tổng | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | CO | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | SO2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Nox | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | HCl | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | HF | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Hg và hợp chất | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Tổng các kim loại nặng (As, Sb, Ni, Co,Cu, Cr, Sn, Mn, Tl, Zn) và hợp chất | 1 |  |  |
| III | Chi phí nhân công |  |  |  | Công | 80 |  |  |
| IV | Chi phí vận chuyển |  |  |  | Ca xe | 20 |  |  |
|  | Tổng cộng trước thuế |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thuế VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng sau thuế |  |  |  |  |  |  |  |

| TT | Tiêu chí về tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ | Yêu cầu về khả năng đáp ứng của nhà thầu khi thực hiện gói thầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Điều kiện hoạt động dịch vụ | Có Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp theo hướng dẫn tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Lĩnh vực và phạm vi được chứng nhận Giấy chứng nhận kèm theo để chứng minh phải còn hiệu lực (gồm thông số cần phân tích phù hợp với yêu cầu E HSMT). |
| 2 | Kết quả phân tích | Có bản cam kết cung cấp kết quả phân tích khách quan, chính xác và có dấu xác nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ. |
| 3 | An toàn lao động trong quá trình lấy mẫu và phân tích mẫu | Có bản cam kết chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong khi thực hiện dịch vụ lấy mẫu và phân tích mẫu. |
| 4 | Đáp ứng yêu cầu về các quy định, tiêu chuẩn đối với lĩnh vực phân tích, thử nghiệm do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành. | Đáp ứng yêu cầu về các quy định, tiêu chuẩn đối với lĩnh vực phân tích, thử nghiệm do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành. |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

5.1. Quy trình thực hiện công việc của gói thầu:

Nhà thầu phải thiết lập:

- Bản quy trình thực hiện tại hiện trường;

- Bản quy trình trong Phòng thí nghiệm;

Tham chiếu nội dung này, nhà thầu sẽ phải đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V.

5.2. Sản phẩm:

- Phiếu kết quả phân tích các chỉ tiêu (mẫu thực và mẫu QC) theo quy định.

- Biên bản hiện trường lấy mẫu và biên bản bàn giao mẫu.

5.3. Tiêu chí nghiệm thu:

- Khối lượng công việc: Nghiệm thu theo Hợp đồng.

- Chất lượng công việc: Đảm bảo tính trung thực trong phân tích, lấy mẫu và số liệu phân tích phải đảm bảo chính xác.

+ Số liệu phân tích phải được so sánh và đánh giá dựa vào bảng số liệu QC đã thực hiện.

+ Phải tuân theo các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm đã quy định (Quyết định công nhận Phòng thí nghiệm).

- Tiến độ thực hiện:

+ Lấy mẫu đúng thời gian đưa ra trong lịch lấy mẫu và tần suất theo yêu cầu của HSMT.

+ Giao nộp sản phẩm đúng tiến độ./.