### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1.1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên

- Dự toán mua sắm: Mua sắm thiết bị y tế (vật tư y tế tiêu hao) dùng trong can thiệp mạch máu não, năm 2025 – 2026

- Tên gói thầu: Gói thầu số 32/2025/VT:  Cung ứng thiết bị y tế (vật tư y tế tiêu hao) dùng trong can thiệp mạch máu não, năm 2025 – 2026

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng

- Tuỳ chọn mua thêm: Có áp dụng

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa

- Bảng Danh mục hàng hóa dự thầu (phần đánh giá về kỹ thuật) theo mẫu tại mục 1.2.4 Chương V. Yêu cầu nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin tại các cột và ghi cụ thể trang và tài liệu tham chiếu. Các tài liệu tham chiếu phải được đặt tên file tương ứng để đối chiếu. Nhà thầu phải nộp đồng thời file mềm của tài liệu và bản scan có ký đóng dấu hợp lệ.

- Có catalô hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất (cung cấp bản gốc và kèm bản dịch có đóng dấu của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối được ủy quyền hợp pháp (nếu có) nêu rõ đối với từng loại hàng hóa:

- Ký mã hiệu, nhãn mác sản phẩm (theo quy định của nhà sản xuất);

- Tên nhà sản xuất;

- Thông số kỹ thuật hàng hóa;

- Quy cách hàng hóa (nếu có);

- Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, cung cấp các tài liệu sau:

- Bản phân loại trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định hiện hành.

- Số lưu hành còn hạn theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/ 2023/ NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

+ Đối với trang thiết bị y tế loại A, B: Phải cung cấp Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế (dmec.moh.gov.vn),

+ Đối với trang thiết bị y tế loại C, D: Phải cung cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu còn hạn của Bộ Y tế theo quy định

- Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Số công bố (hoặc Phiếu thông tin) hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất đối với trang thiết bị y tế sản xuất trong nước, theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất (cơ sở sản xuất) đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu). Nhà thầu phải nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của tổ chức đề nghị nhập khẩu hoặc bản sao có chữ ký của cá nhân đề nghị nhập khẩu.

- Đối với hàng hóa không phải là trang thiết bị y tế:

- Tài liệu chứng minh đặc tính kỹ thuật của hàng hóa

- Giấy chứng nhận nhà sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương (còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu).

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

- Các yêu cầu khác:

- Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu phải cung cấp đường link để Chủ đầu tư tra cứu, đối chiếu catalô, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa;

- Các tài liệu tại các mục b), c), d) nói trên:

+ Nếu là bản sao phải có chứng thực của cơ quan chức năng, nếu tài liệu được cấp trực tuyến thì phải có dấu xác nhận của nhà thầu và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung

+ Nếu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành. Trong trường hợp có sự sai khác giữa bản dịch và bản gốc thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá dựa vào bản gốc.

1.2.2. Cam kết của nhà thầu cho toàn bộ gói thầu

Nhà thầu phải cung cấp bản cam kết có ký, đóng dấu hợp lệ thể hiện đầy đủ các nội dung cam kết như sau:

a. Cam kết về các dịch vụ sau bán hàng:

- Cam kết thời gian cung ứng tối đa trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được thông báo dự trù của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, đầy đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng giá trúng thầu.

- Cam kết nếu hàng hóa xảy ra việc không đáp ứng yêu cầu về một trong những yếu tố như: chất lượng, chủng loại, số lượng, khối lượng,… như đã nêu trong hợp đồng, hồ sơ mời thầu và hồ sơ thầu dự thầu của nhà thầu, trong vòng tối đa 48 giờ, nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới cùng loại để thay thế. Trong trường hợp này, nhà thầu phải có trách nhiệm thu hồi hàng hóa không đạt yêu cầu.

- Cam kết nếu nhà thầu được xem xét đánh giá trúng thầu, nhà thầu hỗ trợ thiết bị y tế phù hợp để sử dụng vật tư, hóa chất trúng thầu nếu Chủ đầu tư có yêu cầu. Các thiết bị y tế nhà thầu trúng thầu cung cấp phải đảm bảo nguyên tắc về quản lý trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về trang thiết bị y tế.

b. Cam kết về hàng hóa dự thầu:

- Cam kết hàng hóa nhà thầu cung cấp được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phẩm chất, chất lượng đúng theo các chỉ tiêu do nhà sản xuất đưa ra, không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa và có đủ giấy tờ về xuất xứ, chất lượng.

- Cam kết hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản trong kho và bảo quản trong quá trình vận chuyển đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất, đảm bảo chất lượng cho đến khi hàng được giao tới kho và không được hư hao, bể vỡ trong quá trình vận chuyển, nếu có sẽ được đổi lại.

- Cam kết hàng hóa có nhãn hoặc có kèm theo nhãn phụ với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định 111/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan hiện hành.

- Cam kết hàng hóa là trang thiết bị y tế phải được niêm yết giá, kê khai giá theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Nghị định số 07/2023/NĐ-CP và các quy định pháp luật hiện hành.

- Cam kết về hạn sử dụng của hàng hóa phải được in trên bao bì của sản phẩm hoặc theo quy định của nhà sản xuất. Hàng hóa phải còn hạn sử dụng tại thời điểm giao hàng cụ thể như sau:

+ Ít nhất 6 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng ≤ 12 tháng

+ Ít nhất 12 tháng đối với hàng hóa có hạn sử dụng > 12 tháng

+ Trường hợp còn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng: Nhà thầu phải có cam kết đảm bảo chất lượng và nhận lại hàng hóa nếu đơn vị sử dụng không hết.

+ Trường hợp còn dưới 6 tháng: Nhà thầu phải có văn bản trình Chủ đầu tư quyết định. Nhà thầu phải có cam kết đảm bảo chất lượng và nhận lại hàng hóa nếu đơn vị sử dụng không hết.

Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2024 trở đi. Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản

- Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt theo nhu cầu của Bệnh viện.

- Cam kết thu hồi hàng hóa đã giao và chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên thiệt hại hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên). Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả tiền hoặc thay thế bằng lô sản xuất hóa chất khác đảm bảo chất lượng.

- Cam kết đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo và sẽ không có các khuyết tật nảy sinh dẫn đến bất lợi trong quá trình sử dụng hàng hóa.

- Cam kết tất cả các bản sao tài liệu, khi có yêu cầu thì nhà thầu phải xuất trình bản gốc để đối chiếu.

- Cam kết cung cấp hướng dẫn sử dụng của hàng hóa bằng tiếng Việt

- Cam kết về tính chính xác của tất cả tài liệu cung cấp trong E-HSDT. Trong trường hợp phát hiện tài liệu có sai lệch, nhà thầu chịu mọi trách nhiệm trước Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Cam kết nhà thầu sẽ xuất trình tài liệu nếu được yêu cầu khi giao hàng bao gồm:

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao tờ khai hải quan, vận đơn, packing list và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp; Giấy phép nhập khẩu (nếu có);

+ Đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam: Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng đối với các thiết bị sản xuất trong nước; Số đăng ký lưu hành (nếu có).

1.2.3. Thông số kỹ thuật

Các thông số kỹ thuật, quy cách dưới đây không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể chào các mặt hàng có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn. Trong trường hợp đó, nhà thầu phải giải trình, chứng minh mặt hàng dự thầu có tính năng, thông số kỹ thuật, quy cách tương đương hoặc tốt hơn.

(Đính kèm bảng tiêu chuẩn, quy cách của 08 phần (lô) gồm 08 mặt hàng)

| TT | Mã phần (lô) | Tên hàng hoá | Mô tả hàng hoá |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP2500499879 | Ống thông dùng trong can thiệp mạch 0.088inch 8F | - Kích thước: Chiều dài khả dụng: 80cm – 100cm. - Đường kính ngoài (đầu gần/xa): 8F/ 8F. Đường kính trong 0.088inch. Vùng xa linh hoạt dài 4cm. - Chất liệu: Thép không gỉ. Có lớp phủ ưa nước. - Đặc tính: Vùng xa linh hoạt 4cm kết hợp lớp phủ ưu nước. - Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA, MDR (CE). - Xuất xứ hàng hoá thuộc các nước nhóm G7 |
| 2 | PP2500499880 | Ống thông hút huyết khối mạch máu não | - Kích cỡ đường kính ngoài đầu gần 6F, đường kính trong đầu xa có: 0.062" - 0.072". Chiều dài tương ứng 132cm - 138cm - Chất liệu: Nitinol, phủ lớp ưa nước hoặc tương đương - Tiêu chuẩn: ISO 13485, FDA, MDR (CE). - Xuất xứ hàng hoá thuộc các nước nhóm G7 |
| 3 | PP2500499881 | Bóng nong động mạch cảnh ngoài sọ và mạch máu ngoại biên | - Nong động mạch cảnh đoạn ngoài sọ và các mạch máu ngoại biên. - Hệ thống dây dẫn đồng trục (over the wire balloon) hoặc hệ thống đồng trục bán phần (monorail balloon) - Áp lực thường 12 atm. Áp lực vỡ bóng tối đa 14 atm. - Đường kính bóng: Từ 2mm đến 6mm. - Chiều dài bóng: Từ 15mm đến 60 mm - Tổng chiều dài ống thông mang bóng ≥ 150cm. - Tương thích dây dẫn 0.014 inch. - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc FDA - Xuất xứ hàng hoá thuộc các nước nhóm G7 |
| 4 | PP2500499882 | Dù bảo vệ chống tắc mạch hạ lưu động mạch vành và các động mạch khác để ngăn ngừa biến cố tắc mạch đoạn xa khi can thiệp các loại, các cỡ | - Dụng cụ bảo vệ mạch được sử dụng trong can thiệp động mạch cảnh, động mạch vành và động mạch ngoại biên. - Đường kính lưới lọc (filter) 3 - 7mm, độ dài dây đẩy 190cm- 320cm. - Hệ thống phù hợp với cả dây dẫn: 0.014inch và 0.018inch - Chất liệu lưới lọc: Nitinol - Miệng lưới lọc có 1 khung tròn chất liệu Vàng - Tungsten làm marker hoặc tương đương - Tiêu chuẩn FDA hoặc CE - Xuất xứ hàng hoá thuộc các nước nhóm G7 |
| 5 | PP2500499883 | Vật liệu nút mạch lỏng, dạng đông cứng nhanh | - Là keo sinh học, nút mạch. - Pha với dung dịch dầu Lipiodol, đông cứng nhanh khi gặp máu. - Chất chống dính là dung dịch dạng Glucose. |
| 6 | PP2500499884 | Vi ống thông đầu thẳng | - Ống thông có thể uốn bằng hơi nước, dạng nitinol dệt với đầu xa linh hoạt - Đường kính ngoài 2.1Fr-1.7Fr, 2.4Fr-1.9Fr, đường kính trong 0.016-0.018" - Tổng chiều dài 150-160cm, chiều dài sử dụng 145-155cm - Tương thích với DMSO, hình dạng đầu tip thẳng. Được sử dụng trong can thiệp mạch thần kinh. - Đạt tiêu chuẩn chất lượng FDA và CE và ISO. - Xuất xứ hàng hoá thuộc các nước nhóm G7 |
| 7 | PP2500499885 | Vòng xoắn kim loại, nút túi phình mạch não. | - Vòng xoắn kim loại nút túi phình mạch não. - Chất liệu platinum hoặc tương đương - Sợi kim loại nhỏ, có đường kính 0.0108 inch đến 0.0135 inch - Chiều dài cuộn kim loại: Từ 2 cm đến 25 cm - Vòng xoắn có các loại 3D, 2D. Vòng xoắn 3D có tác dụng tạo khung túi phình. - Đường kính vòng xoắn kim loại từ 1,5 mm đến 8mm - Có kèm hoặc hỗ trợ thiết bị tương thích để cắt rời vòng xoắn kim loại sau khi thả. - Tiêu chuẩn Châu Âu (CE) hoặc FDA - Xuất xứ hàng hoá thuộc các nước nhóm OECD |
| 8 | PP2500499886 | Bộ van cầm máu tự động | - Loại 02 cổng có đầu bấm - Chiều dài: 50-80 mm - Cổng kết nối có góc: 30 - 40 độ - Kích thước: 9 Fr - Giảm thiểu mất máu và chảy máu ngược dòng - Chất liệu: Polycarbonate - Bộ sản phẩm bao gồm: 1 van, 1 torque và 1 kim |

##### 1.2.4. Mẫu Bảng danh mục hàng hóa dự thầu

- Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file mềm kèm E-HSDT cùng bản in ký đóng dấu, hợp lệ. Nhà thầu chịu trách nhiệm về sự chính xác, thống nhất của file mềm và bản scan ký, đóng dấu này.

- Mẫu dưới đây dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU

(PHẦN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT)

Tên nhà thầu: ……. Địa chỉ: …… Email: …… Số điện thoại người phụ trách thầu: ……

| STT theo HSMT | Yêu cầu của HSMT |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu của HSDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mã phần (lô) | Tên phần (lô) | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Tên thương mại | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ | Hãng sản xuất | Hãng/nước chủ sở hữu | Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản | Đơn vị tính | Khối lượng chào thầu | Mã HS | Quy cách đóng gói | Phân loại TBBYT (A,B, C,D) | Số lưu hành hoặc GPNK |

…, ngày …. tháng … năm .....

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột thuộc phần Yêu cầu HSMT: Nhà thầu nhập các nội dung này theo nội dung trong HSMT cho các phần mà nhà thầu tham dự

- Các cột thuộc phần Đáp ứng yêu cầu của HSDT: Ghi cụ thể các thông tin về hàng hóa dự thầu của nhà thầu. Trong đó, lưu ý các cột:

+ Cột Mã hãng sản xuất vật tư y tế: Nhà thầu ghi rõ mã hãng sản xuất vật tư y tế theo Quyết định số 5086/ QĐ-BYT ngày 04/ 11/ 2021; Quyết định số 637/ QĐ-BYT ngày 16/ 03/ 2022; Quyết định số 1844/ QĐ-BYT ngày 05/ 7/ 2022; Quyết định số 3181/ QĐ-BYT ngày 29/ 11/ 2022; Quyết định số 1055/ QĐ-BYT ngày 21/ 2/ 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hồ sơ dự thầu vẫn được xem xét đánh giá theo các tiêu chí đánh giá của E-HSMT bất kể việc nhà thầu không kê khai tại nội dung này. Nội dung tại cột này chỉ phục vụ việc thanh toán theo yêu cầu bảo hiểm, không bao gồm trong nội dung đánh giá E-HSDT.

* Mẫu này dùng để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật được coi là hành vi gian lận trong đấu thầu quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Đấu thầu  và sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật

##### 1.2.5. Hướng dẫn trình bày các file trong E-HSDT đăng tải trên Hệ thống:

Các file dữ liệu của hàng hóa đính kèm E-HSDT phải được phân chia riêng biệt theo folder như sau:

1. Folder 1. Tính hợp lệ:

- File Bảo đảm dự thầu + tài liệu chứng minh tính hợp lệ của người ký thư bảo lãnh.

2. Folder 2. Năng lực – kinh nghiệm:

- File 1. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2021)

- File 2. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2022)

- File 3. Báo cáo tài chính năm ___ (ví dụ: 2023)

- File 4. Xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế

- File 5. Hợp đồng tương tự 1 (bao gồm hợp đồng, biên bản nghiệm thu/ thanh lý/ hóa đơn GTGT...)

- File 6. Hợp đồng tương tự 2

... và các tài liệu liên quan khác (nếu có)

3. Folder 3. Kỹ thuật: ngoài bảng danh mục hàng hóa chung, mỗi folder trong này sẽ bao gồm 01 hoặc các mặt hàng dự thầu có cùng hãng sản xuất hoặc cùng tài liệu pháp lý, trong mỗi folder đề nghị nhà thầu tách riêng các file tài liệu và đánh số thứ tự

- File 1. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu (File scan từ bản ký, đóng dấu)

- File 2. Bảng danh mục hàng hóa dự thầu (File mềm)

Folder 3.1. STT ___ (STT mặt hàng theo E-HSMT ví dụ: STT 1, 2, 3):

- File 1. Giấy ủy quyền (bao gồm: ủy quyền từ hãng chủ sở hữu, ủy quyền từ nhà phân phối...)

- File 2. Chứng nhận chất lượng (bao gồm: ví dụ ISO 13485, ISO 9001, CE...)

- File 3. Tài liệu kỹ thuật (bao gồm: bản gốc và bản dịch catalogue, datasheet, brochure... do nhà sản xuất phát hành, yêu cầu ghi STT hàng hóa vào từng tài liệu tương ứng và dùng bút đánh dấu (bút dạ quang) lên các file cho các nội dung kỹ thuật cụ thể chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu).

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

(tương tự Folder 3.2, Folder 3.3... cho các hàng hóa có STT tiếp theo)

##### 1.3. Các yêu cầu khác

Bảng kê hợp đồng tương tự trong trường hợp xác định mã HS của hàng hóa

- Tính chất tương tự quy định tại bảng X là hợp đồng cung cấp vật tư, hóa chất hoặc trang thiết bị y tế hoặc trong trường hợp nhà thầu xác định được mã HS của mặt hàng theo hướng dẫn tại ghi chú số (9) và số (10) của Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm, nhà thầu phải kê khai bảng tính giá trị hợp đồng tương tự theo mẫu dưới đây.

- Nhà thầu phải kê khai đầy đủ thông tin theo mẫu sau làm cơ sở xét tính chất và quy mô của hợp đồng tương tự. Chủ đầu tư/ Chủ đầu tư xem xét và đánh giá hợp đồng tương tự trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của thông tin được cung cấp. Nhà thầu phải đính kèm E-HSDT file mềm và file scan có ký, đóng dấu hợp lệ của bảng kê khai theo mẫu dưới đây, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh mã HS của mặt hàng tương tự bằng các tài liệu hợp lệ liên quan (tờ khai hải quan).

| STT | Yêu cầu HSMT |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Danh mục hàng hóa | Mã HS yêu cầu(1) | Giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu đối với từng mã HS yêu cầu (VND) | Tên thành viên liên danh đảm nhận (nếu có)(2) | Hợp đồng tương tự | Hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện | Mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự(3) | Giá trị đã thực hiện của hạng mục hàng hóa tương tự |
| Hướng dẫn | (Nhà thầu ghi tên danh mục hàng hóa của HSMT) | (Nhà thầu tự xác định mã HS của hạng mục hàng hóa đang xét, đề nghị ghi đầy đủ các số của mã HS) | (= 50% giá dự toán của hạng mục hàng hóa đang xét) | (Ghi tên thành viên liên danh cung cấp mặt hàng dự thầu tương ứng với các nội dung của Thỏa thuận liên danh. Giá trị hợp đồng tương tự của thành viên liên danh được xét trên cơ sở phần công việc đảm nhận) | (Nhà thầu ghi tên, số hiệu, ngày ký, chủ đầu tư, vai trò của nhà thầu (độc lập hay thành viên liên danh, tỷ lệ % liên danh) | (Nhà thầu ghi STT, tên hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện trong hợp đồng tương tự) | (Nhà thầu kê khai mã HS của hạng mục hàng hóa tương tự đã thực hiện, đề nghị ghi đầy đủ các số của mã HS) | (Nhà thầu ghi giá trị phần công việc đã thực hiện tương ứng với Mã HS yêu cầu, lưu ý đính kèm tài liệu chứng minh phần giá trị thực hiện đó đã được hoàn thành. đảm bảo đáp ứng tối thiểu giá trị hợp đồng tương tự yêu cầu của từng hạng mục) |
| 1 | .......... | .......... |  |  |  |  |  |  |

Ghi chú: (1), (3): Nội dung chi tiết về cách xác định hợp đồng tương tự theo mã HS được quy định tại Ghi chú số (9) và số (10) tại Chương III E-HSMT, mục Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.

(2): Đối với nhà thầu là liên danh: từng thành viên liên danh phải thỏa mãn yêu cầu tương đương với phần công việc đảm nhận.

#### Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm

+ Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Địa chỉ: 15 Nguyễn Hữu Thọ,  Phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk.

+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;

+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chịu.

- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.