Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

A. Giới thiệu chung về dự án/chương trình và gói thầu:
I. Tóm tắt về dự án:

a. Tên dự án: Mua sắm trang cụ kỹ thuật an toàn, dụng cụ thi công sửa chữa và phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2025.

b. Quy mô và địa điểm hạng mục công trình: Cung cấp trang cụ kỹ thuật an toàn Công ty Điện lực Đắk Lắk.

c. Thời gian thực hiện dự án: 60 ngày.

d. Địa điểm thực hiện: Tại kho Công ty Điện lực Đắk Lắk

Kho cơ sở 1: 53 Trần Quý Cáp, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Kho cơ sở 2: Đường Lương Thế Vinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
II. Tên và nội dung chủ yếu của gói thầu:

1. Danh mục hàng hóa: Nhà thầu chịu trách nhiệm cung ứng đầy đủ hàng hóa với số lượng như bảng dưới đây:

	STT
	Danh mục hàng hóa
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Sào thao tác trung áp
	Bộ
	39

	2
	Bút thử điện hạ áp (cảm ứng)
	Cái
	47

	3
	Bút thử điện trung thế
	Cái
	12

	4
	Thiết bị cảnh báo có điện áp gắn trên mũ
	Cái
	217

	5
	Găng tay cotton lót trong (dùng cùng găng tay cách điện trung áp)
	Đôi
	18

	6
	Găng tay da bên ngoài (dùng cùng găng tay cách điện trung áp)
	Đôi
	18

	7
	Găng tay da 16'' cỡ 9
	Đôi
	8

	8
	Găng tay chống cắt 
	Đôi
	1.856

	9
	Kính chắn hồ quang điện
	Bộ
	50

	10
	Kính bảo hộ lao động
	Bộ
	1.060

	11
	Kẹp thảm (Hotline)
	Cáị
	30

	12
	Thảm không rãnh (Hotline)
	Cáị
	5

	13
	Thảm có rãnh (Hotline)
	Cái
	5

	14
	Tiếp địa lưu động trung áp
	Bộ
	30

	15
	Tiếp địa lưu động gắn tại Áptômát
	Bộ
	45

	16
	Bộ tiếp địa hạ thế cáp vặn xoắn ABC
	Bộ
	10

	17
	Kẹp dây cho tiếp địa cáp vặn xoắn ABC
	Cái
	211

	18
	Đèn xử lý sự cố (gắn trên mũ AT)
	Bộ
	80

	19
	Thảm cách điện trung áp
	Cái
	5

	20
	Thảm cách điện hạ áp
	Cái
	11

	21
	Dụng cụ cách điện 1.000V để sửa chữa điện
	Bộ
	10

	22
	Dụng cụ cách điện 1.000V tháo lắp công tơ
	Bộ
	11

	23
	Biển cấm "Cấm đóng điện! Có người đang làm việc"
	Cái
	300

	24
	Biển chỉ dẫn "Đã nối đất"
	Cái
	300

	25
	Dây băng cảnh báo an toàn (100m)
	Cuộn
	170

	26
	Biển báo: "Công trình đang thi công"
	Cái
	40

	27
	Chóp giao thông dạ quang (Nhựa)
	Cái
	100

	28
	Thang xếp vô cấp/thang nhôm rút (3.5-5mét)
	Cái
	20

	29
	Hình nhân điện tử
	Bộ
	2


Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan đến quá trình vận chuyển, bốc xếp đến tận kho của Công ty Điện lực Đắk Lắk: Tại kho Công ty Điện lực Đắk Lắk.

Kho cơ sở 1:  53 Trần Quý Cáp, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Kho cơ sở 2: Đường Lương Thế Vinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.

2. Danh mục các dịch vụ liên quan: Không áp dụng.
III. Tiến độ thực hiện, địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ: 

1. Thời gian giao hàng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 
2. Địa điểm giao hàng:  Kho Công ty Điện lực Đắk Lắk 

Kho cơ sở 1: 53 Trần Quý Cáp, Phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Kho cơ sở 2: Đường Lương Thế Vinh, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk.
B. Các yêu cầu về kỹ thuật
I. Yêu cầu chung:

1.  Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa:
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển
	Đến 1000 m

	Vận tốc gió lớn nhất
	160 /h


2. Điều kiện vận hành hệ thống: Không áp dụng.
3. Đặc điểm lưới điện: Không áp dụng.
4. Yêu cầu kỹ thuật chung:

4.1. Đối với vật tư, thiết bị:
(1) Có đầy đủ biên bản thử nghiệm theo yêu cầu tại Chương V, Mục B.I.4.3-
Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa.

(2) Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa
qua sử dụng.

4.2. Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB:

- Biên bản thử nghiệm điển hình: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.

- Biên bản xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng. 

4.3. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa:

	TT
	Tên vật tư thiết bị
	Biên bản thử nghiệm điển hình
	Tài liệu kỹ thuật (bản vẽ, Catalogue,…)

	1
	Sào thao tác trung áp
	X
	X

	2
	Bút thử điện hạ áp (cảm ứng)
	
	X

	3
	Bút thử điện trung thế
	X
	X

	4
	Thiết bị cảnh báo có điện áp gắn trên mũ
	
	X

	5
	Găng tay cotton lót trong (dùng cùng găng tay cách điện trung áp)
	
	X

	6
	Găng tay da bên ngoài (dùng cùng găng tay cách điện trung áp)
	
	X

	7
	Găng tay da 16'' cỡ 9
	X
	X

	8
	Găng tay chống cắt 
	
	X

	9
	Kính chắn hồ quang điện
	
	X

	10
	Kính bảo hộ lao động
	
	X

	11
	Kẹp thảm (Hotline)
	
	X

	12
	Thảm không rãnh (Hotline)
	X
	X

	13
	Thảm có rãnh (Hotline)
	X
	X

	14
	Tiếp địa lưu động trung áp
	
	X

	15
	Tiếp địa lưu động gắn tại Áptômát
	
	X

	16
	Bộ tiếp địa hạ thế cáp vặn xoắn ABC
	
	X

	17
	Kẹp dây cho tiếp địa cáp vặn xoắn ABC
	
	X

	18
	Đèn xử lý sự cố (gắn trên mũ AT)
	
	X

	19
	Thảm cách điện trung áp
	X
	X

	20
	Thảm cách điện hạ áp
	X
	X

	21
	Dụng cụ cách điện 1.000V để sửa chữa điện
	
	X

	22
	Dụng cụ cách điện 1.000V tháo lắp công tơ
	
	X

	23
	Biển cấm "Cấm đóng điện! Có người đang làm việc"
	
	

	24
	Biển chỉ dẫn "Đã nối đất"
	
	

	25
	Dây băng cảnh báo an toàn (100m)
	
	

	26
	Biển báo: "Công trình đang thi công"
	
	

	27
	Chóp giao thông dạ quang (Nhựa)
	
	

	28
	Thang xếp vô cấp/thang nhôm rút (3.5-5mét)
	
	X

	29
	Hình nhân điện tử
	
	X


Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;

- Có đầy đủ catalogue (chứng minh đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết), tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Việt. 

II. Yêu cầu kỹ thuật:

1. Các yêu cầu chi tiết

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu thông số kỹ thuật và quy định trong hợp đồng đã ký kết; 

- Đối với hàng hóa nhập khẩu phải có dấu hợp quy đúng quy định.
2. Yêu cầu thông số kỹ thuật

Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số. Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT”

2.1 Sào thao tác trung áp
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	ASTMF-1826:00; IEC 60855 thỏa mãn TCVN

5587:2008 hoặc tương đương
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật:
	 
	

	6.1
	Cấu tạo
	Sào cách điện được chế tạo với 3 phần chính: Phần làm việc (móc thao tác), phần cách điện và phần tay cầm; toàn bộ các ống sào làm hoàn toàn bằng vật liệu cách điện Fiberglass cấu tạo vững chắc có độ cứng cao với bề mặt ống nhẵn, đồng màu đồng chất vật liệu, không dùng sơn phủ bề mặt để làm chức năng cách điện chính.
	

	6.2
	Sào (cách điện) chống xoắn
	Sào có thể thu gọn (kiểu sào ống lồng điều chỉnh nhiều cấp, sào có cơ cấu ống khóa hình học có tác dụng tăng cường lực chống vặn xoắn và dẫn hướng giữa các ống sào kề nhau) cho phép mở rộng chiều dài sào ≥ 5,0m, thu gọn ≤ 1,8m.
	

	6.3
	Cấu trúc khớp nối
	Đảm bảo có thể gắn chắc với các thiết bị và phần cách điện khi thao tác. Cấu trúc định vị của hai đoạn kề nhau ở chiều dài làm việc (tại vị trí điều chỉnh) phải chắc chắn và có cấu tạo bằng chốt định vị núm ≥ (20x20) mm.

Tại các đoạn khớp nối được gia cố thêm 1 lớp cách điện (dài tối thiểu 6,5 cm) cùng chất liệu với nhà sản xuất để tăng khả năng chịu lực.
	

	6.4
	Phần làm việc
	Đầu làm việc là loại mâm kẹp có răng khía để có thể linh động gắn được các loại chốt làm việc theo các chức năng thao tác khác nhau (đóng cắt, thử điện, tiếp địa, đấu tháo lèo...). Đầu thao tác là loại mâm kẹp răng khía có 2 móc (một thẳng và một cong).
	

	6.5
	Phần cách điện
	Nằm giữa phần làm việc và tay cầm cần được chế tạo bằng các vật liệu cách điện có tính chất cách điện và độ bền cơ học cao.
	

	6.6
	Chuôi sào
	Phải có đệm cao su bao bọc toàn bộ phần chuôi sào và có thể sử dụng cơ động ngay cả khi tăng giảm các ống sào bên ngoài.
	

	6.7
	Ống sào trên cùng
	Bề mặt ống có màu sắc phản quang dễ nhận biết khi thao tác lúc trời tối.
	

	6.8
	Các chi tiết kim loại
	Phải được chế tạo từ vật liệu không gỉ hoặc được mạ bảo vệ bề mặt.
	

	6.9
	Đường kính cơ bản (đường kính ngoài trung bình) của ống sào ngoài
	(32÷45) mm.
	

	6.10
	Đảm bảo độ bền điện
	Đạt độ bền điện áp ở tần số công nghiệp 100kV/30cm/1phút, không có hiện tượng tăng nhiệt, bị thủng hay có các vết sước hoặc mài mòn trên bề mặt ống thử nghiệm.
	

	7
	Trọng lượng 
	Nhẹ, có thể mang đi hiện trường
	

	8
	Ghi nhãn và bảo quản
	- Được in bằng mực không phai, ghi rõ ký hiệu sản phẩm, nhà chế tạo, điện áp sử dụng, ký hiệu tiêu chuẩn hiện hành và tháng, năm xuất xưởng

- Sào cùng các phụ kiện của sào được đặt trong bao da không thấm nước.
	


2.2  Bút thử điện hạ áp (cảm ứng)
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể 
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	CAT III 1000V,
IEC 61010-1, EN61326-1 hoặc tương đương
	

	5
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	 
	

	
	Bộ thử điện được sử dụng phát hiện có điện áp AC
	50-1000 VAC
	

	
	Khối lượng (bao gồm pin)
	Khẳng định rõ
	

	
	 Độ bền
	Kháng nước ≥ IP 65
Chịu được rơi vỡ 2 mét
	

	
	Cấu tạo
 
 
 
	- Bút được chế tạo để có thể dùng cả trong nhà và ngoài trời. Kết cấu chắc chắn, nhẹ và kích thước gọn.
	

	
	
	  - Chế độ đo cảm ứng, được sử dụng để phát hiện điện áp ở các ổ cắm, thiết bị chiếu sáng, cầu dao, dây điện, dây cáp hoặc để tìm chỗ đứt trên một dây điện.
	

	
	
	- Có đuôi kẹp để gắn vào túi chắc chắn.

- Đèn tín hiệu có 3 loại đèn để phân biệt không có điện, điện áp thấp và điện áp cao.

-  Kiểm tra hoạt động của bút bằng cách nhất TEST, bút hoạt động bình thường báo hiệu bằng đèn và còi.

- Tự động tắt sau 1 khoảng thời gian khi không sử dụng

- Có tích hợp đèn LED chiếu sáng ở đầu bút để sử dụng trong môi trường tối.
	

	
	
	- Được bọc cách điện đảm bảo an toàn đối với người sử dụng, chịu được sự va đập, chịu lực nén, lực kéo, có độ bền cơ học.
	

	7
	Ghi nhãn
	 - Được in bằng mực không phai ghi rõ: Tên và ký hiệu sản phẩm; Nhà chế tạo; Điện áp sử dụng.
	

	
	
	- Bút được bảo quản trong bao da hoặc hộp  không thấm nước.
	


2.3 Bút thử điện trung thế

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Từ các nước thuộc Nhóm G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ) hoặc EU
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61010-1 hoặc tương đương
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	 
	

	
	Cấu tạo
	Bút thử là loại tiếp xúc trực tiếp với vật mang điện áp, đầu tiếp xúc có cấu tạo đa tác dụng, dễ dàng móc vào đường dây hay tiếp xúc đầu cực điện mà không cần thay đổi. Bút được chế tạo để có thể dùng cả trong nhà và ngoài trời. Kết cấu chắc chắn, nhẹ và kích thước gọn; có thể gắn chắc với phần làm việc của sào cách điện (kiểu mâm kẹp có khía)
	

	
	Mô tả
	Có thiết bị bảo vệ hoặc tín hiệu để biết được có điện áp dò lớn hơn điện áp sử dụng của bộ dò khi đưa đầu dò đến gần, nhằm tránh hư hỏng thiết bị và an toàn cho con người.
	

	
	Bộ thử điện được sử dụng phát hiện có điện áp
	Từ 5÷36 kV, ở tần số 50 Hz.
	

	
	Hoạt động của bộ dò phải có độ tin cậy cao; có nút thử để kiểm tra toàn mạch bằng đèn và còi trước khi sử dụng. Tín hiệu đèn phải có 3 đèn và còi: 
	 
	

	
	+ Đèn xanh:
	+ Báo tín hiệu bộ dò chuẩn bị hoạt động tốt.
	

	
	+ Đèn đỏ nhấp nháy (kèm tín hiệu âm thanh):
	+ Báo có điện áp tại đầu thử 
	

	
	+ Đèn cam
	+ Báo hiệu pin yếu.
	

	
	Yêu cầu tín hiệu đèn phát ra ánh sáng:
	Nhìn thấy được bằng mắt thường với khoảng cách ≥ 10m.
	

	
	Yêu cầu tín hiệu âm thanh (còi)
	Cường độ âm thanh ở khoảng cách 2m ≥ 80dB
	

	
	Bộ thử điện được sử dụng phát hiện có điện áp
	Từ 5÷36 kV, ở tần số 50 Hz.
	

	
	Nguồn nuôi: Pin thông dụng
	Nêu rõ
	

	7
	Ghi nhãn
	- Được in bằng mực không phai ghi rõ: Tên và ký hiệu sản phẩm; Nhà chế tạo; Điện áp sử dụng.

- Bút được bảo quản trong bao da hoặc hộp không thấm nước.
	


2.4 Thiết bị cảnh báo điện áp gắn trên mũ
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	EN 61326-1 hoặc tương đương
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật:
	
	

	6.1
	Cấu tạo
	- Là thiết bị cảnh báo an toàn cá nhân khi làm việc gần nơi có điện (trong dải điện áp xoay chiều từ 6,6kV đến 22,8kV), có thể gắn trên mũ bảo hộ lao động/bắp tay/ngực áo; sử dụng được cả trong nhà và ngoài trời.

- Có còi và đèn báo khi phát hiện có điện.

- Có 02 nút nhấn gồm: test nguồn và tắt mở nguồn pin.
	

	6.2
	Khoảng cách bắt đầu làm việc
	- Điện áp dây 6,6 kV (Điện áp pha 3,8 kV): ≥ 40cm ± 20%. 

- Điện áp dây11,4 kV (Điện áp pha 6,6 kV): ≥ 55cm ± 20%. 

- Điện áp dây 19,7 kV (Điện áp pha 11,4 kV): ≥ 80cm ± 20%. 

- Điện áp dây 22,8 kV (Điện áp pha 13,2 kV): ≥ 85cm ± 20%.
	

	6.3
	Khả năng kháng nước
	≥ IP65
	

	6.5
	Hoạt động của bộ dò phải có độ tin cậy cao; có nút thử để kiểm tra toàn mạch bằng đèn và còi trước khi sử dụng 
	
	

	
	+ Tín hiệu đèn có thể nhìn thấy được bằng mắt thường
	Đèn LED (có phân biệt màu sắc cho đèn báo nguồn nuôi và đèn báo khi phát hiện có điện)
	

	
	+ Tín hiệu âm thanh phát ra
	Cường độ âm thanh: ≥ 70dB
	

	6.6
	Nguồn nuôi pin thông dụng
	Nêu rõ
	

	7
	Kích thước
	Khẳng định rõ
	

	8
	Trọng lượng bao gồm pin
	Khẳng định rõ
	

	9
	Phụ kiện kèm theo
	Hộp đựng chuyên dùng
	


2.5 Găng tay cotton lót trong (dùng cùng găng tay cách điện trung áp)

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	5.1
	Cấu tạo
	Găng tay cotton lót trong (dùng cùng găng tay cách điện trung áp)
	

	5.2
	Kích thước
	Nêu rõ
	

	5.3
	Chất liệu
	Thành phần chất liệu cotton
	



2.6 Găng tay da bên ngoài (dùng cùng găng tay cách điện trung áp)
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	ASTM F496 hoặc ASTM F696 hoặc tương đương (nếu là hàng trong nước thì phải có hợp chuẩn)
	

	6
	Chức năng
	Dùng để bảo vệ phần cơ cho găng tay cao su cách điện (tránh các vật nhọn, cứng làm rách, thủng găng tay cao su).
	

	7
	Cấu tạo
	- Phần cổ tay là chất liệu da bò lộn, cứng, có màu dễ phân biệt với phần bàn tay.

- Phần bàn tay làm bằng da bò có chất lượng tốt, mềm dễ thao tác, có khả năng chống chịu lực cơ học tốt, chống lại vết cắt, trầy xước và đâm xuyên.

- Có dây đai có thể điều chỉnh với khóa phi kim loại và được khâu bằng chỉ polyester.
	

	8
	Kích thước
	- Găng tay dài 16'' giúp khả năng bảo vệ tay an toàn khi tiếp xúc với điện cao áp.

- Kích thước size 9.
	

	9
	Chiều dày phần bàn tay
	≥ 1,0 mm
	

	10
	Chiều dày phần cổ tay
	≥ 1,2 mm
	

	11
	Khả năng chống đâm xuyên
	ANSI/ISEA cấp độ 4-5 hoặc tương đương
	

	12
	Khả năng chống hồ quang điện
	≥ 32 cal/cm² theo tiêu chuẩn ASTM F2675/F2675M-13 hoặc tương đương
	


2.7  Găng tay da 16” cỡ 9 
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	ASTM F496 hoặc ASTM F696 hoặc tương đương (nếu là hàng trong nước thì phải có hợp chuẩn)
	

	6
	Chức năng
	Dùng để bảo vệ phần cơ cho găng tay cao su cách điện (tránh các vật nhọn, cứng làm rách, thủng găng tay cao su).
	

	7
	Cấu tạo
	- Phần cổ tay là chất liệu da bò lộn, cứng, có màu dễ phân biệt với phần bàn tay.

- Phần bàn tay làm bằng da bò có chất lượng tốt, mềm dễ thao tác, có khả năng chống chịu lực cơ học tốt, chống lại vết cắt, trầy xước và đâm xuyên.

- Có dây đai có thể điều chỉnh với khóa phi kim loại và được khâu bằng chỉ polyester.
	

	8
	Kích thước
	- Găng tay dài 16'' giúp khả năng bảo vệ tay an toàn khi tiếp xúc với điện cao áp.

- Kích thước size 9.
	

	9
	Chiều dày phần bàn tay
	≥ 1,0 mm
	

	10
	Chiều dày phần cổ tay
	≥ 1,2 mm
	

	11
	Khả năng chống đâm xuyên
	ANSI/ISEA cấp độ 4-5 hoặc tương đương
	

	12
	Khả năng chống hồ quang điện
	≥ 32 cal/cm² theo tiêu chuẩn ASTM F2675/F2675M-13 hoặc tương đương
	


2.8 Găng tay chống cắt
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Tiêu chuẩn ANSI/ISEA 105, EN 388, CE hoặc tương đương
	 

	6
	Chức năng
	-  Dùng để bảo vệ bảo vệ an toàn cho đôi tay người sử dụng khỏi các vết cắt khi thực hiện các công việc

- Có khả năng giặt rửa để tái sử dụng (kèm theo cam kết của hãng)

- Khả năng chịu nhiệt lên đến 100⁰C

- Dùng được với điện thoại cảm ứng để thuận lợi cho người lao động sử dụng thiết bị thông minh
	 

	
	
	- Có lớp phủ Nitrile  trong lòng bàn tay và đầu ngón tay
	 

	
	
	- Lớp lót 13 gauge co giãn tốt, linh hoạt và thoải mái khi làm việc ở cường độ cao.

- Chống cắt ANSI/ISEA A6 và EN cấp F

- Chống mài mòn ANSI/ISEA cấp 4

- Chống đâm xuyên ANSI/ISEA cấp 4
	 

	7
	Ghi nhãn
	Trên mỗi găng có Tên và ký hiệu sản phẩm và tiêu chuẩn áp dụng.
	 


2.9 Kính chắn hồ quang điện

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	EN170/ EN166/ ASTM F 2178-12/ ANSI Z87.1 hoặc tương đương (nếu là hàng trong nước thì phải có hợp chuẩn)
	 

	6
	Cấu tạo
	- Dạng kính chắn phù hợp với các mũ bảo hộ lao động thông dụng
- Có đệm cằm bảo vệ toàn bộ khuôn mặt
	 

	
	Thông số kính:
	 
	 

	
	   - Chống bám hơi nước
	Có
	 

	
	   - Chống trầy
	Có
	 

	
	   - Mức chống hồ quang
	≥ 12 Cal / cm2
	

	
	   - Khả năng hấp thụ
	> 99,9% UV
	

	7
	Phụ kiện
	Túi đựng
	



2.10  Kính bảo hộ lao động
	TT
	Hạng mục
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu rõ
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu rõ
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu rõ
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ 2024 về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 5082:1990 hoặc tương đương
	

	6
	Cấu tạo
	- Là kính bảo hộ lao động mắt kính loại không màu, công dụng chống các vật rắn bắn từ phía trước và bên cạnh tới.

- Các yêu cầu kỹ thuật có kết quả kiểm định đạt theo TCVN 5082:1990 hoặc tương đương.

- Đệm mũi bằng chất liệu nhựa PVC nhằm tạo cảm giác êm ái phần sống mũi và không bị trơn trượt.

- Mắt kính trong 0o phủ 1 lớp Hardcoat chống trầy xước

- Càng kính được nối với thân gọng kính bằng khớp nối bản lề và phải xoay được nhẹ nhàng, không bị kẹt.

 - Càng kính thiết kế cong theo hình khuôn vành tai giúp định hình và giữ chắc ngay cả khi người dùng hoạt động 

· Chất liệu kính: polycarbonate
	

	7
	Nhãn
	Trên kính nhà chế tạo đóng dấu nổi ghi rõ: Tên và ký hiệu sản phẩm, tên nhà sản xuất.
	


2.11 Kẹp thảm (Hotline)
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	C4060530 hoặc tương đương.
	

	4
	Cấu tạo
	Kẹp làm bằng nhựa cứng (plastic) đầu bịt cao su.
	

	5
	Chiều dài thân kẹp 
	≥ 240 mm
	

	6
	Chiều rộng mở miệng kẹp 
	≥ 100 mm
	

	7
	Chức năng
	Dùng để giữ các thảm cách điện, ống bọc dây, … trong công tác thi công Hotline trên lưới điện.
	


2.12  Thảm không rãnh (Hotline)

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ 2024 về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm
	TCVN 9626:2013; IEC 61111:2009
	

	6
	Cấu tạo
	- Làm bằng cao su dẻo chất lượng cao, dùng để bọc, phủ các bộ phận dẫn điện, chịu được Ozone và tia cực tím.

- Bề mặt thảm không được có vết nứt hoặc vết tạp chất, không có các vết trũng sâu quá 1mm. Thảm có thể có màu sắc bất kỳ nhưng phải đồng nhất màu.
- Có các lỗ nhỏ ở mép để kẹp, lắp chốt hãm.
	

	7
	Điện áp làm việc 
	≥ 22kVAC
	

	8
	Điện áp thử nghiệm 
	≥ 30kVAC/1phút
	

	9
	Kích thước
	≥ 900x900mm
	

	10
	Trọng lượng 
	Khẳng định rõ
	


2.13  Thảm có rãnh (Hotline)

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ 2024 về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm
	TCVN 9626:2013; IEC 61111:2009
	

	6
	Cấu tạo
	- Làm bằng cao su dẻo chất lượng cao, dùng để bọc, phủ các bộ phận dẫn điện, chịu được Ozone và tia cực tím.

- Bề mặt thảm không được có vết nứt hoặc vết tạp chất, không có các vết trũng sâu quá 1mm. Thảm có thể có màu sắc bất kỳ nhưng phải đồng nhất màu.
- Có các lỗ nhỏ ở mép để kẹp, lắp chốt hãm.

- Có xẻ  1 rãnh từ giữa của 1 cạnh đến tâm của thảm
	

	7
	Điện áp làm việc 
	≥ 22kVAC
	

	8
	Điện áp thử nghiệm 
	≥ 30kVAC/1phút
	

	9
	Kích thước
	≥ 900x900mm
	

	10
	Trọng lượng 
	Khẳng định rõ
	


2.14 Tiếp địa lưu động trung áp
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61230 hoặc tương đương
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	Tất cả các thành phần của bộ tiếp địa lưu động trung thế kể cả sao thao tác phải đồng bộ cùng hãng sản xuất
	

	
	Chịu được dòng ngắn mạch:
	≥ 8 kA/s  
	

	6.1
	Kẹp dây:
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Bộ kẹp dây gồm 3 cái, có các lò-xo đàn hồi bằng thép không gỉ, các chốt lẫy đều bằng kim loại có độ bền cao. Kẹp dây được chế tạo bằng hợp kim nhôm, đảm bảo độ bền cơ và độ tiếp xúc điện tốt. Bulông và ê-cu để kết nối với đầu dây ngắn mạch tiếp đất có cấu tạo bằng thép không rỉ hoặc bằng đồng.
	

	
	Cơ cấu tiếp xúc dây dẫn
	Kẹp tự động (auto clamp) kiểu móc giật
	

	
	Miệng kẹp có thể kẹp chặt được các cỡ dây dẫn tiết diện: 
	(50÷ 240) mm²   
	

	
	Trên mỗi kẹp đều có dấu ghi rõ mã số và tên hãng sản xuất.
	Nêu rõ
	

	6.2
	Dây ngắn mạch và tiếp đất:
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Dây bằng đồng mềm, nhiều sợi, được bọc bằng lớp nhựa trong dày ≥ 1mm ép chặt không cho hơi nước lọt vào. Các đầu dây được ép sẵn bằng đầu cosse đồng, bên ngoài có ống nhựa trong co ngót để chống vặn gãy dây. Phía bên trong lòng vỏ bọc cách điện dọc chiều dài các dây ngắn mạch và tiếp đất có in rõ chủng loại dây và tên nhà sản xuất, dễ dàng nhìn thấy và không bị mờ trong quá trình sử dụng.
	

	
	Chiều dài của mỗi sợi từ kẹp đến điểm nối chung
	≥ 2,5 mét
	

	
	Chiều dài dây tiếp địa từ điểm nối chung đến cọc nối đất
	≥ 20 mét 
	

	
	Tiết diện: dây từ kẹp đến điểm nối chung và từ điểm nối chung đến cọc nối đất
	≥ 16mm²
	

	6.3
	Kẹp nối đất:
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Kẹp để nối dây dẫn vào cọc tiếp đất được chế tạo bằng hợp kim đồng nhôm, có thể siết chặt và nới lỏng bằng tay. Bulông và ê-cu để kết nối với đầu dây ngắn mạch tiếp đất có cấu tạo bằng thép không rỉ hoặc bằng đồng.
	

	
	Độ mở miệng kẹp
	(0÷25) mm.
	

	
	Trên mỗi kẹp đều có dấu ghi rõ mã số và tên hãng sản xuất.
	Nêu rõ
	

	6.4
	Cọc tiếp đất:
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Cọc tiếp đất bằng hợp kim đồng hoặc thép mạ chống rỉ. Cọc tiếp đất được đóng trực tiếp xuống đất nên vật liệu chế tạo phải bảo đảm độ cứng bề mặt, độ dai va đập, độ đàn hồi và tiếp xúc về điện tốt.
	

	
	Tiết diện cọc hình tròn hoặc lục giác (phù hợp với kẹp nối dây tiếp đất) có đường kính
	(14÷18) mm. 
	

	
	Chiều dài toàn bộ
	≥ 1,05 m. 
	

	6.5
	Sào tiếp đất
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Sào tiếp đất là loại sào cách điện 2 ống lồng , có cấp điện áp sử dụng ≥ 35kV, chiều dài ≥ 2m, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn IEC-60855 
	

	6.6
	Mâm thao tác
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Loại 3 chạc nhỏ gọn, lỗ cài mỏ kẹp dây phải có bi lò xo thò thụt hãm giữ có hình dáng phù hợp với đầu gá của kẹp dây, có vít tăng giảm độ tì hãm giữ bằng đồng.
	

	
	
	Chuôi của mâm thao tác là loại mâm kẹp có răng khía phù hợp đầu sào tiếp địa.
	

	
	
	Giữa chuôi và phần mâm thao tác có kết cấu bằng ống cách điện dài (29÷35) mm.
	

	7
	Trọng lượng 
	Nêu rõ
	

	8
	Bảo quản
	Bộ dây tiếp địa được đựng trong túi đựng hoặc hộp chuyên dùng.
	


2.15 Tiếp địa lưu động gắn tại áptômát
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 61230 hoặc tương đương
	 

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	 
	 

	
	Bộ tiếp địa phải chịu được dòng ngắn mạch
	≥ 3 kA/s
	 

	6.1
	Kẹp: Gồm có 04 đầu kẹp
	03 kẹp có thể nối trực tiếp với các bulon đầu cực aptomat (gọi là kẹp pha), 01 kẹp có thể trực tiếp kẹp chặt với dây trung tính hoặc kết cấu kim loại khác tại tủ điện đã được tiếp địa (gọi là kẹp trung tính). 
	 

	
	Kẹp pha
	Nêu rõ
	 

	
	Mô tả và cấu tạo
	3 Mỏ kẹp có cấu tạo bằng hợp kim đồng hoặc thép mạ đồng dạng kìm bóp, đầu kẹp có 2 khe hình elip dùng để kẹp dây có tiết diện tròn, đầu mũi đế bằng dùng để kẹp thanh dẹp,  phía trước mũi của kìm dạng 2 nửa chữ V để kẹp đai ốc đầu cực. 
	 

	
	
	- Trên thân kìm có ốc vặn để xiết để kẹp chặt đai ốc (hoặc dây cable) núm tay cầm ốc vặn siết được đúc liền bằng vật liệu cách điện chịu va đập cao có tạo múi lớn để giúp cầm vặn xiết được dễ dàng và không bị vỡ khi va đập. Phần tay cầm của kìm kẹp được bọc lớp nhựa cách điện bao trùm toàn bộ cán chuôi để đảm bảo an toàn cách điện.
	

	
	
	- Vị trí kết nối dây ngắn mạch được bố trí tại phía dưới của điểm cuối phần miệng kẹp để kìm không bị kéo bung khi đang kẹp đai ốc.
	

	
	
	- Khe elip của mỏ kẹp kẹp chặt được dây có tiết diện từ 50 mm2 đến 300mm2. Miệng kẹp chặt được thanh đồng (dẹp) trong hộp phân dây của cáp vặn xoắn.
	

	
	
	- Mũi đầu kẹp (dạng 2 nửa chữ V với góc 1200) kẹp được đai ốc đến M16.
	

	
	
	- Mặt tiếp xúc của miệng kẹp ≥ 10mm.
	

	
	
	- Mở miệng kẹp bằng cách bóp nhẹ vào phần tay cầm của kìm.
	

	
	
	- Khối lượng mỗi đầu kẹp ≤ 0,4 kg
	

	
	Kẹp trung tính
	Là kẹp kiểu vặn êtô, kẹp được cấu tạo bằng hợp kim đồng nhôm, có thể siết chặt và nới lỏng bằng tay, độ mở miệng kẹp từ (0÷25) mm. Có kết cấu phù hợp để đấu nối vào hệ thống tiếp địa của trạm.
	 

	
	Bulông và ê-cu để kết nối với đầu dây tiếp đất
	Thép không rỉ hoặc bằng đồng.
	 

	6.2
	Dây ngắn mạch và nối trung tính
	Nêu rõ
	 

	
	Cấu tạo
	Dây bằng đồng mềm, nhiều sợi, được bọc bằng lớp nhựa trong dày ≥ 1mm ép chặt không cho hơi nước lọt vào. Liên kết theo kiểu 3 kẹp pha có 3 dây riêng dẫn đến điểm nối chung. 
	 

	
	Tiết diện dây
	≥ 16 mm²
	 

	
	Chiều dài dây từ các kẹp pha đến điểm nối chung 
	≥ 0,4 m
	 

	
	Chiều dài dây từ điểm nối chung có 01 dây nối đến kẹp trung tính
	≥ 1 m
	 

	
	Trên mỗi kẹp đều có dấu ghi rõ mã số và tên hãng sản xuất.
	Nêu rõ
	 

	7
	Trọng lượng 
	Nêu rõ
	 

	8
	Bảo quản
	Bộ dây tiếp địa được đựng trong túi đựng hoặc hộp chuyên dùng.
	 


2.16  Bộ tiếp địa hạ thế cáp vặn xoắn ABC

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Tên nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	5.1
	Bộ tiếp địa phải chịu được dòng ngắn mạch
	≥ 3 kA/s
	

	5.2
	Kẹp dây: 
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Mỗi bộ kẹp dây gồm 4 cái, có thể kẹp chắc chắn vào riêng phần lõi của từng pha cáp, đảm bảo độ bền cơ và độ tiếp xúc điện tốt. Kẹp dây là loại mỏ kẹp được kẹp cố định một lần vào cáp rồi để nguyên tại vị trí đó dùng cho các lần sau (như dạng mỏ kẹp cố định chờ sẵn). Đuôi của kẹp phải có cấu tạo để có thể liên kết dễ dàng với các đầu dây lưu động. 
Các đầu dây lưu động phải có cấu tạo phù hợp để có thể liên kết dễ dàng với các kẹp gắn cố định trên dây dẫn và được bọc cách điện chắc chắn. Các đầu dây lưu động phải được chế tạo bằng đồng, lỗ tiếp xúc với kẹp chờ phải được gia công chính xác, dễ kết nối đuôi kẹp chờ và ôm khít và không có khe hở giữa hai bộ phận để đảm bảo tiếp xúc khi có dòng ngắn mạch.
	

	
	Miệng kẹp có thể kẹp được các cỡ dây cáp bọc thông dụng có tiết diện
	(35÷150) mm²
	

	5.3
	Dây ngắn mạch và tiếp đất:
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Dây bằng đồng mềm, nhiều sợi, được bọc bằng lớp nhựa trong dày ≥ 1mm ép chặt không cho hơi nước lọt vào. Phía bên trong lòng vỏ bọc cách điện dọc chiều dài các dây ngắn mạch và tiếp đất có in rõ chủng loại dây và tên nhà sản xuất, dễ dàng nhìn thấy.
	

	
	Chiều dài của phần đoạn (dây ngắn mạch) giữa các kẹp kề nhau (các pha)
	≥ 0,8 m
	

	
	Chiều dài từ điểm nối chung đến đầu nối đất
	≥ 15 m
	

	
	Tiết diện dây
	≥ 16 mm2
	

	
	Trên mỗi kẹp đều có dấu ghi rõ mã số và tên hãng sản xuất.
	Nêu rõ
	

	5.4
	Kẹp tiếp đất:
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Kẹp để nối dây dẫn vào cọc tiếp đất được cấu tạo bằng hợp kim đồng, có thể siết chặt và nới lỏng bằng tay. Bulông và ê-cu để kết nối với đầu dây tiếp đất có cấu tạo bằng thép không rỉ hoặc bằng đồng.
	

	
	Độ mở miệng kẹp
	(0÷25) mm.
	

	5.5
	Cọc tiếp đất:
	Nêu rõ
	

	
	Cấu tạo
	Cọc tiếp đất bằng hợp kim đồng hoặc thép mạ chống rỉ. Vật liệu chế tạo phải bảo đảm độ cứng bề mặt, độ dai va đập, độ đàn hồi và tiếp xúc về điện tốt.
	

	
	Tiết diện cọc hình tròn hoặc lục giác (phù hợp với kẹp nối dây tiếp đất) có đường kính
	(16÷18) mm.
	

	
	Chiều dài toàn bộ
	≥ 1,05 m.
	

	6
	Trọng lượng 
	Nêu rõ
	

	7
	Bảo quản
	Bộ dây tiếp địa được đựng trong túi đựng hoặc hộp chuyên dùng có tên và hãng sản xuất.
	


2.17 Kẹp dây tiếp địa cáp vặn xoắn ABC
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Yêu cầu kỹ thuật:
	
	

	5.1
	Kẹp dây: 
	Phù hợp với bộ tiếp địa cáp vặn xoắn ABC
	

	5.2
	Cấu tạo
	Mỗi bộ kẹp dây gồm 4 cái, có thể kẹp chắc chắn vào riêng phần lõi của từng pha cáp, đảm bảo độ bền cơ và độ tiếp xúc điện tốt. Kẹp dây là loại mỏ kẹp được kẹp cố định một lần vào cáp rồi để nguyên tại vị trí đó dùng cho các lần sau (như dạng mỏ kẹp cố định chờ sẵn). Đuôi của kẹp phải có cấu tạo để có thể liên kết dễ dàng với các đầu dây lưu động. 
	

	5.3
	Miệng kẹp có thể kẹp được các cỡ dây cáp bọc thông dụng có tiết diện
	(35÷150) mm².  
	

	6
	Trọng lượng
	Nêu rõ
	


2.18  Đèn xử lý sự cố (gắn trên mũ)
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Theo tiêu chuẩn CE, UKCA, ANSI/PLATO FL1 hoặc tương đương
	 

	5
	Yêu cầu kỹ thuật
	 
	 

	5.1
	Cấu tạo
	Đèn thiết kế nhỏ, gọn, có cơ cấu đeo trên nón BHLĐ, nón kết hoặc dùng trực tiếp trên đầu chắc chắn, thuận tiện, dễ dàng. 
	 

	
	
	Dây đeo gồm 2 phần, 1 phần đeo xung quanh đầu, 1 phần đeo phía trên đầu. Dây đeo có thể điều chỉnh độ dài
	 

	
	
	Đèn có các chế độ sáng (Độ sáng cao, vừa, thấp)
	 

	
	
	Đèn dùng pin (loại nạp điện lại) với dung lượng đủ cho đèn đạt độ chiếu sáng liên tục trong nhiều giờ.
	 

	
	
	Đèn có thể điều chỉnh linh hoạt lên xuống
	 

	5.2
	Bóng đèn
	​ LED
	 

	
	Độ sáng
	- Mức độ thấp: ≥ 65 Lm

- Mức độ vừa: ≥ 400Lm

- Mức độ cao: ≥ 1000Lm
	 

	
	Khả năng chống nước
	IPX4 trở lên
	 

	
	Khả năng chống va đập
	từ độ cao 2m không bị hư hỏng
	 

	
	Vỏ đèn
	Làm bằng nhôm 
	 

	
	Điện áp
	 3,6 đến 4,2V  
	 

	
	Chiếu xa
	≥ 200m
	 

	6
	Phụ tùng
	Có 01 bộ sạc tương ứng cho bộ đèn pha với điện áp nguồn 220V, 50Hz, hướng dẫn sử dụng và bảo quản bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
	 


2.19  Thảm cách điện trung áp

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Từ các nước thuộc Nhóm G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ) hoặc EU
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Theo tiêu chuẩn JIS hoặc IEC hoặc tương đương
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật
	
	

	
	Cấu tạo
	Thảm được làm bằng cao su tự nhiên, có đặc tính bền cao, cùng khả năng cách điện tốt và thân thiện với môi trường.

Độ bền kéo: ≥ 70 kg / cm2
Độ giãn dài khi đứt: ≥ 360%

Khả năng chống rách: ≥ 15 kg / cm2
Khả năng chống mài mòn: ≥ 180 mm3
Chống cháy hoặc không bắt cháy
	

	
	Thảm cách điện được chế tạo theo cấp điện áp sử dụng
	≥17 kV
	

	
	Màu sắc 
	Có thể có màu sắc bất kỳ nhưng phải đồng nhất màu.
	

	
	+ Độ dày
	≥ 3 mm
	

	
	+ Chiều dài      
	≥ 1,0 m
	

	
	+ Chiều rộng
	≥ 1,0 m
	

	7
	Ghi nhãn
	Trên mỗi tấm thảm ở mặt  có nhãn đúc hoặc in rõ Nhà sản xuất; Cấp điện áp sử dụng; Thời gian xuất xưởng, Ký hiệu tiêu chuẩn sản xuất.
	


2.20  Thảm cách điện hạ áp
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Từ các nước thuộc Nhóm G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh và Hoa Kỳ) hoặc EU
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	TCVN 9626:2013; IEC 61111:2009 hoặc tương đương
	

	6
	Yêu cầu kỹ thuật:
	 
	

	
	Cấu tạo
	Được làm bằng vật liệu cách điện. Bề mặt thảm không được có vết nứt hoặc vết tạp chất, không có các vết trũng sâu quá 1mm, mặt trong của thảm có các miếng dán để cố định vị trí khi thao tác
	

	
	Thảm được chế tạo theo các kích thước sau: 
	 
	

	
	+ Chiều dài      
	≥ 1.000 mm.
	

	
	+ Chiều rộng
	≥ 800mm.
	

	
	Dính dán góc thảm
	Mặt trong của thảm phải có miếng dính dán đa chiều, dùng để cố định thảm ngang dọc thảm sau khi phủ bọc đường dây.
	

	
	Khả năng chịu uốn
	Khi uốn cong thảm 180° theo hai hướng vuông góc đều không có vết nứt.
	

	
	Độ bền cách điện của thảm phải phù hợp yêu cầu:
	 
	

	
	+ Điện áp sử dụng
	≥ 600 V
	

	
	+ Điện áp thử nghiệm 3kV (ở tần số 50 Hz) trong thời gian 01 phút phải đáp ứng dòng điện rò:
	Irò ≤ 14 mA
	

	7
	Nhãn
	Trên mỗi tấm thảm ở mặt trên phía góc đều phải có nhãn đúc hoặc in rõ Tên và ký hiệu sản phẩm; Nhà sản xuất.
	


2.21  Dụng cụ cách điện 1.000V để sửa chữa điện

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu 
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	ASTM F1505/IEC60900 hoặc tương đương (nếu là hàng trong nước thì phải có hợp chuẩn)
	

	5
	Điện áp cách điện
	≥ 1000V
	

	6
	Đồng bộ
	Tất cả các dụng cụ phải được sản xuất đồng bộ bởi một nhà sản xuất, một thương hiệu.
	

	7
	Dụng cụ đạt chuẩn
	Trên thân các dụng cụ phải có nhãn đúc hoặc in trực tiếp ghi rõ là dụng cụ chuyên dụng cách điện đến 1.000V
	

	8
	Quy cách bọc cách điện
	- Phần cách điện của các Tuốc nơ vít phải được bọc cách điện đến sát đầu vít và chuôi tay cầm phải có sẵn lỗ lắp dây treo dụng cụ.

- Cách điện của kìm phải có vòng giới hạn để ngăn ngừa tiếp xúc tay cầm với miệng kìm.
	

	9
	Bộ dụng cụ gồm có:
	18 chi tiết
	

	
	Hộp đựng dụng cụ 
	Dạng hộp nhựa, dễ dàng mang theo.
	

	
	1 bút thử điện hạ áp 
	Điện áp: 125÷250 VAC
	

	
	1 dao gọt vỏ cách điện
	- Loại dao làm bằng thép không rỉ. Tay cầm được thiết kế gọn nhẹ có lắp đậy lưỡi dao.

- Chiều dài: ≤ 200mm
	

	
	5 Khóa mở bulon
	3/8’; 7/16’; 1/2”; 9/16”; 5/8”

(hoặc:10 mm, 12 mm, 13 mm,14 mm, 17 mm)
	

	
	3 tuốt vít dẹp
	Chiều dài: 130 mm ÷ 210mm
	

	
	3 tuốt vít 4 ngạnh
	Chiều dài: 130 mm ÷ 210mm
	

	
	1 Kìm bằng cách điện
	- Bấm giữ, bấm các loại coss hạ thế da dụng; Cắt các loại cáp: Đồng nhôm, ACSR, ốc vít, dây đàn...
	

	
	
	- Kìm làm bằng thép được tôi luyện cứng, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và không bị cong vênh, biến dạng khi bị tác động mạnh
	

	
	
	- Phần tay cầm có cấu tạo 3 lớp bảo vệ cách điện, lớp bảo vệ bên ngoài có màu  phù hợp với tiêu chuẩn cách điện, chống cháy, chống va đập.
	

	
	
	- Quy cách kỹ thuật chiều dài: ≥ 200mm, cách điện 1000V; tay cầm bọc nhựa cách điện hạ thế, có gờ bảo vệ ngón tay; kềm làm bằng hợp kim không gỉ, rắn chắc, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và chống cong vênh, biến dạng
	

	
	1 Kìm cắt cách điện
	- Đầu cắt: Dạng kiểu chéo; Cắt các loại cáp: Đồng nhôm, ACSR, ốc vít, dây đàn...
	

	
	
	- Kìm làm bằng thép được tôi luyện cứng, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và không bị cong vênh, biến dạng khi bị tác động mạnh.
	

	
	
	-      Phần tay cầm có cấu tạo 3 lớp bảo vệ cách điện, lớp bảo vệ bên ngoài có màu  phù hợp với tiêu chuẩn cách điện, chống cháy, chống va đập.
	

	
	
	- Quy cách kỹ thuật chiều dài: ≥ 200mm, cách điện 1000V; tay cầm bọc nhựa cách điện hạ thế, có gờ bảo vệ ngón tay; kềm làm bằng hợp kim không gỉ, rắn chắc, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và chống cong vênh, biến dạng
	

	
	1 Kìm nhọn cách điện
	- Đầu cắt: dạng kìm nhọn; Cắt các loại cáp: Đồng nhôm, ACSR, ốc vít, dây đàn 
	

	
	
	- Kìm làm bằng thép được tôi luyện cứng, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và không bị cong vênh, biến dạng khi bị tác động mạnh.
	

	
	
	- Phần tay cầm có cấu tạo 3 lớp bảo vệ cách điện, lớp bảo vệ bên ngoài có màu phù hợp với tiêu chuẩn cách điện, chống cháy, chống va đập.
	

	
	
	- Quy cách kỹ thuật chiều dài: ≥ 200mm, cách điện 1000V; tay cầm bọc nhựa cách điện hạ thế, có gờ bảo vệ ngón tay; kềm làm bằng hợp kim không gỉ, rắn chắc, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và chống cong vênh, biến dạng 
	

	
	1 mỏ lết
	Được làm từ chất liệu hợp kim thép rắn chắc; Chiều dài ≥ 10 inch; Tay cầm bọc cách điện ≥ 1000V nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng; Tay cầm có gờ để chống trượt tay về phía đầu mỏ lếch trong quá trình sử dụng
	


2.22  Dụng cụ cách điện 1.000V tháo lắp công tơ

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu 
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC60900 hoặc tương đương
	

	5
	Điện áp cách điện
	≥1000V
	

	6
	Đồng bộ
	Tất cả các dụng cụ phải được sản xuất đồng bộ bởi một nhà sản xuất, một thương hiệu.
	

	7
	Dụng cụ đạt chuẩn
	Trên thân các dụng cụ phải có nhãn đúc hoặc in trực tiếp ghi rõ là dụng cụ chuyên dụng cách điện đến 1.000V
	

	8
	Quy cách bọc cách điện
	- Phần cách điện của các Tuốc nơ vít phải được bọc cách điện đến sát đầu vít và chuôi tay cầm phải có sẵn lỗ lắp dây treo dụng cụ.

- Cách điện của kìm phải có vòng giới hạn để ngăn ngừa tiếp xúc tay cầm với miệng kìm.
	

	9
	Bộ dụng cụ gồm có:
	12 chi tiết
	

	
	Hộp đựng dụng cụ 
	Dạng hộp nhựa, dễ dàng mang theo.
	

	
	1 bút thử điện hạ áp 
	Điện áp: 125÷250 VAC
	

	
	1 dao gọt vỏ cách điện
	- Loại dao làm bằng thép không rỉ

- Tay cầm được thiết kế gọn nhẹ có lắp đậy lưỡi dao

- Chiều dài: ≤ 200mm
	

	
	5 tuốt vít (dẹp + 4 ngạnh)
	Chiều dài: 130 ÷210 mm
	

	
	1 Kìm bằng cách điện
	- Bấm giữ, bấm các loại coss hạ thế da dụng; Cắt các loại cáp: Đồng nhôm, ACSR, ốc vít, dây đàn...
	

	
	
	- Kìm làm bằng thép được tôi luyện cứng, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và không bị cong vênh, biến dạng khi bị tác động mạnh
	

	
	
	- Phần tay cầm có cấu tạo 3 lớp bảo vệ cách điện, lớp bảo vệ bên ngoài có màu  phù hợp với tiêu chuẩn cách điện, chống cháy, chống va đập.
	

	
	
	- Quy cách kỹ thuật chiều dài: ≥ 200mm, cách điện 1000V; tay cầm bọc nhựa cách điện hạ thế, có gờ bảo vệ ngón tay; kềm làm bằng hợp kim không gỉ, rắn chắc, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và chống cong vênh, biến dạng
	

	
	1 kìm tuốt dây
	Thích hợp để tuốt vỏ dây có đường kính dưới 5 mm hoặc tiết diện 10 mm2.

Chiều dài: ≥ 200 mm
	

	
	1 Kìm nhọn cách điện
	- Đầu cắt: dạng kìm nhọn; Cắt các loại cáp: Đồng nhôm, ACSR, ốc vít, dây đàn 
	

	
	
	- Kìm làm bằng thép được tôi luyện cứng, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và không bị cong vênh, biến dạng khi bị tác động mạnh.
	

	
	
	- Phần tay cầm có cấu tạo 3 lớp bảo vệ cách điện, lớp bảo vệ bên ngoài có màu phù hợp với tiêu chuẩn cách điện, chống cháy, chống va đập.
	

	
	
	- Quy cách kỹ thuật chiều dài: ≥ 200mm, cách điện 1000V; tay cầm bọc nhựa cách điện hạ thế, có gờ bảo vệ ngón tay; kềm làm bằng hợp kim không gỉ, rắn chắc, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và chống cong vênh, biến dạng 
	

	
	1 Kìm cắt cách điện
	- Đầu cắt: Dạng kiểu chéo; Cắt các loại cáp: Đồng nhôm, ACSR, ốc vít, dây đàn...
	

	
	
	- Kìm làm bằng thép được tôi luyện cứng, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và không bị cong vênh, biến dạng khi bị tác động mạnh.
	

	
	
	-      Phần tay cầm có cấu tạo 3 lớp bảo vệ cách điện, lớp bảo vệ bên ngoài có màu  phù hợp với tiêu chuẩn cách điện, chống cháy, chống va đập.
	

	
	
	- Quy cách kỹ thuật chiều dài: ≥ 200mm, cách điện 1000V; tay cầm bọc nhựa cách điện hạ thế, có gờ bảo vệ ngón tay; kềm làm bằng hợp kim không gỉ, rắn chắc, chịu nhiệt tốt, chống ăn mòn và chống cong vênh, biến dạng
	


2.23  Biển cấm “ Cấm đóng điện! có người đang làm việc”

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Vật liệu
	Composite hoặc aluminum
	

	5
	Nội dung biển
	Cấm đóng điện! Có người đang làm việc
	

	6
	Quy cách biển
	Viền màu đỏ tươi, nền màu trắng, chữ màu đen
	

	7
	Mẫu biển báo

 (đơn vị đo: mm)
	[image: image1.png]70

[ —

@ &
4 CAM DONG DIEN !
g  CONGuOI
& DANG LAM VIEC

360

Hinh 4

240





	

	8
	Cấu tạo
	Nền đề can phủ kim ánh bạc, Chất liệu chữ đề can phản quang, Phủ sơn trong cách nhiệt
	


2.24  Biển chỉ dẫn “ Đã nối đất”

	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Vật liệu
	Composite hoặc aluminum
	

	5
	Nội dung biển
	Đã nối đất
	

	6
	Quy cách biển
	Viền và chữ màu đen, nền vàng.
	

	7
	Mẫu biển báo

 (đơn vị đo: mm)
	[image: image2.png]< <

PA NOI PAT J‘

Hinh 11





	

	8
	Cấu tạo
	Nền đề can phủ kim ánh bạc, Chất liệu chữ đề can phản quang, Phủ sơn trong cách nhiệt
	


2.25  Dây băng cảnh báo an toàn (100m)
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Vật liệu
	Nêu rõ
	

	5
	Kích thước
	Độ dài: 100m - Độ rộng: 7cm

Hình ảnh minh họa

[image: image3.png]



	

	6
	Cấu tạo
	 - Chất liệu từ lõi nhựa PP và được in 2 mặt với lớp mực in không bị phai màu. Sản phẩm được cấu tạo chủ yếu là 2 lớp.

  - Màu: Trắng và đỏ

  - Có độ bền cơ học rất cao (xé, kéo cũng không bị đứt).
   - Có khả năng chống thấm nước cực tốt.
   - Chịu được nhiệt độ từ 100 độ C đến 140 độ C.
  - Chống thấm dầu mỡ cùng các loại chất bẩn khác.
   - Bề mặt trong suốt có độ bóng cao nên dòng chữ sắc nét, dễ nhìn.
   - Không bị bay màu hay mất màu dưới tác động của ánh nắng mặt trời.     
	


2.26  Biển báo: "Công trình đang thi công"
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Vật liệu
	Tole tráng kẽm
	

	5
	Kích thước 
	- Mặt biển báo: 100 x 40 cm

- Chiều cao biển báo: 120 cm
	

	6
	Khung xương
	VL30*30*3

Hình ảnh minh họa

[image: image4.png]CONG TRUONG
DANG THI CONG
| :

A

4 \




	

	7
	Chân đế giữ biến báo
	Chân đế làm bằng thép, gia công chắc chắn, đứng vững.
	

	8
	Cấu tạo
	Nền Đề can phủ kim ánh bạc, Chất liệu chữ đề can phản quang, Phủ sơn trong cách nhiệt
	


2.27  Chóp giao thông dạ quang (Nhựa)
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Vật liệu
	Nhựa HDPE
	

	5
	Màu sắc
	Màu cam, đỉnh chóp màu xanh lá cây, đế chóp màu trắng hoặc đen.
	

	6
	Kích thước
	- Chiều rộng đáy: 32,1 x 32,1 cm.

- Chiều cao: 63,7 cm

Hình ảnh minh họa

[image: image5.png]



	

	7
	Trọng lượng
	≤ 2,5 kg
	

	8
	Cấu tạo
	Chóp nón giao thông có phản quang, dùng làm cảnh báo giao thông, sử dụng cho công trình thi công, phân làn đường, cảnh báo khu vực…
	


2.28 Thang xếp vô cấp/thang nhôm rút
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Yêu cầu (lần hiệu chỉnh)

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Năm sản xuất
	Từ năm 2024 trở về sau
	

	5
	Cấu tạo
	Vật liệu chế tạo hợp kim nhôm. Loại thang 2 dóng, có các bậc trèo nằm ngang được liên kết với 2 dóng. Thanh trên cùng được gắn với một thanh cao su đúc có bề mặt ngoài cong để tăng ma sát khi tì vào cột bê tông. Giữa thanh nhôm và thanh cao su đúc được liên kết bằng ri-vê hoặc được đúc bọc ôm chặt thanh nhôm. Là loại thang rút, kiểu từng đoạn ống lồng vào nhau. Có thể kéo dài, hoặc rút (xếp) gọn lại từng đoạn tương ứng với số bậc thang. Mỗi đoạn ống lồng khi kéo ra và rút lại đều có chốt khóa hãm bán tự động (dùng lò xo). Thang có thể chịu tải trọng làm việc ở bất kỳ bậc độ cao nào của thang. Đầu thang và chân thang được bọc cao su để bảo vệ và tạo độ bám. 
	

	6
	Thông số kỹ thuật chi tiết:
	 
	

	6.1
	Chiều cao tối đa khi kéo ra hết
	≥ 5,0 m
	

	6.2
	Chiều cao khi rút (xếp) gọn lại
	≤ 1,0 m
	

	6.3
	Mỗi bậc thang cách nhau
	≤ 0,45 m
	

	6.4
	Bề ngang toàn bộ
	≤ 0,55 m
	

	6.5
	Tải trọng làm việc cho phép
	≥ 150 Kg
	

	6.6
	Các đai ôm giữ thanh ngang 
	Kết cấu bằng nhôm
	

	6.7
	Thang có sẵn dây đai để buộc lại sau khi đã xếp gọn.
	Nêu rõ
	

	6.8
	Ghi nhãn: 
	Trên thang phải được ghi rõ:
- Tên và ký hiệu sản phẩm.

- Nhà chế tạo.

- Tháng, năm xuất xưởng.

- Ký hiệu tiêu chuẩn.
	 

	7
	Trọng lượng toàn bộ của thang
	Nêu rõ
	


2.29 Hình nhân điện tử
	STT
	Danh mục thông số kỹ thuật
	Yêu cầu
	Nhà thầu chào

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Hãng sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu  chuẩn áp dụng
	IEC 61010 hoặc tương đương
	

	5
	Các tính năng
	Mô  hình  được  nâng  cấp  đầy đủ   các   chức   năng, sử   dụng kết    hợp    màn    hình    điện tử. Phù  hợp  với yêu  cầu  hoạt động  lâm  sàng  và  giảng  dạy hồi sức tim phổi CPR
	

	6
	Cấu tạo mô hình
	- Người mô hình 170cm, tỷ lệ 1/1 so với thực tế gồm các bộ phận đi kèm:
+ Một màn hình điện tử LCD 3.5 inch

+   Một   hộp   đựng   mô   hình cứng.

+ Bộ dây chuyển nguồn.

+ Một hộp đựng mặt nạ thay thế (50           chiếc/hộp)

+  Bốn  túi  phổi  giả  để  thay thế. 

+ Một đĩa hướng dẫn
	

	7
	Chất liệu
	Da  mặt,  da  cổ,  da  ngực,  tóc được  làm  từ  chất  liệu  cao  su nhiệt  dẻo  cao  cấp,   màu  da đồng nhất, hình dạng thực tế, vẻ  ngoài  đẹp,  bền  dễ  dàng làm sạch, tháo rời và thay thế
	

	8
	Mã vạch hiển thị lượng thổi khí
	500 ~ 600ml-1000ml:

-  Khi  thể  tích  thổi  quá  nhỏ, mã    vạch    có    màu    vàng.
-  Khi  thể  tích  thổi  phù  hợp, mã    vạch    có    màu    xanh.
- Khi thể tích thổi quá lớn, mã vạch có màu đỏ
	

	9
	Mã vạch hiển thị độ sâu khi ép tim
	5-6cm:
- Khi độ sâu ép tim quá nhỏ, mã vạch là Màu    vàng.
-  Khi  độ  sâu  ép  tim  vừa  đủ, mã vạch là màu xanh.
-  Khi  độ  sâu  ép  tim  quá  lớn, mã vạch là màu đỏ
	

	10
	Các tính năng hiển thị của màn hình
	Đèn báo điện tử: hệ thống đèn báo  điện  tử  hiển  thị  vị  trí  ép đúng, lực thổi và lực ép theo chế độ màu   (vàng   là   yếu, xanh là đủ, đỏ là thừa)
	

	11
	Nguồn điện vào - ra
	220V – 12V
	

	12
	Chứng nhận & thử nghiệm
	Có chứng nhận thử  nghiệm xuất xưởng của  nhà  sản  xuất cho từng sản phẩm.
	


III. Kiểm tra, nghiệm thu và thử nghiệm:

Toàn bộ hàng hóa phải được bên mua kiểm tra, thí nghiệm (đối các mặt hàng thuộc danh mục thử nghiệm theo quy định) trước khi nghiệm thu và tiếp nhận khi giao hàng. Nếu có hàng hóa nào không đạt yêu cầu thì nhà thầu có trách nhiệm giao lại hàng hóa khác. Trường hợp hàng hóa giao lại khi thí nghiệm vẫn không đạt thì bên mua sẽ chấm dứt hợp đồng mà không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện gì của bên Bán.

Cách thức thực hiện: Khi giao hàng về đến kho bên mua, bên bán phải cử đại diện hợp pháp để chứng kiến kết quả thí nghiệm, trường hợp bên bán không cử đại diện thì phải công nhận kết quả do Đơn vị thí nghiệm thực hiện.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, bên mua (Chủ đầu tư) sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định luật đấu thầu và sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng, bên mua sẽ xử lý theo Điểm b Khoản 6 Điều 68 Luật đấu thầu 22/2023/QH15.

IV. Yêu cầu về bảo hành: Thời gian bảo hành các loại hàng hóa là 18 tháng kể từ ngày giao hàng.
C. MỤC BẢN VẼ: Không.

