CHƯƠNG III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

| STT | Yêu cầu | Yêu cầu về tài liệu cung cấp | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năng lực pháp lý nhà thầu |  |  |  |
|  | 1.1. Có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận phòng thử nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022, lĩnh vực công nhận: Phòng thử nghiệm y tế. Nhà thầu cung cấp Giấy chứng nhận vẫn còn hiệu lực tại thời điểm mở thầu. | Giấy chứng nhận hoặc các tài liệu khác tương đương | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
|  | 1.2. Đơn vị đánh giá phải đạt thỏa ước thừa nhận quốc tế MRA | Giấy chứng nhận hoặc các tài liệu khác tương đương hoặc được công bố trên trang thông tin của cơ quan cấp | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 2 | Kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực dự thầu: Đã thực hiện việc đánh giá công nhận theo các Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho phòng xét nghiệm của các cơ sở y tế với yêu cầu mỗi lĩnh vực đã thực hiện đánh giá ít nhất 02 lần. | Hợp đồng, biên bản thanh lý/hóa đơn | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 3 | Nhân sự: đáp ứng các yêu cầu tại Mục h. Nhân sự, Phần II. Yêu cầu kỹ thuật (Nhà thầu phải cung cấp các bằng cấp, chứng chỉ, tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự khi thực hiện hợp đồng) | Cam kết | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 4 | Giải pháp và phương pháp luận |  |  |  |
|  | Nhà thầu cung cấp giải pháp, phương pháp luận tổng quan thực hiện các dịch vụ theo nội dung gói thầu, gồm các phần như sau: 4.1. Giải pháp và phương pháp luận Có quy trình tổ chức đánh giá công nhận phòng xét nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO 15189:2022; 4.2. Kế hoạch công tác, bao gồm: - Có kế hoạch về nhân sự dự kiến triển khai thực hiện việc khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá công nhận phòng xét nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO 15189:2022. - Có kế hoạch chi tiết về triển khai khảo sát, thu thập số liệu, đánh giá công nhận phòng xét nghiệm phù hợp với các yêu cầu của ISO 15189:2022. (Nội dung đề xuất trong giải pháp, phương pháp luận và kế hoạch công tác phải phù hợp với các nội dung được yêu cầu từ mục c đến mục e của phần II. Yêu cầu kỹ thuật trong Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật). | - Quy trình tổ chức đánh giá công nhận hệ thống quản lý chất lượng; - Kế hoạch về nhân sự, kế hoạch chi tiết triển khai khảo sát, đánh giá công nhận | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 5 | Tiến độ thực hiện công việc |  |  |  |
|  | Thời gian bắt đầu công việc: không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Cam kết của nhà thầu | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |