Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Các tiêu chí đánh giá bao gồm:

I. Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| I.1. Giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công, bao gồm: Kế hoạch và bố trí các mũi thi công tổng thể theo các hạng mục chính; Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục chính. | - Có đề xuất kế hoạch thi công tổng thể của các Hạng mục: Xây dựng khu vệ sinh+ kho dụng cụ; Cải tạo, sân phía trước đài tưởng niệm; Xây bậc cấp nối giữa 2 nhà chòi; Xây dựng hàng rào, ta luy; Xây dựng mương thoát nước tại các lối đi; Trồng Hoa khuôn viên; Ốp đá Granit thành đường; thể hiện rõ ràng số lượng mũi thi công kèm theo dây chuyền thiết bị chính và nhân lực, các mũi thi công đảm bảo sự đồng bộ hợp lý, phù hợp với số lượng thiết bị và nhân lực huy động cho gói thầu và phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công cụ thể cho từng mũi thi công; - Có nêu đầy đủ biện pháp thi công đảm bảo phù hợp, khả thi cho các hạng mục chính nêu trên của gói thầu, cụ thể theo(Mục A. Hạng mục công việc tại Điểm 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt thuộc Chương V của E-HSMT) + Thuyết minh và bản vẽ về phương án thi công, tổ chức phân đoạn, các mũi thi công cho hạng mục công việc chính nêu trên. + Giải pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục công việc chính (Mục A. Hạng mục công việc tại Điểm 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt thuộc Chương V của E-HSMT), bao gồm cả việc bố trí nhân lực, máy móc thiết bị cho từng phân đoạn, mũi thi công. - Trường hợp liên danh: Phải thể hiện các nội dung trên cho từng thành viên liên danh tương ứng với phần công việc đảm nhận. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thể hiện kế hoạch và mũi thi công nhưng không phù hợp, không khả thi, không đầy đủ các hạng mục chính nêu trên, không phù hợp với đề xuất về tiến độ cụ thể; Thuyết minh thiếu 01 hạng mục công việc chính Mục A. Hạng mục công việc tại Điểm 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt thuộc Chương V của E-HSMT. | Không đạt |
| I.2. Biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công. | - Có bản vẽ; thuyết minh thể hiện phương án, biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công tại công trình. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có bản vẽ và thuyết minh thể hiện phương án và biện pháp tổ chức đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công, nhưng không phù hợp không đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tại công trường (rào chắn, biển báo, nhân công điều khiển,...). | Không đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết a và b được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | ### Không đạt |

II. Tiến độ thi công

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| II.1. Thời gian thi công. | - Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không vượt quá 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực có tính đến điều kiện thời tiết | Đạt |
|  | Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| II.2. Biểu tiến độ thi công, bao gồm: Biểu tiến độ thi công chi tiết hạng mục công trình; Biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị; Biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết. | - Có Biểu tiến độ thi công chi tiết các hạng mục chính theo(Mục A. Hạng mục công việc tại Điểm 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt thuộc Chương V của E-HSMT) của gói thầu tương ứng với các mũi thi công; - Biểu tiến độ thi công chi tiết phải hợp lý, khả thi và phù hợp với kế hoạch, biện pháp thi công kèm theo biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị. Có bảng tiến độ(riêng) đề xuất biện pháp bù, đẩy nhanh tiến độ khi cần thiết nhân công, máy…) do ảnh hưởng điều kiện thời tiết khu vực ảnh hưởng bất lợi tới tiến độ thi công (như: mùa mưa bão,...) | Đạt |
|  | - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có Biểu tiến độ nhưng không đầy đủ các hạng mục chính nêu trên của gói thầu, hoặc không phù hợp với kế hoạch thi công hoặc không khả thi; Không có bảng tiến độ riêng cho trường hợp thời tiết bất lợi (như: mùa mưa bão,...) để bù tiến độ. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 02 tiêu chuẩn chi tiết a và b được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | ### Không đạt |

III. Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| III.1.Tổ chức quản lý dự án và hiện trường. | - Có thuyết minh thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án của nhà thầu; Nếu liên danh từng thành viên liên danh ứng với công việc đảm nhận (nếu có); - Có sơ đồ tổ chức; Có thuyết minh về Ban điều hành (gồm: Chỉ huy trưởng; cán bộ phụ trách kỹ thuật; cán bộ phụ trách ATGT, ATLĐ và VSMT; các tổ, đội thi công…), trong đó thể hiện mối quan hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng chức danh, các tổ đội thi công phù hợp với biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu; - Có bản vẽ bố trí mặt bằng công trường phù hợp với tổ chức thi công gói thầu, bao gồm: Nhà điều hành (lán trại), cơ sở thí nghiệm, bãi chứa các loại vật liệu, cấu kiện, bãi thải… | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; - Không có thuyết minh hoặc có nhưng chưa thể hiện rõ hệ thống quản lý dự án của nhà thầu và của từng thành viên liên danh ứng với công việc đảm nhận (nếu có); - Thể hiện sơ đồ tổ chức của Ban điều hành sơ sài (không phân công trách nhiệm và liên hệ giữa các chức danh, của các tổ đội thi công), bố trí thiếu các vị trí nhân sự; - Có bản vẽ bố trí mặt bằng công trường nhưng thể hiện không khả thi, không rõ ràng, nhà thầu thể hiện không hiểu biết về thi công công trình để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và chất lượng. | Không đạt |

IV. Biện pháp bảo đảm chất lượng; bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| IV.1. Biện pháp bảo đảm chất lượng. | - Có sơ đồ, thuyết minh về Hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình của nhà thầu gồm: (Sơ đồ tổ chức của Hệ thống quản lý chất lượng, trong đó thể hiện trách nhiệm và mối quan hệ liên hệ giữa các chức danh, phân công trách nhiệm của từng tổ đội thi công); Kế hoạch và biện pháp đảm bảo chất lượng, tiến độ; Khắc phục sai sót về chất lượng, tiến độ - Có thuyết minh về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào khi đưa đến công trình và trước khi sử dụng, bao gồm các vật liệu chính (Mục A. Vật liệu tại Điểm 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử thuộc Chương V của E-HSMT)thể hiện tính hợp lý, khả thi để đảm bảo chất lượng, tiến độ gói thầu; Có giải pháp xử lý khi phát hiện vật liệu không phù hợp với yêu cầu; - Có thuyết minh cách thức, biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đầy đủ các hạng mục chính theo(Mục A. Hạng mục công việc tại Điểm 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt thuộc Chương V của E-HSMT) | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thuyết minh về cách thức và biện pháp kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào của các vật liệu chính nêu trên nhưng không đầy đủ(thiếu 01 loại vật tư vật liệu) theo (Mục A. Vật liệu tại Điểm 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử thuộc Chương V của E-HSMT); - Có thuyết minh về cách thức và biện pháp bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công đối với các hạng mục chính nêu trên (thiếu 01 hạng mục công việc) theo (Mục A. Hạng mục công việc tại Điểm 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt thuộc Chương V của E-HSMT). | Không đạt |
| IV.2. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường | - Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường (tiếng ồn, bụi và khói, rung, kiểm soát nước thải, kiểm soát đổ thải, vệ sinh) hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thuyết minh về biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với các yêu cầu của gói thầu. | Không đạt |
| IV.3. Biện pháp phòng cháy chữa cháy | - Có thuyết minh về biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn còn hiệu lực. Các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ. Có Sơ đồ, thuyết minh tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thuyết minh về biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không đầy đủ (không bao gồm đầy đủ các nội dung: Các quy định, quy phạm, tiêu chuẩn còn hiệu lực; các giải pháp, biện pháp, trang bị phương tiện phòng chống cháy nổ; tổ chức bộ máy quản lý hệ thống phòng chống cháy nổ), hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| IV.4. Biện pháp bảo đảm an toàn lao động | - Có thuyết minh về biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công tại công trường xây dựng đảm bảo hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, bao gồm: Trang bị an toàn; Thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công cho từng hạng mục chính; An toàn giao thông ra vào công trường. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên; - Có thuyết minh về biện pháp an toàn lao động nhưng không đầy đủ (không bao gồm đầy đủ các nội dung: Trang bị an toàn; Thực hiện và kiểm tra an toàn lao động; Biện pháp bảo đảm an toàn lao động, an toàn thiết bị thi công cho từng hạng mục chính; An toàn giao thông ra vào công trường), hoặc không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| Kết luận | Cả 04 tiêu chuẩn chi tiết a, b, c và d được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | ### Không đạt |

V. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Thời gian bảo hành | - Có đề xuất; Có bản cam kết thời gian bảo hành phải lớn hơn 12 tháng kể từ ngày công trình được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng; Đối với các thiết bị mà nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp(có hay không có cũng phải đề xuất cam kết)…theo quy định về thời gian bảo hành thì thời gian bảo hành cho thiết bị đó phải tối thiếu bằng thời gian bảo hành của nhà sản xuất, nhà cung cấp. - Có thuyết minh trách nhiệm của nhà thầu và sự phối hợp trong giai đoạn bảo hành, khi công trình có hư hỏng, khiếm khuyết; đồng thời đề xuất giải pháp, thời gian sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, khiếm khuyết do lỗi của nhà thầu gây ra khi thi công trong giai đoạn bảo hành công trình. | Đạt |
|  | - Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên; - Có đề xuất lớn hơn 12 tháng nhưng có kèm theo điều kiện trái với quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. - Không hoặc có đề xuất về thời gian bảo hành nhưng ít hơn thời gian bảo hành cho các thiết bị của nhà sản xuất, nhà cung cấp có quy định về thời gian bảo hành. | Không đạt |

VI. Kết quả thực hiện các hợp đồng xây lắp của nhà thầu

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| VI.1Thông tin về kết quả thực hiện các hợp đồng xây lắp | : - Nhà thầu phải có văn bản cam kết không có các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phài có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên | Không đạt |

VII. Các yếu tố cần thiết khác

| Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
| VII.1. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về vật liệu chính phục vụ thi công công trình | - Có bảng liệt kê danh sách vật tư, Vật Liệu sử dụng thi công công trình được yêu cầu tại (Mục A. Vật liệu tại Điểm 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử thuộc Chương V của E-HSMT) Trong đó nêu rõ: Chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, phải phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt. - Có tài liệu chứng minh nhà thầu sản xuất (hoặc kinh doanh) vật tư, vật liệu trên hoặc hợp đồng nguyên tắc từ Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu kèm theo tài liệu chứng minh của Nhà sản xuất/Nhà cung cấp vật liệu như: Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh vật liệu tương ứng hoặc hoá đơn GTGT,…; - Có cam kết về sử dụng vật liệu đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phài có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. - Không có bảng kê khai hoặc có kê khai nhưng không đầy đủ, chi tiết rõ ràng: Chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất, nguồn cung cấp của các theo (Mục A. Vật liệu tại Điểm 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử thuộc Chương V của E-HSMT) nên trên; - Kê khai Chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ, năm sản xuất, nguồn cung cấp của các vật tư vật liệu theo (Mục A. Vật liệu tại Điểm 3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử thuộc Chương V của E-HSMT)không phù hợp yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế được phê duyệt. | Không đạt |
|  | Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| VII.2. Mức độ đáp ứng về nhân sự, thiết bị phục vụ thi công gói thầu. | - Nhà thầu phải có Cam kết huy động đúng, đầy đủ nhân sự, thiết bị phục vụ thi công gói thầu đã đề xuất trong E-HSDT, sẵn sàng huy động thêm nhân sự có trình độ chuyên môn phù hợp, thiết bị phục vụ thi công gói thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng khi có yêu cầu của Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm thực hiện đúng các nội dung đã cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phài có văn bản cam kết này. Trường hợp vi phạm các cam kết này, nhà thầu sẽ bị xử lý theo các điều khoản quy định trong hợp đồng; - Nhà thầu phải có Cam kết trong quá trình thi công sử dụng xe máy chuyên dùng có giấy chứng nhận kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời người điều khiển xe máy chuyên dùng có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng theo quy định. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phài có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Không đáp ứng một trong các tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| VII.3. Mức độ đáp ứng về an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. | - Nhà thầu phải có bản cam kết về thi công đảm bảo an toàn lao động, thực hiện đầy đủ biện pháp an toàn giao thông và vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành nếu trúng thầu. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phài có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| VII.4. Mức độ đáp ứng về trách nhiệm của nhà thầu. | - Nhà thầu phải có bản Cam kết về trách nhiệm của nhà thầu trong việc bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên thứ ba bị ảnh hưởng do hoạt động thi công xây dựng của mình gây ra. Việc ảnh hưởng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện gói thầu (trừ trường hợp bất khả kháng) nếu trúng thầu. Trường hợp liên danh thì từng thành viên liên danh phài có văn bản cam kết này. | Đạt |
|  | Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. | Không đạt |
| VII.5. Nhà thầu phải nộp kèm theo E-HSDT bảng tổng hợp nhân công, máy để đánh giá tính hợp lý khả thi với bảng tiến độ thi công | Có bảng tổng hợp nhân công, ca máy. Bảng tiến độ nhân công, ca máy mà phù hợp với tiến độ |  |
|  | Không đáp ứng được tiêu chí Đạt nêu trên. |  |
| Kết luận | Cả 05 tiêu chuẩn chi tiết a, b, c, d và e được đánh giá là Đạt | Đạt |
|  | Có 01 tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là Không đạt | ### Không đạt |

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổngquát đều được đánh giá là đạt.

- LƯU Ý QUAN TRỌNG CÁC NHÀ THẦU THAM DỰ CẦN XEM

* Các yêu cầu về kỹ thuật khác cần có sự thống nhất giữa nhà thầu tham dự thầu và bên mời thầu.

Nhà thầu cần lưu ý các yêu cầu sau đây để hoàn tất về mặt hình thức của E-HSDT:

+ Để có sự công bằng giữa các E-HSDT với nhau, Bên mời thầu vận dụng phương pháp định lượng để đánh giá các E- HSDT mà không dùng phương pháp định tính. Phương pháp định lượng là xác định cụ thể vấn đề (a, b, c ...) trong bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật. Còn phương pháp định tính thì phạm vi “đúng, sai” rất rộng, không thuyết phục được vấn đề mà sẽ gây ra tranh cãi.

+ Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần nhà thầu có sự hiểu biết cơ bản về gói thầu, cần kiến thức tối thiểu về các quy định liên quan đến xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định Số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định Số: 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng …), kể cả kỹ năng đề xuất của nhà thầu đối với công trình của gói thầu.

+ Để tạo thuận lợi cho Bên mời thầu xét thầu, tạo sự công bằng giữa các nhà thầu với nhau, E-HSMT cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật và được xem như là mặt bằng chung để đánh giá E-HSDT (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật).

+ E-HSMT được lập và đánh giá theo phương pháp định lượng, cho nên nội dung thuộc đề mục nào của bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thì sẽ được đánh giá E-HSDT theo nội dung đề mục đó; Tuyệt đối Nhà thầu không thể được lấy nội dung chủa Mục IV.1.a (chẳng hạn) để chứng minh, lý giải thuyết minh cho Mục I.1.a (chẳng hạn) …. của bảng Tiêu chuẩn đánh giá.

+ Tuyệt đối Nhà thầu không được đính kèm các file không liên quan, file Bên mời thầu không yêu cầu kèm theo E-HSDT. Bên mời thầu chỉ đánh giá những nội dung yêu cầu của E-HSMT, còn những nội dung khác sẽ không xem xét đến. Cho nên, khi một E-HSDT được đánh giá là đạt, không có nghĩa là các nội dung dư thừa đó cũng được đánh giá là đạt. Vì vậy, nhà thầu lưu ý không nên kèm những tài liệu không liên quan, nó không giúp ích gì cho nhà thầu mà đôi khi có thể vi phạm nếu như Bên mời thầu phát hiện tài liệu đó không trung thực.

+ Đối với những yêu cầu chưa rõ, ngoài việc lập văn bản yêu cầu làm rõ E-HSMT theo quy định, nhà thầu được hỏi Bên mời thầu những điều chưa rõ. Việc chưa rõ có thể dẫn đến làm sai E-HSDT, BMT có thể sẽ giải thích hoặc hướng dẫn (nếu cần), tuy nhiên sẽ không ảnh hưởng đến sự công bằng giữa các nhà thầu.

+ Theo quy định, đánh giá E-HSDT của một nhà thầu phải qua nhiều bước, “giá” là bước được xét sau cùng. Trong giai đoạn xét các bước trước, Bên mời thầu không bị chi phối bởi giá dự thầu, vì nếu quan tâm đến giá thấp nhất của một nhà thầu có thể ít nhiều có thiên vị trong xét thầu ở các bước trước. Luật không quy định xét “ưu đãi” cho nhà thầu có giá thấp nhất mà phải xét đúng quy trình, quy định cho gói thầu. Nói một cách ngắn gọn một E-HSDT đạt được qua bước tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thì mới xét đến giá.

+ E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt.

+ Nhà thầu được đánh giá là “Không đạt” về mặt kỹ thuật khi có 01 (một) trong các tiêu chuẩn chi tiết quy định nêu trên không đáp ứng.