Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. Các tiêu chí theo bảng sau:

| STT | Nội dung yêu cầu | Đạt | Không đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật tư, vật liệu và thiết bị |  |  |
| 1.1 | Đối với các vật tư, vật liệu chính sử dụng cho công trình Cát, đá, xi măng, gạch, vật tư điện, nước... | - Nhà thầu có danh sách vật tư, vật liệu chính sử dụng cho công trình với đầy đủ các nội dung về kỹ thuật, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ đảm bảo theo yêu cầu. - Có bản cam kết của Nhà thầu về việc cung cấp vật tư, vật liệu chính sử dụng cho công trình đúng theo yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà thầu với các đơn vị cung cấp. | Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu ở trên. |
| 1.2 | Đối với trang thiết bị: Điều hòa không khí, cửa cuốn. | - Nhà thầu phải nêu rõ ký hiệu, mã hiệu, xuất xứ của thiết bị; kèm theo cataloge chứng minh, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (nếu có); + Có cam kết thiết bị cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo mới 100%. + Có cam kết đảm bảo chất lượng thiết bị trong quá trình vận chuyển và lắp đặt; - Có bản cam kết của Nhà thầu về việc cung cấp trang thiết bị sử dụng cho công trình đúng theo yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT hoặc hợp đồng nguyên tắc của nhà thầu với các đơn vị cung cấp. | Không có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu ở trên |
| 2 | Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công |  |  |
| 2.1 | Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí rào chắn, biển báo, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc phù hợp vừa thi công vừa đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của cơ quan. | Có giải pháp kỹ thuật kèm theo bản vẽ tổ chức mặt bằng hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công và hiện trạng công trình xây dựng hoặc không kèm theo Bản vẽ mặt bằng bố trí thi công, tổ chức thi công. |
| 2.2 | Biện pháp thi công các hạng mục công việc chính | Có thuyết minh và bản vẽ giải pháp kỹ thuật hợp lý, đầy đủ các nội dung, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. bao gồm nhưng không giới hạn các nhiệm vụ cụ thể dưới đây: - Công tác thi công bảo dưỡng, sửa chữa, hoàn thiện: Xây tường, trát, bả bột, sơn, ốp, lát, chống thấm…; - Công tác thi công lắp đặt hệ thống điện, cấp nước, thoát nước; - Công tác lắp đặt thiết bị ; | Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, thiếu hoặc chưa đầy đủ các nội dung, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. |
| 3 | Tiến độ thi công |  |  |
| 3.1 | Thời gian thi công: đảm bảo theo yêu cầu của E-HSMT | Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 45 ngày tính từ ngày khởi công công trình. | Đề xuất thời gian thi công vượt quá 45 ngày tính từ ngày khởi công công trình. |
| 3.2 | Tính phù hợp: a) Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công b) Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công | Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b). | Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b). |
| 3.3 | Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | Có biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. | Không có biểu tiến độ thi công hoặc có biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. |
| 4 | Biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 4.1 | Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự trên công trường và thuyết minh sơ đồ, ghi rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng người. | Có sơ đồ hệ thống tổ chức và thuyết minh sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự của nhà thầu tại công trường | Không có sơ đồ hoặc Có sơ đồ nhưng không có thuyết minh hoặc thuyết minh không đầy đủ trách nhiệm của các cán bộ tham gia tại công trường. |
| 4.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng trong thi công. | Có cam kết biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, quy trình quản lý chất lượng vật tư, thiết bị, nhân lực để phục vụ công tác thi công. | Không có cam kết hoặc cam kết không đầy đủ không hợp lý |
| 4 | An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường |  |  |
| 4.1 | Biện pháp An toàn lao động | Có cam kết thực hiện biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không có có cam kết thực hiện biện pháp an toàn lao động hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. |
| 4.2 | Biện pháp phòng cháy, chữa cháy, phòng chống cháy nổ; | Có cam kết thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không có cam kết thực hiện biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |
| 4.3 | Biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường | Có cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không có cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công |
| 5 | Bảo hành |  |  |
|  | Cam kết bảo hành | Có cam kết thời gian bảo hành công trình, vật tư nhà thầu cấp tối thiểu 12 tháng tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. | Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng tính từ ngày công trình được nghiệm thu, bàn giao hoặc không có cam kết thời gian bảo hành. |
| 6 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) |  |  |
|  | Uy tín nhà thầu thông qua việc tham dự thầu tại Đơn vị mời thầu (trong vòng 3 năm, tính từ thời điểm đóng thầu trở về trước) | Nhà thầu có cam kết: không vi phạm các quy định tại khoản 4, khoản 5 điều 16 Luật đấu thầu và Điều 20 Nghị định 214/2025 Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu sẽ trực tiếp kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến uy tín của nhà thầu tham dự. | Nhà thầu không có cam kết hoặc cam kết không trung thực. Trường hợp phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận trong đấu thầu. |
| KẾT LUẬN |  | Các tiêu chuẩn chi tiết được đánh giá là đạt | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. |