Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt

Đánh giá đạt/không đạt theo từng phần dự thầu:

- Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp để chứng minh E-HSDT đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

| Yêu cầu kỹ thuật | Đánh giá |  |
| --- | --- | --- |
|  | Đạt | Không đạt |
| I. Yêu cầu chung |  |  |
| 1. Nhà thầu dự thầu: Nhà thầu phải đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế (trong trường hợp hàng hóa dự thầu của nhà thầu là thiết bị y tế loại B, C, D). Tài liệu chứng minh: Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế & văn bản công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế. | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 2. Hàng hóa dự thầu 2. 1 Hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế - Đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B: Cung cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng. - Đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D: Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành. - Tài liệu khác có giá trị tương đương theo quy định pháp luật hiện hành. | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| 2.2 Hàng hóa dự thầu không phải là thiết bị y tế Tài liệu lưu hành hàng hoá tại Việt Nam: Tiêu chuẩn cơ sở/Phiếu công bố sản phẩm/ Tờ khai nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu khác tương đương(*) | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| II. Yêu cầu cụ thể |  |  |
| Hàng hóa dự thầu có đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo từng danh mục tại Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. Trường hợp hãng sản xuất của vật tư, hóa chất dự thầu không cùng hãng sản xuất với thiết bị xét nghiệm được yêu cầu trong yêu cầu kỹ thuật chi tiết. Nhà thầu phải cung cấp xác nhận của hãng sản xuất (sản xuất ra vật tư, hóa chất dự thầu) về tính tương thích của vật tư, hóa chất dự thầu và thiết bị xét nghiệm hiện có của Bệnh viện. Tài liệu này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định, dịch sang tiếng việt (nếu là tiếng nước ngoài) và công chứng bản dịch theo quy định. | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| III. Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| Tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi và phù hợp và đáp ứng yêu cầu tại Mẫu số 01B Webform trên Hệ thống | Nội dung chứng minh đáp ứng yêu cầu | Nội dung chứng minh không đáp ứng yêu cầu |
| ### Kết luận: Nhà thầu được kết luận “ĐẠT” khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu có ít nhất 01 tiêu chí được đánh giá không đạt thì sẽ kết luận “KHÔNG ĐẠT” và sẽ không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. | ĐẠT/ KHÔNG ĐẠT |  |
| (*) Đối với tiêu chí này, Chủ đầu tư giải thích thêm rằng nếu nhà thầu chỉ cung cấp catalogue sản phẩm mà không cung cấp được một trong các tài liệu nêu trên thì E-HSDT sẽ bị xem xét đánh giá là không đạt, kể cả trong trường hợp nhà thầu giải thích rằng do hàng hóa chưa nhập khẩu về Việt Nam nên chưa thể xuất trình tờ khai hải quan. |  |  |