## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về Hạng mục, gói thầu

- Tên các hạng mục: Mua sắm trang bị biển báo an toàn, biển tên thiết bị trên lưới điện trung áp theo kế hoạch AT-VSLĐ năm 2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên; Mua sắm trang bị công cụ, dụng cụ an toàn bổ sung đợt 2 năm 2025 của Công ty Điện lực Thái Nguyên.

- Tên gói thầu: Mua sắm Biển báo an toàn, biển tên thiết bị và công cụ, dụng cụ an toàn.

- Đơn vị lập phương án, lập E-HSMT: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thái Nguyên - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Chi phí SXKD năm 2025.

- Thời gian thực hiện: Năm 2025

- Địa điểm, quy mô Hạng mục:

+ Địa điểm thực hiện: Tỉnh Thái Nguyên.

+ Quy mô: Mua sắm 66.989 biển báo an toàn, biển tên thiết bị; 44 cái Palang lắc tay; 355 cái mũ bảo hộ lao động; 116 cái sào thao tác và bút thử điện; 292 đôi găng tay và ủng cách điện; 252 bộ tiếp địa di động; 20 bộ Hộp cuộn dây chống ngã cao; 74 cuộn dây thừng; 86 cái Thang xếp; 240 cái áo phao; 4 cái Cóc kẹp cáp; 2 bộ Vai áo hotline cách điện; 87 đôi Guốc trèo cột.

II. Yêu cầu về kỹ thuật

II.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung

Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| # Điện áp danh định của hệ thống (kV) | # 0,38 |  |
| --- | --- | --- |
| # Sơ đồ | # 3 pha | # 1 pha |
| # Chế độ nối đất trung tính | # Trung tính nối đất trực tiếp | # Trung tính nối đất trực tiếp |
| # Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | # ≥ 0,4 | # ≥ 0,23 |
| # Tần số (Hz) | # 50 |  |

II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột " Cam kết của nhà thầu" ở Bảng kê đặc tính kỹ thuật đính kèm và phải có một trong các tài liệu sau: Biên bản thí nghiệm mẫu (type test), Catalogue, bản vẽ, hoặc các tài liệu tương đương chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.

# III. Bản vẽ: Không

# IV. Kiểm tra và thử nghiệm:

# - Trước khi nghiệm thu, giao hàng phải được thử nghiệm kiểm định, cụ thể như sau:

# + Hàng hóa phải kiểm định gồm: Palang xích kéo tay 1,5 tấn; Palang xích kéo tay 3 tấn; Palang xích kéo tay 5 tấn; Palang lắc tay xích 1 tấn; Palang lắc tay xích 2 tấn; Palang lắc tay cáp 1,5 tấn; Palang cáp lắc tay 1,5 tấn dùng cho hotline; Palang Lắc tay cáp 2 tấn; Palang Lắc tay cáp 1 tấn.

# + Hàng hóa phải thử nghiệm gồm: Dây lưng an toàn (có dây an toàn phụ); Dây lưng an toàn (choàng cột); Bút thử điện (6-35kV, hoặc bút đa năng); Bút thử điện 110kV; Găng tay cách điện cao áp; Ủng cách điện cao áp; Găng tay cách điện hạ áp; Bộ tiếp địa di động trung thế; Bộ tiếp địa di động hạ áp (loại có sào); Bộ tiếp địa di động hạ áp dùng trong tủ hạ thế; Bộ tiếp địa dùng cho cáp vặn xoắn; Vai áo hotline cách điện; Guốc trèo cột.

# + Hàng hóa phải Thử nghiệm, kiểm định gồm: Sào thao tác 6-35kV; Sào thao tác 110kV

# - Hàng hóa qua thử nghiệm, kiểm định đạt yêu cầu phải có biên bản thử nghiệm, giấy chứng nhận kiểm định, được dán tem thử nghiệm, kiểm định của đơn vị (trung tâm) độc lập có chức năng thử nghiệm, kiểm định trang bị dụng cụ điện, trang bị dụng cụ an toàn theo các quy định pháp luật hiện hành được Chủ đầu tư/Bên mời thầu chấp thuận. Nhà thầu phải tính toán các chi phí này trong giá dự thầu.