##### PHỤ LỤC

##### YÊU CẦU KỸ THUẬT

##### Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ; Phần Dây dẫn; cách điện và phụ kiện; Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng

Kèm theo E- HSMT

Gói thầu: Thi công xây lắp

thuộc 02 Hạng mục SCL: (1. Hạng mục: Sửa chữa ĐZ 35kV (xã Mường Khương, Cao Sơn, Bản Lầu lộ 373E20.2 Lào Cai-Mường Khương) khu vực Mường Khương quản lý; 2. Hạng mục: MBA Xúi Tiển, Thanh Bình, MK - 50kVA))

(Ban hành kèm theo Quyết định số: …./QĐ-PCLK ngày .. tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Lào Cai)

MỤC LỤC

I. Yêu cầu kỹ thuật Phần thiết bị đóng cắt và bảo vệ

1. Phụ lục A.I. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu dao phụ tải 38,5kV;

2. Phụ lục A.II. Yêu cầu kỹ thuât: Cầu dao cách ly 38,5kV.

3. Phụ lục A.III. Yêu cầu kỹ thuật: Cầu chì tự rơi 35kV Polymer

II. Yêu cầu kỹ thuật Phần cáp điện, cách điện và phụ kiện

1. Phụ lục B.I. Yêu cầu kỹ thuật: Dây dẫn AC.

2. Phụ lục B. II. Yêu cầu kỹ thuật: Cách điện đường dây điện áp 35 kV.

3. Phụ lục B.III. Yêu cầu kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt ép;

4. Phụ lục B.IV. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với dây, cách điện và phụ kiện.

III. Các Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của vật tư, thiết bị:

- Bảng 01: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cầu dao phụ tải 38,5kV.

- Bảng 02: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cầu dao cách ly 38,5kV.

- Bảng 03: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cầu chì tự rơi 35kV Polymer.

- Bảng 04: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây dẫn: AC 70/29mm2.

- Bảng 05A: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Sứ đứng gốm 35kV cả ty.

- Bảng 05B: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Cách điện chuỗi 35 kV.

- Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Ghíp nhôm 3 bu lông A25-95.

- Bảng 07: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Phụ kiện Đầu cốt.

- Bảng 08: Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Hoá chất giảm và ổn định điện trở đất.

- Bảng 09. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng.