# Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt hoặc phương pháp chấm điểm để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật dựa trên các nội dung quy định tại Chương V, thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các yêu cầu khác nêu trong E-HSMT. Căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập E-HSMT phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật bao gồm:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ;

- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hóa, thiết bị; khả năng lắp đặt thiết bị; tiến độ cung cấp hàng hóa;

- Tính hợp lý và khả thi của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công;

- Cách thức quản lý dự án bao gồm: tổ chức quản lý dự án, tổ chức quản lý hiện trường;

- Tiến độ thực hiện gói thầu;

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng;

- Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động;

- Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì; cung cấp các dịch vụ kỹ thuật kèm theo như dịch vụ sau bán hàng, đào tạo, chuyển giao công nghệ…;

  - Các yếu tố thân thiện môi trường (nếu có) gồm việc sử dụng các vật tư, vật liệu, biện pháp tổ chức thi công, dây chuyền, công nghệ thi công và các yếu tố khác (nếu có);

  - Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-

CP;

- Các yếu tố cần thiết khác.

Trừ trường hợp do tính chất của gói thầu mà E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải thực hiện theo đúng biện pháp thi công nêu

trong E-HSMT, E-HSMT cần quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong E-HSMT.

Chủ đầu tư không được đưa yêu cầu về khả năng huy động nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu trong yêu cầu về kỹ thuật nhằm loại bỏ nhà thầu.

# 3.2. Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt:

Trường hợp sử dụng phương pháp đạt, không đạt, đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội dung. Đối với các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó. Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được.

| STT | Nội dung yêu cầu | Mức độ đáp ứng |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giải pháp kỹ thuật: |  |  |
| 1.1 | Mức độ đáp ứng yêu cầu về vật tư: |  |  |
|  | a, Đối với các vật tư, vật liệu chính (xi măng; cát; đá các loại; thép các loại; Gạch các loại, Bê tông thương phẩm, Gạch ốp, lát; Bột bả, Sơn nước, sơn dầu…). | - Có bảng danh mục các loại vật tư, vật liệu, thiết bị chính sử dụng phù hợp cho gói thầu. - Tất cả các vật tư, vật liệu đề xuất sử dụng cho gói thầu phải nêu rõ chủng loại, nhãn hiện, nhà sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ của từng vật tư vật liệu; Yêu cầu kỹ thuật của vật tư vật liệu phải đáp ứng yêu cầu của Chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế và phù hợp với yêu cầu của gói thầu. - Nhà thầu phải có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu. | Đạt |
|  |  | - Đề xuất thiếu hợp đồng nguyên tắc của 01 chủng loại vật tư nêu trên thì mỗi chủng loại vật tư | Không đạt |
|  | b, Về nguồn gốc, xuất xứ chủng loại vật tư đấu thầu và nơi cung cấp vật liệu theo bảng Bảng 01 Chương V của E-HSMT: Vật tư sử dụng cho công trình phải có tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp; có nêu nguồn gốc xuất xứ hoặc nhãn hiệu vật liệu theo yêu cầu. | - Đề xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong các chủng loại vật tư, thiết bị theo bảng Bảng 01 Chương III của E-HSMT. - Nhà thầu phải có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu. | Đạt |
|  |  | - Đề xuất thiếu một trong các chủng loại vật tư, thiết bị theo bảng Bảng 01 Chương III của E-HSMT. - Không có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
|  | c, Đối với các thiết bị theo bảng Bảng 02 Chương V của E-HSMT | - Có bảng kê khai chi tiết các thông số kỹ thuật của hàng hóa, thiết bị dự thầu so với hàng hóa, thiết bị mời thầu quy định tại bảng Bảng 02 Chương V của E-HSMT, trong đó ghi chú rõ đặc tính thông số kỹ thuật "tương đương" hoặc "tốt hơn" yêu cầu của E-HSMT. Đặc tính thông số kỹ thuật của E-HSMT là yêu cầu tối thiểu. - Đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ của hàng hóa, thiết bị mà nhà thầu kê khai hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật quy định tại bảng Bảng 02 Chương V của E-HSMT. - Nhà thầu phải nêu rõ: ký mã hiệu, nhãn hiệu, năm sản xuất, xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ), hãng sản xuất, Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của hàng hóa dự thầu - Các hàng hóa, thiết bị phải có bảng thông số chi tiết kèm Catalogue chính hãng hoặc xác nhận của nhà sản xuất đáp ứng thông số kỹ thuật theo yêu cầu của E-HSMT và hồ sơ thiết kế. - Nhà thầu phải có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp đáp ứng yêu cầu. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên. | Không đạt |
|  | d, Yêu cầu về phòng thí nghiệm: Nhà thầu phải có phòng thí nghiệm hoặc có hợp đồng nguyên tắc với bên cho thuê có năng lực (mục tiêu thuê phục vụ cho gói thầu này); Nhà thầu hoặc bên cho thuê chứng minh được phòng thí nghiệm có mã LAS do cơ quan có thẩm quyền cấp có chức năng thí nghiệm các chỉ tiêu phù hợp cho gói thầu này. | - Nhà thầu cung cấp tài liệu đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu | Đạt |
|  |  | - Nhà thầu không cung cấp tài liệu đầy đủ và không đáp ứng các yêu cầu. | Không đạt |
| 1.2 | Tổ chức mặt bằng công trường: Bố trí ban chỉ huy công trình; lán trại công nhân; bãi tập kết thiết bị thi công; kho vật liệu; Nhà vệ sinh; Bố trí cổng ra vào; bố trí rào chắn ngăn cách khu vực thi công, biển báo; bố trí hệ thống điện, nước để thi công, lưu thông nội bộ (kèm bản vẽ mặt bằng tổng thể thi công và thuyết minh). | Có bản vẽ mặt bằng tổng thể thi công và thuyết minh đầy đủ hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Đạt |
|  |  | Không có bản vẽ mặt bằng tổng thể thi công và thuyết minh hoặc có bản vẽ mặt bằng tổng thể và thuyết minh nhưng không đầy đủ không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng. | Không đạt |
| 1.3 | Sơ đồ hệ thống tổ chức nhân sự của nhà thầu tại công trường: Có sơ đồ và thuyết minh rõ vai trò, nhiệm vụ của cán bộ phụ trách từng bộ phận phù hợp với nhân sự dự kiến bố trí cho gói thầu: + Bộ phận quản lý: các bộ phận quản lý tiến độ, quản lý kỹ thuật, chất lượng công việc, khối lượng công việc, quản lý vật tư, máy móc, thiết bị, an ninh, môi trường, an toàn lao động. + Bộ phận thi công: Có phân chia các tổ, đội phụ trách các công tác chính như: bê tông, ván khuôn, cốt thép, hoàn thiện, vận hành máy... | Có bố trí sơ đồ và thuyết minh đầy đủ, hợp lý | Đạt |
|  |  | Không có sơ đồ hoặc thuyết minh hoặc có nhưng không đầy đủ, hợp lý | Không đạt |
| 2 | Biện pháp kỹ thuật tổ chức thi công: |  |  |
| 2.1 | Chuẩn bị thi công. | Có công tác chuẩn bị bao gồm những biện pháp chuẩn bị về tổ chức, phối hợp thi công, những công tác chuẩn bị bên trong và bên ngoài mặt bằng công trường. Bố trí tổng mặt bằng thi công (gồm: bản vẽ + thuyết minh), trong đó phải xác định: - Vị trí các hạng mục công trình xây dựng; - Vị trí các mạng lưới kỹ thuật phục vụ yêu cầu thi công; - Vị trí các kho, bãi để cấu kiện, vật liệu xây dựng, xe máy và các thiết bị thi công chủ yếu; - Công trình phụ trợ (cổng ra vào, rào chắn, biển báo công trình); - Bãi chứa chất thải xây dựng tạm; | Đạt |
|  |  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ nội dung. | Không đạt |
| 2.2 | Công tác cung ứng vật tư - kỹ thuật | Có đề xuất giải pháp bảo đảm cung cấp đầy đủ và đồng bộ vật liệu xây dựng, thiết bị kỹ thuật, bảo đảm phục vụ thi công liên tục, không bị gián đoạn và phù hợp với tiến độ thi công đề xuất. Có biểu cung ứng vật tư- vật liệu chính dự kiến sử dụng cho công trình và cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn sử dụng, lưu giữ, bảo quản vật tư - vật liệu. | Đạt |
|  |  | Không có hoặc có nhưng không đầy đủ nội dung, không phù hợp với tiến độ thi công đề xuất. Không có biểu cung ứng vật tư-vật liệu chính dự kiến sử dụng cho công trình hoặc có nhưng không cung cấp đầy đủ thông tin, hướng dẫn sử dụng, lưu giữ, bảo quản vật tư - vật liệu. | Không đạt |
| 2.3 | Cơ giới xây dựng | Sử dụng phương pháp và phương tiện cơ giới có hiệu quả, bảo đảm có năng suất lao động cao, chất lượng và tiến độ. Nêu rõ số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công xây dựng công trình. Có biểu cung ứng xe máy-thiết bị thi công. | Đạt |
|  |  | Không có hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi, không nêu rõ số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị phục vụ thi công xây dựng công trình. Không có biểu cung ứng xe máy-thiết bị thi công. | Không đạt |
| 2.4 | Tổ chức lao động | Có công tác tổ chức lao động trong thi công xây lắp bao gồm những biện pháp sử dụng hợp lý lao động, công nhân. Bố trí các tổ, đội thi công và xác định số lượng công nhân, cơ cấu ngành nghề và trình độ nghề nghiệp của công nhân trong từng tổ đội phù hợp với công việc gói thầu. | Đạt |
|  |  | Không có công tác tổ chức lao động. Không bố trí các tổ, đội thi công hoặc không xác định cụ thể số lượng công nhân,cơ cấu ngành nghề và trình độ nghề nghiệp của công nhân trong từng tổ đội. Hoặc bố trí công nhân kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu. | Không đạt |
|  | 2.5 Thi công hạng mục xây mới khối nhà trạm bao gồm biện pháp thi công các công việc sau: - Công tác đất; - Công tác đổ bê tông các loại (móng, cột, dầm, sàn, cầu thang); - Công tác SXLD ván khuôn, cốt thép các loại (móng, cột, dầm, sàn, cầu thang); - Công tác xây tường (gạch không nung); - Công tác SXLD hệ thống cửa các loại; - Công tác hoàn thiện (trát tường, bả matit, sơn nước, sơn dầu, ốp lát); - Công tác lợp mái, đóng trần; - Công tác thi công hệ thống điện, cấp, thoát nước; - Công tác lắp dựng giàn giáo. | Có thuyết minh biện pháp tổ chức thi công đầy đủ các công tác nêu trên và hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  |  | Thiếu thuyết minh 1 trong các công tác nêu trên hoặc thuyết minh không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Không đạt |
|  | 2.6 Thi công các hạng mục phụ khác bao gồm: + Kho rác; + Cổng - tường rào; + Nhà xe nhân viên; + Bể xử lý nước thải; + Hệ thống cấp, thoát nước tổng thể; + San nền, sân đường; + Hệ thống cấp điện, chiếu sáng; | - Có thuyết minh đầy đủ biện pháp thi công từng hạng mục nêu trên và hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | - Thiếu thuyết minh 1 trong các hạng mục nêu trên hoặc thuyết minh biện pháp thi công không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 3 | Tiến độ thi công |  |  |
| 3.1 | Thời gian thực hiện gói thầu: đảm bảo thời gian thực hiện gói thầu là 180 ngày (Bao gồm thời gian quyết toán gói thầu); có tính điều kiện thời tiết kể từ ngày khởi công. | Đề xuất thời gian thực hiện gói thầu không quá 180 ngày | Đạt |
|  |  | Đề xuất về thời gian thực hiện gói thầu vượt quá 180 ngày | Không đạt |
| 3.2 | Biểu đồ tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu của E-HSMT | - Có biểu đồ tiến độ thi công tổng thể và bảng tiến độ chi tiết cho toàn công trình; - Có bảng tiến độ thi công chi tiết cho từng giao đoạn theo từng tháng, quý, năm; có thuyết minh hợp lý, khả thi, phù hợp tiến độ thực hiện dự án | Đạt |
|  |  | - Không có hoặc không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 3.3 | Biểu đồ huy động nhân lực, vật tự, thiết bị đáp ứng yêu cầu của HSMT | - Có biểu đồ huy động nhân lực, Vật tư, thiết bị thi công và thuyết minh hợp lý, khả thi, phù hợp với biểu đồ tiến độ thực hiện dự án. | Đạt |
|  |  | - Không đáp ứng yêu cầu nêu trên | Không đạt |
| 3.4 | Biện pháp bảo đảm tiến độ thi công | - Đề xuất đầy đủ biện pháp đảm bảo tiến độ thi công theo điều kiện thực tế và khi mưa bão, mất điện. | Đạt |
|  |  | - Không có đề xuất hoặc có đề xuất nhưng không hợp lý, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật. | Không đạt |
| 4 | Cách thức quản lý dự án bao gồm: Tổ chức quản lý dự án, Tổ chức quản lý hiện trường |  |  |
| 4.1 | Giải pháp tổ chức quản lý dự án | Có giải pháp (bao gồm thuyết minh và sơ đồ) đầy đủ các hạng mục, hợp lý, khả thi và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên | Không đạt |
| 4.2 | Giải pháp tổ chức quản lý hiện trường (công trường). | Có giải pháp (bao gồm thuyết minh và sơ đồ) đầy đủ các hạng mục, hợp lý, khả thi và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Chương V. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên | Không đạt |
| 5 | Các biện pháp bảo đảm chất lượng |  |  |
| 5.1 | Có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự liên quan đến công tác quản lý chất lượng và thuyết minh mô tả trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức | Có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự liên quan đến công tác quản lý chất lượng và thuyết minh mô tả trách nhiệm của từng vị trí trong sơ đồ tổ chức hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | Không có sơ đồ quản lý tổ chức nhân sự hoặc không có thuyết minh hoặc có sơ đồ tổ chức và thuyết minh nhưng không hợp lý, không khả thi không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 5.2 | Biện pháp bảo đảm chất lượng máy móc, thiết bị và vật tư, nguyên vật liệu đầu vào để phục vụ công tác thi công: - Lập bảng danh mục vật tư, vật liệu theo điểm 5 Mục III.2 Phần 2. Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT; - Quy trình và biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị; - Biện pháp quản lý chất lượng cho công tác thi công sau: - Công tác đất; - Công tác đổ bê tông các loại (móng, cột, dầm, sàn, cầu thang); - Công tác SXLD ván khuôn, cốt thép các loại (móng, cột, dầm, sàn, cầu thang); - Công tác xây tường (gạch không nung); - Công tác SXLD hệ thống cửa các loại; - Công tác hoàn thiện (trát tường, bả matit, sơn nước, sơn dầu, ốp lát); - Công tác lợp mái, đóng trần; - Công tác thi công hệ thống điện, cấp, thoát nước; - Công tác lắp dựng giàn giáo. (4) Biện pháp bảo quản vật tư, vật liệu, thiết bị khi mưa bão | Có biện pháp bảo đảm chất lượng hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm chất lượng hoặc thiếu >=1 biện pháp hoặc có biện pháp bảo đảm chất lượng nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về tiến độ thi công. | Không đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu trên | Không đạt |
| 5.3 | Bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công. | Nhà thầu phải cam kết mua bảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba cho rủi ro của nhà thầu | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng một trong các yêu cầu trên. | Không đạt |
| 6 | Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động, Đảm bảo an toàn giao thông. |  |  |
| 6.1 | An toàn lao động: Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 6.2 | Phòng cháy, chữa cháy: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 6.3 | Vệ sinh môi trường: Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công | Có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. | Không đạt |
| 6.4 | Đảm bảo an toàn giao thông | Có biện pháp Đảm bảo an toàn giao thông. Các biện pháp hợp lý, khả thi phù hợp với biện pháp thi công. | Đạt |
|  |  | Không có biện pháp bảo đảm an toàn giao thông hoặc có nhưng không hợp lý, không khả thi. | Không đạt |
| 7 | Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì |  |  |
| 7.1 | Thời gian bảo hành | Có đề xuất thời gian bảo hành lớn hơn hoặc bằng 18 tháng. | Đạt |
|  |  | Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 18 tháng hoặc không đề xuất thời gian bảo hành. | Không đạt |
| 7.2 | Kế hoạch bảo trì công trình | Có trình bày kế hoạch và quy trình về bảo trì công trình | Đạt |
|  |  | Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không phù hợp với công trình | Không đạt |
| 7.3 | Sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành | Có thuyết minh về trách nhiệm sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót trong thời gian bảo hành và đảm bảo thực hiện ngay trong vòng ≤ 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của chủ đầu tư. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu | Không đạt |
| 8 | Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. |  |  |
| 8.1 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu: Trong vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu) Nhà thầu không vi phạm các lỗi gồm: - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu hoặc đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không ký biên bản đối chiếu tài liệu trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời đối chiếu tài liệu; - Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng (nếu có) hoặc đã tiến hành nhưng từ chối hoặc không ký kết biên bản thương thảo hợp đồng trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất khi được mời vào thương thảo hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 45 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; - Nhà thầu được lựa chọn trúng thầu nhưng không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung hoặc không ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 34 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP; - Nhà thầu đã ký thỏa thuận khung nhưng không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng hoặc không ký kết hợp đồng. - Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; - Nhà thầu không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc không nộp tiền mặt, séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu; - Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng; - Nhà thầu từ chối hoặc không xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày chủ đầu tư mời nhà thầu xác nhận về việc chấp thuận được trao hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc đã trúng thầu nhưng không thực hiện theo cam kết trong đơn dự thầu đối với chào giá trực tuyến rút gọn; - Nhà thầu không bố trí được nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp trong gói thầu EC theo cam kết trong đơn dự thầu đối với đấu thầu trong nước. Hoặc nhà thầu vi phạm một trong các hành vi nêu trên nhưng thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu của gói thầu này. (Nhà thầu có cam kết kèm theo E-HSDT, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận) | Có cam kết và mô tả đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu hoặc nhà thầu vi phạm một trong các hành vi nêu trên nhưng thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu của gói thầu này. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu hoặc cam kết không đầy đủ hoặc nhà thầu vi phạm một trong các hành vi nêu trên nhưng không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu của gói thầu này | Không đạt |
| 8.2 | Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng: Trong vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu) Nhà thầu không vi phạm các lỗi gồm: - Nhà thầu không có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng hoặc không thực hiện do lỗi của nhà thầu; Nhà thầu không có hợp đồng bị chủ đầu tư đánh giá không đảm bảo chất lượng công trình hoặc không tuân thủ bảo hành công trình sau khi nghiệm thu Trường hợp có hợp đồng tương tự chậm tiến độ hoặc bỏ dở hoặc không thực hiện hoặc bị chấm dứt không do lỗi của nhà thầu thì phải có văn bản xác nhận của chủ đầu tư. * Chất lượng hàng hóa đã được sử dụng, bao gồm: Trong vòng 3 năm trở lại đây (tính đến thời điểm đóng thầu) Nhà thầu không vi phạm các lỗi gồm: - Hàng hóa Nhà thầu cung cấp cho các gói thầu không bị đánh giá không đảm bảo Chất lượng so với quy định trong hợp đồng; (Nhà thầu có cam kết kèm theo E-HSDT, trường hợp cam kết không trung thực sẽ bị đánh giá là gian lận) | Có cam kết và mô tả đầy đủ, đáp ứng các yêu cầu hoặc nhà thầu vi phạm một trong các hành vi nêu trên nhưng thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu của gói thầu này. | Đạt |
|  |  | Không đáp ứng yêu cầu hoặc cam kết không đầy đủ hoặc nhà thầu vi phạm một trong các hành vi nêu trên nhưng không thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu với giá trị gấp 03 lần giá trị yêu cầu của gói thầu này | Không đạt |
| 9 | Cam kết quản lý phương tiện vận chuyển, xử lý chất thải, chất thải nguy hại: |  |  |
| 9.1 | Quản lý phương tiện vận chuyển Quản lý toàn bộ các phương tiện vận chuyển của mình trên công trường (kể cả phương tiện của các đơn vị cung ứng vật liệu), phương tiện đi thuê, mượn đảm bảo tuân thủ theo các quy định về tải trọng, kích thước thùng hàng theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường quy định đối với từng loại phương tiện. | Có cam kết. | Đạt |
|  |  | Không có cam kết. | Không đạt |
| 9.2 | ### Vận chuyển và xử lý chất thải, chất thải nguy hại: Nhà thầu có chức năng hoặc có Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh trong quá thi công, lắp đặt, bảo hành, bảo trì (chất thải từ quá trình xây dựng: đất, cát, đá, xà bần,….). (Nhà thầu phải nộp kèm theo các tài liệu chứng minh (Bản scan màu từ bản gốc): Giấy phép xử lý chất thải của nhà thầu (trong trường hợp nhà thầu có chức năng) hoặc Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận; Giấy đăng ký kinh doanh và Giấy phép xử lý chất thải của đơn vị có chức năng) | Nhà thầu có chức năng hoặc có Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải và nộp đầy đủ các tài liệu chứng minh theo yêu cầu | Đạt |
|  |  | Nhà thầu không có chức năng hoặc không có Hợp đồng nguyên tắc/ Biên bản thỏa thuận với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý chất thải, không nộp hoặc nộp không đầy đủ các tài liệu chứng minh theo yêu cầu | Không đạt |
| 10 | Các yếu tố cần thiết khác: |  |  |
| 10.1 | Các cam kết | - Nhà thầu có cam kết bồi thường các công trình hạ tầng, cây xanh trong khu vực xung quanh nếu bị hư hỏng trong quá trình thi công và phục hồi đất đai, môi trường sau khi xây dựng xong công trình. - Nhà thầu cam kết có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời hạ tầng ngầm (nếu có) - Nhà thầu có cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà thầu gồm: thực hiện chi trả các chi phí liên quan đến công tác tư vấn giám sát, công tác quản lý dự án đối với gói thầu nhà thầu thực hiện. - Nhà thầu có bản cam kết tại thời điểm ký kết hợp đồng nếu nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính, vật tư thiết bị, tiến độ thi công khi thi công và các nội dung liên quan khác theo yêu cầu của E-HSMT để thực hiện gói thầu. - Nhà thầu cam kết đã rà soát và kiểm tra những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm, bồi thường theo quy định trong trường hợp sai sót, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác thuộc phạm vi nhiệm vụ của nhà thầu gây chậm trễ tiến độ hợp đồng, tiến độ thanh quyết toán hoặc thiếu sót của nhà thầu dẫn đến phát sinh trong giai đoạn thi công. - Nhà thầu cam kết phối hợp tháo dỡ hiện trạng công trình và công tác phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình tháo dỡ, thanh lý tài sản. - Nhà thầu cam kết cam kết các thiết bị lắp đặt đảm bảo vận hành ngay sau khi nghiệm thu. | Đạt |
|  |  | - Không có cam kết hoặc cam kết không đáp ứng một trong các yêu cầu trên. | Không đạt |
|  | KẾT LUẬN | Các tiêu chuẩn chi tiết đều được xác định là đạt. | Đạt |
|  |  | Có 1 tiêu chuẩn chi tiết được xác định là không đạt. | Không đạt |

Lưu ý:

- Mức thuế suất Giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 8%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 8% trong giá chào thầu. Tuy nhiên tại thời điểm cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.

- Hồ sơ về kỹ thuật và tài liệu theo yêu cầu (nếu có):

+ Nhà thầu phải nộp 01 bản sao được công chứng hoặc chứng thực khi được mời đối chiếu.

+ Nhà thầu cần chuẩn bị các bản gốc để đối chiếu nếu có yêu cầu và nhân sự đến chủ đầu tư (nếu chủ đầu tư nghi ngờ về khả năng huy động nhân sự).