CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

1. Mô tả khái quát về dự án và gói thầu:

1.1. Dự án:

- Tên dự án: Nâng cao năng lực cấp điện hạ thế các TBA TTHC T2, TTHC T3, TTHC T5, TTHC T10, Gia Thượng 3, Khu đất đấu giá Phú Mỹ.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Sóc Sơn - Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội

- Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và vốn đối ứng khấu hao cơ bản

- Quy mô công suất: Dự án được cấp điện từ 6 trạm biến áp với tổng công suất 2.960kVA

- Giải pháp công nghệ chính:

+ Cải tạo và xây dựng mới: 45 tủ pillar - 400A.

+ Cải tạo và xây dựng mới: 4.400m cáp ngầm hạ áp Cu 4x150mm2.

- Vị trí xây dựng: TP Hà Nội.

1.2. Gói thầu:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 09-26TV.ĐTXD: Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản

- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025

- Loại Hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Mục đích lựa trọn nhà thầu tư vấn:

Lựa chọn nhà thầu tư vấn có kinh nghiệm và khả năng thực hiện các nội dung thuộc phạm vi công việc của gói thầu với tiêu chuẩn chất lượng đảm bảo theo quy định, hoàn thành hợp đồng đúng thời hạn.

Tư vấn phải có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ theo điều khoản tham chiếu này.

II. Phạm vi công việc:

1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, dự án:

# - Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Nâng cao năng lực cấp điện hạ thế các TBA TTHC T2, TTHC T3, TTHC T5, TTHC T10, Gia Thượng 3, Khu đất đấu giá Phú Mỹ theo nội dung Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án đã được Chủ đầu tư phê duyệt (đính kèm E-HSMT) và các tài liệu được cung cấp;

# - Lập dự toán xây dựng phù hợp với đơn giá thị trường và các quy định hiện hành;

2. Nhiệm vụ cụ thể của nhà thầu:

- Nhà thầu tư vấn khảo sát hiện trường, cam kết triển khai thực hiện các hạng mục công việc nằm trong phạm vi gói thầu đúng với tiến độ công việc nêu trên.

- Nhà thầu tư vấn thực hiện các thỏa thuận với các chính quyền địa phương trong các công tác liên quan như thỏa thuận vị trí xây dựng công trình và phù hợp với quy hoạch chung về đô thị (Lập bản vẽ hiện trạng và bản vẽ sau cải tạo theo tỷ lệ 1/2000 có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã và huyện xác nhận).

- Lập Nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình;

- Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật (bao gồm thuyết minh, bản vẽ, dự toán) theo đúng Quyết định số 4896/QĐ-EVNHANOI ngày 31/5/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Đối chiếu với nhiệm vụ kỹ thuật đã được phê duyệt và thông báo cho Chủ đầu tư những điểm không phù hợp (nếu có).

- Lập dự toán gói thầu khi Chủ đầu tư yêu cầu;

- Sau khi hoàn thiện hồ sơ thiết kế, đơn vị tư vấn họp duyệt với chủ đầu tư để thông qua.

- Trong quá trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật với các cơ quan thẩm định, Nhà thầu phải bố trí cán bộ thường xuyên để thực hiện nhiệm vụ giải trình, sửa chữa và hoàn thiện các hồ sơ, đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện.

- Trường hợp Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cần phải điều chỉnh theo quy định và yêu cầu của cấp có thẩm quyền, Nhà thầu có trách nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh theo yêu cầu.

- Thực hiện bàn giao, cắm mốc vị trí thi công xây dựng các hạng mục công trình.

- Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng cùng chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám sát tác giả, trả lời các nội dung có liên quan đến hồ sơ thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư.

3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Kể từ ngày ký Hợp đồng.

III. Báo cáo và thời gian thực hiện:

* Tiến độ thực hiện:

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 45 ngày (không bao gồm thời gian thẩm định hồ sơ thiết kế của Chủ đầu tư và các công tác thỏa thuận chuyên ngành (nếu có)).

- Nhà thầu lập phương án tiến độ chi tiết thực hiện dự án (công tác phân công nhân sự và thời gian bằng microsoft project) gửi Chủ đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;

- Nhà thầu phải đệ trình Báo cáo theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc theo thực tế cần thiết trong quá trình thực hiện.

* Hồ sơ bàn giao:

# -Hồ sơ thỏa thuận hướng tuyến:

# +Trong quá trình gửi thỏa thuận: 03 bộ/ mỗi lần thỏa thuận

# +Sau khi hồ sơ thỏa thuận được các Sở ban ngành, cơ quan có thẩm quyền chấp thuận: Bản gốc của Văn bản/Biên bản thỏa thuận của cấp có thẩm quyền và  05 bộ hồ sơ đã hiệu chỉnh theo nội dung của biên bản/văn bản thỏa thuận.

# - Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật:

# + Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải nộp 04 bộ Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật (bao gồm cả phần thuyết minh, bản vẽ và dự toán) của từng hạng mục công trình để Chủ đầu kiểm tra trình Cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thẩm định; (kèm theo file mềm thuyết minh và dự toán).

# + Đối với trường hợp phải trình duyệt nhiều lần, nhà thầu phải bổ sung thêm 01 bộ hồ sơ trước hiệu chỉnh.

+ Sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 10 bộ (đã hiệu chỉnh theo nội dung của quyết định phê duyệt đính kèm được đóng dấu “Đã thẩm định”) và 01 USB chứa nội dung dự toán (MS Excel) + thuyết minh được duyệt (MS Word) của Dự án được duyệt + bản vẽ được phê duyệt dạng file: *.pdf và dạng file *.dwg các bản vẽ phục vụ dwg các bản vẽ phục vụ.

IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu được nêu cụ thể tại Nội dung số 3 (Nhân sự chủ chốt) trong Bảng Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT (Mục 2, Chương III).

V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

- Phối hợp chặt chẽ với Nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực, Chủ đầu tư cung cấp cho nhà thầu Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án: Phương án kỹ thuật, quyết định phê duyệt Phương án Kỹ thuật,....

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm định, nghiệm thu, trình duyệt sản phẩm tư vấn kịp thời.

Thanh toán chi phí tư vấn đầy đủ, đúng thời hạn.