# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế năm 2026-2027 tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên.

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế năm 2026-2027 tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên..

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Phố Nối

- Địa điểm thực hiện: Số 36 đường Vũ Văn Cẩn, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Nguồn vốn: Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.

- Hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

2. Mục tiêu công việc:

Mục tiêu gói thầu là lựa chọn được nhà thầu cung cấp Dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế năm 2026-2027 tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên bảo đảm đáp ứng sản phẩm đạt chất lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ và đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

3.1 Nội dung công việc

| STT | Danh mục dịch vụ |
| --- | --- |
| 1 | Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải lây nhiễm sắc nhọn, chất thải lây nhiễm không sắc nhọn, chất thải nguy cơ lây nhiễm cao, chất thải giải phẫu) |
| 2 | Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ |
| 3 | Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải |
| 4 | Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, học viên, khách đến làm việc và các chất thải ngoại cảnh trong cơ sở y tế (trừ chất thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực cách ly, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm) |

3.2. Yêu cầu về thời gian và địa điểm thu gom:

- Việc thu gom, vận chuyển và xử lý được thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế.

- Tần suất giao nhận chất thải:

- Thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải đảm bảo đúng thời gian quy định, không quá 48h vận chuyển một lần

- Thu gom toàn bộ khối lượng chất thải tại thời điểm thu gom.

-   Đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường trong khuôn viên bệnh viện.

+ Đối với chất thải nguy hại thu gom, vận chuyển: 2 ngày/1 lần bao gồm cả thứ 7, chủ nhật, lễ tết và khi có phát sinh đột xuất. Trường hợp có dịch bệnh sẽ giao, nhận chất thải hàng ngày (ít nhất 01 lần/ ngày) theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.

+ Đối với thủy tinh được phép tái chế thu gom, vận chuyển: 2 lần/tuần bao gồm cả thứ 7, chủ nhật, lễ tết và khi có phát sinh đột xuất theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối.

- Địa điểm thu gom chất thải: Bệnh viện Đa khoa Phố Nối: Số 36 đường Vũ Văn Cẩn, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

3.3. Yêu cầu về quá trình thu gom:

- Thực hiện nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm pháp lý việc phân loại chất thải theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

- Có sổ, biên bản giao nhận, chứng từ chất thải nguy hại (đối với chất thải nguy hại) và thực hiện việc ký giao nhận đầy đủ giữa nhân viên Bệnh viện và nhân viên thu gom chất thải sau mỗi lần bàn giao.

- Thu gom cả thùng đựng chất thải y tế và để lại thùng sạch thay thế lót túi nilon có màu sắc, logo biểu tượng theo đúng qui định.

- Công nhân đến thu gom chất thải tại Bệnh viện phải được trang bị bảo hộ lao động.

- Có đầy đủ biển báo an toàn theo quy định của pháp luật khi thực hiện thu gom, vận chuyển.

3.4. Yêu cầu về quá trình vận chuyển:

- Chất thải khi vận chuyển phải được lưu chứa và vận chuyển bằng thiết bị, phương tiện vận chuyển phù hợp đến nơi xử lý chất thải.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo vệ tài sản, nguyên vật liệu và máy móc thiết bị đưa vào sử dụng cho việc thực hiện gói thầu.

- Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất thải nguy hại được bàn giao kể từ thời điểm kí biên bản bàn giao chất thải giữa hai bên.

- Nếu trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra bất kỳ tổn thất hay hư hỏng nào đối với tài sản chung, người lao động, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị thì Nhà thầu phải tự sửa chữa, bồi thường bằng chính chi phí của mình.

- Cam kết phương tiện vận chuyển chất thải đáp ứng đầy đủ các qui định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan. Cụ thể:

+ Có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị rách vỡ bởi trọng lượng chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển.

+ Có biểu tượng về loại chất thải lưu chứa theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế với kích thước phù hợp, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu trên thiết bị lưu chứa chất thải.

+ Được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển chất thải.

3.5. Yêu cầu về quá trình xử lý:

- Cung cấp đầy đủ chứng từ xử lý chất thải y tế nguy hại.

- Nhà thầu có giấy phép môi trường được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp (địa bàn được phép hoạt động phải có tỉnh Hưng Yên). Nội dung xử lý chất thải có bao gồm xử lý chất thải y tế nguy hại. Giấy phép còn hiệu lực và cam kết duy trì hiệu lực của giấy phép trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

- Chịu trách nhiệm xử lý chất thải theo đúng quy định của nhà nước.

- Nhà thầu có trình bày kết hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế gây ra trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý.

+ Nếu để xảy ra sự cố về vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa Phố Nối do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các sự việc xảy ra.

+ Nếu để xảy ra sự cố, vi phạm pháp luật do lỗi của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối thì phải bồi thường cho Bệnh viện Đa khoa Phố Nối: 100% giá trị thiệt hại.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Chất lượng đầu ra của dịch vụ sẽ được cán bộ phụ trách của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tỉnh Hưng Yên kiểm tra, đánh giá và lập biên bản nghiệm thu nếu đáp ứng chất lượng theo yêu cầu.