BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

| Nội dung đánh giá |  | Tiêu chí đánh giá |
| --- | --- | --- |
| - Tính hợp lệ của hàng hóa - Có tài liệu nêu rõ: Tên hàng hoá, Model, ký mã hiệu/Nhãn mác sản phẩm, Tên nhà sản xuất, Xuất xứ, quy cách, mô tả thông số kỹ thuật: Ký mã hiệu của hàng hoá phải rõ ràng cụ thể, chi tiết, không viết tắt dưới dạng “xxx” hoặc “abc” - Đối với hàng hóa dự thầu là thiết bị y tế: theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi: Nghị định số 07/2023/NĐ-CP; Nghị định số 96/2023/NĐ-CP (hoặc tài liệu chứng minh tương đương theo quy định của pháp luật hiện hành): + Có phân loại thiết bị y tế (A, B, C, D) + Đối với thiết bị y tế thuộc loại A, B: Cung cấp hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng + Đối với thiết bị y tế thuộc loại C, D: Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu, … - Đối với hàng hóa dự thầu không phải thiết bị y tế: Tài liệu lưu hành hàng hoá tại Việt Nam: Tiêu chuẩn cơ sở/Phiếu công bố sản phẩm/Tờ khai nhập khẩu chứng minh hàng hóa được nhập khẩu hợp pháp vào thị trường Việt Nam hoặc tài liệu tương đương. - Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật (bằng tiếng nước ngoài đối với hàng hoá nhập khẩu) do hãng sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng (ISO 13485,…) hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn tại chương V- Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT |  |  |
| E-HSDT cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá |  | Đạt |
| E-HSDT không cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh tính hợp lệ của hàng hoá |  | Không đạt |
| 2. Tiến độ cung cấp hàng hóa |  |  |
| Nhà thầu có cam kết, bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý theo yêu cầu của Bên mời thầu. Có cam kết thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 48 giờ sau khi nhận được dự trù của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại) |  | Đạt |
| Nhà thầu không có cam kết, bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý theo yêu cầu của Bên mời thầu. Không cam kết thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 48 giờ sau khi nhận được dự trù của bên mua (bằng fax, email hoặc điện thoại) |  | Không đạt |
| 3. Yêu cầu đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ |  |  |
| - Số lượng, chủng loại của hàng hóa chào thầu phải đáp ứng yêu cầu của HSMT quy định tại Chương V thuộc E-HSMT - Thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa chào thầu phải đáp ứng yêu cầu của HSMT quy định tại Chương V thuộc E-HSMT. |  | Đạt |
| Không đáp ứng một trong các yêu cầu nêu trên |  | Không đạt |
| 4. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa |  |  |
| Nhà thầu có cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Có cam kết vận chuyển hàng hóa đến người sử dụng đảm bảo phẩm chất hàng hóa, không ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu có cam kết hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng phim khi Bệnh viện có nhu cầu. |  | Đạt |
| Nhà thầu không cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Không cam kết vận chuyển hàng hóa đến người sử dụng đảm bảo phẩm chất hàng hóa, không ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu không cam kết hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng phim khi Bệnh viện có nhu cầu. |  | Không đạt |
| 5. Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng |  |  |
| - Cam kết khi giao hàng, các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa còn hiệu lực. + Đối với trang thiết bị nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), vận đơn, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng; + Đối với hàng hóa trong nước: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng |  |  |
| Nhà thầu có cam kết đáp ứng yêu cầu như trên |  | Đạt |
| Nhà thầu không có cam kết như trên. |  | Không đạt |
| 6. Khả năng thích ứng và tác động đối với môi trường |  |  |
| 6.1 Khả năng thích ứng về địa lý, môi trường |  |  |
| Có cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường. |  | Đạt |
| Không cam kết hàng hóa được cung cấp thích ứng về địa lý, môi trường. |  | Không đạt |
| 6.2 Tác động đối với môi trường và biện pháp giải quyết |  |  |
| Có cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. |  | Đạt |
| Không cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý. |  | Không đạt |
| 7. Bảo hành của hàng hoá chào thầu |  |  |
| Có cam kết thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành; thu hồi sản phẩm bị lỗi, không đảm bảo chất lượng; cung cấp các hàng hóa thay thế trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại). |  | Đạt |
| Không cam kết thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành; thu hồi sản phẩm bị lỗi, không đảm bảo chất lượng; cung cấp các hàng hóa thay thế trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại). |  | Không đạt |
| 8. Uy tín của nhà thầu: Không bị cấm đấu thầu ở bất kỳ địa phương hay đơn vị nào trên toàn quốc Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các văn bản có yếu tố nước ngoài, văn bản và catalogue của nhà sản xuất. Mọi gian lận về văn bản hồ sơ, các thông số kỹ thuật về hàng hóa của nhà thầu là căn cứ để Bên mời thầu đề nghị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các gói thầu Bệnh viện Thanh Nhàn làm Bên mời thầu, tạo cảnh báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc yêu cầu cơ quan chức năng chuyển diện quản lý cơ bản đối với pháp nhân |  |  |
| Có cam kết đáp ứng yêu cầu trên |  | Đạt |
| Không cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng yêu cầu |  | Không đạt |
| 9. Đào tạo chuyển giao công nghệ |  |  |
| Có cam kết có chương trình, kế hoạch, tài liệu chuyển giao, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, cụ thể. |  | Đạt |
| Không cam kết có chương trình, kế hoạch, tài liệu chuyển giao, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, cụ thể. |  | Không đạt |
| ### Kết luận | ### HSDT được đánh giá “đạt” hoặc “chấp nhận được” tất cả các tiêu chí nêu trên. | ### Đạt |
|  | ### HSDT có ≥ 01 tiêu chí được đánh giá là “không đạt”. | ### Không đạt |

Ghi chú:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật hàng hóa. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT;

- Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”;