# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Tên gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, thay thế các phụ tùng, linh kiện hư hỏng của Máy lọc máu liên tục khoa Hồi sức Tích cực Chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng;

- Dự toán gói thầu: Dịch vụ sửa chữa, thay thế các phụ tùng, linh kiện hư hỏng của Máy lọc máu liên tục khoa Hồi sức Tích cực Chống độc thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng;

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng;

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly- Đà Lạt, Lâm Đồng;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

2. Mục tiêu công việc:

Thiết bị y tế của Chủ đầu tư phải được hoạt động ổn định sau sửa chữa, thay thế các phụ tùng, linh kiện hư hỏng đáp ứng yêu cầu của khoa sử dụng.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

| STT | Nội dung yêu cầu | Yêu cầu của E-HSMT |  |  | Đáp ứng của E-HSDT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đạt | ### Chấp nhận được | ### Không đạt | ### Khả năng đáp ứng | ### Tài liệu tham chiếu |
| 1 | Dịch vụ sửa chữa, khắc phục hư hỏng board level regulation của máy lọc máu liên tục. Model: Omni/ B.Braun: -Số lượng: 01 lần | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 1.1 | Yêu cầu dịch vụ |  |  |  |  |  |
|  | - Thực hiện sửa chữa, khắc phục lỗi board level regulation của máy. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Thực hiện cài đặt, cân chỉnh lại máy sau khi sửa, khắc phục lỗi board level regulation. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Tiến hành test máy, chạy chương trình để đảm bảo máy hoạt động bình thường | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhân sự thực hiện: 01 kỹ sư được đào tạo hoặc có kinh nghiệm liên quan đến sửa chữa máy lọc máu liên tục. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 2 | Pin sạc cho máy lọc máu liên tục -Số lượng: 02 bộ | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 2.1 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
|  | - Model hoặc mã hàng hóa: Chào rõ model hoặc mã hiệu hàng hóa dự thầu | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Hãng sản xuất: Chào rõ hãng sản xuất theo hàng hóa, thiết bị dự thầu | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 2.2 | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |  |  |
|  | - Dung lượng pin: 65Wh. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Điện áp ra: 24 VDC. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Dòng điện ra: 2.7A | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết tương thích với máy lọc máu liên tục hãng B.Braun, model: Omni. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 3 | Dịch vụ sửa chữa, khắc phục hư hỏng Bơm heparin của máy lọc máu liên tục. Model: Omni/ B.Braun -Số lượng: 01 lần | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 3.1 | Yêu cầu dịch vụ |  |  |  |  |  |
|  | - Thực hiện sửa chữa, khắc phục lỗi Bơm heparin của máy | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Thực hiện cài đặt, cân chỉnh lại máy sau khi sửa, khắc phục lỗi Bơm heparin | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Tiến hành test máy, chạy chương trình để đảm bảo máy hoạt động bình thường | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Nhân sự thực hiện: 01 kỹ sư được đào tạo hoặc có kinh nghiệm liên quan đến sửa chữa máy lọc máu liên tục. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 4 | Con lăn bơm nhu động. -Số lượng: 02 bộ | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 4.1 | Yêu cầu chung |  |  |  |  |  |
|  | - Model hoặc mã hàng hóa: Chào rõ model hoặc mã hiệu hàng hóa dự thầu | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Hãng sản xuất: Chào rõ hãng sản xuất theo hàng hóa, thiết bị dự thầu | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 4.2 | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |  |  |  |
|  | - Cấu tạo bằng nhựa và inox. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | - Cam kết tương thích với máy lọc máu liên tục hãng B.Braun, model: Diapact | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 5 | Các yêu cầu khác |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - Thời gian thực hiện hợp đồng: ≤ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 5.2 | - Địa điểm thực hiện: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 5.3 | - Cam kết tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong quá trình thực hiện dịch vụ. | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 5.4 | - Có cam kết trong quá trình kiểm định không làm ảnh hưởng, hư hỏng các thiết bị của Chủ đầu tư | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
| 5.5 | - Thời hạn bảo hành hàng hóa và thiết bị sau sửa chữa, thay thế: ≥ 6 tháng | Đáp ứng yêu cầu |  | Không đáp ứng yêu cầu |  |  |
|  | KẾT LUẬN | ĐẠT (khi tất cả các tiêu chí được đánh giá là “Đạt” hoặc “chấp nhận được” |  | KHÔNG ĐẠT (không đáp ứng bất kỳ nội dung nào) |  |  |

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Sau khi hoàn thành kiểm định các thiết bị của Bên mời thầu, Nhà thầu có trách nhiệm:

- Dán tem kiểm định lên các thiết bị đo đã được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định kèm theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đầy đủ cho Bên mời thầu các thiết bị đo đã hoàn thành kiểm định bao gồm các giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đo.