Bộ dụng cụ tháo nẹp vít các loại

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ tháo nẹp vít các loại | : 04 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Đầu tháo vít chéo | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít rãnh đường kính 3.0mm (±≤ 1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít rãnh đường kính 6.0mm (±≤ 1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít tam giác | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít vuông đường kính 1.2mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít vuông đường kính 1.5mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu chụp vít đường kính 4.0mm (±≤ 1mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu chụp vít đường kính 5.0mm (±≤ 1mm) (khác loại số thứ tự 7) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu chụp vít đường kính 6.5mm (±≤ 1mm) (khác loại số thứ tự 7 và 8) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu vặn vít chữ T | : 01 Cái | * |
|  | Đầu vặn vít ngược đường kính 2.0mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu vặn vít ngược đường kính 2.5mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu vặn vít ngược đường kính 2.7mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu vặn vít ngược đường kính 3.5mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu vặn vít ngược đường kính 4.0mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít lục giác đường kính 1.5mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít lục giác đường kính 2.0mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít lục giác đường kính 2.5mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít lục giác đường kính 3.0mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít lục giác đường kính 3.5mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít lục giác đường kính 4.0mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít lục giác đường kính 4.5mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Đầu tháo vít lục giác đường kính 5.0mm (±≤ 0.5mm) | : 01 Cái | * |
|  | Hộp đựng dụng cụ | : 01 Hộp | * |
|  | Khay đựng dụng cụ (kích cỡ phù hợp với hộp hấp dụng cụ - số thứ tự 24) | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |