Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa | : 03 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | : 10 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Lane hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 190mm | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Nelson-Metzenbaum hoặc Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, thẳng, ngàm có khía, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, không chấn thương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, cán vàng, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Judd-Allis hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (3x4), dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 200mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc Pean hoặc tương đương, cong, dài 180mm | : 05 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu, cong, ngàm có khía, đầu tù, dài 200mm. | : 05 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Rochester-Pean hoặc Pean hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 220mm. | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Mixter hoặc tương đương, cong, ngàm có khía, dài khoảng 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Mixter(Baby) hoặc Mixter hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Babcock hoặc tương đương, không chấn thương, dài từ 200-250mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Doyen hoặc tương đương, không chấn thương, cong, ngàm có răng, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Doyen hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Kocher hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp tổ chức kiểu Duval hoặc tương đương, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong, loại đầu to, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong, loại đầu nhỏ (cỡ đầu nhỏ hơn loại số thứ tự 37), dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong nhẹ, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong (cong hơn loại số thứ tự 38), dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi kiểu Desjardins hoặc Randall hoặc tương đương, đầu cong, dài 230mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi kiểu Desjardins hoặc Randall hoặc tương đương, đầu cong nhiều (cong hơn loại số thứ tự 39), dài 230mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi, cong quặt ngược về phía cán (cong hơn nhiều loại số thứ tự 40), dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 00 (hoặc chiều rộng ngàm 3.50mm(±≤0.5mm), dài 320mm. | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 0 (hoặc chiều rộng ngàm 4.50mm(±≤0.5mm), dài 320mm. | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 1 (hoặc chiều rộng ngàm 5.50mm(±≤01.0mm), dài 320mm. | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 2 (hoặc chiều rộng ngàm 6.50mm (±≤1.0mm), dài 320mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp tử cung kiểu Wertheim-Cullen hoặc tương đương, gập góc, ngàm có khía dọc, dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | : 01 Bộ | * |
|  | Đè bụng/ruột, dài 330mm, lưỡi rộng 30mm | : 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm | : 01 Cái | * |
|  | Bộ banh bụng kiểu Balfour hoặc tương đương, kích thước: ≥ 200 x 250 mm | : 01 Bộ | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho tới 3/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ số 1/0, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), chuôi vàng, thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), chuôi vàng, thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 5/0, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 4/0, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, chuôi vàng dùng cho chỉ tới 6/0, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC( Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, chuôi vàng dùng cho chỉ tới 4/0, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 4/0, dài 220mm. | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, đường kính mũi khoảng 2mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Rampley hoặc tương đương, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Mikulicz hoặc tương đương, kích thước lưỡi 150 x 50mm, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Doyen hoặc tương đương, lưỡi rộng 60x45mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Doyen hoặc tương đương, lưỡi rộng 90x60mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Doyen hoặc tương đương, lưỡi rộng 80x55mm (Kích thước lưỡi khác loại số thứ tự 66). | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ khoảng 8 Charr (hoặc số 8), cong, dài ≥ 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ khoảng 10 Charr (hoặc số 10), cong, dài ≥ 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ khoảng 12 Charr (hoặc số 12), cong, dài ≥ 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ khoảng 14 Charr (hoặc số 14), cong, dài ≥ 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ khoảng 16 Charr (hoặc số 16), cong, dài ≥ 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ khoảng 18 Charr (hoặc số 18), cong, dài ≥ 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ khoảng 20 Charr (hoặc số 20), cong, dài ≥ 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài khoảng x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 75). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 75). | : 02 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 75). | : 02 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |