Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa chuyên sâu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật tiêu hóa chuyên sâu | : 07 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Rampley hoặc tương đương, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 130mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Lane hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 160ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 300ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích 1000ml | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Nelson-Metzenbaum (MC INDOE) hoặc Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, cong, mũi tù/tù, cán vàng, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích không chấn thương, thẳng, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cán vàng, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2.0mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 3.0mm (± < 0.5mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp kiểu De Bakey hoặc tương đương, không chấn thương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 3.0mm (± < 0.5mm), dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 120mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 150mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Rochester-Pean hoặc Crile hoặc tương đương, cong, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Rochester-Pean hoặc Crile hoặc tương đương, cong, dài 220mm. | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu kiểu Kocher-Ochsner hoặc tương đương, cong, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu De Bakey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Allis-Thoms hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng ≥6x7, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Judd-Allis hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng ≥3x4, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Mixter hoặc tương đương, cong, ngàm có khía, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Gemini hoặc tương đương, gập góc, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp ruột Babcock, không chấn thương, dài từ 200-250mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Doyen hoặc tương đương, không chấn thương, cong, ngàm có răng, dài 230mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Doyen hoặc tương đương, cong, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp ruột kiểu Kocher hoặc tương đương, cong, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong, đầu to, dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp gắp sỏi mật kiểu Desjardins hoặc tương đương, cong, đầu nhỏ (nhỏ hơn đầu loại số thứ tự 41), dài 220mm | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 00 (hoặc chiều rộng ngàm khoảng 3.50mm(±≤ 1.0mm)), dài 330mm, | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte, số 0 (hoặc chiều rộng ngàm khoảng 4.50mm(±≤ 1.0mm)) dài 330mm. | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 1, (hoặc chiều rộng ngàm khoảng 5.50mm(±≤ 1.0mm)), dài 330mm, | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo sỏi mật kiểu Luer-Koerte hoặc tương đương, số 2, (hoặc chiều rộng ngàm khoảng 6.50mm(±≤ 1.0mm)), dài 330mm, | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp tử cung kiểu Wertheim-Cullen hoặc tương đương, gập góc, ngàm có khía dọc, dài 220mm | : 02 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Yankauer hoặc tương đương, đường kính khoảng 2mm (±≤ 0.5) (hoặc 6Fr(±≤1Fr)), dài 280mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Collin-Hartmann hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh bụng kiểu Mikulicz hoặc tương đương, kích thước lưỡi khoảng 150 x 50mm, dài 250mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, loại lớn, hai đầu, dài 150mm, bộ 2 cái | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu US-Army hoặc Parker-Lagenbeck hoặc tương đương, hai đầu, bộ 2 cái, dài 220mm | : 01 Bộ | * |
|  | Đè bụng/ruột, 2 lưỡi rộng khoảng 18mm và 25mm, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột, lưỡi rộng khoảng 30mm, dài 330mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đè bụng/ruột, lưỡi rộng khoảng 40mm, dài 330mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kìm kẹp clip dạng băng đạn (kèm bình CO2) hoặc Tay cầm cho dụng cụ kẹp clip, loại nhỏ hoặc đường kính 5mm (±≤ 1mm), dài ≥ 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kìm kẹp clip dạng băng đạn (kèm bình CO2) hoặc Tay cầm cho dụng cụ kẹp clip, loại trung bình – lớn hoặc đường kính 10mm (±≤ 2mm), dài ≥ 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Clip mạch máu titan, kiểu băng đạn bắn liên tục, cỡ nhỏ | : 100 Cái | * |
|  | Clip mạch máu titan, kiểu băng đạn bắn liên tục, cỡ trung bình-lớn | : 80 Cái | * |
|  | Banh mở xương sườn Finochietto hoặc tương đương, độ mở tối đa ≥ 180mm, kích thước lưỡi 45x65mm. | : 01 Cái | * |
|  | Bộ banh bụng kiểu Balfour hoặc tương đương, kích thước: ≥ 200 x 250 mm | : 01 Bộ | * |
|  | Que thăm, thẳng, hai đầu, mũi tròn, đường kính mũi 2mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ 8 Charr (hoặc số 8), cong, dài ≥ 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ 10 Charr (hoặc số 10), cong, dài ≥ 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ 12 Charr (hoặc số 12), cong, dài ≥ 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ 14 Charr (hoặc số 14), cong, dài ≥ 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ 16 Charr (hoặc số 16), cong, dài ≥ 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ 18 Charr (hoặc số 18), cong, dài ≥ 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nong niệu đạo, cỡ 20 Charr (hoặc số 20), cong, dài ≥ 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài khoảng x rộng x cao): 600 x 300 x 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 70). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, cao 70mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 70). | : 02 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 70). | : 02 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |