BỘ DỤNG CỤ MỞ KHÍ QUẢN

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc 9001 |  | * |
|  | - Thiết bị chính đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ mở khí quản | 18 bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu cụ thể như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước, thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Cán dao mổ số #3, dài 130mm; | : 1 Cái | * |
|  | Cán dao mố số #4, dài 140mm; | : 1 Cái | * |
|  | Banh khí quản kiểu Bose hoặc tương đương, cong trái, dài 160mm | : 1 Cái | * |
|  | Banh khí quản kiểu Bose hoặc tương đương, cong phải, dài 160mm | : 1 Cái | * |
|  | Banh khí quản kiểu Laborde hoặc tương đương, dài 140mm | : 2 Cái | * |
|  | Banh khí quản tự giữ kiểu Bose hoặc tương đương, dài 70mm | : 1 Cái | * |
|  | Ống mở khí quản kiểu Chevalier-Jackson hoặc tương đương, cỡ số #2 | : 1 Cái | * |
|  | Ống mở khí quản kiểu Chevalier-Jackson hoặc tương đương, cỡ sổ #4 | : 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Standard hoặc tương đương, dài 130 mm | : 1 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Standard hoặc tương đương, răng 1x2, dài 130 mm | : 2 Cái | * |
|  | Que thông, dài 130 mm | : 1 Cái | * |
|  | Khay lưới đựng dụng cụ có kích thước 250x250x50mm | : 1 Cái |  |
|  | Hộp đựng, bảo quản dụng cụ có kích thước 280x280x90mm | : 1 Cái |  |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |