Bộ dụng cụ mở khí quản (trẻ em)

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ mở khí quản trẻ em | : 06 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ tối thiểu gồm như sau: |  |  |
|  | Dung sai về kích thước, thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Cán dao số #4 | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu PEAN-DELICATE thẳng dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh khí quản BOSE, cong trái, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh khí quản BOSE, cong phải, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh khí quản ITERSON, tù, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Mở khí quản BOSE 70mm | : 01 Cái | * |
|  | Banh khí quản LABORDE, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật thẳng, nhọn/nhọn, dài 145mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp khăn BACKHAUS, dài 110mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu CRILE cong dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích tiêu chuẩn, thẳng, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mô tiêu chuẩn, thẳng, 1x2 răng, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Que thăm Grooved, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Hộp đựng dụng cụ, nắp có núm, kích thước 260 x 150 x 50mm | : 01 Cái |  |
| III | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |