Bộ dụng cụ thủ thuật và soi khám ung bướu

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ thủ thuật và soi khám ung bướu | : 03 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu 12 mục, 13 chi tiết, cụ thể như sau: |  | * |
|  | - Dung sai về kích thước ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu COLLER hoặc tương đương, cong, dài 160 mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu COLLER hoặc tương đương, thẳng, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật thẳng, tù/tù, dài 185 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo kiểu METZENBAUM hoặc tương đương, cán vàng, cong, tù/tù, dài 230mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mô, có răng 1x2, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp kim kiểu DE BAKEY hoặc tương đương, cán vàng, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu HALSTED-MOSQUITO hoặc tương đương, 1x2, thẳng dài 125 mm | : 01 Cái | * |
|  | Ống soi cứng dài, đường kính ≥15 mm, chiều dài ≥ 140mm; | : 01 Bộ | * |
|  | Ống soi cứng ngắn, có tay cầm và vỏ ống soi, có đường dẫn sáng ở tay cầm của ống soi. Vỏ soi được làm bằng thép không rỉ hoặc tương đương, đường kính 20 mm, chiều dài ≥ 80 mm | : 01 Bộ | * |
|  | Khay lưới đựng dụng cụ, kích thước 405x245x65mm | : 01 Cái |  |
|  | Hộp đựng dụng cụ tiệt trùng, kích thước 465x280x150mm | : 01 Cái |  |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  | * |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |