BỘ DỤNG CỤ TIỂU PHẪU

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
| II | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ tiểu phẫu | : 69 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ tối thiểu bao gồm 22 mục, 37 chi tiết gồm: |  | * |
|  | Sai số về kích thước chiều dài ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… |  | * |
|  | Cán dao mổ số #3, dài 125mm; | 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ số #4, dài 135mm; | 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Standard hoặc tương đương, lưỡi cong, mũi nhọn/nhọn, dài 150mm | 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, lưỡi cong, dài 200mm | 01 Cái | * |
|  | Kéo cắt chỉ kiểu Mayo hoặc tương đương, lưỡi thẳng, mũi tù/tù, dài 150mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Standard hoặc tương đương, ngàm răng cưa, dài 160mm | 02 Cái | * |
|  | Kẹp mô kiểu Allis hoặc tương đương, loại ≥5x5 răng, dài 150mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp bông gạc kiểu Foerster hoặc tương đương, thẳng, dài 180mm | 01 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Halsted-Mosquito hoặc tương đương, thẳng, dài 180mm | 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Halsted-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 180mm | 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Crile hoặc tương đương, thẳng, dài 140mm | 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 140mm | 04 Cái | * |
|  | Kìm kẹp kim kiểu Mayo Hegar hoặc tương đương, dài 160mm | 01 Cái | * |
|  | Kìm kẹp kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, dài 150mm | 01 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Standard hoặc tương đương, không mấu, dài 180mm | 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Standard hoặc tương đương, có mấu, dài 180mm | 02 Cái | * |
|  | Banh 2 đầu kiểu SENN-MILLER hoặc tương đương, răng tù, dài 160mm | 01 Cái | * |
|  | Banh kiểu Cushing hoặc tương đương, dài khoảng 200mm, cỡ lưỡi 10mm (dung sai ±≤ 1.0mm) | 01 Cái | * |
|  | Banh vết mổ kiểu Farabeuf hoặc tương đương, dài 150mm | 01 Bộ | * |
|  | Banh vết mổ kiểu PARKER-LANGENBECK hoặc tương đương, dài 210mm | 01 Bộ | * |
|  | Khay đựng dụng cụ phẫu thuật hình quả đậu/quả thận, dài 250mm | 01 Cái | * |
|  | Hộp đựng dụng cụ có nắp, kích thước khoảng (Dài x rộng x cao) 280x280x130mm (dung sai các chiều ± ≤10%) | 01 Cái | * |
| III | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Hàng hóa được bàn giao và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |