Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm mặt

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật hàm mặt | : 03 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước khoảng khoảng, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-… hoặc thông số có ghi sai số cụ thể |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 7, dài 160mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp săng kiểu Backhaus hoặc tương đương, dài 90mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 250mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide) thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật, thẳng, mũi nhọn/nhọn, dài 130mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo hoặc tương đương, thẳng, lưỡi vát, mũi tù/tù, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Metzenbaum hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), cong, mũi tù/tù, cán vàng, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích kiểu Adson hoặc tương đương, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson (Micro) hoặc Adson hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Adson hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích mô kiểu Allis hoặc tương đương, ngàm có răng 3x4, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp cầm máu kiểu Pean hoặc Rochester-Pean hoặc tương đương, thẳng, không răng, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc Hastled-Mosquito hoặc Mosquito - Dandy hoặc tương đương, cong, dài 120mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Crile hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 04 Cái | * |
|  | Kẹp mạch máu kiểu Rochester-Carmalt hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Frazier hoặc tương đương, chiều dài hoạt động ≥100mm, đường kính 3mm (±≤ 0.5mm) (hoặc 9FR (±≤ 1Fr)) | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Frazier hoặc tương đương, chiều dài hoạt động ≥ 100mm, đường kính 5mm (±≤ 1.0mm) (hoặc 15FR (±≤ 2Fr)) | : 01 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 150mm. | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Farabeuf hoặc tương đương, hai đầu, dài 120mm. | : 01 Bộ | * |
|  | Banh vết thương kiểu Crile hai đầu, dài 110mm, kích thước 10 x 4mm, 20 x 6mm. | : 02 Cái | * |
|  | Banh vết thương kiểu Kocher hoặc tương đương một đầu, dài 230mm, kích thước 60 x 25mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, đầu rộng 3mm (±≤1mm), dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Móc da kiểu Joseph hoặc tương đương, 2 răng nhọn, đầu rộng 10mm, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Weitlaner hoặc tương đương, 3x4 răng tù, dài 160mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Halsey hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤0.50mm, dùng được cho chỉ 4/0-6/0, dài 130mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar-Mayo hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, bước răng ≤0.50mm, dùng được cho chỉ nhỏ tới 3/0, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood (Baby) hoặc Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, cán vàng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng được cho chỉ 4/0-6/0, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp xoắn chỉ thép, loại TC (lưỡi bằng hợp kim Tungsten Carbide), thẳng, ngàm có khía, có khóa cài, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương kiểu Williger hoặc tương đương, một đầu, đầu rộng 6mm, dài 170mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ róc xương, thẳng, hai đầu, đầu rộng ≤ 6mm, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương, ngàm cong, dài 180 mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Freer hoặc tương đương, lưỡi vát 1 bên, thẳng, đầu rộng ≤ 5mm, dài 160mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Freer hoặc tương đương, lưỡi vát 1 bên, cong, đầu rộng ≤ 5mm, dài 160mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Cottle hoặc tương đương, lưỡi vát 1 bên, đầu rộng ≤ 5mm, dài 180mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đục xương kiểu Cottle hoặc tương đương, lưỡi vát 1 bên, đầu rộng 8mm (±≤ 1mm), dài 165mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ bóc tách và bẩy xương mũi kiểu Masing hoặc tương đương, chia đốt, hai đầu, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Búa kiểu Bergmann hoặc tương đương, dài 230mm, đầu búa nặng 300g | : 01 Cái | * |
|  | Búa kiểu Cottle, dài 180mm, đường kính 30mm, nặng khoảng 320g | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher hoặc tương đương, dài 220mm, kích thước lưỡi 60 x 20mm | : 02 Cái | * |
|  | Dụng cụ nậy xương kiểu Williger hoặc tương đương, cong, đầu tù, dài 160mm, đầu rộng 5mm (±≤1mm) | : 02 Cái | * |
|  | Đè tổ chức kiểu Tuffier hoặc Haberer hoặc tương đương, 2 lưỡi rộng 18mm và 25mm, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đè tổ chức, 2 lưỡi rộng khoảng 13mm (±≤1mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đè tổ chức, 2 lưỡi rộng khoảng 9mm (±≤1mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không có lỗ thoát khí, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, loại chuẩn, cỡ 3/4, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 450 x 300 x 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 3/4. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước khoảng phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 44). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, loại chuẩn 3/4, có chân, cao 70mm, kích thước khoảng phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 44). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 3/4, kích thước khoảng phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 44). | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |