Bộ dụng cụ phẫu thuật tủy cổ trước

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European Conformity) hoặc FDA (Food and Drug Administration) |  | * |
|  | - Tất cả các dụng cụ kim loại phải được làm bằng thép không gỉ hoặc tương đương và hấp tiệt trùng được tại nhiệt độ 134 độ C. |  | * |
|  | DANH MỤC CHI TIẾT VÀ CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN | Số lượng |  |
|  | Bộ dụng cụ phẫu thuật tủy cổ trước | : 04 Bộ | * |
|  | Cấu hình mỗi bộ gồm tối thiểu như sau: |  |  |
|  | (Dung sai về kích thước, các thông số kỹ thuật ± ≤10% trừ các thông số ghi rõ ≤ hoặc ≥ hoặc ‘khoảng từ …-…) |  | * |
|  | Cán dao mổ, số 3, dài 120mm | : 01 Cái | * |
|  | Cán dao mổ, số 4, dài 140mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp săng Backhaus, dài 135mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp gắp bông băng kiểu Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, dài 240mm | : 02 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích từ 150ml đến 180ml | : 01 Cái | * |
|  | Bát đựng bệnh phẩm, dung tích từ 250ml đến 350ml | : 01 Cái | * |
|  | Khay đựng hình quả thận, dài 250mm | : 01 Cái | * |
|  | Nhíp mô kiểu Cushing hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng 1x2, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Nhíp phẫu tích, dài 200mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp không chấn thương kiểu De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng, ngàm rộng 2mm, dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp phẫu tích kiểu Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, dài 120mm | : 06 Cái | * |
|  | Kẹp động mạch kiểu Kelly hoặc tương đương, cong, dài 140mm | : 04 Cái | * |
|  | Kéo phẫu tích kiểu Toennis-Adson hoặc tương đương, loại TC, cong, cán vàng, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kéo phẫu thuật kiểu Mayo chuẩn hoặc tương đương, thẳng, mũi tù/tù, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Hegar hoặc tương đương, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 180mm | : 02 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim kiểu Crile-Wood hoặc tương đương, loại TC, thẳng, bước răng ≤ 0.50mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Kẹp mang kim, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dùng cho chỉ 2/0-3/0, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Dung cụ phẫu tích thần kinh kiểu Penfield hoặc tương đương, số 4, cong nhẹ, đầu tù, cán tròn, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Dung cụ phẫu tích thần kinh kiểu Wagener hoặc tương đương, đầu tù, cán tròn, vuông 90o, dài 150mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ bẩy xương kiểu Freer hoặc tương đương, cong, hai đầu, nhọn/tù, dài 180mm | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương có tay cầm, mũi vát, rộng ≥ 5mm dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Đục xương kiểu Stille hoặc tương đương có tay cầm, mũi lòng máng, rộng ≥ 5mm, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Búa kiểu Hajek hoặc tương đương, dài 220mm, đường kính đầu ≤30mm, trọng lượng đầu búa ≤ 160g | : 01 Cái | * |
|  | Búa ,tay cầm thép, dài 180mm, nặng 130g (±≤ 20g) | : 01 Cái | * |
|  | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh kiểu Cushing hoặc tương đương, gập góc 90°, mũi tù, dài 280mm. | : 01 Cái | * |
|  | Banh tổ chức kiểu Kocher hoặc tương đương, kích thước lưỡi khoảng 40 x 18mm, dài 220mm, | : 02 Cái | * |
|  | Kìm gặm xương, ngàm cong, hoạt động đôi, dài ≥ 170mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ gặm đĩa đệm kiểu Caspar hoặc tương đương, thẳng, dài 150mm, ngàm rộng ≤ 2mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ gặm đĩa đệm kiểu Caspar hoặc tương đương, thẳng, dài 150mm, ngàm rộng ≥ 1mm (Kích thước khác số thứ tự 28) | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison, hoặc tương đương, cong lên ≥ 40°, dài 180mm, ngàm rộng 1mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, cong lên ≥ 40°, dài 180mm, ngàm rộng 2mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ gặm cột sống kiểu Kerrison hoặc tương đương, cong lên ≥ 40°, dài 180mm, ngàm rộng ≥ 3mm. | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Fergusson hoặc tương đương, dài ≥ 170mm, | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Frazier, loại rất nhỏ, cong, dài ≥ 100mm, đường kính 2.5mm (hoặc 7FR (±≤ 1FR)) | : 01 Cái | * |
|  | Ống hút kiểu Frazier hoặc tương đương, cong, dài ≥ 100mm, đường kính 3.50mm (hoặc 10FR (±≤ 1FR)) | : 01 Cái | * |
|  | Banh tự giữ kiểu Mollison hoặc tương đương, gập góc, ≥4x4 răng, nhọn, dài 150mm | : 02 Cái | * |
|  | Khung banh cột sống cổ trước kiểu Caspar hoặc tương đương, mở bên phải | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ dẫn hướng khoan vít đốt sống, dùng cho khung banh mở phải | : 01 Cái | * |
|  | Khung banh cột sống cổ trước kiểu Caspar hoặc tương đương, mở bên trái | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ dẫn hướng khoan vít đốt sống, dùng cho khung banh mở trái | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ vặn vít đốt sống | : 01 Cái | * |
|  | Vít giữ banh cột sống cổ, kích thước ≤ 14mm | : 01 Cái | * |
|  | Vít giữ banh cột sống cổ, kích thước ≥ 15mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ đẩy xương , đầu tròn đường kính 5mm, dài 200mm | : 01 Cái | * |
|  | Thìa nạo xương kiểu Daubenspeck hoặc tương đương, số 000, đầu rộng 3.50mm (±≤ 0.5mm), dài 200mm. | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạo vi phẫu , số 000, thẳng về trước, dài 210mm, | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạo vi phẫu , số 00, thẳng về trước, dài 210mm, | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạo vi phẫu , số 000, gập về trước, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạo vi phẫu, số 000, gập về sau, dài 210mm | : 01 Cái | * |
|  | Dụng cụ nạo róc xương kiểu Cobb hoặc tương đương, cong nhẹ, đầu nhọn, dài 280mm, đầu rộng 14mm (±≤2.0mm) | : 01 Cái | * |
|  | Khung banh cột sống cổ trước và lá vén các cỡ | : 01 bộ | * |
|  | Panh kiểu Genpi hoặc tương đương | : 01 Cái | * |
|  | Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, không lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, chất liệu hợp kim nhôm, dập nguyên tấm (không sử dụng mối hàn) – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 600 x 300 x 150mm. | : 01 Cái | * |
|  | Nắp hộp sử dụng bộ lọc khuẩn, ≥ 5000 lần tiệt khuẩn. Cỡ 1/1. Nắp làm bằng hợp kim nhôm – anode hóa, độ dày ≥ 1.5mm, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 53). | : 01 Cái | * |
|  | Khay lưới bảo quản dụng cụ bằng thép không gỉ hoặc tương đương, cỡ chuẩn 1/1, có chân, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 53). | : 01 Cái | * |
|  | Tấm lót bằng silicon hoặc tương đương (chống va đập dụng cụ phẫu thuật), cỡ chuẩn 1/1, kích thước phù hợp với đáy hộp đựng (Stt 53). | : 01 Cái | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Có các tài liệu chứng minh hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế ; Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định 04/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của chính phủ về quản lý thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2023 của chính phủ, Thông tư 05/2022/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 01/8/2022 và các văn bản pháp luật khác liên quan còn hiệu lực. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |