Xe điện vận chuyển người bệnh

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2024 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng để sạc: 220V/50Hz |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Xe điện vận chuyển người bệnh kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 03 cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái bao gồm: |  |  |
|  | - Thân xe điện | : 01 Cái | * |
|  | - Cáng vận chuyển | : 01 Cái | * |
|  | - Bình điện (Ắc quy) | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ dây sạc | : 01 Bộ | * |
|  | - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn khác của hãng sản xuất (nếu có) | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | - Là xe chạy bằng điện sử dụng để chuyên chở người. |  | * |
|  | - Mui/nóc loại cứng, che bảo phủ toàn thân xe |  | * |
|  | - Có kính chắn gió, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu (đèn báo rẽ), còi báo, gương chiếu hậu và các bộ phận hoàn thiện của xe |  | * |
|  | - Số vị trí ghế ngồi : ≥ 04 chỗ |  | * |
|  | - Có rèm che kín được hai bên thành xe khi cần. |  | * |
|  | - Số bánh xe di chuyển : Loại ≥ 4 bánh. |  | * |
|  | - Có cáng và vị trí để cáng chở người bệnh. |  | * |
|  | - Phạm vi vận chuyển tối đa trong 1 lần sạc : tối đa ≥ 60km |  | * |
|  | - Tốc độ tối đa : ≥ 25 km/giờ. |  | * |
|  | - Công suất động cơ : ≥ 3.5 kW |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ; tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |