Dụng cụ tập lên xuống bậc thang

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG: |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | - Chất lượng: |  |
|  | + Thiết bị mới 100% | * |
|  | + Nhà sản xuất phải đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH |  |
|  | - Dụng cụ tập lên xuống bậc thang kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |
|  | - Tập người bệnh lên - xuống cầu thang giúp mạnh thêm chi dưới | * |
|  | - Chất liệu: Khung thép sơn tĩnh điện hoặc tương đương kết hợp gỗ phủ sơn PU hoặc tương tương. Thiết kế hình chữ L | * |
|  | - Lan can thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương, có ≥ 2 tầng lên xuống và bậc nghỉ ở giữa | * |
|  | - Nhánh 1: ≥ 5 bậc, mỗi bậc cao 120 mm (± ≤10%), kích thước khoảng 280x800 mm (± ≤10%), | * |
|  | - Nhánh 2: ≥ 3 bậc, mỗi bậc cao 180 mm (± ≤10%), kích thước khoảng 280x800 mm (± ≤10%), | * |
|  | IV. YÊU CẦU KHÁC |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |