Hệ thống tập hoạt động trị liệu: bàn, ghế, các thiết bị chức năng

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 hoặc ISO 9001 |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | - Bàn tập | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ phụ kiện đi kèm | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng | : 01 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT |  |  |
|  | - Mô hình: Bàn vuông |  | * |
|  | - Dùng để phục hồi chức năng tay, cổ tay, ngón tay |  | * |
|  | - Kích thước bàn: ≥900 x 700 x 680 mm |  |  |
|  | - Các bài tập: có tối thiểu các bài tập sau đây: |  |  |
|  | + Tập hình rích rắc |  | * |
|  | + Tập xoay tay |  | * |
|  | + Tập uốn tạo hình |  | * |
|  | + Tập bàn tay xoắn |  | * |
|  | + Thang nấc tập tay |  | * |
|  | + Tập cắm phích cắm vào ổ điện |  | * |
|  | + Xếp trụ tròn gỗ |  | * |
|  | + Dụng cụ tập xoay cổ tay |  | * |
|  | + Tập uốn tạo hình |  | * |
|  | + Dụng cụ xoáy vit phối hợp bàn tay, ngón tay |  | * |
|  | + Dụng cụ tập ngón tay |  | * |
|  | + Xếp đa hình |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Có đầy đủ đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên được đào tạo làm dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng. |  |  |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |