Máy cưa cắt bột kèm hút bụi

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YÊU CẦU CHUNG: |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Xuất xứ máy chính: Nhóm các nước G7 hoặc Liên minh Châu Âu (EU) |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | + Mới 100% |  | * |
|  | + Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương |  | * |
|  | - Nguồn điện sử dụng: Phù hợp với nguồn điện sử dụng tại Việt Nam |  | * |
|  | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Máy cưa cắt bột kèm hút bụi kèm phụ kiện tiêu chuẩn | : 02 Cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Máy cưa cắt bột cầm tay | : 01 Cái | * |
|  | - Máy hút bụi | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ lưỡi cưa | : 01 Bộ | * |
|  | - Dụng cụ tháo, lắp cưa | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt | : 01 Bộ | * |
|  | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | Máy cưa cắt bột cầm tay |  |  |
|  | - Động cơ: cưa cắt dao động hoặc tương đương |  | * |
|  | - Tần số dao động: tối đa ≥ 11.000 vòng/phút hoặc dao động/phút |  | * |
|  | Máy hút bụi: |  |  |
|  | - Máy có bánh xe để di chuyển |  | * |
|  | - Tự động bật/tắt máy khi bật/tắt máy cưa |  | * |
|  | - Công suất hút: tối đa ≥ 1000 W |  | * |
|  | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | - Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | - Yêu cầu về bảo hành: |  |  |
|  | + Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa |  | * |
|  | + Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2; |  | * |
|  | + Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) |  | * |
|  | + Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | - Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | - Có kế hoạch bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | - Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |