Thiết bị rửa mắt khẩn cấp

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- |
|  | Yêu cầu chung: |  |
|  | Năm sản xuất: 2025 trở đi | * |
|  | Chất lượng: Thiết bị mới 100% | * |
|  | Yêu cầu về cấu hình: |  |
|  | Thiết bị rửa mắt khẩn cấp kèm phụ kiện tiêu chuẩn | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm: |  |
|  | Chậu & vòi sen: 01 cái | * |
|  | Bồn rửa mắt: 01 cái | * |
|  | Biển báo tắm và rửa mắt: 01 cái | * |
|  | Van điều khiển: 01 cái | * |
|  | Ống và phụ kiện: 01 cái | * |
|  | Bệ đỡ: 01 cái | * |
|  | Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị của hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt: 01 bộ | * |
|  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |  |
|  | Kích thước chậu & vòi sen: ≥ 280mm | * |
|  | Đường kính của bồn rửa mắt: ≥ 280mm | * |
|  | Trụ: thép không gỉ SUS 304 hoặc tương đương | * |
|  | Có van điều khiển | * |
|  | Bệ nhôm hoặc tương đương, ≥ 250mm. | * |
|  | Yêu cầu khác: |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. | * |
|  | Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra: ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | * |