Cân sức khỏe có thước đo chiều cao

| STT | NỘI DUNG YÊU CẦU |  | Tiêu chí cơ bản (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU CHUNG |  |  |
|  | - Năm sản xuất: 2025 trở đi |  | * |
|  | - Chất lượng: |  |  |
|  | - Mới 100% |  | * |
|  | - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 |  | * |
|  | - Nguồn điện: 220V/ 50Hz |  | * |
|  | - Môi trường hoạt động: |  |  |
|  | - Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C |  | * |
|  | - Độ ẩm tối đa ≥ 70% |  | * |
| II | YÊU CẦU CẤU HÌNH | Số lượng |  |
|  | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao kèm phụ kiện tiêu chuẩn | 23 cái | * |
|  | Cấu hình mỗi cái tối thiểu gồm: |  |  |
|  | - Bàn cân | : 01 Cái | * |
|  | - Thước đo chiều cao | : 01 Cái | * |
|  | - Bộ nguồn | : 01 Bộ | * |
|  | - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hãng sản xuất và bản dịch tiếng Việt | : 01 bộ | * |
| III | CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN |  |  |
|  | Là loại cân bàn điện tử loại đứng, có gắn thước đo chiều cao |  | * |
|  | Hiển thị trên màn hình LCD/TFT hoặc tương đương, có chiếu sáng nền |  | * |
|  | Trọng lượng cân: tối đa ≥ 200kg |  | * |
|  | Độ phân trọng lượng: tối thiểu ≤ 100g |  | * |
|  | Dải đo chiều cao: từ ≤ 950 đến ≥ 2000 mm |  | * |
|  | Độ chia nhỏ nhất: ≤ 5 mm |  | * |
|  | Phần đầu thước đo gập gọn được |  | * |
|  | Có tính chỉ số BMI |  | * |
| IV | YÊU CẦU KHÁC |  |  |
|  | Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2. |  | * |
|  | Cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng (CQ), xuất xứ (CO), các tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu hợp pháp (đối với hàng hóa nhập khẩu) hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam; các tài liệu khác tương đương chứng minh tư cách hợp lệ của hàng hóa (các giấy tờ, tài liệu để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác, số hiệu, chất lượng, tình trạng hàng hóa…), tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo quản thiết bị của hãng sản xuất kèm bản dịch tiếng Việt khi bàn giao. |  | * |
|  | Yêu cầu về bảo hành: - Thời hạn bảo hành: ≥ 365 ngày (không bao gồm vật tư tiêu hao thử máy) kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu hàng hóa - Địa điểm bảo hành: tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Cơ sở 2 - Thời hạn sửa chữa, thay thế: ≤ 14 ngày (kể từ ngày phát sinh lỗi) - Thời hạn có mặt tại đơn vị sử dụng để kiểm tra : ≤ 48 giờ (kể từ khi có thông báo) |  | * |
|  | Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ít nhất 08 năm sau bán hàng. |  | * |
|  | Có kế hoạch thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành. Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị miễn phí trong suốt thời gian bảo hành. |  | * |
|  | Thời gian thực hiện: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |  | * |